ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Беломорского городского поселения

Беломорского муниципального района Республики Карелия

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

ГП86.604.101МО1

Оглавление

Краткая характеристика Поселения	4

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	7

2.	Обоснование размещения объектов местного значения	13

2.1.	Анализ использования территорий поселения	13

2.1.1.	Расселение	13

2.1.2.	Географические характеристики местоположения поселения	15

2.1.3.	Водные объекты	18

2.1.4.	Полезные ископаемые	19

2.1.5.	Особо охраняемые природные территории	20

2.1.6.	Землепользование	20

2.1.7.	Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	26

2.1.8.	Транспортная инфраструктура	29

2.1.10.	Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.	35

2.1.11.	Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединениях граждан		50

2.1.12.	Инженерная инфраструктура	51

2.1.13.	Производственная инфраструктура	56

2.1.14.	Объекты специального назначения	58

2.1.15.	Территории с особым режимом использования	59

2.2.	Нормативные параметры планировки и застройки поселения	68

2.3.	Выводы	80

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	82

4.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения	84

5.	Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района	87

6.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	92

6.1.	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	92

6.2.	Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	96

6.3.	Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций	104

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	106

6.5.	Выводы	110

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов	111

Приложение 1. Картографическое описание границы поселения	112

Приложение 2. Картографическое описание границ населенных пунктов поселения	113

# Краткая характеристика Поселения

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.

Общие сведения о поселении

Таблица .1.

| Наименование | Беломорское городское поселение | Закон Республики Карелия от 01.11.2004 г. № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» |
| --- | --- | --- |
| Статус | Муниципальное образование в составе Беломорского муниципального района Республики Карелия |  |
| Административный центр поселения | город Беломорск |  |
| Административный центр района | город Беломорск |  |
| Географические координаты | 64°31' с.ш.34°46'в.д. | Собственные измерения (Картографический портал Росрегистрации) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра района, км | - |  |
| Численность населения на 1.01.2011 г., тыс. чел. | 12,874 | Техническое задание |
| Группа поселений | Малое городское поселение II группы (Свыше 10 до 20 тыс. чел.) | Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» |
| Площадь территории поселения, кв. км. | 258 | Паспорт поселения |

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2.

Сведения о населенных пунктах

Таблица .2

| Наименование населенного пункта | Статус | *Количество жителей тыс. чел. | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Беломорск | Город, Административный центр Беломорского городского поселения. Административный центр Беломорского муниципального района | 11,877 | 64°32' с.ш. 34°46'' в.д. |
| Водников | Поселок | ок. 0,700 (входит в состав численности населения г. Беломорска) | 64°29' с.ш. 34°47'' в.д. |
| Золотец | Поселок | 0,892 | 64°29' с.ш. 34°39'' в.д. |
| при 16 шлюзе ББК | Поселок | 0,032 | 64°28' с.ш. 34°40'' в.д. |
| при 17 шлюзе ББК | Поселок | 0,028 | 64°28' с.ш. 34°41'' в.д. |
| при 18 шлюзе ББК | Поселок | 0,043 | 64°28' с.ш. 34°44'' в.д. |
| при 19 шлюзе ББК | Поселок | - | 64°30' с.ш. 34°47'' в.д. |
| Выгостров | Деревня | 0,114 | 64°28' с.ш. 34°39'' в.д. |
| Матигора | Деревня | 0,005 | 64°28' с.ш. 34°38'' в.д. |
| Сальнаволок | Деревня | 0,011 | 64°30' с.ш. 34°49'' в.д. |
| Шижня | Деревня | 0,098 | 64°29' с.ш. 34°46'' в.д. |
| Горелый Мост | Разъезд | - | 64°30' с.ш. 34°39'' в.д. |

*Согласно Паспорту территории Беломорского городского поселения.

Согласно Закону Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» поселок при 19 шлюзе ББК, поселок Водников и разъезд Горелый Мост входят в состав г. Беломорск.

Поселение расположено на территории 11-го кадастрового района (Беломорский район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия).

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно кадастровому делению территории приведена в Таблице 3.

Дислокация населенных пунктов согласно кадастровому делению

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Номер кадастрового квартала |
| --- | --- |
| Беломорск | 0010201 – 0010207, 0010301, 0010302, 0010401 – 0010403, 0010501 – 0010506, 0010601 – 0010613, 0010701, 0010801 – 0010815, 0010817 – 0010822, 0010901 – 0010903, 0011001 – 0011013, 0011101 – 0011106, 0011201 – 0011225, 0011301 - 0011304, 0011501-0011502 |
| Водников | 0011401 - 0011404 |
| Золотец | 0070501 - 0070505 |
| при 16 шлюзе ББК | 0070601 |
| при 17 шлюзе ББК | 0070701 |
| при 18 шлюзе ББК | 0070801 |
| при 19 шлюзе ББК | 0011502 |
| Выгостров | 0070401 - 0070406 |
| Матигора | 0070301, 0070302 |
| Сальнаволок | 0070101 |
| Шижня | 007201-007205 |
| Горелый Мост | - |

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1.

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения приведено в Приложении 2.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Перечень программ социально-экономического развития муниципального района и Республики Карелия приведен в Таблице 1.1.

Перечень программ социально-экономического развития
поселения муниципального района и Республики Карелия

Таблица 1.1.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане поселения |
| --- | --- | --- |
| Программы социально-экономического развития Беломорского муниципального района |  |  |
| Муниципальная целевая Программа «Развитие туризма в Беломорском муниципальном районе на период 2012 – 2015 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 27.10.2011 № 233 | Непосредственно |
| Муниципальная целевая Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2011 - 2013 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 21.07.2011 № 213 | То же |
| Районная целевая Программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Беломорский муниципальный район на 2011-2015 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 21.07.2011 № 212 | То же |
| Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2011 - 2015 годы | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 02.06.2011 № 201 | То же |
| Целевая программа «Модернизация здравоохранения Беломорского муниципального района Республики Карелия на 2011-2012 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 24.03.2011 № 191 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Беломорского муниципального района на 2011-2013 г.г.» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 27.01.2011 № 174 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики на территории МО «Беломорский муниципальный район» на 2011 – 2013 г.г.» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 01.12.2010 № 155 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Беломорский муниципальный район» на 2011 - 2015 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 01.12.2010 № 153 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Правопорядок - 2011-2015» в муниципальном образовании «Беломорский муниципальный район» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 01.12.2010 № 155 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Беломорский муниципальный район" на 2009 – 2014 годы» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 28.05.2009 № 395 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Беломорском муниципальном районе на 2012- 2014 г.г.» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 16.03.2012 г. № 273 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Молодёжь Беломорского района» на 2012 – 2014 г.г. | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 16.03.2012 г. № 272 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Беломорского района на период 2012-2014 годы». | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 24.02.2012 г. № 255 | То же |
| Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог местного значения Беломорского района на период 2012-2014 годы». | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» от 27.10.2011 г. № 233 | То же |
| Программы социально-экономического развития Республики Карелия |  |  |
| «Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 22.06.2010 № 271р-П | Схема территориального планирования Беломорского муниципального района |
| «Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Карелия на период до 2015 года» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 22.06.2010 № 271р-П | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| «Основные направления инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 21.04.2011 № 185р-П | Непосредственно |
| Региональная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.09.2006 № 284р-П | Схема территориального планирования Беломорского муниципального района |
| Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия» на 2011-2015 годы | Постановление Правительства Республики Карелия от 13.12.2010 № 294-П | Схема территориального планирования Республики Карелия |
| Региональная целевая программа «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 17.04.2008 № 857-IV ЗС | Схема территориального планирования Беломорского муниципального района |
| «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы | Постановление Правительства Республики Карелия от 14.06.2011 № 138-П | Непосредственно |
| Республиканская целевая программа «Экология и природные ресурсы Республики Карелия» на 2004-2010 годы | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 19.05.2004 № 1169-III ЗС | Схема территориального планирования Беломорского муниципального района |
| Региональная целевая программа «Развитие сферы культуры в Республике Карелия до 2012 года» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 09.11.2006 № 49-IV ЗС | То же |
| Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия на 2004-2010 годы» | Постановление Законодательного Собрания Республики Карелия от 21.10.2004 № 1420-III ЗС | То же |
| Республиканская целевая программа «Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000-2002-2010 годы» | Постановление Правительства Республики Карелия от 15.09.2000 № 260-П | То же |
| Отраслевая целевая программа «Развитие образования в Республике Карелия в 2008-2010 годах» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 08.09.2007 № 331р-П | То же |
| Отраслевая целевая программа «Развитие индивидуального жилищного строительства в Республике Карелия» на 2008-2010 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.06.2008 № 281р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Развитие территориальной системы оповещения населения Республики Карелия на 2006 - 2010 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 29.11.2005 № 351р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Жилище» на 2004-2010 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.07.2003 № 262р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие кадрового потенциала Республики Карелия» на период 2008 - 2012 годов | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.04.2008 № 142р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2006-2010 годы» | О республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2006-2010 годы» | То же |
| Региональная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Республике Карелия» на 2008-2011 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.01.2008 № 44р-П | То же |
| Региональная целевая программа профилактики правонарушений в Республике Карелия на 2006-2010 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.03.2006 № 54р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Государственная поддержка карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия на 2006-2010 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 17.05.2005 № 133р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия» на 2006-2010 годы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 28.11.2005 № 346р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия на период до 2012 года» | Постановление Правительства Республики Карелия от 11.03.2009 № 42-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Сохранение генофонда карельской березы и воспроизводство ее ресурсов на территории Республики Карелия на 2008-2015 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 30.09.2008 № 387р-П | То же |
| Республиканская целевая программа «Здоровый образ жизни» на период 2005-2007 годов и до 2010 года | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.06.2005 № 159р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010 года» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 12.11.2007 № 395р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Радиационная безопасность населения и территории Республики Карелия на 2008-2011 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 10.05.2007 № 170р-П | То же |
| Региональная целевая программа «Гармонизация муниципальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Республике Карелия на 2007-2011 годы» | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.01.2007 № 22р-П | То же |

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.2.

Перечень документов территориального планирования, 
действие которых распространяется на территорию поселения

Таблица 1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане Беломорского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 6.07.2007 № 102-П | Схема территориального планирования Беломорского муниципального района |
| Проект «Схемы территориального планирования Республики Карелия» | Разработана ООО «Комплекс-Проект», г. Вологда, 2011 г. | Непосредственно. |
| «Схема территориального планирования Беломорского района» | Решение Совета МО «Беломорский муниципальный район» 21.07.2011 № 212 | То же |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3.

Перечень
нормативов градостроительного проектирования, 
действие которых распространяется на территорию
Беломорского городского поселения

Таблица 1.3.

| Наименование | Реквизиты утверждения | Учет в генеральном плане Беломорского городского поселения |
| --- | --- | --- |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Карелия «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» | Постановление Правительства Республики Карелия от 7.10.2008 № 210-П | Непосредственно. |

# Обоснование размещения объектов местного значения

## Анализ использования территорий поселения

### Расселение

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1.

Показатели, характеризующие расположение поселения

Таблица 2.1.1.

| Расположение поселения | Центр восточной части Беломорского муниципального района, на западном берегу Белого моря, в месте впадения в него р. Нижний Выг и Шижня (Беломорско-Балтийский канал) Между: - 64°35' и 64°26' с.ш. - 34°52 и' 34°31' в.д. Протяженность: - широтная – 17,8 км - меридиональная – 16,3 км. |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | Река Нижний Выг |
| Транспортные оси расселения | Автомобильная дорога Беломорск – автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-21 «Ко́ла» Железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Лодейное Поле – Петрозаводск – Мурманск, Беломорск- Обозерская на Архангельск и Вологду . |
| Смежество | Север, Запад, Юго-Запад – Сосновецкое сельское поселение Беломорского муниципального района Юго-Восток – Сумпосадское сельское поселение Беломорского муниципального района |
| Границы поселения | Установлены и утверждены – Законом Республики Карелия от 01.11.2004 № 813-ЗРК "О городских, сельских поселениях в Республике Карелия" Приведены – в Приложении 1 к настоящим Материалам по обоснованию генерального плана Отображены – на Схеме территориального планирования Республики Карелия и Схеме территориального планирования Беломорского района |
| Границы населенных пунктов | Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления Не утверждены |
| Компактность расселения | Расселение компактное. Большая часть населения проживает в «треугольнике» образованном рекой Нижний Выг, берегом Белого моря и Беломоро-Балтийским каналом, и на прилегающих территориях. Более 90% населения проживает в городе Беломорск. Выделяется 2 зоны градостроительной активности: - Доминирующая «Центральная» с центром в г. Беломорск; - Второстепенная «Юго-западная» с центром в п. Золотец. |
| *Площадь застроенных земель | 336 га |
| *Площадь сельхозугодий | 316 га |

*Паспорт муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2.

Характеристики расселения

Таблица 2.1.2.

| Наименование населенного пункта | Расположение | Расстояние от администра-тивного центра поселения, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Беломорск | Центр восточной части поселения, на западном берегу Белого моря, в месте впадения в него рек Нижний Выг и Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал) | - | 1442 |
| Водников | К югу от г. Беломорска, по правому берегу реки Шижня (Беломорско-Балтийский канал). С севера примыкает к территории д. Шижня | 3,15 | 42 |
| Золотец | К западу от г. Беломорска, по левому берегу реки Нижний Выг (озеро Сорока) | 6,4 | 36,5 |
| при 16 шлюзе ББК | К юго-западу от г. Беломорска, по левому берегу реки Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал). С юга примыкает к территории д. Выгостров | 6.8 | 3,7 |
| при 17 шлюзе ББК | К юго-западу от г. Беломорска, по правому берегу реки Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал). | 6,2 | 2,8 |
| при 18 шлюзе ББК | К югу от г. Беломорска, по правому берегу реки Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал). | 4,8 | 2,9 |
| при 19 шлюзе ББК | К юго-востоку от г. Беломорска, по правому берегу реки Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал) | 2.5 | 2,8 |
| Выгостров | К юго-западу от г. Беломорска, по правому берегу реки Нижний Выг. С севера примыкает к территории п. при 16 шлюзе ББК | 6.45 | 49 |
| Матигора | К юго-западу от г. Беломорска, по левому берегу реки Нижний Выг (Беломорско-Балтийский канал). | 7,5 | 16,5 |
| Сальнаволок | К востоку от г. Беломорска, за р. Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал), на берегу Белого моря | 3,1 | 8,8 |
| Шижня | К югу от г. Беломорска, по обоим берегам реки Шижня (Южный рукав р. Нижний Выг, Беломорско-Балтийский канал). По правому берегу р. Шижня с юга примыкает к территории п. Водников | 3,68 | 84 |
| Горелый Мост | К западу от г. Беломорска, на железнодорожной ветке | 4,8 | - |
| Основание Источник | Схема территориального планирования Беломорского района | Собственные измерения http://maps.rosreestr.ru/Portal/ |  |

### Географические характеристики местоположения поселения

Поселение расположено в пределах Прибеломорской низменности (самой низменной части Карелии).

Поверхность равнины плоская, интенсивно заболоченная, с преобладающими абсолютными отметками 40-60 м. Среди плоской равнины встречаются одиночные холмы - выходы кристаллических пород на поверхность. Абсолютные высоты вершин холмов не превышают 100 м, их превышение над равниной до 10-60 м.

Долины рек слабо разработаны, глубина вреза - 5-10 м, довольно часто встречаются пороги протяженность 10-500 м. В долине реки Нижний Выг, развита пойма шириной до 20-50 м.

Озера, как правило, имеют неправильную или округлую форму, с пологими берегами.

Климат поселения с чертами умеренно-континентального и морского. Преобладание воздушных масс с Атлантики обуславливает продолжительную мягкую зиму, короткое прохладное лето и неустойчивый характер погоды. Характерным для этой местности является значительная облачность и частое выпадение осадков в течение всего года.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Показатели средней месячной температуры воздуха и норма осадков приведены в Таблице 2.1.3.

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков

Таблица 2.1.3.

| Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  |
| Средняя максимальная температура, °С | -7 | -7 | -2 | 2 | 8 | 14 | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | -4 | 4 |
| Средняя минимальная температура, °С | -14 | -14 | -11 | -4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 0 | -5 | -10 | -2 |
| Норма осадков, мм | 18 | 13 | 15 | 25 | 36 | 53 | 46 | 66 | 51 | 48 | 36 | 28 | 435 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для близлежащих населенных пунктов  (г. Кемь, с. Паданы), географические координаты  которых и их расстояние  до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.4.

К оценке параметров климата

Таблица 2.1.4

| Населенный пункт | Кемь Север | Паданы Юг |
| --- | --- | --- |
| Географические координаты: Северная широта Восточная долгота | 64°57' 34°35' | 63°17' 33°24' |
| Удаление, км. | 46 | 46 |

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.5.

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С

Таблица 2.1.5.

| Поселение, населенный пункт | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемь | -10,6 | -10,8 | -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2 | -2,8 | -7,1 | 1,1 |
| Паданы | -11,0 | -11,2 | -7,1 | -0,1 | 5,8 | 12,2 | 15,5 | 13,5 | 8,4 | 2,4 | -3,1 | -8,0 | 1,4 |
| Беломорское поселение | -10,8 | -11,0 | -7,0 | -0,5 | 5,1 | 10,8 | 14,5 | 13,3 | 8,4 | 2,3 | -2,9 | -7,5 | 1,2 |

Самый теплый месяц – июль.

Самый холодный месяц – февраль.

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.6. и Таблице 2.1.7.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 2.1.6.

| Климатическая характеристика |  |  |  | Кемь | Паданы | Беломорское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -35 | -35 | -35 |
|  |  |  | 0,92 | -32 | -34 | -33 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  |  | 0,98 | -29 | -30 | -29 |
|  |  |  | 0,92 | -27 | -29 | -28 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  |  | 0,94 | -16 | -16 | -16 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  |  | -40 | -46 | -43 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  |  | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С | Продолжительность, сут, |  | 174 | 169 | 172 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -6,6 | -7,1 | -6,8 |
|  | менее 8°С | Продолжительность, сут, |  | 258 | 251 | 255 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -3,2 | -3,5 | -3,3 |
|  | менее 10°С | Продолжительность, сут, |  | 281 | 272 | 277 |
|  |  | Средняя температура воздуха, °С, |  | -2,2 | -2,5 | -2,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  |  | 86 | 86 | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  |  | 81 | 86 | 83 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  |  | 116 | 126 | 121 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  |  | З | З | З |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  |  | 5,7 | 4,6 | 5,4 |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха менее 8 °С |  |  |  | 5,1 | 3,8 | 4.7 |

Климатические параметры теплого периода года

Таблица 2.1.7.

| Климатическая характеристика |  | Кемь | Паданы | Беломорское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1010 | 995 | 1005 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью | 0,95 | 16,8 | 17,6 | 17,2 |
|  | 0,98 | 21,9 | 22 | 21,9 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 17,8 | 20 | 18,8 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, С |  | 32 | 32 | 32 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 7,3 | 8,6 | 7,9 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 77 | 74 | 76 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 69 | 67 | 68 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 332 | 365 | 348 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 40 | 80 | 60 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | С | З | СЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 4,1 | 3,2 | 3.8 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в Таблице 2.1.8.

Показатели климата по агроклиматическому районированию

Таблица 2.1.8.

| Агроклиматический район | I |
| --- | --- |
| Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 °С | 70 – 85 |
| Теплообеспеченность вегетационного периода, °С | 850 – 1150 |
| Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 °С | -30 – -40 |
| Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10 °С , мм | 120 – 160 |
| Гидротермический коэффициент | 1,3 – 1,5 |
| Продолжительность безморозного периода, дней | Более 70 |

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории поселения Схемами территориального планирования Республики Карелия и Беломорского района не установлено.

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории (согласно Докладу Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия об экологической ситуации в Республике Карелия  в 2010 году) не отмечались.

Оценка естественного радиационного фона поселения в выполнена по данным ГУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями»  для близлежащих точек наблюдения (с. Колежма Беломорский район, оз. Энгозеро Лоухский район), географические координаты  которых и их расстояние  до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.9.

К оценке естественного радиационного фона

Таблица 2.1.9.

| Населенный пункт | оз. Энгозеро Север | с. Колежма Юго-Восток | Беломорское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Географические координаты: Северная широта Восточная долгота | 64°57' 34°35' | 64°7' 35°43' | 64°32' 34°46'' |
| Удаление, км. | 145 | 65 | - |
| Радиационный фон мкР/ч | 10 | 9 | 9,5 (оценка) |

### Водные объекты

Перечень значительных водных объектов на территории поселения и их характеристики приведены в Таблице 2.1.10.

Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения

и их характеристики

Таблица 2.1.10.

| Наименование водного объекта | Общее описание | Протя-женность, км |
| --- | --- | --- |
| Белое море | Внутренние воды Российской Федерации. Площадь поверхности — 90 тыс. кв. км. Глубина: наибольшая — 340 м; средняя — 67 м. | - |
| Выгостровское водохранилище | Образовано плотиной Выгостровской ГЭС на р. Нижний Выг. *Площадь поверхности — 4,3 кв. км. |  |
| Беломорское водохранилище | Образовано плотиной Беломорской ГЭС на р. Нижний Выг. *Площадь поверхности — 2 кв. км. |  |
| р. Нижний Выг р. Шижня | Вытекает из Выгозера, впадает в Сорокскую губу Белого моря двумя рукавами у г. Беломорск. По реке и ее рукаву (р. Шижня) проходит Беломорско-Балтийский канал. | 102 |
| р. Уда | Вытекает из озера Мелкое, Впадает в р. Нижний Выг (в Беломорское водохранилище) | 49 |
| р. Большая Кетьмукса | Впадает в Сорокскую губу Белого моря южнее с. Сальнаволок. | 22 |
| р. Малая Кетьмукса | Впадает в Сорокскую губу Белого моря южнее с. Сальнаволок. | 18 |

### Полезные ископаемые

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование (согласно Схеме территориального планирования Беломорского района и информации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.1.11.

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения

и их использование

Таблица 2.1.11.

| Обоз-наче-ние | Наимено-вание Паспорт | Основное полезное ископаемое Основное применение | Местонахождение с.ш.-в.д. | Степень промышлен-ного освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МИ1 | Сорокское ГКМ 958 | Глина кирпично-черепичное сырье | На юго-восточной окраине г. Беломорска, в 3 км к югу от ст. Беломорск, вблизи железной дороги. 64°32' 34°45' | Утратившее промышлен-ное значение |
| МИ2 | Шижненское ГКМ 1195 | То же | 0.5 км северней д. Шижня, на левом берегу р. Шижня. 64°29' 34°48' | То же |
| МИ3 | Беломорское 2 ГКМ 52115 | То же | В 3,5 км. на северо-восток от г. Беломорск, в 1,5 км. к востоку от железнодорожных путей. 64°33' 34°50' | Промышлен-ное освоение |
| МИ4 | Беломорское ГКМ 1354 | Гранито-гнейс | На северо-восточной окраине г. Беломорска. 64°34' 34°49' |  |
| МИ5 | Удинское ГКМ 72 | Гранат | В 2 км. на юго-восток от п. при 17 шлюзе ББК, в 750 м. к югу от Беломоро-Балтийского канала 64°28' 34°44' | Региональные работы |

### Особо охраняемые природные территории

В границах Беломорского городского поселения, особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют. (Письмо «Министерства по природоведению и экологии Республики Карелия» от 03.10.2011 №7190).

Перечень особо охраняемых природных территорий на территории поселения и их использование (согласно Схеме территориального планирования Беломорского района) приведены в Таблице 2.1.12.

Перечень особо охраняемых природных территорий

Таблица 2.1.12.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Площадь, га | Местонахождение с.ш.-в.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| НК1 | Архитектурный комплекс «Беломорские петроглифы» | 338,3 | 64°30' с.ш. и 34°40' в.д., к северу от д. Выгостров на территории, ограниченной р. Нижний Выг и протокой Кислый Пудас |

Зона охраны Архитектурного комплекса «Беломорские петроглифы» утверждена Распоряжением Председателя правительства Республики Карелия от 25.03.2011 №163-р в составе Проекта зон охраны памятников археологии Беломорского района.

Вся территория поселения входит в состав историко-культурной территории «Поморье» - места, связанные с распространением культуры субэтносов «русские и карельские поморы».

### Землепользование

Вся территория поселения (согласно Схеме территориального планирования Беломорского района) расположена в зеленой зоне г. Беломорска.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (согласно Схеме территориального планирования Беломорского района и Карт-схем населенных пунктов Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.13.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов

Таблица 2.1.13.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Характеристика использования территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельско-хозяйственное использование | Деятельность, связанная с производством сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработкой |  |
| 103 | Животновод-ство | Содержание и разведение сельскохозяйственных животных. | д. Шижня д. Выгостров д. Матигора п. Золотец |
| 106 | Огородничество | Выращивание цветов, ягод, овощей, корнеплодов, ягодных кустарников, в том числе в порядке ведения огородничества некоммерческими объединениями граждан и личного подсобного хозяйства на полевых участках, строительство и размещение временных сооружений, не являющихся объектами недвижимости; деятельность по мелиорации земель для названных целей | На территории поселения |
| 108 | Садоводство | Выращивание плодовых деревьев, в том числе в порядке ведения садоводства некоммерческими объединениями граждан, строительство временных сооружений, обеспечивающих ведение садоводства. Выращивание лесных плодовых, ягодных и декоративных растений; выращивание лекарственных растений; мелиорация земель для названных целей | На территории поселения, в том числе в населенных пунктах |
| 2 | Размещение жилой застройки | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида. | В населенных пунктах |
| 202 204 | Малоэтажная жилая застройка Малоэтажная совмещенная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более трех, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, предназначенных для круглогодичного проживания одной семьи. Выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; строительство и размещение гаражей для личного транспорта; строительство и размещение подсобных строений, сооружений | То же |
| 203 | Личное подсобное хозяйство | То же, но с содержанием и разведением сельскохозяйственных животных. | То же |
| 206 | Среднеэтажная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, высотой не более пяти этажей, состоящих не менее чем из трех квартир; выращивание плодовых, ягодных, декоративных растений, ягодных, овощных культур; размещение спортивных сооружений и детских игровых площадок. строительство и эксплуатация подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях многоквартирного дома. | г. Беломорск п. Водников п. Золотец |
| 207 | Многоэтажная жилая застройка | Строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей, высотой не менее шести этажей, состоящих не менее чем из двадцати квартир; размещение спортивных сооружений и детских игровых площадок; строительство и эксплуатация подземных гаражей и наземных автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки в отдельных помещениях многоквартирного дома | г. Беломорск |
| 3 | Размещение общественной застройки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и культурных потребностей человека | В населенных пунктах |
| 302 | Коммунальное облуживание | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, строений, сооружений в целях обеспечения граждан и организаций коммунальными услугами (в том числе: водоснабжение, теплоснабжение, электро- и газоснабжение, предоставления услуг связи, устройства канализации | То же |
| 303 | Бытовое обслуживание | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам или организациям бытовых услуг | г. Беломорск |
| 304 | Социальное обслуживание | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи | г. Беломорск |
| 305 | Здраво-охранение | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи | г. Беломорск |
| 306 | Образование и просвещение | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для воспитания, образования и просвещения: детские ясли, детские сады и иные учреждения дошкольного образования; школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи и иные учреждения начального, среднего общего и среднего специального образования; художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, и иные учреждения специального образования. | г. Беломорск п. Водников п. Золотец |
| 307 | Культура | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, цирков; устройство площадей для празднеств и гуляний | г. Беломорск п. Золотец |
| 308 | Объектов религиозного назначения | Строительство, размещение и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для отправления религиозных обрядов; постоянного проживания лиц, занимающихся религиозной деятельностью, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности | г. Беломорск п. Золотец |
| 309 | Объектов общественного управления | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений, предназначенных для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также предприятий или учреждений, обеспечивающих их деятельность | г. Беломорск |
| 4 | Размещение деловой застройки | Строительство и эксплуатация зданий, сооружений в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной деятельностью | В населенных пунктах |
| 403 | Торговые центры | Строительство и эксплуатация зданий, общей площадью свыше 3000 кв. м. с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих розничную продажу товаров и (или) оказывающих услуги; строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок, предназначенных для размещения автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | г. Беломорск |
| 404 | Рынки | Строительство, размещение и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной розничной торговли (ярмарка, ярмарка–выставка, рынок, базар и т.п.), а также гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей рынка | То же |
| 405 | Магазины | Строительство и эксплуатация зданий, предназначенных для продажи товаров и оказания услуг, торговая площадь которых не более 3000 кв.м., а также гаражей и (или) парковок для размещения автомобилей сотрудников и посетителей магазина | В населенных пунктах |
| 407 | Общественное питание | Строительство и эксплуатация зданий в целях устройства мест питаниях граждан. | То же |
| 408 | Гостиничное обслуживание | Строительство и эксплуатация гостиниц, доходных домов, пансионатов, домов отдыха, санаториев, не оказывающих услуг по лечению, и других зданий, используемых с целью получения прибыли от предоставления жилого помещения для временного проживания в них граждан | То же |
| 410 | Обслуживание автотранспорта | Строительство и эксплуатация постоянных или временных гаражей, стоянок для размещения автотранспорта; строительство и эксплуатация автозаправочных станций (бензиновых, газовых и др.), строительство и эксплуатация магазинов сопутствующей торговли; строительство и эксплуатация моек автотранспортных средств; строительство и эксплуатация станций технического обслуживания автомобилей. | То же |
| 5 | Отдых (рекреационное назначение) | Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, пикников, охоты, рыбалки и занятие названной деятельностью |  |
| 502 | Спорт | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для занятия спортом; устройство площадок для занятия спортом, в том числе водными видами спорта (здания и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря, причалы и пр.) | г. Беломорск п. Водников п. Золотец |
| 503 | Парки и скверы | Размещение и содержание прогулочных зон и зон отдыха в городских лесах, скверах, парках, лесах; обустройство мест для купаний и лодочных прогулок; обустройство мест для пикников | г. Беломорск |
| 601 | Производство | Строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | В населенных пунктах и на территории |
| 602 | Недро-пользование | Добыча недр открытым и закрытым способами; строительство и эксплуатация зданий и (или) сооружений, в целях добычи недр; а также предназначенных для проживания в них сотрудников и (или) необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке | Карьеры на месторождениях «Сорокское» «Шижненское» «Беломорское» |
| 603 | Тяжелая промышлен-ность | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в целях переработки руд, металлов, а также изготовления продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения | г. Беломорск |
| 604 | Легкая и пищевая промышлен-ность | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических, скобяных бытовых товаров, а также иных бытовых товаров; строительство и эксплуатация объектов пищевой промышленности | г. Беломорск п. Водников |
| 607 | Энергетика | Строительство и эксплуатация гидроэлектростанций, и других электростанций, строительство обслуживающих и вспомогательных для электростанции сооружений; строительство и эксплуатация объектов электросетевого хозяйства | ГЭС-6 «Беломорская» ГЭС-5 «Выгостров-ская» |
| 609 | Склады | Строительство и эксплуатация сооружений для временного хранения, распределения и перевалки грузов: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции; элеваторы и продовольственные склады | г. Беломорск п. Золотец |
| 7 | Транспорт | Строительство, содержание и использование различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для передачи веществ на расстояние (газопроводы, нефтепроводы, водопроводы и тому подобное) | В населенных пунктах и на территории |
| 702 | Железнодоро-жный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт железнодорожных путей; строительство и эксплуатация, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, погрузочных площадок и складов | Участки Октябрьской железной дороги, в том числе, на территории г. Беломорска |
| 703 | Автомобильный транспорт | Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог; строительство и эксплуатации, зданий и сооружений, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для некоммерческих стоянок автомобильного транспорта | В населенных пунктах и на территории |
| 704 | Водный транспорт | Строительство и эксплуатация искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей; Строительство и эксплуатация морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок | На территории поселения на трассе Беломорско-Балтийского канала и в г. Беломорск |
| 705 | Воздушный транспорт | Строительство и эксплуатация аэродромов, взлетно-посадочных полос; иных объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, посадки и высадки, сопутствующего обслуживания и обеспечения безопасности пассажиров | г. Беломорск |
| 807 | Внутренний правопорядок | Строительство и эксплуатация зданий сооружений, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, и спасательных служб; строительство и содержание объектов гражданской обороны. | г. Беломорск |
| 901 | Особо охраняемые территории | Деятельность по сохранению биологического разнообразия окружающей среды, изучению окружающего мира в естественных условиях, сохранению культурного наследия |  |
| 905 | Историческая | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия; достопримечательных мест; мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел; недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия; ведение хозяйственной деятельности, являющейся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственной деятельности, обеспечивающей познавательный туризм | Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» Территория, прилегающая к Беломорскому водохранилищу |
| 10 | Лесо-пользование | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов | На территории поселения |
| 11 | Водополь-зование | Деятельность, связанная с изъятием или использованием водных ресурсов, и их охрана |  |
| 1103 | Водохранилища | Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений и т.п.) | ГЭС-6 «Беломорская» ГЭС-5 «Выгостров-ская» |
| 1104 | Водные объекты общего пользования | Водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также, забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой | - |
| 12 | Специальное использование | Размещение действующих кладбищ, крематориев, скотомогильников, захоронения отходов промышленного производства, законсервированные земли | Свалка ТБО к северу от г. Беломорска Кладбища: г. Беломорск у п. Водников у д. Выгостров у дороги Беломорск-Золотец у д. Сальнаволок |

### Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся на территории поселения приведен в Таблице 2.1.14.

Перечень

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории поселения

Таблица 2.1.14.

| Обоз-наче-ние | Ста-тус | Наименование | Дати-ровка | Местонахождение объекта (адрес) | Основание Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты архитектуры |  |  |  |  |  |
| НА1 | В | Здание одного из цехов лесопильного завода товарищества "Петра Беляева наследники" | начало ХХ века | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 2 | (1) |
| Объекты истории |  |  |  |  |  |
| НИ1 | Р | Дом, в котором в 1917-1918 годах находился штаб отряда Красной Сорокского лесозавода |  | г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 2 | сгорел |
| НИ2 | Р | Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в которой захоронен Герой Советского Союза Ивашкин В.И. (1908-1942 г.г.) | середина ХХ века | г. Беломорск, парк им. Пашкова | (1) |
| НИ3 | Р | Здание, в котором в 1941-1944 годах размещался штаб Карельского фронта |  | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 26 | (1)проверить |
| НИ4 | Р | Здание, в котором в 1941-1944 годах размещался штаб партизанского дви-жения Карельского фронта |  | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 26 | (1) |
| НИ5 | Р | Братская могила борцов за установление Советской власти в Карельском поморье А. Д. Акинфеева, А. Д. Грассиса, А. Х. Козь-якова, погибших в 1919-1922 годах | середина ХХ века | г.Беломорск, парк им. Пашкова | (1) |
| НИ6 | Р | Дом, в котором в 1940-1956 годах жила сказительница Ф.И. Быкова |  | г. Беломорск, ул. Пушкинская, д. 24 | (1) |
| НИ7 | Р | Здание, в котором в 1941-1944 годах размещался ЦК КП(б) Карело-Финской ССР |  | г. Беломорск, ул. Солунина, д. 32 | (1)разобрали |
| НИ8 | Р | Могила сказительницы Ф.И.Быковой, (1879-1969 г.г.) | конец ХХ века | г. Беломорск, городское кладбище № 4 | (1) |
| НИ9 | В | Дом, где родился и жил в 1889-1955г.г. борец за установление Советской власти в Поморье Н.М.Степанов |  | д. Шижня, Степанова ул., 39 | (1) |
| НИ10 | В | Здание госпиталя № 1438, где в 1944 г. работал хирург Герой социалистического труда А.А.Вишневский |  | г. Беломорск, Школьный пер., 4 (школа № 2) | (1) |
| НИ11 | В | Волнолом (южный мол) | 1931-1933 г.г. | д. Сальнаволок | (1) |
| Памятники искусства |  |  |  |  |  |
| НС1 | Р | Бюст Героя Советского Союза А.Н. Пашкова | 1959 г. | г. Беломорск, пересечение ул. Пашкова и Строительной | (1) |
| НС2 | Р | Бюст В. П. Солунина, борца за установление Советской власти в Поморье | 1958 г. | г. Беломорск, пересечение ул. Поморской и Солунина | (1) |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
|  | Р | Hаскальные изображения (петроглифы): - "Бесовы Следки" - "Ерпин Пудас" - "Залавруга" - на безымянных островах | III-II тыс. л. до н.э. | на островах реки Выг на протяжении 1,5-2 км ниже д. Выгостров, между плотинами Выгостровской и Беломорской ГЭС | (1) |
|  | Р | Стоянки "Горелый Мост III-V" | II-I тыс. л. до н.э. | близ п.Золотец | (1) |
|  | Р | Стоянки "Залавруга I-ХIV" | III-I тыс. л. до н.э. | близ п.Золотец, близ петроглифов "Залавруга", о.Малинин, низовье р. Выг | (1) |
|  | Р | Стоянки "Ерпин Пудас I-IV" | (IV-I тыс. л. до н.э) | на берегах и островах р. Выг у п. Золотец и д. Выгостров | (1) |
|  | Р | Стоянки "Усть-Уда I-II" | (III-I тыс. л. до н.э.) | То же | (1) |
|  | Р | Стоянки "Золотец V-ХVII, ХIХ-ХХIV,ХХVII-ХХIХ" | IV-I тыс. л. до н.э. | То же | (1) |
|  | Р | Стоянки "Выгостров III-V" | III-I тыс. л. до н.э. | То же | (1) |
|  | Р | Стоянки "Бесовы следки I- II,III-a" | IV-I тыс. л. до н.э. | То же | (1) |
|  | Р | Местонахождение древних предметов в русле р. Нижний Выг | IV- II тыс. л. до н.э. | д. Выгостров, у музея "Бесовы Следки" | (1) |
|  | Р | Стоянка "Слюдяной Бор II" | V тыс. л. до н.э. | д. Выгостров, в 300 м от правого борта Беломоро-Балтийского канала | (1) |
|  | В | Стоянка "Горелый Мост IX " | I тыс. л. до н.э., XVII-XVIII века | 250 м юго-восточнее здания Беломорской ГЭС в 55 м от левого берега русла р. Выг | (1) |
|  | В | Стоянка "Залавруга XV" | II-I тыс. л. до н.э. | п. Золотец, 0,2 км восточнее очистных сооружений | (1) |
|  | В | Стоянка "Залавруга XVI" | III тыс. л. до н.э. | п. Золотец, 0,4 км восточнее, 0,3 км севернее здания Выгостровской ГЭС | (1) |
|  | В | Стоянка "Залавруга XVII" | II-I тыс. л. до н.э. | 1 км к северо-востоку от п.Золотец, западнее группы петроглифов «Залавруга» | (2) |
|  | В | Стоянка "Выгостров VI" | III-I тыс. л. до н.э. | д. Выгостров, 0,25 км восточнее | (1) |
|  | В | Стоянка "Выгостров VII" | II-I тыс. л. до н.э. | д. Выгостров, 0,1 км севернее | (1) |
|  | В | Стоянка "Золотец ХХХVII" | III-II тыс. л. до н.э. | п. Золотец, 0,1 км севернее последнего дома северной окраины поселка | (1) |
|  | В | Стоянка "Золотец ХХХVIII" | III-II тыс. л. до н.э. | п. Золотец, 0,32 км севернее здания Выгостровской ГЭС | (1) |
|  | В | Стоянка "Остров Большой Малинин" | IV-III тыс. л. до н.э. | В 500 м северо-восточнее Выгоостровской ГЭС, в 800 м севернее д. Выгостров, на южной оконечности о. Большой Малинин | (1) |
|  | В | Стоянка "Усть-Уда III" | II тыс. л. до н.э. | 1,5 км севернее п. Золотец, левый берег устья р. Уда, на западном берегу водохранилища Беломорской ГЭС | (3) |
|  | В | Стоянка "Усть-Уда IV" | III-II тыс. л. до н.э. | 1,75 км севернее п. Золотец, 250 м севернее устья р. Уда, 50 м от западного берега водохранилища Беломорской ГЭС | (3) |

Примечание

Статус:

- Р – объект регионального и местного значения;

- В – выявленный объект.

Основание Источник:

- (1) – Cписок объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на  территории  Беломорского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 г. (по данным ГУ Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия»);

- (2) – Cписок выявленных объектов культурного наследия. Приложение № 1 к  приказу Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от  2.02.2007 № 24а;

- (3) – Cписок выявленных объектов культурного наследия. Приложение № 1 к  приказу Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Карелия от  2.03.2011 № 96.

Для объектов культурного наследия, являющихся памятниками археологии, установлены зоны охраны согласно Проекту зон охраны памятников археологии Беломорского района, утвержденному Распоряжением Председателя правительства Республики Карелия от 25 марта 1998 г., №163-р.

### Транспортная инфраструктура

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:

- автомобильный;

- железнодорожный;

- внутренний водный;

- морской.

Воздушным транспортом общего пользования территория поселения не обслуживается. При этом в г. Беломорске расположена вертолетная площадка.

Автомобильный транспорт общего пользования

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.15.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования
(линейные объекты)

Таблица 2.1.15.

| Обоз-наче-ние | Наименование автодороги | Протяженность км |  | Покрытие (категория) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | В пределах поселения | Черное |  | Щебеночное и гравийное | Грунто-вое |
|  |  |  |  | IV | V |  |  |
| ТА1 | Пушной – Беломорск (выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-21 «Ко́ла») | 36,40 | 10,4 | 10,4 |  |  |  |
| ТА2 | Беломорск – Сумпосад - Колежма | 77,30 | 4,2 | 4.2 |  |  |  |
| ТА3 | Подъезд к Беломорской ГЭС | 4,30 | 4,3 |  | 0,2 | 4,1 |  |
| ТА4 | Подъезд к п. Золотец | 0,50 | 0,50 |  | 0,5 |  |  |
| ТА5 | Подъезд к Шлюзам № 17 и № 18 | 4,00 | 4,00 |  |  |  | 4,0 |
| ТА6 | Беломорск – Растьнаволок | 5,30 | 2,0 |  |  | 0,8 | 1,2 |
|  | Итого по поселению |  | 25,4 | 16,6 | 0,7 | 4,1 | 5,2 |

Автомобильные дороги общего пользования федерального и муниципального (местного) значения на территории поселения отсутствуют.

Внешнее автобусное сообщение поселения осуществляется от автостанции станции железнодорожного вокзала  (от железнодорожного вокзала)  Беломорск в следующих направлениях:

- запад – Костомукша;

- юг – Сегежа, Медвежьегорск, Петрозаводск.

Основное направление – южное (Петрозаводск).

На территории поселения организовано пригородное автобусное сообщение по следующим маршрутам:

- Порт-поселок – п. Золотец;

- Порт-поселок – АЗС «ТНК»;

- Порт-поселок – д. Шижня;

- Порт-поселок – п. Водников.

В г. Беломорске работает такси, осуществляющее перевозки по всему поселению и за его пределами.

Перечень автотранспортных предприятий, расположенных на территории поселения приведены в Таблице 2.1.16.

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Таблица 2.1.16.

| Обоз-наче-ние | Наимено-вание | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| ТА7 | Беломорская автоколонна Частные предприниматели | Беломорск, Рабочая ул. 38 Беломорск , Груздева д. Шижня | Перевозки автомобильным транспортом. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
| ТА8 | Отстойно-разворотные площадки об-щественного транспорта | Беломорск, Порт-Поселок ул. Беломорск, Красина ул. п. Водников п. Золотец д. Шижня | - |

Железнодорожный транспорт общего пользования

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается Петрозаводским отделением Октябрьской железной дороги. По территории поселения проходят железнодорожные ветки федерального значения, характеристики которых приведены в Таблице 2.1.17.

Характеристики железных дорог общего пользования
(линейные объекты)

Таблица 2.1.17.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Количество путей | Протяженность в пределах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ1 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Петрозаводск-Мурманск (минуя Беломорск) | 2 | 8,7 |
| ТЖ2 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Петрозаводск-Мурманск (через Беломорск) | 2 | 12,8 |
| ТЖ3 | Северо-восточный ход Октябрьской железной дороги – Беломорск-Обозёрская (Архангельская область) | 1 | 12,2 |
| ТЖ4 | Железнодорожные пути прочие | - | - |

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в Таблице 2.1.18.

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными

Таблица 2.1.18.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Вид объекта |
| --- | --- | --- |
| Раздельные пункты |  |  |
| ТЖ5 | Беломорск | Узловая станция |
| ТЖ6 | Выг | Разъезд |
| ТЖ7 | Горелый мост | То же |
| ТЖ8 | Шижня | То же |
| Вокзалы |  |  |
| ТЖ9 | Беломорск | Вокзал станции Беломорск |
|  | Мосты и путепроводы |  |
| ТЖ10 | Мост через р. Шижня | Мост разводной |
|  | Объекты прочие |  |
| ТЖ11 | Путевая машинная станция 263 |  |
| ТЖ12 | Локомотивное депо |  |
| ТЖ13 | Дистанция сигнализации и связи (ШЧ-22) |  |
| ТЖ14 | Грузовой терминал |  |
| ТЖ15 | Дистанция пути (ШЧ-22) |  |
| ТЖ16 | Технико-наливной топливный склад |  |

Станция «Беломорск» ежедневно обслуживает около 10-ти пар пассажирских поездов дальнего следования и 2-х пар поездов пригородного сообщения (электричек).

Внутренний водный и морской транспорт

Инфраструктура водного транспорта расположенная на территории поселения имеет федеральное значение и представлена объектами, приведенным в Таблице 2.1.19.

Перечень объектов внутреннего водного и морского транспорта

Таблица 2.1.19.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| ТВ1 | Рыбный порт | г. Беломорск, Сорокская губа Белого моря |
| ТВ2 | Морской порт | п. Водников, в устье реки Выг (Беломорско-Балтийский канал) |
| ТВ3 | Сооружения Беломоро-Балтийского канала | поселки при 16, 17, 18, 19 шлюзах ББК |
| ТВ4 | Навигационное оборудование |  |
| ТВ5 | Причальные сооружения, пирсы |  |

По Беломоро-Балтийскому каналу осуществляется грузовые и пассажирские (туристы) перевозки.

Характеристики Беломоро-Балтийского канала приведены в Таблице 2.1.20.

Характеристики Беломорско-Балтийского канала

Таблица 2.1.20.

| Параметр | Всего | В пределах поселения |
| --- | --- | --- |
| Протяженность, км | 227 | 8,7 |
| Протяженность искусственных путей, км | около 40 | 12,8 |
| Количество шлюзов | 19 | 4 |
| Глубина судового хода не менее, м | 4 |  |
| Ширина судового хода не менее, м | 36 |  |
| Радиус закругления судового хода не менее, м | 500 |  |
| Размеры камер шлюзов не менее, м | 135х14,3 |  |
| Скорость движения судов на искусственных участках не более, км/час | 8 |  |

Воздушный транспорт

Инфраструктура воздушного транспорта расположенная на территории поселения имеет местное (районное) значение и представлена объектами, приведенным в Таблице 2.1.21.

Перечень объектов воздушного транспорта

Таблица 2.1.21.

| Обоз-наче-ни | Наименование | Месторасположение | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| ТС1 | Вертолетная площадка (Аэропорт малой авиации) | г. Беломорск, ул. Рабочая | Грунтовое |

    - Численность населения

Динамика численности населения поселения принята согласно Схеме территориального планирования Беломорского района, и приведена в Таблице 2.1.22.

Динамика численности населения

Таблица 2.1.22.

| Характеристика | Период (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактические значения |  | Прогнозные значения |  |  |  |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. |
| Все население района, чел | 21446 | - | 20403 | 19339 | 18172 | 16878 |
| Убыль (к 2010 г.), чел | - | - | -1043 | -2107 | -3274 | -4568 |
| Убыль (к 2010 г.), % | - | - | -4,9 | -9,8 | -15,3 | -21,3 |
| Беломорское городское поселение, чел | 12955 | 12874 | 12320 | 11674 | 10976 | 10190 |
| Убыль (к 2010 г.), чел | - | -81 | -635 | -1281 | -1979 | -2765 |
| Убыль (к 2010 г.), % | - | -0,6 | -4,9 | -9,9 | -15,3 | -21,3 |

Оценка численности населения отдельных населенных пунктов поселения выполнена согласно прогнозу Схемы территориального планирования Беломорского района о равномерном изменении численности населения населенных пунктов Беломорского района, и приведена в Таблице 2.1.23.

Оценка выполнена для 2015 и 2030 годов (соответственно, годы реализации основных планировочных мероприятий и долгосрочных проектов Схемы территориального планирования Беломорского района).

Динамика численности населения населенных пунктов

Таблица 2.1.23.

| Наименование населенного пункта | Численность населения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическая | Приведенная |  | Прогнозная |  |
|  | *2011 г. | **2011 г. | **2010 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск (без п. Водников) | 11177 | 11000 | 11069 | 10527 | 8707 |
| Водников | 700 | 669 | 674 | 641 | 530 |
| Горелый Мост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| при 19 шлюзе ББК* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, населенные пункты, входящие в г. Беломорск | 12440 | 11762 | 11836 | 11256 | 9310 |
| Золотец | 0,892 | 850 | 855 | 813 | 673 |
| Шижня* | 98 | 93 | 93 | 89 | 73 |
| при 16 шлюзе ББК | 0,032 | 30 | 30 | 29 | 25 |
| при 17 шлюзе ББК | 0,028 | 26 | 27 | 25 | 21 |
| при 18 шлюзе ББК | 0,043 | 41 | 41 | 39 | 32 |
| Выгостров | 114 | 112 | 112 | 107 | 88 |
| Матигора | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Сальнаволок | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Всего, населенные пункты, входящие в поселение | 13616 | 12874 | 12955 | 12320 | 10190 |

Примечание

*Согласно Паспорту территории Беломорского городского поселения.

**расчет выполнен согласно прогнозу Схемы территориального планирования Беломорского района.

### Объекты общественного, делового и рекреационного назначения.

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- коммунальное облуживание – Таблица 2.1.24.;

- бытовое обслуживание – Таблица 2.1.25.;

- социальное обслуживание – Таблица 2.1.26.;

- здравоохранение – Таблица 2.1.27.;

- образование и просвещение – Таблица 2.1.28.;

- культура – Таблица 2.1.29.;

- религиозное назначение – Таблица 2.1.30.;

- общественное управление – Таблица 2.1.31.;

- торговля (торговые центры, рынки и магазины) – Таблица 2.1.32.;

- банковская и страховая деятельность – Таблица 2.1.33.;

- общественное питание – Таблица 2.1.34.;

- гостиничное обслуживание (объекты размещения) – Таблица 2.1.35.;

- обслуживание автотранспорта – Таблица 2.1.36.;

- спорт – Таблица 2.1.37.;

- парки, скверы, сады (прогулки) – Таблица 2.1.38;

- прочие объекты  – Таблица 2.1.39.

В Таблицах приняты следующие обозначения:

- Ф – объект федерального значения;

- Р – объект регионального значения;

- М – объект местного значения, уровень района;

- П – объект местного значения, уровень поселения;

- Н – объект местного значения, уровень населенного пункта.

Объекты коммунального обслуживания

Таблица 2.1.24.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОХ1 | Ф | Абонентский отдел телефонных сетей | Беломорск, Поморская ул. 26 |
| ОХ2 | П | Аварийно-диспетчерская служба предприятия по управлению городским хозяйством | Беломорск, Воронина ул. 8 |
| ОХ3 | П | Муниципальные учреждения: - по управлению городским хозяйством; - по водоснабжению и водоотведению; по теплоснабжению и горячему водоснабжению. | Беломорск, Мерецкова ул. 9 |
| ОХ4 | Н | Учреждение по эксплуатации жилого фонда | Беломорск, Герцена ул., 18, ул. Мерецкова, д. 9 |
| ОХ5 | М | Учреждение по газоснабжению | Беломорск, Октябрьская ул. 57 |
| ОХ6 | М | Учреждение по электроснабжению | Беломорск, Банковская ул., 51 Первомайская, д. 10 |
| ОХ7 | П | Предприятие по обслуживанию коммунального хозяйства (РКС) | Беломорск, Порт-поселок ул., 10 расположено предприятияе рыбакколхозсоюз , связано с рыбной отраслью |

Объекты бытового обслуживания

Таблица 2.1.25.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБ1 | М | Комбинат бытового обслуживания | Беломорск, Порт-Шоссе ул. 24 нет предприятия обслуживание населения ул. Герцена, 18 |
| ОБ2 | М | Баня | Беломорск, Октябрьская ул. 1 |
| ОБ3 | Н |  | Золотец, Золотецкая ул. Нет бани |

Объекты социального обслуживания

Таблица 2.1.26.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОС1 | М | Государственное учреждение «Центр занятости населения Беломорского района» | Беломорск, Первомайская ул. 8 |
| ОС2 | М | Центр социального обслуживания населения Беломорского района | Беломорск, Комсомольская ул. 3 |
|  |  | Казенное учреждение социальной защиты «Центр социальной работы Беломорского района» |  |
| ОС3 | М | Всероссийское общество слепых | Беломорск, Первомайская ул., 6 |
| ОС4 | М | МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Беломорского МР «Беломорский детский дом «Теремок» | Беломорск, Строительная ул., 19 |
| ОС5 | М | МОУ Беломорского МР «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» | Беломорск, Воронина ул., 1-а |
| ОС6 | М | Реабилитационный центр | Беломорск, Октябрьская ул., 61 |

Объекты здравоохранения

Таблица 2.1.27.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЗ1 | М | Муниципальное учреждение Беломорского МР «Центральная районная больница Беломорского района Республики Карелия» (Стационар, Поликлиническое отделение, Станция скорой помощи) | Беломорск, Мерецкова ул., 6 |
| ОЗ2 | Н | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Водников, Водников ул., 41 |
| ОЗ3 | Н | Фельдшерско-акушерский пункт | п. Золотец, Энергетиков ул., 6 |
| ОЗ4 | М | Детская поликлиника | Беломорск, Октябрьская ул., 2а |
| ОЗ5 | М | ГУП РК «Карелфарм» Беломорская районная аптека | Беломорск, Воронина ул., 18 |
| ОЗ6 | Н | ГУП РК «Карелфарм» Аптечный пункт | Беломорск, Октябрьская ул., 3 |
|  |  | ИП Семенова И.В. | Беломорск ул. Портовое шоссе, 17 |

Объекты образования и просвещения

Таблица 2.1.28.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП1 | П | Муниципальное образовательное учреждение (МОУ) Беломорского МР «Беломорская средняя общеобразовательная школа №1» | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 15 Водников, Водников ул. |
| ОП2 | П | МОУ Беломорского МР «Беломорская средняя общеобразовательная школа №2» | Беломорск, Школьный, пер. 4 |
| ОП3 | П | МОУ Беломорского МР «Беломорская средняя общеобразовательная школа №3» | Беломорск, Мерецкова ул., 3 |
| ОП4 | М | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУДОД) Беломорского МР «Беломорский центр детского творчества» | Беломорск, ул. Строительная, д. 18 |
| ОП5 | П | МОУ Беломорского МР Золотецкая основная общеобразовательная школа | Золотец, Золотецкая ул., 5 |
| ОП6 | М | МОУ Беломорского МР «Беломорская открытая (сменная) общеобразовательная школа» | Беломорск, Октябрьская ул., 61 |
| ОП7 | М | МОУДОД Беломорского МР «Беломорская станция детско-юношеского туризма и краеведения» | Беломорск, ул. Ломоносова, д. 21 |
| ОП8 | М | МОУДОД Беломорского МР «Детская художественная школа им. А.Ю. Бесолова» | Беломорск, Октябрьская ул. 5а |
| ОП9 | М | МОУДОД Беломорского МР «Беломорская детская музыкальная школа» | Беломорск, Октябрьская ул. 2 |
| ОП10 | М | Беломорский филиал Петрозаводского государственного университета | Беломорск, ул. Воронина, 6 |
| ОП11 | П | Детский сад «Малышок» | Золотец, Центральная ул., 10а |
| ОП12 | П | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение (МДОУ) Беломорского МР «Беломорский детский сад комбинированного вида «Солнышко» | Беломорск, ул. Воронина, д.1-а |
| ОП13 | П | МОУДОД Беломорского МР «Беломорский центр развития ребенка – детский сад «Родничок» | Беломорск, Ленинская ул., 14 |
| ОП14 | П | МОУДОД Беломорского МР «Беломорский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников «Парус» | Беломорск, Строительная ул., 18 |
| ОП15 | П | Детский сад № 14 ОАО «РЖД» - «Петушок» | Беломорск, Воронина ул., 9 |

Объекты культуры

Таблица 2.1.29.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК1 | Р | Муниципальное учреждение Беломорского МР «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (Дом культуры) | г. Беломорск, Ленинская ул., 39 |
| ОК2 | М | Муниципальное учреждение культуры Беломорского МР «Беломорская централизованная библиотечная (Центральная районная библиотека) | Беломорск, Солунина ул., 32а |
| ОК3 | М | Беломорская городская библиотека семейного чтения | Беломорск, Мерецкова ул., 13 (нет) |
| ОК4 | П | Золотецкая сельская библиотека - центр здорового образа жизни | п. Золотец, Центральная ул., 10 |
|  | П | Клуб поселка Золотец | п. Золотец, Золотецкая ул., 10 |
| ОК5 | М | Клуб Водников | п. Водников, Водников ул., 29 |
| ОК6 | Р | Муниципальное учреждение «Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы» МУ «БРКМ «Беломорские петроглифы» | Беломорск, Октябрьская ул., 5а |
| ОК7 | Р | Муниципальное учреждение Беломорского МР «Центр поморской культуры» |  |
| ОК8 | Р | Павильон «Бесовы следки» | К северу от д. Выгостров |
| ОК9 | П | Клуб п. при шлюзе №19 | п. при шлюзе №19 (нет) |

Объекты религиозного значения
(Храмы Русской православной церкви)

Таблица 2.1.30.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЦ1 | М | Храм святителя Николая | Беломорск, Поморская ул., 10 |
| ОЦ2 | М | Храм во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких | Беломорск, Солунина ул. |
| ОЦ3 | Н | Храм Русской православной церкви | К северо-востоку от п. Золотец |

Объекты общественного управления

Таблица 2.1.31.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ОГ1 | М | Администрация и Совет Беломорского муниципального района (Многофункциональное здание) | Беломорск, Ленинская ул., 9 |
| ОГ2 | П | Администрация и Совет Беломорского городского поселения | Беломорск, Мерецкова ул., 13 |
| ОГ3 | М | Беломорский районный суд | Беломорск, Ленина пл., 10 |
| ОГ4 | М | Здание органов общественного управления многофункциональное | Беломорск, Первомайская ул., 8 |
| ОГ5 | М | Отдел судебных приставов по Беломорскому муниципальному району | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 24 |
| ОГ6 | М | Отдел внутренних дел по Беломорскому муниципальному району | Беломорск, Школьный пер., 7 |
| ОГ7 | Р | Линейный пост охраны общественного порядка на станции Беломорск | Беломорск, станция (Железнодорожная ул., 72) |
| ОГ8 | Н | Участковый пункт охраны общественного порядка | Беломорск, Октябрьская ул., 5А |
| ОГ9 | Н | Участковый пункт охраны общественного порядка | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 17 |
| ОГ10 | М | Прокуратура Беломорского района | Беломорск, Ленина пл., 10 |
| ОГ11 | М | ГУП РК Республиканский государ-ственный центр «Недвижимость» | Беломорск, Воронина ул., 1 |
| ОГ12 | М | Отделение по Беломорскому району управления Федерального казначейства по РК | Беломорск, Мерецкова ул., 5 |
| ОГ13 | М | Беломорский инспекторский участок Государственной инспекции маломерных судов России | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 36а |
| ОГ14 | М | Военный комиссариат Беломорского района | Беломорск, Ленина пл., 8 |
| ОГ15 | М | Отдел ЗАГС Беломорского района | Беломорск, Октябрьская ул., 5 |
| ОГ16 | М | Беломорский расчетно-кассовый центр Центрального банка РФ | Беломорск, Школьный пер., 6 |
| ОГ17 | М | Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Беломорская районная станция по борьбе с болезнями животных» | Беломорск, Герцена ул., 16 |
| ОГ18 | М | Гидрометеорологический пост | Беломорск, Больничный о. |
| ОГ19 | М | Многофункциональное здание | Беломорск, Герцена ул., 19 нет здания |
| ОГ20 | М | Пожарная часть ПЧ-61 | Беломорск, Пионерская ул. |
| ОГ21 | М | Многофункциональное здание | Беломорск, Рабочая ул.нет здания |
| ОГ22 | М | Пожарное депо | Беломорск, Ленинская ул. |

Объекты торговли

Таблица 2.1.32.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТ1 | П | Магазины (торговой площадью более 1000 м) нет магазинов такой площади | Беломорск, Порт - Шоссе ул., 1 |
|  |  |  | Беломорск, Герцена ул., 16 |
|  |  |  | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 17 |
|  |  |  | Беломорск, Советская ул., 6 нет здания |
|  |  |  | Беломорск, Воронина ул., 8 |
|  |  |  | Беломорск, Воронина ул., 6а |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 3 |
|  |  |  | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 5а |
|  |  |  | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 3а |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул. 5а |
| ДТ2 | Н | Магазины средообразующие (торговой площадью менее 1000 м) | Беломорск, Мерецкова ул., 9 |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 15 |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 5 |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 9а |
|  |  |  | Беломорск, Пашкова ул., 3 |
|  |  |  | Беломорск, Пашкова ул., 11 |
|  |  |  | Беломорск, Больничный о. |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., у д. 5а |
|  |  |  | Беломорск, Рабочая ул., 22 |
|  |  |  | п. при шлюзе №19 , Флотская -Набережная., 3 |
|  |  |  | Беломорск, Банковская ул., 57 |
|  |  |  | Беломорск, Воронина ул., 3 |
|  |  |  | Беломорск, Порт – Шоссе ул., 24 |
|  |  |  | Беломорск, Воронина ул., 7 |
|  |  |  | Золотец, Центральная ул., 10 |
|  |  |  | Золотец, пересечение Центральной ул. и Золотецкой ул. |
|  |  |  | Золотец, пересечение Центральной ул. и Совхозной ул. |
|  |  |  | Троян |
|  |  |  | Рыба, Утес |
|  |  |  | ХЛЕБ-3 |
|  |  |  | Хлебный (Беломорского хлебокомбината) |
|  |  |  | Элма |
|  |  |  | Беломорск, Советская ул., 12 |
|  |  |  | Беломорск, Пашкова ул., 2 |
|  |  |  | Беломорск, Порт - Шоссе ул., 8 |
|  |  |  | Беломорск, Банковская ул., 6 |
|  |  |  | Беломорск, Герцена ул. 18 |
|  |  |  | Беломорск, Солунина ул. 4 |
|  |  |  | Беломорск, Железнодорожная ул., 61 |
|  |  |  | д. Выгостров |
| ДТ3 | М | Торговый центр «Стройка» | Беломорск, ул. Порт - Шоссе, 25 |
| ДТ4 |  | Центральный рынок | Беломорск, пер. Школьный |
| ДТ5 |  | Универмаг «Волна» | Беломорск, ул. Советская, 29 20 |
|  |  | Торговый центр | Беломорск, Ленинская ул., 10 |
|  |  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 4 |
|  |  |  | Беломорск, Ленинская ул. |
|  |  |  | Беломорск, пересечение Октябрьской ул. и Красина ул. |
|  |  |  | Беломорск, Порт - Шоссе ул., 22 |

Объекты банковской и страховой деятельности

Таблица 2.1.33.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДБ1 | М | ОАО «Сбербанк России» Беломорское отделение | Беломорск, Герцена ул., 18 |
| ДБ2 | М | ОАО «Сбербанк России» Дополнительный офис | Беломорск, Порт-Шоссе, 12 |
| ДБ3 | М | ОАО «РосСельхозБанк» Карельский региональный филиал | Беломорск, Первомайская ул., 18 |
| ДБ4 | П | Страховая компания АСК | Беломорск, Воронина ул., 1 |
| ДБ5 | М | Страховая компания «ИНГОССТРАХ-М», представительство в г. Беломорске | Беломорск, Мерецкова ул., 6 |
| ДБ6 | Н | Страховая компания «РОСГОССТРАХ-М», Беломорский отдел | Беломорск, Мерецкова ул., 11/2 |
| ДБ7 | П | Беломорский кредитный союз | Беломорск, Мерецкова ул., 11 |
| ДБ8 | М | Коммерческий банк | Беломорск, Солунина ул. Нет здания |

Объекты общественного питания

Таблица 2.1.34.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДП1 | М | Ресторан «Поморская кухня» | Беломорск, ул Первомайская, 18 |
| ДП2 | М | Кафе «Европа» | Беломорск, Октябрьская ул., 17 |
| ДП3 | Н | Кафе «Кулинария» | Беломорск, Порт-Шоссе 26 |
| ДП4 | Н | Кафе «Речное» | Беломорск, ул. Первомайская, 3 |
| ДП5 | П | Кафе «Бриз» | Беломорск, Воронина ул., 6 |
| ДП6 | П | Кафе "Чайка» | Беломорск, Рыбацкая наб.не работает |
| ДП7 | Н | Кафе «Север» | Беломорск, Воронина ул., 5а |
| ДП8 | Н | Столовая | Золотец, пересечение Центральной ул. и Совхозной ул. Здание разобрано |

Объекты гостиничного обслуживания (размещения)

Таблица 2.1.35.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДГ1 | Р | Гостиница «Гандвик» (90 мест) | Беломорск, ул Первомайская, 18 |
| ДГ2 | М | Гостиница «Беломорье» (15 мест) | Беломорск ул. Воронина, д. 8 |
| ДГ3 | Р | Турбаза «Выг» (20 мест) | Беломорск, ул. Ломоносова, 21 |
| ДГ4 | М | Гостиница | п. Золотец нет гостиницы |

*Общая вместимость -130 мест.

Объекты обслуживания автотранспорта

Таблица 2.1.36.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ДА1 | М | АЗС № 17 | Беломорск, Октябрьская ул. 71 |
| ДА2 | М | АЗС | Беломорск, Пашкова ул. 1а |
| ДА3 | М | Станция контроля технического состояния автомобилей и механических транспортных средств | Беломорск, Октябрьская ул. |
| ДА4 | М |  |  |
| ДА5 | Н | Коллективные гаражи (стоянки, парковки) индивидуального автотранспорта | - |
| ДА6 | М | СТО «Лада-сервис» | Беломорск, Красина ул. 1-а |

Объекты спорта

Таблица 2.1.37.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| РС1 | М | Беломорский районный спортивно-технический клуб РОСТО (ДОСААФ) | Беломорск, ул. Строительная, д. 18 Герцена 16 |
| РС2 | М | Городской стадион | Беломорск, ул. Пашкова, 7 |
| РС3 | Н | Спортивное ядро школы №3 | Беломорск, ул. Мерецкова, д. 3 |
|  | Н | Спортивное ядро «Беломорской открытой (сменной) общеобразовательной школы» | Беломорск, Октябрьская ул., 61 |
| РС4 | Н | Стадионы и спортивные площадки |  |
| РС5 | М | Лыжная трасса | Беломорск, ул. Мерецкова (Чернуха) |

Парки, скверы, сады4

Таблица 2.1.38.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| РП1 | М | парк им. Пашкова | Беломорск, Пашкова ул. |

Прочие объекты общественного и делового назначения

Таблица 2.1.39.

| Обоз-наче-ние | Значе-ние | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| АЗ1 | М | Административное здание | Беломорск, Мерецкова ул., 9-а |
| АЗ2 |  |  | Беломорск, Мерецкова ул. |
| АЗ3 |  |  | Беломорск, Мерецкова ул., 17а жилой дом |
| АЗ4 |  |  | Беломорск, Воронина ул. |
| АЗ5 |  |  | Беломорск, Солунина ул. 32 нет здания |
| АЗ6 |  |  | Беломорск, Банковская ул., 51 нет здания |
| АЗ7 |  |  | Беломорск, Железнодорожная ул., 57 |
| АЗ8 |  |  | Золотец ул. Центральная |
| ДО1 | М | Почта России, Отделение 186500 Беломорский узел электросвязи | Беломорск, Поморская ул. 26 |
| ДО2 | М | Почта России, Отделение в п. Золотец | п. Золотец, Центральная ул. 10 |
| ДО3 | М | Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Беломорское отделение | Беломорск, Мерецкова ул., 6 |
| ДО4 | М | Редакция газеты «Беломорская трибуна» | Беломорск, Воронина ул. 6 |
| ДО5 | М | Нотариус | Беломорск, Воронина ул. 4а |

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблицах:

- бытовое обслуживание – Таблица 2.1.40.;

- социальное обслуживание – Таблица 2.1.41.;

- здравоохранение – Таблица 2.1.42.;

- образование и просвещение – Таблица 2.1.43.;

- отдых, развлечения и культура – Таблица 2.1.44.;

- торговля и общественное питание – Таблица 2.1.45.;

- спорт – Таблица 2.1.46.

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания

Таблица 2.1.40.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| всего | объект | 18 |
| химическая чистка и крашение | объект | - |
| Прачечные нет | объект | 1 |
| бани и душевые (сауны) | объект | 1 |
| парикмахерские (салоны красоты) | объект | 5 |
| ритуальные услуги | объект | 2 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | объект | 3 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | объект | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | объект | 1 |
| ремонт и строительство жилья и других построек | объект |  |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | объект | 2 |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории | объект | 3 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |
| всего | объект | 10 |
| прачечные | объект | 1 |
| ритуальные услуги | объект | 2 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | объект | 3 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | объект | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | объект | 1 |
| фотоателье, фото- и кинолаборатории | объект | 3 |
| Установленная мощность в 8-час.ую смену прачечных, килограмм сухого белья | кг | 80 |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место | 32 |
| Число кресел в парикмахерских | место | 16 |

*На 2010 г. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания

Таблица 2.1.41.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | объект | 2 |
| Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | место | 54 |
| Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания | чел. | 46 |
| Число учреждений для детей-инвалидов | объект | 1 |
| Число мест в учреждениях для детей-инвалидов | объект | 12 |
| Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | объект | 1 |
| Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | объект | 2 |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 259 |
| Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 1 |
| Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | чел. | 94 |

*На 2010 г. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса объектов здравоохранения

Таблица 2.1.42.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических учреждений (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | объект | 2 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | объект | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультанции в составе больничных учреждений и других ЛПУ | объект | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | объект | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | объект | 1 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | объект | 1 |
| бригады скорой помощи | единиц | 8 |
| Число муниципальных лечебно-профилактических учреждений (отделений) |  |  |
| фельдшерско-акушерские пункты | единица | 2 |
| поликлинические отделения для взрослых в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультанции в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 |
| отделения скорой помощи в составе больничных учреждений | единица | 1 |
| всего | единица | 1 |
| Число негосударственных лечебно-профилактических учреждений |  |  |
| амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 |
| самостоятельные и входящие в состав больничных учреждений и других ЛПУ ОАО "РЖД" | объект | 1 |
| стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты) | объект | - |
| Число больничных коек |  |  |
| муниципальные больничные отделения | койка | 154 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений/смена | 282 |
| негосударственные амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смена | 28 |

*На 2009, 2010 гг. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения приведены в Таблице 2.1.43.

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения

Таблица 2.1.43.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | объект | 4 |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на конец отчетного года | место | 604 |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | чел. | 597 |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года | чел. | 0 |
| Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | объект | 5 |
| Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | чел. | 1300 |
| Число вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, всего | объект | 1 |
| Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | чел. | 197 |

*На 2009-2010 гг. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры приведены в Таблице 2.1.44.

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры

Таблица 2.1.44.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | объект | 3 |
| Число библиотек | объект | 3 2 |
| Число музеев | объект | 1 |
| Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 2 |

*На 2010 г. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли и общественного питания  приведены в Таблице 2.1.45.

Характеристики комплекса объектов розничной торговли 
и общественного питания

Таблица 2.1.45.

| Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| павильоны | объект | 8 |
| палатки и киоски | объект | 6 |
| аптеки и аптечные магазины | объект | 3 |
| аптечные киоски и пункты | объект | 1 |
| столовые и закусочные | объект |  |
| рестораны, кафе, бары | объект | 2 |
| автозаправочные станции | объект | 2 |
| розничные рынки - всего | объект | 1 |
| магазины (без торговых центров) | объект | 99 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | объект | 4 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| павильоны | кв. м | 147 |
| аптеки и аптечные магазины | кв. м | 300 |
| магазины (без торговых центров) | кв. м | 7115 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |
| столовые и закусочные | кв. м |  |
| рестораны, кафе, бары | кв. м | 120 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв. м | 350 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |
| столовые и закусочные | место |  |
| рестораны, кафе, бары | место | 96 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 255 |
| Число торговых мест на рынке |  |  |
| розничные рынки - всего | место | 77 |

*На 2010 г. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

Характеристики комплекса спортивных объектов поселения приведены в Таблице 2.1.46.

Характеристики комплекса спортивных объектов

Таблица 2.1.46.

| Показатели | Единицы измерения | Значение, единиц |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего |  |  |
| спортивные сооружения | объект | 21 |
| стадионы с трибунами | объект | 1 |
| плоскостные спортивные сооружения | объект | 6 |
| спортивные залы | объект | 14 |
| плавательные бассейны | объект | - |
| Число детско-юношеских спортивных школ | объект | 1 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | объект | 390 |

*На 2010 г. по данным Паспорта муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2011 гг., Росстат, 2012 г.

### Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединениях граждан

Перечень садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (далее - садоводческие объединения), размещенных на территории поселения вне населенных пунктов, приведен в Таблице 2.1.47.

Таблица 2.1.47.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| СО1 | Магистраль | г. Беломорск, кв. 0071601 |
| СО2 | Северные зори | д. Матигора, кв. 0071701 |
| СО3 | Берег | д. Матигора, кв. 0071801 |
| СО4 | Антенна | д. Матигора, кв. 0071901 |
| СО5 | Выг | д. Выгостров, кв. 0072001 |
| СО6 | Волна | д. Сальнаволок, кв. 0072401 |
| СО7 | Восход | д. Сальнаволок, кв. 0072501 |
| СО8 | Чайка | д. Сальнаволок, кв. 0072601 |
| СО9 | Сальнаволок | д. Сальнаволок, кв. 0072701 |
| СО10 | Здоровье | д. Шижня, кв. 0072801 |
| СО11 | Стальной путь | д. Шижня, кв. 0072901 |
| СО12 | Колос | д. Шижня, кв. 0073001 |
| СО13 | Янтарь | д. Шижня, кв. 0073101 |
| СО14 | Путеец | г. Беломорск, кв. 0073201 |
| СО15 | б/н | г. Беломорск, кв. 0073301 |
| СО16 | б/н | г. Беломорск, кв. 0073401 |

### Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электрогенерирующие объекты на территории поселения представлены гидроэлектростанциями Каскада Выгских ГЭС, эксплуатирующихся ОАО «ТГК-1».

Характеристики гидроэлектростанций Каскада Выгских ГЭС, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.48.

Электрогенерирующие объекты

Таблица 2.1.48.

| Обоз-наче-ние | Наименование ГЭС | Количество агрегатов | Установленная мощность ГЭС, МВт | Среднемноголетняя выработка электро-энергии, млн кВтч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭС1 | Выгостровская (у п. Золотец) | 2 | 40,0 | 228,3 |
| ЭС2 | Беломорская (к востоку от г. Беломорск) | 3 | 27,0 | 136,2 |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго».

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в Таблице 2.1.49.

Характеристики линий электропередачи
(линейные объекты)

Таблица 2.1.49.

| Обоз-наче-ние | Наименование линии | Напря-жение, кВ | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В пределах поселения |
| ЭЛ1 | Транзитная ЛЭП МРСК «Северо-Запада» ГЭС-4 «Онда»-ГЭС-9 «Кемь» | 330 | - | 8,7 |
| ЭЛ2 | ГЭС-3 «Маткожненская» – ГЭС-6 «Беломорская» | 110 | 16,3 | 5,7 |
| ЭЛ3 | ГЭС-3 «Маткожненская» – ГЭС-5 «Выгостровская» | 110 | 13,3 | 2,7 |
| ЭЛ4 | ГЭС-6 «Беломорская» – ПС-12 «Беломорск» | 110 | 3,6 | 3,6 |
| ЭЛ5 | ГЭС-5 «Выгостровская» – ПС-12 «Беломорск» | 110 | 6,6 | 6,6 |
| ЭЛ6 | ПС-10 «Кемь» – ПС-12 «Беломорск» | 110 | 55,8 | 6.0 |
| ЭЛ7 | ПС-12 «Беломорск» – ПС-51 «Беломорск» (тяговая) – 2 линии | 110 | 3,0 | 3,0 |
| ЭЛ8 | ПС-12 «Беломорск» – ПС-16к «БЛДК» | 35 | 4,9 | 4,9 |
| ЭЛ9 | ПС-12 «Беломорск» – ПС-21к «Сумпосад» | 35 | 49,5 | 1.7 |

БЛДК – Беломорский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 0,4 кВ (З80 В) и 0,23 кВ (220 В) от трансформаторных подстанций ПС-12 и ПС-16к, в свою очередь получающим электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, соответственно. Характеристики трансформаторных подстанций, через которые осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.50.

Характеристики трансформаторных подстанций

Таблица 2.1.50.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Конвертируемые напряжения, кВ | Количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭП1 | ПС-12 «Беломорск» | 115/38,5/11 10/0,4 | 2 2 |
| ЭП2 | ПС-16к «БЛДК» | 35/10,5 10/0,23 | 2 2 |
| ЭП3 | ПС-51 «Беломорск (тяговая)» |  |  |
| ЭП4 | Трансформаторный пункт ТП-148 |  |  |
| ЭП5 | Трансформаторный пункт ТП-123 |  |  |
| ЭП6 | Трансформаторный пункт (по ул. Воронина у железной дороги) |  |  |
| ЭП7 | Трансформаторный пункт ТП-149 |  |  |
| ЭП8 | Трансформаторный пункт ТП-120 |  |  |
| ЭП9 | Трансформаторный пункт ТП-126 |  |  |
| ЭП10 | Трансформаторный пункт ТП-128 |  |  |
| ЭП11 | Трансформаторный пункт (ул. Воронина у д. 7) |  |  |
| ЭП12 | Трансформаторный пункт ТП-147 |  |  |
| ЭП13 | Трансформаторный пункт ТП-108 |  |  |
| ЭП14 | Трансформаторный пункт ТП-119 |  |  |
| ЭП15 | Трансформаторный пункт (ул. Железнодорожная в ур. Пучканда) |  |  |
| ЭП16 | Трансформаторный пункт ТП-111 |  |  |
| ЭП17 | Трансформаторный пункт ТП-150 |  |  |
| ЭП18 | Трансформаторный пункт ТП-104 |  |  |
| ЭП19 | Трансформаторный пункт ТП-112 |  |  |
| ЭП20 | Трансформаторный пункт ТП-101 |  |  |
| ЭП21 | Трансформаторный пункт ТП-114 |  |  |
| ЭП22 | Трансформаторный пункт ТП-102 |  |  |
| ЭП23 | Трансформаторный пункт ТП-117 |  |  |
| ЭП24 | Трансформаторный пункт ТП-115 |  |  |
| ЭП25 | Трансформаторный пункт ТП-127 |  |  |
| ЭП26 | Трансформаторный пункт ТП-116 |  |  |
| ЭП27 | Трансформаторный пункт ТП-121 |  |  |
| ЭП28 | Трансформаторный пункт ТП-138 |  |  |
| ЭП29 | Трансформаторный пункт ТП-137 |  |  |
| ЭП30 | Трансформаторный пункт ТП-106 |  |  |
| ЭП31 | Трансформаторный пункт ТП-136 |  |  |
| ЭП32 | Трансформаторный пункт ТП-103 |  |  |
| ЭП33 | Трансформаторный пункт ТП-134 |  |  |
| ЭП34 | Трансформаторный пункт ТП-139 |  |  |
| ЭП35 | Трансформаторный пункт ТП-105 |  |  |
| ЭП36 | Трансформаторный пункт (ул. Железнодорожная, север Беломорска) |  |  |
| ЭП37 | Трансформаторный пункт (Железнодорожная ул., 65) |  |  |
| ЭП38 | Трансформаторный пункт ТП-113 |  |  |
| ЭП39 | Трансформаторный пункт ТП-158 |  |  |
| ЭП40 | Трансформаторный пункт (Банковская ул.) |  |  |
| ЭП41 | Трансформаторный пункт ТП-110 (д. Шижня) |  |  |
| ЭП42 | Трансформаторный пункт ТП-109 (д. Шижня) |  |  |
| ЭП43 | Трансформаторный пункт ТП-105 (п. Водников) |  |  |
| ЭП44 | Трансформаторный пункт ТП-143 (д. Матигора) |  |  |
| ЭП45 | Трансформаторный пункт ТП-146 (д. Выгостров) |  |  |

БЛДК – Беломорский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат

Водоснабжение (дать на проверку в эксплуатирующие организации)

Системы централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функционируют в г. Беломорск, п Золотец и п. Водников без водонапорных башен. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Беломорского городского поселения.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 48 км.

Характеристики сооружений водоснабжения, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.51.

Характеристики сооружений водоснабжения

Таблица 2.1.51.

| Обоз-наче-ние | Населенный пункт | Источник водоснабжения/ Месторасполжение | Состав сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| ВС1 | г. Беломорск | р. Нижний Выг | Водозабор и очистные сооружения (хлорирование) |
| ВС2 | Дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (НГЧ) | р. Нижний Выг | Насосная станция |
| ВС3 | п. Водников | Беломорско-Балтийский канал (р. Шижня) | Насосная станция |
| ВС4 | пос. Золотец | Выгостровское водохранилище | Насосная станция |
| ВС5 | Пожарный водоем |  |  |
| ВС6 | Водонапорная башня | ст. Беломорск |  |
| ВС7 | Станция 3-го подъема | Беломорск, Пашкова ул. | Насосная станция |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района

Водоотведение

Системы централизованного водоотведения функционируют в г. Беломорск и п Золотец. Ведется строительство новых канализационных очистных сооружений в г. Беломорске. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Беломорского городского поселения.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 33 км.

Характеристики сооружений водоотведения, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.1.52.

Характеристики сооружений водоотведения

Таблица 2.1.52.

| Обоз-наче-ние | Населенный пункт | Выпуск | Состав сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| ВО1 | Беломорск, Рыбный порт | Сорокская губа Белого моря | Биологическая очистка, доочистка |
| ВО2 | *Золотец | р. Нижний Выг (Беломорское водохранилище) | Механическая очистка |
| ВО3 | *Водников (законсервированы) | Беломорско-Балтийский канал |  |
| ВО4 | Беломорск, Северный район (Строящиеся канализацион-ные очистные сооружения) | Сорокская губа Белого моря | Биологическая очистка, доочистка |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района и Генерального плана г. Беломорска, Ленгипрогор, Ленинград,1991 г.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в г. Беломорск, п Золотец и п. Водников. Системы обслуживаются Муниципальным предприятием Беломорского городского поселения.

Число источников теплоснабжения – 16 (в том числе, мощностью до 3 Гкал/ч – 7).

Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении – 20 км.

Характеристики котельных, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.53.

Характеристики объектов теплоснабжения

Таблица 2.1.53.

| Обоз-наче-ние | Котельная | Вид топлива | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные г. Беломорск |  |  |  |
| ВК1 | ОАО РЖД | Железнодорожная ул. | Мазут |
| ВК2 | № 15 | Порт-поселок ул. |  |
| ВК3 | № 4 | Порт-Шоссе ул. |  |
| ВК4 | № 9 | Воронина ул., 4-а |  |
| ВК5 | № 5 | о. Старчина |  |
| ВК6 | № 10 | Пашкова ул. |  |
| ВК7 | № 14 | Школьный пер. |  |
| ВК8 | № 6 | Пионерская ул.,16 |  |
| ВК9 |  | Первомайская ул., 2 |  |
| ВК10 | «Беломорской открытой (сменной) общеобразовательной школы» | Октябрьская ул., 61 | Уголь |
| ВК11 | «Беломорской станции детско-юношеского туризма и краеведения» | Ломоносова ул. |  |
| ВК12 | № 11 | Мерецкова ул., 15 |  |
| ВК13 |  | Строительная ул., 5 |  |
| Бойлерные г. Беломорск |  |  |  |
| ВБ1 |  | Воронина ул., 7 |  |
| ВБ2 |  | Воронина ул., 8 |  |
| Котельные п. Водников и п. Золотец |  |  |  |
| ВК14 | № 7 | п. Водников, Щуркина ул. | Уголь |
| ВК15 | № 2 | п. Золотец, Золотецкая ул. |  |
| ВК16 | № 12 | п. Золотец, ул. Центральная (ТУСМ) |  |
| ВБ3 | Бойлерная Беломорской ГЭС |  |  |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района.

Газоснабжение

Системы централизованного газоснабжения в поселении отсутствует.

Снабжение потребителей сжиженным газом осуществляется Беломорским газовых участком ОАО «Карелгаз» (филиал «Сегежмежрайгаз»).

В Беломорске имеется 9 групповых подземных установок (газгольдеры) для снабжения газом многоквартирных домов:

- ГП1 - (Беломорск, Воронина ул., 4)

- ГП2 - (Беломорск, Воронина ул., 2)

- ГП3 - (Беломорск, Мерецкова ул., 1)

- ГП4 - (Беломорск, Порт-Шоссе., 26)

- ГП5 - (Беломорск, Ленинская ул., 10)

- ГП6 - (Беломорск, Октябрьская ул., 6)

- ГП7 - (Беломорск, Первомайская ул., 16)

- ГП8 - (Беломорск, Первомайская ул., 16)

- ГП9 - (Беломорск, Воронина ул., 1)

Протяжение газопроводов составляет – 1,66 км.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Все населенные пункты поселения обеспечены стационарной телефонной связью, которую обслуживает филиал «Северо-Запад» Российской муниципальной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

На территории поселения расположен Центр технической эксплуатации телефонных сетей (Телефонная станция, г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, 38).

Практически вся застроенная часть территории поселения находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной связи.

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предоставляют организации, обслуживающие телефонную связь.

На территории поселения также доступны спутниковые цифровые каналы передачи информации.

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов (радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых, приведен в Таблице 2.1.45.

Характеристики передающих радиотехнических объектов

Таблица 2.1.45.

| Обоз-наче-ние | Объект | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| РМ1 | Технический узел магистральных связей и телевидения | Беломорск, Порт-шоссе ул. 38 |
|  |  | Золотец, север населенного пункта |
| РМ2 | Радиомачты | Беломорск, Порт-поселок ул. 38 |
|  |  | Беломорск (север населенного пункта) |
|  |  | п. Водников |
| РМ3 | Объект радиосвязи | Беломорск (север населенного пункта) |
|  |  | п. Водников |
| РМ4 | Регенерационный пункт связи | Запад г. Беломорск |
| РМ5 | Радиомачты (антенны) мобильной связи | Беломорск, Банковская ул., 51 |
|  |  | Беломорск, Октябрьская ул., 1 |
|  |  | Беломорск, Каменная ул. |

### Производственная инфраструктура

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории  поселения, приведены в Таблице 2.1.54.

Производственные предприятия

Таблица 2.1.54.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переработка древесины |  |  |  |  |
| ПЛ1 | Беломорский лесо-пильно-деревообраба-тывающий комбинат | Беломорск, Ленинская ул., 39 |  | Переработка древесины не работает |
|  | ООО ДОМ» | Беломорск, Лесная ул. |  | Производство домов из клееного бруса |
|  | ИП Скалин | Беломорск, Октябрьская ул |  | Производство пиломатериалов и срубов домов и бань |
| ПЛ2 | Лесопильное производство | Беломорск, Рыбников пер.нет предприятия |  | Производство пиломатериалов |
| ПЛ3 | Лесопильное производство | Беломорск, Октябрьская ул. |  |  |
| ПЛ4 | Комплекс деревообработки | Беломорск, Лесная ул. |  |  |
| ПЛ5 | Лесопильное производство | Беломорск, Каменная ул. |  | Производство пиломатериалов- нет производства |
| Строительство и производство строительных материалов |  |  |  |  |
| ПС1 | Беломорская лесодорожная станция | Беломорск, Вокзальная ул., 19 |  | Капитальный ремонт и строительство нет предприятия |
| ПС2 | Беломорская ПМК | Беломорск, Порт-Шоссе, 25 |  | Строительные и земляные работы |
| ПС3 | АО «Севертрансстрой» Строительный участок № 4 | Беломорск, Мерецкова ул. 9 |  | Строительство, дорожные работы |
| ПС4 | ГУП РК «Мост» Беломорское дорожное ремонтно-строительное управление | Беломорск, Октябрьская ул., 51 |  | Строительство, дорожные работы |
| ПС5 | Асфальтобетонный завод Беломорского дорожного ремонтно-строительного управления | к западу от Беломорска, примыкает к железной дороге |  | Производство строительных материалов |
| Производство продуктов питания |  |  |  |  |
| ПП1 | Беломорский молокозавод | Беломорск, Воронина ул., 2 |  | Производство молочной продукции предприятие не работает |
| ПП2 | Беломорский хлебокомбинат | Беломорск, Порт-Шоссе, 1 |  | Производство хлебопродуктов и макаронных изделий |
| ПП3 | Пекарня | п. Водников |  | Производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |  |  |
| ПМ1 | Опытно-механический завод | Беломорск, ул. Воронина, д. 4а | Машиностроение и металлообработка |  |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
| *МИ1 | Карьер на месторождении «Сорокское» | На юго-восточной окраине Беломорска |  | Добыча полезных ископаемых |
| *МИ2 | Карьер на месторождении «Шижненское» | 0.5 км северней д. Шижня, на левом берегу р. Шижня |  |  |
| МИ3 | Камнеобрабатывающее предприятие | Север Беломорска |  |  |
| Животноводство |  |  |  |  |
| ПЖ1 | Животноводческое предприятие | юго-запад д. Шижня |  | Разведение скота ферма не работает |
| ПЖ2 |  | д. Выгостров |  |  |
| Разведение и лов рыбы |  |  |  |  |
| ПР1 | Предприятие по переработке рыбы | Беломорск, Порт-поселок ул., д. 10 |  | Лов и переработка рыбы |
| ПР2 |  | Беломорск, о. Старчина |  |  |
| ПР3 | База по вылову и переработке рыбы | Беломорск, Краснофлотская ул. Нет предприятия |  |  |
| Производство электрической энергии |  |  |  |  |
| ЭС1 | Выгостровская ГЭС | п. Золотец |  | Производство электрической энергии |
| ЭС2 | Беломорская ГЭС | г. Беломорск |  | То же |
| Производственные объекты прочие |  |  |  |  |
| ПЧ1 | Производственный объект, не создающий санитарную опасность | Беломорск. Воронина ул., 18 |  |  |
| ПЧ3 |  | Беломорск, о. Сорокский |  |  |
| ПЧ6 |  | Беломорск, Первомайская ул., 3 |  |  |
| ПЧ2 | Производственный объект | Беломорск, Порт-шоссе |  |  |
| ПЧ4 |  | Беломорск, Банковская ул. |  |  |
| ПЧ5 |  | Беломорск, Банковская ул. (у железной дороги |  |  |
| ПЧ8-11 |  | Беломорск, Октябрьская ул. |  |  |
| ПЧ12 |  | Беломорск, Лесная ул. |  |  |
| ПЧ13 |  | Беломорск, Груздева ул. |  |  |
| ПЧ14 |  |  |  |  |
| ПЧ15 |  | п. Водников, запад |  |  |
| Складские объекты |  |  |  |  |
| ПХ1 | Материальные склады |  |  |  |
| ПХ2 | Склады ГСМ |  |  |  |
| ПХ3 | Холодильник |  |  |  |
| ПХ4 | Склады угля |  |  |  |

### Объекты специального назначения

Захоронение тел усопших жителей поселения производятся на кладбище расположенном к западу от поселения, а также на кладбищах, расположенных на его территории. Перечень кладбищ, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.55.

Кладбища

Таблица 2.1.55.

| Обоз-наче-ние | Наименование | Месторасположение | Площадь, га | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захоронения не производятся |  |  |  |
| КН1 | Выгостровское (правая сторона) | д. Выгостров | 3,5 | г. Беломорск, д. Выгостров, п. Золотец, п. 17 шлюз, п. 16 шлюз, д. Матигора |
| КН2 | Кладбище № 1 | 7 км по дороге в Золотец от главпочтампта справа | 1,41 | г. Беломорск, д. Выгостров, п. Золотец, п. 17 шлюз, п. 16 шлюз, д. Матигора |
| КН3 | Кладбище № 2 | 7 км по дороге в п. Золотец от главпочтампта слева | 2,33 | г. Беломорск, д. Выгостров, п. Золотец, п. 17 шлюз, п. 16 шлюз, д. Матигора |
| КН4 | Кладбище № 3 | 8 км по дороге в п. Золотец от главпочтампта слева | 0,3 | г. Беломорск, д. Выгостров, п. Золотец, п. 17 шлюз, п. 16 шлюз, д. Матигора |
|  | Производятся захоронения |  |  |  |
| КЗ1 | Беломорское (п. Водников) | 2.5 км от п. Водников в сторону с. Сухое с правой стороны | 1.0 | г. Беломорск |
| КЗ2 | Сельское кладбище д. Сальнаволок | На восток от жилой застройки в сторону моря | 1,0 | г. Беломорск, д. Сальнаволок |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района

Перечень мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.56.

Объекты размещения (складирования) отходов

Таблица 2.1.56.

| Обозначение | Наименование | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| КБ1 | Свалка | К северу от г. Беломорск, западнее автомобильной дороги Беломорск-Рознаволок Растнаволок |

*По данным Схемы территориального планирования Беломорского района

Полигоны твердых и жидких отходов, скотомогильники, биотермические ямы и прочие места захоронения на территории поселения отсутствуют.

### Территории с особым режимом использования

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены в Таблицах:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы водных объектов – Таблица 2.1.57.;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водозаборов) – Таблица 2.1.58.;

- охранные зоны – Таблица 2.1.59.;

- санитарно-зашитные зоны – Таблица 2.1.60;

- специальные лесные зоны – Таблица 2.1.61.

Объекты, для которых установлены 
водоохранные зоны и береговые защитные полосы

Таблица 2.1.57.

| Наименование водного объекта | Протя-женность, км | Приравнен-ный объект | Ширина водоохранной и рыбоохранной зоны, м | Ширина береговой защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белое море | - | Море | 500 | В границах водоохранных зон в зависимости от уклона берега водного объекта: - 30 м для обратного или нулевого уклона; - 40 м для уклона до 3°; -50 м для уклона более 3° |
| Беломорское водохранилище |  |  | 200 |  |
| Выгостровское водохранилище |  |  | 200 – вне трассы ББК совпадает с полосой отвода – по трассе ББК |  |
| р. Нижний Выг р. Шижня | 102 | Река от 50 км и более |  |  |
| р. Уда | Свыше 49 | Река от 10 км до 50 км | 100 |  |
| р. Большая Кетьмукса | 22 | То же |  |  |
| р. Малая Кетьмукса | 18 | То же |  |  |
| водотоки свыше 10 км |  | ручей свыше 10 км |  |  |
| водотоки до 10 км |  | Ручей до 10 км | 50 |  |

*Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ.

**При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

***Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья - 50 м.

Объекты, для которых установлены
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

(водозаборы)

Таблица 2.1.58.

| Обоз-наче-ние | Наименование водного объекта. Источник водоснабжения. Состав сооружений. Приравненный объект. | Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый пояс | 2-ой пояс | 3-ий пояс |
| ВС1 | г. Беломорск. р. Нижний Выг. Водозабор и очистные сооружения. Водоток - поверхностный источник. | вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени | - вверх по тече-нию водозабора удалена на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченно-сти, было не менее 5 суток - ниже по течению не менее 250 м от водозабора - боковые границы - не менее 500 м от линии уреза во-ды летне-осен-ней межени | вверх и вниз по течению – совпадают с границами 2-го пояса; боковые границы - по линии водоразделов в пределах 3-5 км. |
| ВС2 | Дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (НГЧ). р. Нижний Выг. Насосная станция. Водоток - поверхностный источник. |  |  |  |
| ВС3 | п. Водников. Беломорско-Балтийский канал (р. Шижня). Насосная станция. Водоток - поверхностный источник. |  |  |  |
| ВС4 | пос. Золотец. Выгостровское водохранилище. Насосная станция. Водоем - поверхностный источник. | - 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени | - по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - в обе стороны по берегу на 3 км -от уреза воды при нормаль-ном подпорном уровне на 500 м | - совпадают с границами 2-го пояса. |
| ВС6 | Водонапорная башня ст. Беломорск | 10 м |  |  |
| ВС7 | Станция 3-го подъема Беломорск, Пашкова ул. | 15 м |  |  |

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

** 207 км – согласно Генеральному плану г. Беломорска, Ленгипрогор, Ленинград,1991 г.;

«Время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95 % обеспеченности, должно составлять не менее 3 суток» – согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Объекты, для которых установлены охранные зоны

Таблица 2.1.59.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Приравненный объект | Охранные зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛ1 | Транзитная ЛЭП МРСК «Северо-Запада» 330 кВ | ВЛ напряжением 330 кВ | 30 |
| ЭЛ2 | Маткожненская ГЭС – Беломорская ГЭС, 110 кВ | ВЛ напряжением 110 кВ | 20 |
| ЭЛ3 | Маткожненская ГЭС – Выгостровская ГЭС 110 кВ |  |  |
| ЭЛ4 | Беломорская. ГЭС – ПС-12 «Беломорск» 110 кВ |  |  |
| ЭЛ5 | Выгостровская ГЭС – ПС-12 «Беломорск» 110 кВ |  |  |
| ЭЛ6 | ПС-10 (Кемь) – ПС-12 «Беломорск» 110 кВ |  |  |
| ЭЛ7 | ПС-12 «Беломорск» – ПС-51 «Беломорск (тяговая)» 110 кВ (2 линии) |  |  |
| ЭЛ8 | ПС-12 «Беломорск» – ПС-16к «БЛДК» 35 кВ | ВЛ напряжением 35 кВ | 15 |
| ЭЛ9 | ПС-12 (Беломорск) – ПС-21к (Сумпосад) 35 кВ |  |  |

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи»

** Зоны вдоль переходов воздушных линий электропередачи через судоходные водные объекты (ББК) - 100 м.

Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны проверить

Таблица 2.1.60.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Месторас- положение | Приравненный объект | Санитарная классифи-кация Санитарно-защитная зона (Разрыв) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛ1 | Транзитная ЛЭП МРСК «Северо-Запада» 330 кВ |  | ВЛ напряжением 330 кВ | 20 м |
| ТЖ1-ТЖ4 | Линейные объекты железнодорожного транспорта |  | Железная дорога | **100 м |
| ТА1 | Автодорога «Пушной – Беломорск» |  | Автодорога IV категории | ***50 м |
| ТА2 | Автодорога «Беломорск – Сумпосад – Колежма» |  |  |  |
| ТА4 | Подъезд к п. Золотец |  | Автодорога IV категории |  |
| ПМ1 | Опытно-механический завод | г. Беломорск, ул. Воронина, д. 4а | Машиностроитель-ные предприятия с металлообработкой, покраской без литья | Класс IV 100 м |
| *МИ1 | Карьер на месторождении «Сорокское» | На юго-восточной окраине Беломорска | Карьеры нерудных стройматериалов | Класс II 500 м. |
| *МИ2 | Карьер на месторождении «Шижненское» | 0.5 км северней д. Шижня, на левом берегу р. Шижня |  |  |
| *МИ3 | Камнеобрабатывающее предприятие | Север Беломорска |  |  |
| ПС5 | Асфальтобетонный завод Беломорского дорожного ремонтно-строительного управления | к западу от Беломорска, примыкает к железной дороге | Производство асфальтобетона на стационарных заводах |  |
| ПЖ1 | Животноводческое предприятие | юго-запад д. Шижня | Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов | Класс III 300 м. |
| ПЛ1 | Беломорский лесопильно-дере-вообрабатывающий комбинат | г. Беломорск, ул. Ленинская, 39 | Дерево-обрабатывающее производство |  |
| ПЛ2 | Лесопильное производство | Беломорск, Рыбников пер. | Лесопильное производство | Класс IV 100 м. |
| ПЛ3 | Лесопильное производство | Беломорск, Октябрьская ул. |  |  |
| ПЛ4 | Комплекс деревообработки | Беломорск, Лесная ул. |  |  |
| ПЛ5 | Лесопильное производство | Беломорск, Каменная ул. |  |  |
| ПЖ2 | Животноводческое предприятие | д. Выгостров | Хозяйства с содер-жанием животных до 100 голов |  |
| ПП1 | Беломорский молокозавод | Беломорск Воронина ул, 2 | Молочные и маслобойные заводы |  |
| ПП2 | Беломорский хлебокомбинат | Беломорск, Порт-Шоссе, 1 | Хлебозаводы и хлебо-пекарные предприятия производительностью более 2,5 т/сутки |  |
| ПР1 | Предприятие по переработке рыбы | Беломорск, Порт-поселок ул., 10 | Рыбные промыслы | Класс III 300 м |
| ПР2 |  | Беломорск, о. Старчина |  |  |
| ПР3 | База по вылову и переработке рыбы | Беломорск, Крас-нофлотская ул. |  |  |
| ПП3 | Пекарня | п. Водников | Производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки | Класс V 50 м. |
| ПХ1 | Материальные склады |  | Материальные склады |  |
| ПХ3 | Холодильники |  |  |  |
| ПХ2 | Склады ГСМ |  | Склады горюче-смазочных материалов | Класс IV 100 м |
| ТЖ16 | Технико-наливной топливный склад | железнодорожная станция Беломорск |  |  |
| ПХ4 | Склады угля |  | Открытые наземные склады и места раз-грузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строи-тельных материалов | Класс III 300 м |
| ТЖ14 | Грузовой терминал | К западу от станции Беломорск |  |  |
| КБ1 | Свалка | к северу от Бело-морск, за-паднее автомо-бильной дороги Беломор-ск-Рознаволок | Усовершенствован-ные свалки твердых бытовых отходов | Класс I 1000 м. |
| КЗ1 | Беломорское кладбище (п. Водников) | 2.5 км от п. Водников в сто-рону с. Сухое с правой стороны | Кладбища смешан-ного и традиции-онного захоронения площадью менее 20 га | Класс III 300 м |
| РМ2 | Радиомачты |  | - | ***** 100 м |
| РМ5 | Радиомачты (антенны) мобильной связи |  | - | ***** 50 м |
| ВК1-ВК17 | Котельные |  | Котельные | 50 м |
| КЗ2 | Сельское кладбище д. Сальнаволок | На восток от жилой застройки в сторону моря | Сельские и закрытые кладбища и мемориальные комплексы | Класс V 50 м |
| КН1 | Выгостровское кладбище (правая сторона) | От д. Выгостров у дороги в сторо-ну города слева |  |  |
| КН2 | Кладбище № 1 | 7 км по дороге в п. Золотец от главпочтампта справа |  |  |
| КН3 | Кладбище № 2 | 7 км по дороге в п. Золотец от главпочтампта слева |  |  |
| КН4 | Кладбище № 3 | 8 км по дороге в п. Золотец от главпочтампта слева |  |  |
| ОГ20 | Пожарная часть № 61 | Беломорск, Пионерская ул. | Пожарные депо | Класс V 50 м |
| ОГ22 | Пожарное депо | Беломорск, Ленинская ул. |  |  |
| ОЗ1 | Станция скорой помощи | Беломорск, ул. Мерецкова, 6 | Подстанции скорой помощи |  |
| ОГ6 | Отдел внутренних дел по Беломорскому муниципальному району | Беломорск, пер, Школьный, д. 7 | Отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты районные и городские |  |
| ОГ14 | Военный комиссариат Беломорского района | Беломорск, Ленина пл. 8 |  |  |
| ТА8 | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта. | Беломорск, Порт-Поселок ул. Беломорск, Красина ул. п. Водников п. Золотец д. Шижня | Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта |  |
| ОП8 | МОУДОД Беломорского муниципального района «Беломорская детско-юношеская спортивная школа» | Беломорск, Строительная ул., д. 16 | Крытые отдельно стоящие физкультурно-оздоровительные комплексы, спортклубы, открытые спортивные площадки |  |
| РС1 | Беломорский районный спортивно-технический клуб РОСТО (ДОСААФ) РК | Беломорск, Строительная ул., 18 |  |  |
| РС2 | Городской стадион | Беломорск, ул. Пашкова, 7 |  |  |
| РС3 | Спортивное ядро Школы №3 | Беломорск, ул. Мерецкова, д. 3 |  |  |
| РС4 | Стадионы и спортивные площадки |  |  |  |
| ОЦ1 | Храм святителя Николая | г. Беломорск, ул. Поморская, 10 | Культовые объекты | Класс V 50 м |
| ОЦ2 | Храм во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких | г. Беломорск |  |  |
| ОЦ3 | Храм Русской православной церкви | К северо-востоку от п. Золотец |  |  |
| ВО1 | Канализационные очистные сооружения г. Беломорска | Беломорск, Порт-шоссе ул. | Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площад-ки производительно-стью от 2,0 до 5,0 тыс. куб. м/сутки | 200 |
| ВО4 | Строящиеся канализационные очистные сооружения г. Беломорска, Северный район | Северный район |  |  |
| ВО2 | Канализационные очистные сооружения п. Золотец | р. Нижний Выг (Беломорское водохранилище) | То же, до 2,0 тыс. куб. м/сутки | 150 м |
| ТЖ5 | Станция Беломорск | Беломорск | Открытые наземные склады и места раз-грузки сухого песка, гравия, камня и др. минерально-строи-тельных материалов | Класс III 300 м |
| ТВ1 | Рыбный порт | Беломорск, Сорокская губа Белого моря |  |  |
| ТВ2 | Морской порт Причалы | п. Водников, в устье реки Выг (Беломорско-Балтийский канал) |  |  |
| ТЖ11 | Путевая машинная станция 263 | Беломорск, Желез-нодорожная ул, 57. | Предприятия по обслуживанию грузовых автомобилей | Класс III 300 м |
| ТЖ12 | Локомотивное депо |  |  |  |
| ТА7 | Беломорская автоколонна | Беломорск, Рабочая ул., 38 |  |  |
| ПС2 | Беломорская ПМК | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 25 |  |  |
| ПС4 | ГУП РК «Мост» Беломорское дорожное ремонтно-строительное управление | Беломорск, Октябрьская ул., 51 |  |  |
| ПЧ2, ПЧ4, ПЧ7, ПЧ8, ПЧ13-ПЧ16 | Производственный объект |  | Металлообрабаты-вающая промыш-ленность без литейных цехов. | Класс IV 100 м |
| ПЧ5, ПЧ9-ПЧ12 |  |  | Предприятие сельхоздеталь | Класс V 50 м |
| ДА1 | АЗС № 17 | Беломорск, Ок-тябрьская ул. 71 | Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом | Класс IV 100 м |
| ДА2 | АЗС | Беломорск, Пашкова ул. 1 |  |  |
| ДА6 | СТО «Лада-сервис» | Беломорск, Красина ул. 1 | Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) | Класс V 50 м |
| ДА3,4 | Станция контроля технического состояния автомобилей и механических транспортных средств | Беломорск, Октябрьская ул. |  |  |
| ДА5 | Гаражи, стоянки, парковки | - | Сооружения для хранения легкового автотранспорта | от 10 до 50 м |
| ОБ1 | Комбинат бытового обслуживания | Беломорск, Порт-Шоссе ул., 24 | Отдельно стоящие комбинаты быто-вого обслуживания. Бани | Класс V 50 м |
| ОБ2 | Баня | Беломорск, Октябрьская ул., 1 |  |  |
| ОБ3 |  | Золотец, Золотецкая ул. |  |  |
| ДТ1 | Магазины, имеющие торговую площадь более 1000 кв.м | - | Предприятия, име-ющие торговую площадь более 1000 кв.м: отдельно сто-ящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, мелоко-оптовые рынки, рынки продоволь-ственных и промышленных товаров |  |
| ДТ3 | Торговый центр «Стройка» | Беломорск, ул. Порт - Шоссе, 25 |  |  |
| ДТ5 | Универмаг «Волна» | Беломорск, ул. Советская, 29 |  |  |
|  | Торговые центры | Беломорск, пер. Школьный |  |  |
| ДТ4 | Центральный рынок | Беломорск, пер. Школьный |  |  |
| ВС1 | Водопроводные очистные сооружения г. Беломорск | Беломорск, Пушкинская ул. | Согласно схеме территориального планирования Беломорского района | 15 м |
| ПР1 | Холодильная установка | Беломорск, Порт-Поселок ул, 10. |  | 15 м |

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

**От жилой застройки Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений».

***От жилой застройки Согласно Схеме территориального планирования Беломорского района.

****Временная СЗЗ, до установления постоянной СЗЗ согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"

*****Противопожарные расстояния от групповых подземных установок (газгольдеров) для снабжения газом многоквартирных домов (ГП1-ГП9) принимаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляют для установок емкостью от 50 до 100 куб. м – 150 м.

Объекты, для которых установлены 
специальные лесные зоны

Таблица 2.1.61.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Наименование специальной лесной зоны | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЖ1 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Петрозаводск-Мурманск (минуя Беломорск) | Защитная полоса | 500 |
| ТЖ2 | Северный ход Октябрьской железной дороги – Петрозаводск-Мурманск (через Беломорск) |  |  |
| ТЖ3 | Северо-восточный ход Октябрьской железной дороги – Беломорск-Обозёрская (Архангельская область) |  |  |
| ТА1 | Автомобильная дорога Пушной-Беломорск |  | 250 |
| ТА2 | Автомобильная дорога Беломорск-Сумпосад-Колежма |  |  |
|  | Беломорск | Зелёная зона | - |
|  | Белое море | Запретная полоса | 3000 |
|  | Беломорское водохранилище |  | 500 |
|  | Выгостровское водохранилище |  |  |
|  | р. Нижний Выг р. Шижня |  |  |
|  | р. Уда |  | 100 |
|  | р. Большая Кетьмукса |  |  |
|  | р. Малая Кетьмукса |  |  |
|  | водотоки свыше 10 км |  |  |

## Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях приведена в Таблице 2.2.1.

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях

Таблица 2.2.1.

| Наименование | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Численность населения, чел | 12874 | 12320 | 10190 |
| Норматив площади пригородной зеленой зоны, га/тыс. чел | 55 |  |  |
| Площадь пригородной зеленой зоны, га | 28141,5 | 677,6 | 560,45 |
| Норматив площади озелененных территорий общего поль-зования, размещаемых на селитебной территории, га/тыс. чел | 8 |  |  |
| Площади озелененных территорий общего пользования, размещаемых на селитебной территории, га | 103,0 | 98,6 | 81,5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории приведена в Таблице 2.2.2.

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории

Таблица 2.2.2.

| Наименование населенного пункта | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в селитебной территории (расчетная), га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 8 | 88 | 84,22 | 69,66 |
| Водников | 20 | 13,38 | 12,82 | 10,6 |
| Шижня | 20 | 1,86 | 1,78 | 1,46 |
| при 19 шлюзе ББК | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Золотец | 20 | 17 | 16,26 | 13,46 |
| при 16 шлюзе ББК | 20 | 0,6 | 0,58 | 0,48 |
| при 17 шлюзе ББК | 20 | 0,52 | 0,5 | 0,42 |
| при 18 шлюзе ББК | 20 | 0,82 | 0,78 | 0,64 |
| Выгостров | 20 | 2,24 | 2,14 | 1,76 |
| Матигора | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Сальнаволок | 20 | 0,28 | 0,28 | 0,22 |
| Горелый Мост | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Беломорское поселение |  | 88 | 84,216 | 69,656 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таблице 2.2.3.

Потребность поселения в площади жилых помещений

Таблица 2.2.3.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кв. м/чел |  | Потребность жилых помещениях (расчетная), тыс кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. | 2011 г. (Факт) | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 25,0 | 30,7 | - | 263,2 | 267,3 |
| Водников | 25,0 | 30,7 | - | 16,0 | 16,3 |
| Шижня | 25,0 | 30,7 | - | 2,2 | 2,2 |
| при 19 шлюзе ББК | 25,0 | 30,7 | - | 0 | 0 |
| Золотец | 29,0 | 35,7 | - | 23,6 | 24,0 |
| при 16 шлюзе ББК | 29,0 | 35,7 | - | 0,85 | 0,86 |
| при 17 шлюзе ББК | 29,0 | 35,7 | - | 0,73 | 0,75 |
| при 18 шлюзе ББК | 29,0 | 35,7 | - | 1,13 | 1,14 |
| Выгостров | 29,0 | 35,7 | - | 3,1 | 3,1 |
| Матигора | 29,0 | 35,7 | - | 0,145 | 0,143 |
| Сальнаволок | 29,0 | 35,7 | - | 0,406 | 0,393 |
| Горелый Мост | 29,0 | 35,7 | - | 0 | 0 |
| Беломорское поселение |  |  | 272,0 | 312,3 | 317,2 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность поселения (расчетная) в земельных участках складов, предназначенных для обслуживания территорий, приведена в Таблице 2.2.4.

Потребность поселения в земельных участках складов

Таблица 2.2.4.

| Наименование | Норматив га/тыс. чел. | Потребность в земельных участках складов, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорское поселение | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  и водоотведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  и водоотведение

Таблица 2.2.5.

| Наименование населенного пункта | Норматив, л/сут. | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и водоотведение, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 160 | 1760 | 1684 | 1393 |
| Водников |  | 107 | 103 | 85 |
| Шижня |  | 15 | 14 | 12 |
| при 19 шлюзе ББК |  | 0 | 0 | 0 |
| Золотец |  | 136 | 130 | 108 |
| при 16 шлюзе ББК |  | 4,7 | 4,7 | 3.8 |
| при 17 шлюзе ББК |  | 4 | 4 | 3 |
| при 18 шлюзе ББК |  | 7 | 6 | 5 |
| Выгостров |  | 18 | 17 | 14 |
| Матигора |  | 1 | 1 | 1 |
| Сальнаволок |  | 2 | 2 | 2 |
| Горелый Мост |  | 0 | 0 | 0 |
| Всего, поселение |  | 2060 | 1971 | 1630 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Водопотребление на полив (расчетное) приведено в Таблице 2.2.6.

Водопотребление на полив

Таблица 2.2.6.

| Наименование населенного пункта | Норматив, л/сут. | Водопотребление на полив, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 50 | 550,0 | 526,4 | 435,4 |
| Водников |  | 33,5 | 32,1 | 26,5 |
| Шижня | 20 | 1,9 | 1,8 | 1,5 |
| при 19 шлюзе ББК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Золотец | 50 | 42,5 | 40,7 | 33,7 |
| при 16 шлюзе ББК | 20 | 0,61 | 0,56 | 0,47 |
| при 17 шлюзе ББК |  | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| при 18 шлюзе ББК |  | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| Выгостров |  | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| Матигора |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Сальнаволок |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Горелый Мост |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, поселение | - | 633,1 | 605,9 | 501,1 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Водопотребление населения (расчетное общее) приведено в Таблице 2.2.7.

Водопотребление населения

Таблица 2.2.7.

| Наименование населенного пункта | Водопотребление всего, куб. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 2310,0 | 2210,7 | 1828,5 |
| Водников | 140,5 | 134,6 | 111,3 |
| Шижня | 16,7 | 16,0 | 13,1 |
| при 19 шлюзе ББК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Золотец | 178,5 | 170,7 | 141,3 |
| при 16 шлюзе ББК | 5,4 | 5,3 | 4,3 |
| при 17 шлюзе ББК | 4,7 | 4,5 | 3,8 |
| при 18 шлюзе ББК | 7,4 | 7,0 | 5,8 |
| Выгостров | 20,2 | 19,3 | 15,8 |
| Матигора | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Сальнаволок | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
| Горелый Мост | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, поселение | 2692,9 | 2577,1 | 2131,5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Таблице 2.2.8.

Нормы накопления бытовых отходов

Таблица 2.2.8.

| Наименование населенного пункта | Норма-тив, кг/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, т/чел. |  |  | Норма-тив, л/год | Среднегодовое количество бытовых отходов, куб. м/чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 300 | 3300,0 | 3158,1 | 2612,1 | 1500 | 16500,0 | 15790,5 | 13060,5 |
| Водников |  | 200,7 | 192,3 | 159,0 |  | 1003,5 | 961,5 | 795,0 |
| Шижня |  | 27,9 | 26,7 | 21,9 |  | 139,5 | 133,5 | 109,5 |
| при 19 шлюзе ББК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Золотец |  | 255,0 | 243,9 | 201,9 |  | 1275,0 | 1219,5 | 1009,5 |
| при 16 шлюзе ББК |  | 9,0 | 8,8 | 7,2 |  | 45,2 | 43,8 | 36,0 |
| при 17 шлюзе ББК |  | 7,8 | 7,5 | 6,3 |  | 39,0 | 37,5 | 31,5 |
| при 18 шлюзе ББК |  | 12,3 | 11,7 | 9,6 |  | 61,5 | 58,5 | 48,0 |
| Выгостров |  | 33,6 | 32,1 | 26,4 |  | 168,0 | 160,5 | 132,0 |
| Матигора |  | 1,5 | 1,5 | 1,2 |  | 7,5 | 7,5 | 6,0 |
| Сальнаволок |  | 4,2 | 4,2 | 3,3 |  | 21,0 | 21,0 | 16,5 |
| Горелый Мост |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, поселение |  | 3862,2 | 3696,6 | 3057,0 |  | 19311,0 | 18483,0 | 15285 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, расположенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.9.

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки

Таблица 2.2.9.

| Наименование населенного пункта | Норматив, кВт/чел. | Электрическая нагрузка, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 0,65 | 7150,0 | 6842,6 | 5659,6 |
| Водников |  | 434,9 | 416,7 | 344,5 |
| Шижня |  | 60,5 | 57,9 | 47,5 |
| при 19 шлюзе ББК |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Золотец |  | 552,5 | 528,5 | 437,5 |
| при 16 шлюзе ББК |  | 19,6 | 19,0 | 15,6 |
| при 17 шлюзе ББК |  | 16,9 | 16,3 | 13,7 |
| при 18 шлюзе ББК |  | 26,7 | 25,4 | 20,8 |
| Выгостров |  | 72,8 | 69,6 | 57,2 |
| Матигора |  | 3,3 | 3,3 | 2,6 |
| Сальнаволок |  | 9,1 | 9,1 | 7,2 |
| Горелый Мост |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, поселение |  | 8368,1 | 8008,0 | 6623,5 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия» (Норматив – от 0,5 до 0,75 кВт/чел.).

Потребность (расчетная) в емкости  закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.10.

Потребность в емкости стоянок

Таблица 2.2.10.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. |  | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 - 2015 гг. | 2030 г. | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 350 | 550 | 3850 | 3684 | 6050 |
| Водников* |  |  | 234 | 224 | 368 |
| Шижня* |  |  | 33 | 31 | 51 |
| при 19 шлюзе ББК* |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Золотец |  |  | 298 | 285 | 468 |
| при 16 шлюзе ББК |  |  | 10 | 10 | 17 |
| при 17 шлюзе ББК |  |  | 9 | 9 | 14 |
| при 18 шлюзе ББК |  |  | 14 | 14 | 23 |
| Выгостров |  |  | 39 | 37 | 62 |
| Матигора |  |  | 2 | 2 | 3 |
| Сальнаволок |  |  | 5 | 5 | 8 |
| Горелый Мост |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Беломорское поселение |  |  | 4506 | 4312 | 7081 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в емкости  гостевых стоянок для временного хранения автомобилей приведена в Таблице 2.2.11.

Потребность в емкости  стоянок для временного хранения автомобилей

Таблица 2.2.11.

| Наименование населенного пункта | Норматив, машиномест/тыс. чел. | Емкость стоянок (расчетная), машиномест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |
| Беломорск | 40 | 440 | 421 | 348 |
| Водников* |  | 27 | 26 | 21 |
| Шижня* |  | 4 | 4 | 3 |
| при 19 шлюзе ББК* |  | 0 | 0 | 0 |
| Золотец |  | 34 | 33 | 27 |
| при 16 шлюзе ББК |  | 1 | 1 | 1 |
| при 17 шлюзе ББК |  | 1 | 1 | 1 |
| при 18 шлюзе ББК |  | 2 | 2 | 1 |
| Выгостров |  | 4 | 4 | 4 |
| Матигора |  | 0 | 0 | 0 |
| Сальнаволок |  | 1 | 1 | 0 |
| Горелый Мост |  | 0 | 0 | 0 |
| Беломорское поселение |  | 515 | 493 | 408 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в Таблице 2.2.12.

Потребность в станциях технического обслуживания автомобилей

Таблица 2.2.12.

| Наименование | Норматив на 1 автомобиль | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. | 2011 г. | 2015 г. |
| Посты на станциях технического обслуживания | 0,005 | 21 | 20 | 24 |
| Колонки на автозаправочных станциях | 0,000833 | 4 | 3 | 3 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Таблице 2.2.13.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания

Таблица 2.2.13.

| Комплекс объектов | Норматив |  | Обеспеченность |  |  |  |  | Радиус обслу-жива-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изиер. | Зна-чение | ед. изиер. | ** Факт | 2011 г. | 2015 г. | 2030 г. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест/ тыс. чел | 40 | мест | 604 | 515 | 493 | 408 | 300 (при мало-этажной застрой-ке – 500) |
| Муниципальные образовательные учреждения, в том числе: | мест/ тыс. чел | 109 | мест | Кол. уча-щих-ся - 1349 чел. | 1403 | 1343 | 1111 | 500 |
| X – XI классы | мест/ тыс. чел | 14 | мест | - | 180 | 172 | 143 | 500 |
| Учреждения дополнительного образования, в том числе: | мест/ тыс. чел | 10,9 | мест | 5 объ-ектов | 140 | 134 | 111 | - |
| центр творчества юных | мест/ тыс. чел | 3,6 | мест | 1 объ-ект | 46 | 44 | 37 | - |
| спортивные | мест/ тыс. чел | 2,5 | мест | Кол. уча-щих-ся - 40 чел. | 32 | 31 | 26 | - |
| искусств и музыкальные | мест/ тыс. чел | 2,9 | мест | 2 объ-екта | 38 | 36 | 30 | - |
| технические | мест/ тыс. чел | 1,0 | мест | 1 объ-ект | 13 | 12 | 10 | - |
| Стационары всех типов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 |
| Женские консультации | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Поликлинические детские отделения | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Станция (подстанция) скорой помощи | авто-мобиль/тыс. чел | 0,1 | авто-мобиль | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 мин на специи-альном автомо-биле |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | объект | 2 | - | - | - | - |
| Аптека | кв. м/ тыс. чел | 50 | кв. м | 239 | 644 | 616 | 510 | 500 м |
| Молочные кухни (для детей до 1 года) | порций в сут-ки/ребе-нок | 4 | порций | - | 936 | 896 | 741 | - |
| Центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Центр социальной помощи семье и детям | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Специализированные учреждения для несовер-шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | объект | 1 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500 |
| Отделения соци-альной помощи на дому для граждан пенси-онного возраста и инвалидов | объект | 1 на 120 чело-век дан-ной кате-гории граж-дан | объект | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | 1 на 30 чело-век дан-ной кате-гории граж-дан | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких пре-старелых (с 60 лет) | мест/ тыс. чел | 3 | мест | - | 39 | 37 | 31 | не более 300 м от пожар-ных депо |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | мест/ тыс. чел | 60 | мест | - | 772 | 739 | 611 | - |
| Детские дома-интернаты | мест/ тыс. чел | 0,5 | мест | - | 6 | 6 | 5 | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | мест/ тыс. чел | 3 | мест | - | 39 | 37 | 31 | - |
| Танцевальные залы | кв. м/ тыс. чел | 55 | кв. м | - | 708 | 678 | 560 | 750 |
| Клубы | мест/ тыс. чел | 6 | мест | - | 77 | 74 | 61 | - |
| Кинотеатры | мест/ тыс. чел | 80 | мест | 2 | 1030 | 986 | 815 | - |
| Лектории | мест/ тыс. чел | 35 | мест | - | 451 | 431 | 357 | - |
| Видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | мест/ тыс. чел | 2 | мест | - | 26 | 25 | 20 | - |
| Массовые библиотеки | мест/ тыс. чел | 3 | мест | - | 39 | 37 | 31 | - |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | мест/ тыс. чел | 3 | мест | 3 | 39 | 37 | 31 | - |
| Спортивный зал общего пользования, площадь пола | кв. м/ тыс. чел | 0,7 | кв. м | 10 объ-ектов | 9 | 9 | 7 | 500 |
| Бассейн общего пользования, площадь зеркала воды | кв. м/ тыс. чел | 70 | кв. м | 14 объ-ектов | 901 | 862 | 713 | 500 |
| Детско-юношеская спортивная школа, , площадь пола | кв. м/ тыс. чел | 20 | кв. м | - | 257 | 246 | 204 | 30 мин |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | кв. м/ тыс. чел | 10 | кв. м | 1 объ-ект | 129 | 123 | 102 | 30 мин |
| Торговые центры, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел | 280 | кв. м |  | 3605 | 3450 | 2853 | - |
| Магазин продовольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел | 100 | кв. м | 6769 | 1287 | 1232 | 1019 | 500 |
| Магазин непро-довольственных товаров, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел | 180 | кв. м |  | 2317 | 2218 | 1834 | 500 |
| Магазин кулинарии, торговая площадь | кв. м/ тыс. чел | 6 | кв. м |  | 77 | 74 | 61 | - |
| Рыночный комп-лекс розничной торговли, торговых мест | кв. м/ тыс. чел | 4 | мест | 77 | 51 | 49 | 41 | - |
| Предприятие общественного питания | мест/ тыс. чел | 40 | мест | 650 | 515 | 493 | 408 | 500 |
| Объекты бытового обслуживания | - | - | объект | 16 объектов | - | - | - | - |
| Предприятие по стирке белья | кг/ (смена* тыс. чел.) | 110 | кг/ смена | 80 | 1416 | 1355 | 1121 | 500 |
| Прачечная само-обслуживания | кг/ (смена* тыс. чел.) | 10 | кг/ смена | - | 129 | 123 | 102 | 500 |
| Предприятия по химчистке | кг/ (смену* тыс. чел.) | 4 | кг/ смена | - | 51 | 49 | 41 | 500 |
| Фабрики-химчистки | кг/ (смена* тыс. чел.) | 7,4 | кг/ смена | - | 95 | 91 | 75 | 500 |
| Химчистка само-обслуживания, мини-химчистка | кг/ (смена* тыс. чел.) | 4 | кг/ смена | - | 51 | 49 | 41 | 500 |
| Банно-оздорови-тельный комплекс | мест/ тыс. чел | 5 | мест | 32 | 64 | 62 | 51 | - |
| Гостиницы (места размещения) | мест/ тыс. чел | 6 | мест | 120 | 77 | 74 | 61 | - |
| Общественный туалет | прибор/тыс. чел | 1 | прибор | - | 13 | 12 | 10 | - |
| Кладбище | га/тыс. чел | 0,24 | га | 3 объ-екта | 3 | 3 | 2 | - |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | га/тыс. чел | 0,02 | га | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Отделение, филиал банка | объект/тыс. чел | 0,3 | объект | 3 объ-екта | 4 | 4 | 3 | 500 |
| Отделение связи | объект | 1 | объект | 2 | 1 | 1 | 1 | 500 |
| Юридическая консультация | объект/тыс. чел | 0,1 | объект |  | 1 | 1 | 1 | - |
| Нотариальная контора | объект/тыс. чел | 0,033 | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Жилищно-экс-плуатационные службы | объект/тыс. чел | 0,05 | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Пожарное депо | авто-мобиль/тыс. чел | 0,4 | авто-мобиль | 1 по-жар-ная часть | 5 | 5 | 4 | 3000 |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

**Паспорт муниципального образования Беломорское городское поселение за 2006-2010 гг., Росстат, 2012 г.

## Выводы

- Расселение на территории поселения компактное. Основная часть населения сосредоточена в северо-вросточной части поселения в г. Беломорске и населенных пунктах, входящих в его состав, расположенных вдоль трассы Беломорско-Балтийского канала в нижнем течении р. Шижня

- На территории поселения вблизи населенных пунктов дисперсно размещены садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

- Территория поселения покрыта лесами и полностью расположена в зеленой зоне г. Беломорска.. Застроенная часть территории невелика.

- Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного пользования распложены на территории самого поселения в г. Беломорске, п. Водников и п. Золотец. Объекты периодического и эпизодического пользования расположены в административном центре поселения г. Беломорске и в столице Республики Карелия г. Петрозаводске.

- Система внутренних автомобильных дорог достаточно развита, и в основном  соответствует расселению и системе социального обслуживания.

- На территории поселения централизованное водоснабжение организовано в населенных пунктах, входящих в состав г. Беломорска, и в п. Золотец. В качестве обеззараживающих реагентов применяются хлорсодержащие вещества. Водоснабжение в прочих населенных пунктах  осуществляется местными шахтными колодцами.

- Система централизованного водоотведения функционирует в г. Беломорске и п. Золотец. В остальных населенных пунктах, канализационные очистные сооружения, отсутствуют, неочищенные сточные воды сбрасываются на рельеф или в водные объекты.

- Централизованное отопление функционирует в г. Беломорске, п. Водников и п. Золотец. Остальные населенные пункты отапливаются печным отоплением.

- Свалка находится на территории г. Беломорск.

- Негативное воздействие на окружающую среду оказывают несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, в зеленых зонах населенных пунктов, лесных дорогах, на землях вокруг садоводческих объединений.

- Качество коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства.

- На территории поселения, г. Беломорска, п. Водников и п. Золотец сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

- Производственные зоны, находящиеся в г. Беломорске, четко выделены.

- Объекты социально-бытового и делового назначения зачастую расположены в жилых зданиях.

- На территории поселения расположен Архитектурный комплекс «Беломорские петроглифы».

- Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует изменения сложившегося функционального зонирования территории и может быть осуществлено в рамках его развития.

- Емкость и дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия».

- Производственные объекты, размещенные на территории поселения, не могут обеспечить занятость населения.

- На прилегающих к г. Беломорску территориях отсутствуют места для организованного отдыха населения.

- Канализационные сооружения п. Золотец находятся во 2-ом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Беломорска и ст. Беломорск.

- г. Беломорск отделен от Белого моря производственными зонами, что лишает его «морского фасада». При дальнейшем развитии жилой и общественно-деловой застройки представляется целесообразным:

- устройство парка на месте лесной биржи Беломорского лесопильно-деревообраба-тывающего комбината;

- выведение производственных мощностей Беломорского лесопильно-деревообраба-тывающего комбината в создаваемые промышленные зоны или еще далее с территории г. Беломорска;

- выведение жилой и общественно-деловой застройки г. Беломорска к берегу Белого моря.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения
объектов местного значения поселения

Помимо объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Республики Карелия и документом территориального планирования Беломорского муниципального района, на территории поселения планируется размещение объектов согласно перечню инвестиционных площадок, приведенных в Таблице.3.1.

Перечень объектов местного значения,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 3.1.

| Обоз-наче-ние | Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характери-стики объекта | Место-расположение | Ста- тус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ1 | Производственная зона для развития экономики и создания мест приложения труда | Промзона «Архангельская» | 53 га | Беломорск, Южный район Архангельская ул. | П |
| ПУ2 |  | Промзона «Северная» | до 130 га | Беломорск, Северный район. | П |
| ПС6 | Предприятие по производству щебня для развития строи-тельной индустрии и создания мест приложения труда | Завод строительных материалов | 1.2 га | Беломорск, Северный район. | П |
| ЖЖ1 | Многоквартирный жилой дом для улучшения жилищных условий | Жилой дом | 0,2 га | Беломорск, Рабочая ул. | Н |
| ДГ5 | Объекты отдыха для развития туристи-ческой инфраструктуры | База отдыха | до 5 га. | Беломорск, ур. Пучканда, на запад от цен-трального острова Сорока (центр го-рода) через прото-ку Верхний Выг | П |

Оценка возможного влияния объектов местного значения, планируемых для размещения, приведена в Таблице 3.2.

Оценка возможного влияния объектов местного значения

Таблица 3.2.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Позитивное влияние | Негативное влияние | Зона с особыми условиями | Пара-метры зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ1 | Промзона «Архангель-ская» | Развитие экономики и создания мест приложения труда. Локализация вредного воздействия на окружающую среду | Вредное влияние на окружающую среду в допустимых пределах | Санитарно-защитная зона | Класс IV 100 м |
| ПУ2 | Промзона «Северная» |  |  |  |  |
| ПС6 | Завод строительных материаов |  |  |  | Класс III 300 м |
| ЖЖ1 | Жилой дом | Улучшение жилищных условий | Отсутствует | - | - |
| ДГ5 | База отдыха | Развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах федерального и регионального значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 4.1.

Перечень объектов федерального и регионального значения,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 4.1.

| Обоз-наче-ние | Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характеристики объекта | Место-расположение | Ста- тус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Республики Карелия» |  |  |  |  |  |
| ТА14 | Автомобильная дорога Кемь – Беломорск для улучшения транспортной связи между городами | Автомобильная дорога Кемь – Беломорск | Не хуже IV технической категории- | Северо-восток поселения | Р |
| *ТА2 | Реконструкция автомобильной дороги Беломорск-Сумпосад для улучшения ка-чества и пропуск-ной способности | Автомобильная дорога Беломорск-Сумпосад |  | Юго-восток поселения | Р |
| *ТС1 | Реконструкция аэропорта малой авиации для улучшения транспортного сообщения между населенными пунктами | Аэропорт малой авиации «Беломорск» | - | г. Беломорск, на месте существующего | Р |
| ГТ1 | Газопровод-отвод для перехода пред-приятий и населе-ния на газовое топ-ливо, более актив-ное градострои-тельное освоение территории | Газопровод-отвод | Диаметр 159 мм. Рабочее давление 9,8МПа Протяженность в пределах поселения 10 км. | Северо-западная часть поселения | М |
| ОВ1 | Оптико-волокон-ная линия связи (Беломорск – Сум-посад – Маленга (Архангельская область) для улучшения ка-чества связи, повы-шения скорости и качества передачи данных, внедрения новых цифровых услуг | Оптико-волоконная линия Беломорск – Сумпосад – Маленга | Подземная линия | Юго-восток поселения вдоль автомобильной дороги | Ф |
| *ЭП1 | Техническое перевооружение подстанции ПС-12 (Беломорск) для подключения новых потребителей | ПС-12 «Беломорск» (Реконструкция) | Входящее напряжение 110 кВ, установленная мощность 32 МВА, замена трансформаторов мощностью 10 МВА на 16 МВА | г. Беломорск | П |
| *ЭЛ6 | Вторая цепь линии электропередач Кемь – Беломорск для подключения новых потреби-телей, повышение надежности электроснабжения существующих | ВЛ 110 кВ ПС-12 «Беломорск» - ПС-10 «Кемь» | Напряжение 110 кВ | Северо-западная часть поселения | Р |
| Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Карелия на период до 2012 года» |  |  |  |  |  |
| *ОГ20 | Пожарное депо (Реконструкция) для обеспечения пожарной безопасности | Пожарное депо (Реконструкция) | - | г. Беломорск | М |
| Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы. Постановление Правительства Республики Карелия от 14.06.2011 № 138-П |  |  |  |  |  |
| *ВС1 | Водоочистные сооружения для обеспечения населения питьевой водой | Водоочистные сооружения | - | г. Беломорск | Н |
|  | Водонапорная станция (Реконструкция) | Водонапорная станция (Реконструкция) | - | г. Беломорск | Н |

* Работы на существующих объектах

**В Таблице приняты следующие обозначения:

- Ф – объект федерального значения;

- Р – объект регионального значения;

- М – объект местного значения, уровень муниципального района:

- П – объект местного значения, уровень поселения:

- Н – объект местного значения, уровень населенного пункта.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения
объектов федерального и регионального значения приведены в Таблице 4.2.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий,
 установление которых требуется в связи с планируемым размещением
объектов федерального и регионального значения

Таблица 4.2.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Пара-метры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТА14 | Автомобильная дорога Кемь – Беломорск | Санитарно-за-щитная зона | 50 м |  |
|  |  | Лесная защи-тная полоса | 250 м |  |
| *ТА2 | Автомобильная дорога Беломорск-Сумпосад | Санитарно-за-щитная зона | 50 м |  |
|  |  | Лесная защи-тная полоса | 250 м |  |
| *ТС1 | Аэропорт малой авиации «Беломорск» | Санитарно защитная зона | 300 м | Воздушный транспорт |
| ГТ1 | Газопровод-отвод | Санитарный разрыв | 100 м | - |
| ОВ1 | Оптико-волоконная линия Беломорск – Сумпосад – Маленга | Охранная зона | 1 м. | - |
| *ЭП1 | ПС-12 «Беломорск» (Реконструкция) | Охранная зона | 20 м | Коммунальное обслуживание |
| *ЭЛ6 | ВЛ 110 кВ ПС-12 «Беломорск» - ПС-10 «Кемь» |  |  | - |
| ОГ12 | Пожарное депо (Реконструкция) | Санитарно-защитная зона | 50 м | Внутренний правопорядок |
| *ВС1 | Водоочистные сооружения | Зона санитарной охраны | 30 м | Коммунальное обслуживание |
|  | Водонапорная станция (Реконструкция) |  | 15 м |  |

*Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия»

** От жилой застройки Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах местного значения муниципального района

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные характеристики и местоположение приведены в Таблице 5.1.

Перечень объектов местного значения муниципального района,
планируемых для размещения на территориях поселения

Таблица 5.1.

| Обоз-наче-ние | Вид и назначение объекта | Наименование объекта | Характерис-тики объекта | Место-расположение | Ста- тус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Схема территориального планирования Беломорского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| ОК11 | Центр поморской культуры для развития и сохранения культуры коренных народов | Центр поморской культуры | - | Беломорск | Р |
| ПС7 | Предприятие по производству блочного камня и тротуарной плитки для развития строи-тельного комплекса | Производство блочного камня и тротуарной плитки | - | Беломорск | М |
| ПЛ5 | Деревообрабатывающее предприятие, для развития лесопро-мышленного комплекса | Дерево-обрабатывающее предприятие |  | Беломорск, Октябрьская ул. | М |
| ДГ5 | Гостиница, для развития инфраструктуры туризма | Гостиница на Карельской | - | Беломорск Карельская ул. | М |
| ДГ6 |  | Гостиница на Воронина | - | Беломорск Воронина ул. | М |
| ДГ7 | Спортивно-туристи-ческий комплекс, для развития физической культуры и спорта | Спортивно-туристический комплекс | 10 га | Беломорск Южный район | М |
| ДГ8 |  |  | 6 га | К югу от поселка при 16 шлюзе |  |
| ЭЛ10 | Вторая линия электроснабжения водопровода | Линия электропередач | - | Беломорск | Н |
| *ВО3 | Канализационные очистные сооружения, для снижения негатив-ного воздействия на окружающую среду | Канализационные очистные сооружения п. Водников | - | Водников | Н |
| ГР1 | Газораспределительная станция «Беломорск» для газоснабжения потребителей Беломорского района | ГРС «Беломорск» | Диаметр входящего газопровода 159 мм. Рабочее дав-ление 9,8 МПа | Вблизи г. Беломорск, (в соответствии с схемой газифика-ции Беломорского района) | М |
| ГР2 | Газорегуляторный пункт «Беломорск» для газоснабжения потребителей г. Беломорск | ГРП «Беломорск» | Рабочее дав-ление 0,5 МПа Потребление 11000 куб.м/час | К северу от г. Беломорска, западней путевой машинной станции | П |
| ГР3 | Газорегуляторный пункт «Шижня» для газоснабжения потребителей д. Шижня и прилегающих садоводств | ГРП «Шижня» | Рабочее дав-ление 0,5 МПа Потребление 30 куб.м/час | Восточней железной дороги, к северу от разводного моста | П |
| ГР4 | Газорегуляторный пункт «Водников» для газоснабжения потребителей д. Шижня, п. Водниклв и п. при шлюзе № 18 | ГРП «Водников» | Рабочее дав-ление 0,5 МПа Потребление 120 куб.м/час | У юго-восточной границы д. Шижня | П |
| ГР5 | Газорегуляторный пункт «Золотец» для газоснабжения потребителей для организации газоснабжения д. Матигора и п. Золотец | ГРП «Золотец» | Рабочее дав-ление 0,5 МПа Потребление 420 куб.м/час | К Юго-западу от п. Золотец | П |
| ГР6 | Газорегуляторный пункт «Выгостров» для газоснабжения потребителей для организации газоснабжения д. Выгостров, п. при шлюзе №16 | ГРП «Выгостров» | Рабочее давление 0,5 МПа Потребление 111 куб. м/час | К северу от д. Выгостров | П |
| ГТ2 | Межпоселковый газопровод ГРС «Беломорск» - ГРП «Беломорск» с ответвлением на ГРП «Шуерецкое» | Межпоселковый газопровод Беломорск - Шуерецкое | Рабочее давление 0,5 МПа | Север поселения | М |
| ГТ3 | Межпоселковый газопровод ГРП «Беломорск» - ГРП «Шижня» | Межпоселковый газопровод Беломорск - Шижня |  | Вдоль железных дорог Петрозаводск-Мурманск и Беломорск-Обозёрская | П |
| ГТ4 | Межпоселковый газопровод ГРП «Шижня» - ГРП «Водников» | Межпоселковый газопровод Шижня - Водников |  | Вдоль железной дороги Беломорск-Обозёрская |  |
| ГТ5 | Межпоселковый газопровод ГРП «Водников» - ГРП «Сухое» для организации газоснабжения южных поселений Беломорского района | Межпоселковый газопровод Водников - Сухое |  |  | М |
| ГТ6 | Межпоселковый газопровод ГРС «Беломорск» - ГРП «Золотец» | Межпоселковый газопровод Беломорск - Золотец |  | Вдоль железной дороги Петрозаводск-Мурманск и подъезда к Беломорской ГЭС | П |
| ГТ7 | Межпоселковый газопровод ГРП «Золотец» - ГРП «Выгостров» | Межпоселковый газопровод Беломорск - Золотец |  | Вдоль автомобильной дороги | П |
| ГТ8 | Межпоселковый газопровод ГРС «Беломорск» - ГРП «Сосновец» для организации газоснабжения юго-западных поселений Беломорского района | Межпоселковый газопровод Беломорск - Сосновец |  | Запад поселения | М |
| ТС2 | Посадочная площадка для малой авиации | Вертолетная площадка | - | Беломорск, рядом с технической акваторией морского порта | М |
| РС7 | Лодочные станции, причалы | Лодочные станции, причалы | - | Беломорск | П |
| ОЗ8 | Лечебно-оздорови-тельное учреждение (лечение водорослями) | Лечебно оздоровительное учреждение | - | Беломорск | М |
| ДХ1 | Оптовый склад для организации снабжения торговых предприятий | Склад оптовой торговли | - | Беломорск, Октябрьская ул. | М |
| ДХ2 |  |  |  | Беломорск, Воронина ул. | М |
| ДХ3 |  |  |  | Беломорск, Лесная ул. | М |
| ОК10 | Развлекательный центр для организации досуга населения | Развлекательный центр | - | Беломорск | М |
| Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на 2011 - 2015 годы |  |  |  |  |  |
| РС6 | Хоккейная площадка, для развития физической культуры и спорта, привлечения населения к занятию спортом | Хоккейная площадка | - | Беломорск | Н |
| ТА9 | Мост между островом 1-я Слободка и островом 2-я Слободка, для улучшения транспортного сообщения островов | Мост «Слободка» | - | Беломорск, о. 1-я Слободка, о. 2-я Слободка | Н |
| ТА10 | Мост на остров Сорокский, для улучшения транспортного сообщения с островом | Мост «Сорокский» | - | Беломорск, о. Сорокский | Н |
| ТА11 | Мост №1 на остров Ковжино, для улучшения транспортного сообщения с островом | Мост «Ковжино 1» | - | Беломорск, о. Ковжино | Н |
| ТА12 | Мост №2 на остров Ковжино, для улучшения транспортного сообщения с островом | Мост «Ковжино 2» | - | Беломорск, о. Ковжино | Н |

*В Таблице приняты следующие обозначения:

- М – объект местного значения, уровень района;

- П – объект местного значения, уровень поселения;

- Н – объект местного значения, уровень населенного пункта.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения
местного значения муниципального района приведены в Таблице 5.2.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий,
 установление которых требуется в связи с планируемым размещением
объектов местного значения муниципального района

Таблица 5.2.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Зона с особыми условиями |  | Пара-метры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС7 | Предприятие по производству блочного камня и тротуарной плитки | Санитарно защитная зона |  | Класс III 300 м. | Производственная |
| ПЛ5 | Деревообрабатывающее предприятие | Санитарно защитная зона |  | Класс IV 100 м. |  |
| ДГ5 | Гостиница на Карельской |  |  |  | Гостиничное обслуживание |
| ДГ6 | Гостиница на Воронина |  |  |  |  |
| ДГ7 ДГ8 | Спортивно-туристический комплекс | Санитарно-защитная зона |  | Класс V 50 м |  |
| ЭЛ10 | Вторая линия электроснабжения водопровода | Охранная зона |  | 20 м |  |
| *ВО3 | Канализационные очистные сооружения | Санитарно-защитная зона |  | 300 м | Коммунальное обслуживание |
| ГТ2… ГТ8 | Межпоселковые газопроводы | Санитарный разрыв |  | 100 м | - |
| ГР1 | Газораспределительная станция «Беломорск» | Санитарно-защитная зона |  |  | Коммунальное обслуживание |
| ГР2… ГР6 | Газорегуляторный пункт |  |  |  |  |
| ТС2 | Посадочная площадка для малой авиации (вертолетная площадка) | Санитарно-защитная зона | 300 м |  | Обслуживание воздушного транспорта |
| РС7 | Лодочные станции, причалы | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м |  | Спорт |
| ОЗ8 | Лечебно-оздоровительное учреждение (лечение водорослями) |  |  |  | Здравоохранение |
| ДХ1 | Склады оптовой торговли | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м |  | Склады |
| ДХ2 |  |  |  |  |  |
| ДХ3 |  |  |  |  |  |
| ОК10 | Развлекательный центр | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м |  | Досуг |
| РС6 | Хоккейная площадка | Санитарно-защитная зона | Класс V 50 м |  | Спорт |

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера

Природная чрезвычайная ситуация (далее –  природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации»).

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения оцениваются как простые (Согласно Схеме территориального планирования Беломорского района Республики Карелия).

На территории поселения вероятны следующие неблагоприятные и опасные природные явления и процессы (по данным Учебно-методического центра по ГОЧС РК):

- Метеорологические и агрометеорологические опасные явления,

- ураганы (12-12,5 баллов) при скорости ветра 33 м/сек и более

- сильный снегопад

- сильный мороз,

- сильная метель и заносы продолжительностью более 12 час. и скоростью ветра более 15 м/сек и более и обледенения.

- заморозки в июне до -5 : -100С

- Гидрологические опасные явления.

- высокие уровни воды, наводнения - район Беломорской и Выгостровской ГЭС, г. Беломорск.

- повышение уровня грунтовых вод, подтопление.

- Природные пожары

- лесные пожары

- торфяные пожары.

- Инфекционные заболевания людей.

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- групповые случаи опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний.

- эпидемия.

- инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

- Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных.

- единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний.

- эпизоотии.

- инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии.

- Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями

- прогрессирующая эпифитотия.

- болезнь сельскохозяйственных растений не выявленной этиологии.

- массовое распространение вредителей растений.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (Согласно Схеме территориального планирования Беломорского района Республики Карелия) приведен в Таблице 6.1.

Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природного характера

Таблица 6.1.

| Источник природной ЧС Территория ее распростра-нения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Меры по снижению рисков и ограничению последствий природной ЧС при разработке градостроительной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| Опасные геологические процессы |  |  |  |
| Переработка берегов Берег Белого моря Ежегодно | Гидродинамический Удар волны Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта Гравитационный Смещение (обрушение) пород в береговой части | Размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия | Организация инженерной защити территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных переработке берегов. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных смещению (обрушению) пород |
| Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| Штормовой нагон волны Берег Белого моря Ежегодно | Гидродинамический Удар волны Гидродинамическое давление потока воды Размывание грунтов Затопление территории Подпор воды в реках | Подтопления, затопления, оползни, размыв почвы, возникновение текучего состояния почвы, разрушение построек. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Дорожно-транспортные происшествия | Организация инженерной защиты территорий, зданий и сооружений согласно СНиП 22-02-2003 Размещение объектов вне территорий, подверженных действию гидродинамических факторов. Обустройство набережной в г. Беломорске. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Устройство защитных гидротехнических сооружений по берегам рек Реки Нижний Выг и Шижня |
| Половодье Реки Нижний Выг и Шижня Ежегодно | Гидродинамический Поток (течение) воды Гидрохимический Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |  |  |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| Сильный ветер На всей территории поселения Ежегодно (Скорость при порывах 25 м/сек) | Аэродинамический Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация | Разрушение построек, повреждение воздушных линий связи и электропередач, повал деревьев. Затруднения в работе транспорта, строительства, | Подземная прокладка линий связи и электропередач, соблюдение режимов зон охраны воздушных линий электропередач |
| Продолж-ительный дождь (ливень) На всей территории поселения Ежегодно (120 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Поток (течение) воды Затопление территории | Размыв почв, дорог, возникновение текучего состояния почвы. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Аварии на инженерных коммуникациях. Возникновение дождевого паводка. Дорожно-транспортные происшествия | Устройство ливневой канализации. Недопущение размещения потенциальных источников загрязнения на территориях, подверженных подтоплению и затоплению. Использование индивидуальной защиты объектов, размещаемых в пониженных местах |
| Сильный снегопад На всей территории поселения 1 раз в 1-2 года (40 мм и более за 12 час. и менее) | Гидродинамический Снеговая нагрузка Снежные заносы | Обрыв воздушных линий электропередач и связи, Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Подземная прокладка линий связи и электропередач. Использование снегозащиты участков дорог, расположенных в стесненных и пониженных местах |
| Град На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Размер градин более 20 мм) | Динамический Удар | Разрушение остекления, повреждение строений, сельскохозяйственных культур, гибель животных | Использование ударопрочных материалов. Устройство крытых автостоянок и остановочных пунктов общественного транспорта. |
| Туман На всей территории поселения 1 раз в 10 лет (Видимость менее 100 м) | Теплофизический Снижение видимости (помутнение воздуха) | Дорожно-транспортные происшествия | Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |
| Гроза На всей территории поселения Ежегодно | Электрофизический Электрические разряды | Поражение людей и животных молнией. Лесные пожары (особенно в засушливые сезоны) Аварии на воздушных линиях электропередач и связи. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство молниезащиты согласно CO 153-343.21.122-2003) «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» |
| Заморозок На всей территории поселения Ежегодно (Температура почвы и воздуха ниже 25 °С) | Тепловой Охлаждение почвы, воздуха | Обморожения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия | Организация централизованного теплоснабжения. Устройство пунктов обогрева |
| Гололед На всей территории поселения 1 раз в 3-5 лет (Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжитель-ностью) | Гравитационный Гололедная нагрузка Динамический Вибрация | Обрыв воздушных линий электропередач и связи | Подземная прокладка линий связи и электропередач. |
| Природные пожары |  |  |  |
| Пожар ландшафтный, лесной Лесные массивы на всей территории поселения Ежегодно (Площадью 10 - 20 га) | Теплофизический Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы Химический Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы | Задымление. Выгорание леса. Угроза жизни и здоровью населения. Затруднения в работе транспорта и проведении наружных работ. Дорожно-транспортные происшествия. | Устройство противопожарных разрывов. Оптимизация дислокации подразделений пожарной охраны Оборудование автомобильных дорог разделительными полосами и светоотражающими устройствами |

*Периодичность природных ЧС согласно Схеме территориального планирования Беломорского района Республики Карелия.

Геокриологические процессы на территории Беломорского городского поселения отсутствуют, риск возникновения опасных природных процессов, связанных с обрушением зданий и сооружений, по результатам ведения мониторинга маловероятен (согласно Схеме территориального планирования Беломорского района Республики Карелия).

## Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее –  природная ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»).

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (Согласно Схеме территориального планирования Беломорского района Республики Карелия и Паспорту территории Беломорского городского поселения) приведен в Таблице 6.2.

Перечень основных факторов риска возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Таблица 6.2.

| Источник природной ЧС Территория ее распространения и периодичность | Поражающие факторы природной ЧС и характер их действия | Последствия ЧС для населения и территорий | Оценка рисков техногенной ЧС и необходимости размещения объектов по их снижению |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧС на объектах автомобильного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Нарушение правил дорожного движения Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Исходя из характеристик дорожной сети поселения, риск возникновения ЧС обусловлен наличием пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне. |
| ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние дорожного хозяйства Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства и придорожных объектов Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого пожаровзрывопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам | ЧС на объектах железнодорожного транспорта с 1999 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах воздушного транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность летательных аппаратов Неудовлетворительное состояние взлетно-посадочных площадок и полос. Неудовлетворительное состояние систем управления воздушным движением. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание летательных аппаратов. Падение летательных аппаратов на наземные объекты | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб летательных аппаратам и наземные объекты | ЧС на объектах воздушного транспорта с 2004 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на объектах водного (речного и морского) транспорта |  |  |  |
| Техническая неисправность транспортных средств Неудовлетворительное состояние водных путей Нарушение правил эксплуатации транспортных средств и перевозки грузов Неблагоприятные погодные условия | Удар Возгорание транспортного средства Возгорание перевозимого пожароопасного груза Взрыв и возгорание перевозимого взрывоопасного груза Разлив (разлет, испарение) перевозимого опасного химического груза | Травматизм и гибель людей и животных Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам и гидротехничес-ким объектам | ЧС на объектах водного транспорта с 2005 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |
| ЧС на потенциально опасных объектах |  |  |  |
| ЧС на химически-опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с опасными химическими веществами | Испарение и разлив опасного химического вещества | Травматизм и гибель людей и животных Загрязнение окружающей среды Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на химически опасных объектах с 2004 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - находится в пределах допустимых значений |
| ЧС на радиационно-опасных объектах |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на пожароопасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Техническая неисправность хранилищ и технологического оборудования Нарушение правил обращения с пожароопасными веществами | Возгорание пожароопасного вещества, технологического оборудования и заправляемого транспортного средства (для АЗС) | Травматизм и гибель людей Пожары Загрязнение окружающей среды Ущерб транспортным средствам | Риск возникновения техногенных пожаров в жилой зоне - высокий (см. Таблицу 6.3.) |
| ЧС на взрывоопасных объектах |  |  |  |
| Взрывопасные объекты на территории поселения отсутствуют |  |  |  |
| ЧС на гидродинамически опасных объектах (Таблица 6.4.) |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Гидравлический удар Затопление, подтопление Нарушение электроснабжения | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на гидродинамически опасных объектах с 2004 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Подтопление Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства с 2004 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) |  |  |  |
| Износ сооружений Техническая неисправность технологического оборудования Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия | Пожары Воздействие электрического тока Перебои в функционировании объектов (систем) | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС на объектах (системах) электросн с 2004 г. не регистрировались. Риск возникновения ЧС - незначительный |
| ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород |  |  |  |
| Износ сооружений Нарушение правил эксплуатации объектов Неблагоприятные погодные условия Переработка берегов Половодье | Обрушение зданий сооружений | Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды Ущерб сооружениям Нарушение условий жизне-деятельности | ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород с 2004 г. не регистрировались. Возникновение ЧС - маловероятно |

Оценка риска возникновения техногенных пожаров (Согласно Паспорту Беломорского городского поселения) приведена в Таблице 6.3.

К оценке риска возникновения техногенных пожаров

Таблица 6.3.

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество техногенных пожаров | 26 | 32 | 30 | 28 | 22 | На территории Беломорского поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне. |

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории поселения приведен (Согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории Поселения) в Таблице 6.4.

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО)

Таблица 6.4.

| Обоз-наче-ние | Наименование объекта | Местонахождение | Проектное количество опасного вещества на объекте (количество резервуаров и их объемы) | Тип воз-мож-ной ЧС | *Класс, категория, степень опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожароопасные объекты |  |  |  |  |  |
| ВК4 | Склад мазутного хозяйства Котельная № 9 | Беломорск, Воронина ул., 4-а | Мазут - 1095 т | муници-пальная | 4 класс А |
| ТЖ16 | Технико-наливной топливный склад | Беломорск, железнодорожная станция Беломорск | Дизельное топливо – 51 т Масло М14-Г2 – 3,6 т Масло М14-В2 – 3,6 т | локаль-ная | 5 класс А |
| ЭС1 | МаслохозяйствоВыгостровской ГЭС | у п. Золотец | Масло трансформаторное – 89,9 т Масло турбинное – 29,8 т | локаль-ная | 4 класс |
| ЭС2 | МаслохозяйствоБеломорской ГЭС | к востоку от г. Беломорск | Масло трансформаторное – 87,4 т Масло турбинное – 42,7 т | локаль-ная | 4 класс |
| ДА1 | Автозаправочная станция | Беломорск, Ок-тябрьская ул. 71 | Бензин – 40 т Дизельное топливо – 20 т | локаль-ная | 5 класс А |
|  |  | Беломорск, Пашкова ул. 1 | Бензин – 5,7 т Дизельное топливо – 4,8 т |  |  |
| ПХ2 ПС5 | Склад ГСМ Беломорского ДРСУ ГУП РК «Мост» | Беломорск, Ок-тябрьская ул. 51 | Бензин – 5,7 т Дизельное топливо – 4,8 т |  |  |
| ВК8 | Котельная № 6 | Беломорск, Пионерская ул.,16 | Мазут – 60 т | муници-пальная | 4 класс А |
| ВК5 | Котельная № 5 | Беломорск, о. Старчина ул. | Мазут – 60 т |  |  |
| ВК3 | Котельная № 4 | Беломорск, Порт-Шоссе ул. | Мазут – 35 т |  |  |
| Взрывоопасные объекты |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Радиационно-опасные объекты |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют на территории поселения |  |  |  |  |  |
| Химически опасные объекты |  |  |  |  |  |
| ВС1 | Водопроводные очистные сооружения г. Беломорск | Беломорск, Пушкинская ул. | Хлор – 12 т (металлические контейнеры емкостью 1 т) | муници-пальная | Степень опасности III |
| ПР1 | Холодильная установка | Беломорск, Порт-Поселок ул, 10. | Аммиак – 0,7 т | муници-пальная | Степень опасности IV |
| Гидродинамически опасные объекты |  |  |  |  |  |
| ЭС1 | Плотина Выгостровской ГЭС | у п. Золотец | Вода – 18 млн. куб. м | террито-риальная | III класс |
| ЭС2 | Плотина Беломорской ГЭС | к востоку от г. Беломорск | Вода – 18 млн. куб. м |  |  |
| ТВ3 | Сооружения Беломорско-Балтийского канала Шлюз №16 | п. при 16 шлюзе ББК | Вода – 18,3 млн. куб. м | муници-пальная | - |
|  | Т о же Шлюз №17 | п. при 17 шлюзе ББК | Вода – 1,53 млн. куб. м |  | - |
|  | Т о же Шлюз №18 | п. при 18 шлюзе ББК | Вода – 1,92 млн. куб. м |  | - |
|  | Т о же Шлюз №19 | п. при 19 шлюзе ББК | Вода – 2,7 млн. куб. м |  | - |

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся локальными согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, приведена в Таблице 6.5.

Территории распространения ЧС

Таблица 6.5.

| Источник ЧС | Сценарий ЧС | Территория распространения ЧС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомо-бильный транспорт (аварийно-опасные участки автомобильных дорог на территории поселения не выявлены) | Разрушение емкости (бочки) для перевозки хлора грузоподъемностью 50 кг | Зона фактического заражения – 120 м Зона возможного заражения –750 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодейству-ющими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого автоцистерной грузоподъемностью до 30 т (пожар по типу «огненный шар», количество вещества – 9 т) | Радиус огненного шара – 52,3 м Безопасное расстояние – 275 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества – 1,5 т) | *Зона 1 %-ного поражения людей – 135,8 м |  |
| Железнодо-рожный транспорт (Возникновение ЧС – мало-вероятно) | Разрушение цистерны для перевозки хлора грузоподъемностью 57 т (количество вещества – 48 т) | *Зона фактического заражения – 802 м Зона возможного заражения –5000 м |  |
|  | Разлив и возгорание бензина, перевозимого цистерной грузоподъемностью 57 т (количество вещества – 48 т) | Радиус огненного шара – 76,5 м Безопасное расстояние – 400 м |  |
|  | Взрыв бензино-воздушной смеси (количество вещества – 1,5 т) | Зона 1%-ного поражения людей – 261,5 м |  |
| Воздушный транспорт (Возникновение ЧС – мало-вероятно) | Падение летательных аппаратов на наземные объекты | - | - |
| Водный (речной и морской) транспорт | Разлив перевозимых наливных грузов (в том числе – нефтепродуктов) | Трасса ББК Рыбный порт | - |
|  | Возгорание нефтепродуктов |  |  |
| Склад мазутного хозяйства | Разлив и возгорание мазута (пожар разлития, количество вещества - 1 т) | Безопасное расстояние – 50 м | Сборник методик по прогнозированию возможных аварий катастроф, стихийных бедствий в РСЧС |
| Котельная № 6 |  |  |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |
| Водопро-водные очистные сооружения г. Беломорск | Разлив хлора (количество вещества - 1 т) | Площадь зоны заражения: - возможная – до 25 кв. км.; - фактическая – 1,34 кв. км. *Радиус фактической зоны заражения – 650 м | РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» |
| Холодильная установка | Разлив аммиака (количество вещества – 0,7 т) | Площадь зоны заражения: - возможная – до 1 кв. км.; - фактическая – 0,05 кв. км. *Радиус фактической зоны заражения – 125 м |  |
| Плотина Выгостров-ской ГЭС | Прорыв напорного фронта Выгостровской ГЭС Вода – 18 млн. куб. м | Характеристики зоны поражения приведены в Таблице 6.6. | Схема террито-риального планиро-вания Беломорского района |
| Плотина Беломорской ГЭС | Прорыв напорного фронта Беломорской ГЭС Вода – 18 млн. куб. м |  |  |
| Сооружения Беломорско-Балтийского канала Шлюз №16 | Вода – 18,3 млн. куб. м | Затопление территорий не прогнозируется (3 класс потенциальной опасности (муниципальная) установлен, исходя из значительного материального ущерба |  |
| Т о же Шлюз №17 | Вода – 1,53 млн. куб. м |  |  |
| Т о же Шлюз №18 | Вода – 1,92 млн. куб. м |  |  |
| Т о же Шлюз №19 | Вода – 2,7 млн. куб. м |  |  |

*Граница зоны показана на карте

Характеристики зон возможного катастрофического затопления при прорывах напорных фронтов Выгостровской и Беломорской ГЭС приведены в Таблице 6.6.

Зоны возможного катастрофического затопления

Таблица 6.6.

| Наименование ГЭС | Высота волны прорыва | Зона и последствия затопления |
| --- | --- | --- |
| Выгостровская ГЭС | 1,3 м | Населенные пункты не подтапливаются. В зону затопления попадает только территория, примыкающая к зданию ГЭС. Возможно кратковременное прекращение водоснабжения п. Золотец. |
| Беломорская ГЭС | 2,2 м | *На затапливаемой территории оказывается: - прибрежная территория г. Беломорска - острова в дельте р. Нижний Выг (Больничный, Ковжино, Сорока, Сорокский, Слободки) с населением около 95 чел. в 35 деревянных домах, находящихся в личной собственности. - автомобильная дорога до о. Ковжино длиной около 1 км. - водозабор г. Беломорск. (Водозабор имеет входную часть в виде стальных труб, уложенных на дно реки, снабженных защитными устройствами и сероудерживающими решетками. При затоплении не подвергаются повреждению) |

*Граница зоны показана на карте

## Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцированных на территории поселения (Согласно Указу Главы Республики Карелия 21.04 2005 г., №33 «О силах и средствах территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» в редакции указов Главы Республики Карелия от 12.05.2008 г. № 26, от 15.07.2009 г. № 60), приведен в Таблице 6.7.

Перечень сил и средств системы предупреждений и ликвидации ЧС

Таблица 6.7.

| № п/п | Пункт дислокации | Наименование формирований (подразделений) | Кол. формирований/ кол. личного состава, чел. | Срок готовности («Ч») | Наличие технических средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРБ Беломорского района РК Беломорск, Мерецкова ул., 6 | Выездные бригады скорой медицинской помощи | 1 | до 15 мин. | Автомобиль – 1 ед. |
| 2 | ЦРБ Беломорского района РК Беломорск, Мерецкова ул., 6 | Хирургическая бригада | 1 | день – до 1,5 час. ночь – до 3 час. | - |
|  |  | Терапевтическая бригада | 1 | день – до 2,5 час. ночь – до 4 час. | - |
| Отряд противопожарной службы по Беломорскому району |  |  |  |  |  |
| 3 | Беломорск, Пионерская ул. | Пожарная часть ПЧ-61 | 1/22 чел. | постоянная готовность, боевой расчет – 5 чел. | АЦ-40 – 2 ед. АВ-40 – 1 ед. |
| 4 | Беломорск, Ленинская ул., 39 «Беломорский лесопильно-деревообраба-тывающий комбинат» | Пожарно-спасательный отряд (ПСО) | 1/10 чел. | постоянная готовность, боевой расчет – 2 чел. | АЦ-40 – 1 ед. |
| Министерство строительства Республики Карелия |  |  |  |  |  |
| 5 | ГУП РК «Мост» «Беломорское ДРСУ» Беломорск, Октябрьская ул., 51 | Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов | 1/30 чел. | 24 часа | Техника - 7 ед. |
| Октябрьская железная дорога |  |  |  |  |  |
| 6 | Станция Беломорск | Пожарный поезд | 1/25 чел. | 10 мин. | - |
| Федеральное государственное учреждение «Карельское бассейновоее управление по охране, воспроизводству рыбных запасов регулирования рыболовства» |  |  |  |  |  |
| 7 | Беломорск Порт-поселок ул., 6 | Беломорская инспекция рыбоохраны | 1/8 чел. | 5 час. | АТТ – 2 ед. Суда – 1 ед. |
| ОАО «Северо-Западный Телеком» филиал «Электросвязь Республики Карелия» |  |  |  |  |  |
| 8 | Беломорский узел электросвязи Беломорск, Поморская ул..26 | Аварийно-восстановительные команды - АВК-1 и АВК-4 | 2/13 чел. | 2 час. | АТТ – 2 ед. |
| Территориальное управление №8 Северо-Западного филиала ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации №2 |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Беломорск | Аварийно-восстановительная бригада на базе группы технической поддержки | 1/17 чел. | - | АТТ – 5 ед. |
| 10 | г. Беломорск | Аварийно-профилакти-ческая группа №1 на базе радио-релейного цеха РРЦ-827 | 1/15 чел. | - | АТТ – 5 ед. |
| 11 | г. Беломорск | Звено по обслуживанию защитных сооружений | 1/5 чел. | - | - |
| 12 | г. Беломорск | Отделение пожаротушения | 1/5 чел. | - | - |
| 13 | п. Золотец | Аварийно-восстановительная бригада на базе кабельного участка | 1/11 чел. | - | АТТ – 4 ед. |
| 14 | п. Золотец | Пост радиационного химического наблюдения | 1/1 чел. | - | - |
| 15 | п. Золотец | Звено по обслуживанию защитных сооружений | 1/5 чел. | - | - |
| 16 | п. Золотец | Отделение пожаротушения | 1/5 чел. | - | - |

## Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

    - Общие замечания

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техногенных (в том числе, в жилых зонах) пожаров.

Застроенные территории населенных пунктов поселения находятся в непосредственной близости от лесных массивов.

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями правил пожарной безопасности, а также лесными пожарами и пожарами на пожароопасных объектах.

На территории поселения  расположено значительное (свыше 300 шт.) количество жилых домов 5-ой степени огнестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Перечень пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

Перечень и дислокация сил и средств противопожарной службы приведен в Таблице 6.7.

При разработке документации по планировке территорий поселения согласно ст. 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных указанным Регламентом о ПБ.

    - Размещение пожаровзрывоопасных объектов

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о ПБ.

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в Таблице 6.4. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки.

    - Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а также к рекам и водоемам, установленным ст.67 Регламента о ПБ.

    - Противопожарное водоснабжение

Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ.

Сведения об организации наружного противопожарного водоснабжения приведены в Таблице 6.7.

Сведения о об организации противопожарного водоснабжения

Таблица 6.7.

| Населенный пункт либо отдельно стоящий объект защиты | Характеристика | Минимальные требования согласно Регламента о ПБ | Фактическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Беломорск | свыше 5000 чел. | Противопожарный водопровод (допускается объединение с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом) | Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом Природные водоемы |
| п. Водников | до 5000 чел. | Природные или искусственные водоемы |  |
| п. Золотец |  |  |  |
| п. при 16 шлюзе ББК |  |  | Природные водоемы |
| п. при 17 шлюзе ББК | до 50 чел. |  |  |
| п. при 18 шлюзе ББК |  |  |  |
| п. при 19 шлюзе ББК | фактически входит в состав г. Беломорск |  |  |
| д. Выгостров | до 5000 чел. |  |  |
| д. Матигора | до 50 чел. застройка до 2-х этажей | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| д. Сальнаволок |  |  |  |
| д. Шижня | до 5000 чел. | Природные или искусственные водоемы |  |
| разъезд Горелый Мост | до 50 чел. застройка до 2-х этажей | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| Общественные здания объемом до 1000 куб. м | Вне населенных пунктов, имеющих кольцевой противопожарный водопровод | Природные или искусственные водоемы | Состав, дислокация объектов, степень их огнестойкости пожаровзрывоопасности и пожарной опасности, а также организация наружного противопожарного водоснабжения устанавливается документацией по планировке территории согласно ст. 65 и ст. 68 Регламента о ПБ |
| Производственные здания с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с |  |  |  |
| Склады минеральных удобрений объемом до 5000 куб. м |  |  |  |
| Здания радиотелевизионных передающих станций |  |  |  |
| Здания холодильников и хранилищ овощей и фруктов |  |  |  |
| Организации общественного питания при объеме зданий до 1000 куб. м Организации торговли при площади до 150 кв. м Общественные здания I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 куб м, | Вне населенных пунктов | Природные или искусственные водоемы |  |
| Производственные здания I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб. м) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Сезонные универсальные приемозаготовительные пункты сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м Зданиях складов площадью до 50 кв. м | В том числе, в населенных пунктах | Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения |  |
| Некоммерческие садоводческие объединения граждан |  | Противопожарные водоемы или резервуары | Природные водоемы |

    - Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, строениями

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ.

    - Требования к размещению подразделений пожарной охраны.

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин., а в сельских - 20 мин.

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час) прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в Таблице 6.8.

Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова

Таблица 6.8.

| Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта, нормативное время прибытия, мин | Ближайшая ПЧ и место ее дислокации | Расстояние до наиболее удаленного объекта, км | *Расчетное время прибытия, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Беломорск | городской 10 | ПЧ-61 Беломорск, Пионерская ул. ПСО Беломорск, Ленинская ул., 39 | до 6 | до 9 |
| п. Водников |  |  | до 4,5 | до 7 |
| п. Золотец | сельский 20 |  | до 10 | до 15 |
| п. при 16 шлюзе ББК |  |  | до 8 | до 12 |
| п. при 17 шлюзе ББК |  |  | до 10 | до 15 |
| п. при 18 шлюзе ББК |  |  | до 7 | до 11 |
| п. при 19 шлюзе ББК |  |  | до 2 | до 3 |
| д. Выгостров |  |  | до 8 | до 12 |
| д. Матигора |  |  | до 10,5 | до 16 |
| д. Сальнаволок |  |  | до 3 | до 5 |
| д. Шижня |  |  | до 6 | до 9 |
| разъезд Горелый Мост |  |  | до 8 | до 12 |

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охраны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого подразделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектировании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение требований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ.

## Выводы

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны:

- границы наиболее вероятных ЧС на автомобильном и железнодорожном и транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора;

- границы ЧС, вызванных авариями на химически опасных объектах;

- границы зоны катастрофического затопления при прорыве напорного фронта Беломорской ГЭС.

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а также проектов самих объектов газоснабжения.

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст.68 Регламента о ПБ.

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения соответствует требованиям ст. 76 Регламента о ПБ.

# Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из границ населенных пунктов

Перечень участков, включаемых в территории населенных пунктов поселения, приведен в Таблице 7.1.

Перечень участков, включаемых в территорию населенного пункта

Таблица 7.1.

| № пп | Месторасположение Назначение | Площадь, га | Современное использоваание | Предлагаемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Беломорск |  |  |  |  |
| 1. | Участок к западу от г. Беломорск севернее железной дороги для увеличения селительной емкости поселения | 6,9 | Не используется | Индивидуальная жилая застройка |
| 2. | Участок к югу от г. Беломорск для размещения производственных объектов | 52,8 | Автотранспорт-ное предприятие Подъездные железнодорож-ные пути | Производствен-ная зона |
|  | Итого, увеличение территории | 59,7 |  |  |
| п. Водников |  |  |  |  |
| 1. | Участок к востоку от п. Водников | 16,4 | Не используется | Индивидуальная жилая застройка |
|  | Итого, увеличение территории | 16,4 |  |  |
| д. Матигора |  |  |  |  |
| 1. | Участок к северу от д. Матигора для увеличения селительной емкости поселения | 2,8 | Индивидуальная жилая застройка | Индивидуальная жилая застройка |
| 2. | Участок к востоку от д. Матигора для увеличения селительной емкости поселения | 3,4 | Индивидуальная жилая застройка | Индивидуальная жилая застройка |
|  | Итого, увеличение территории | 6,2 |  |  |

Площадь, на которую изменяется общая площадь территорий населенных пунктов поселения, с учетом включаемых и исключаемых участков составляет – 82,3 га. (из каких земель)

Приложение 1
к Материалам по обоснованию генерального плана
Беломорского городского поселения
Беломорского муниципального района
Республики Карелия

Извлечение из Закона Республики Карелия
от 01.11.2004 N 813-ЗРК (ред. от 24.11.2006)
«О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»

# Картографическое описание границы поселения

Беломорское городское поселение:

Территория Беломорского городского поселения граничит (является смежной) с территориями Сосновецкого сельского поселения, Сумпосадского сельского поселения. Границы Беломорского городского поселения проходят:

По смежеству с Сосновецким сельским поселением:

От точки (далее сокращенно - т.) 59 до т. 54 между кварталами (далее сокращенно - кв.) 79, 58, 41 Ноттоваракского лесничества Сосновецкого лесхоза и кв. 65, 59, 60 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до северо-восточного угла кв. 41.

От т. 60 до т. 59 между кв. 74, 73, 72 и кв. 67, 66, 65 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до северо-западного угла кв. 72.

От т. 61 до т. 60 между кв. 93, 88, 81, 74 и кв. 94, 82, 75, 68 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до северо-восточного угла кв. 74.

От т. 62 до т. 61 между кв. 110, 109 и кв. 96, 95, 94 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до юго-западного угла кв. 94.

От т. 54 до т. 55 между кв. 31, 32 и кв. 60-63 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до юго-восточного угла кв. 32.

От т. 55 до т. 56 между кв. 32 и кв. 53, 43 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до северо-восточного угла кв. 43.

От т. 56 до т. 57 между кв. 33-42 и кв. 43-52 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза до береговой линии Белого моря, северо-восточный угол кв. 52.

По смежеству с Сумпосадским сельским поселением:

От т. 62 до т. 65 между кв. 97-103 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза и кв. 12-15 Сумского лесничества Сумского лесхоза до пересечения реки Большая Кетьмукса с южной границей кв. 103.

От т. 65 до т. 66 между кв. 103, 104 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза и кв. 15, 16 Сумского лесничества Сумского лесхоза до юго-восточного угла кв. 104.

От т. 66 до т. 67 между кв. 104, 91 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза и кв. 7, 1 Сумского лесничества Сумского лесхоза до северо-восточного угла кв. 91.

От т. 67 до т. 57 по акватории Белого моря в северном направлении до береговой линии Белого моря, северо-восточный угол кв. 52 Беломорского лесничества Сосновецкого лесхоза.

Приложение 2
к Материалам по обоснованию генерального плана
Беломорского городского поселения
Беломорского муниципального района
Республики Карелия

# Картографическое описание границ
населенных пунктов поселения

| Граница г. Беломорск с входящими в его состав населенными пунктами: п. Водников, д. Шижня, п. при 19 шлюзе ББК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.859205 | 64.538025 | 2 | 34.859160 | 64.538057 | 3 | 34.858951 | 64.538065 |
| 4 | 34.858909 | 64.538101 | 5 | 34.858763 | 64.538110 | 6 | 34.857956 | 64.538200 |
| 7 | 34.857824 | 64.538204 | 8 | 34.857590 | 64.538210 | 9 | 34.855886 | 64.538274 |
| 10 | 34.853491 | 64.538362 | 11 | 34.852461 | 64.538408 | 12 | 34.851884 | 64.538438 |
| 13 | 34.851749 | 64.538447 | 14 | 34.851589 | 64.538468 | 15 | 34.851426 | 64.538499 |
| 16 | 34.850945 | 64.538601 | 17 | 34.850662 | 64.538638 | 18 | 34.849804 | 64.538699 |
| 19 | 34.849731 | 64.538703 | 20 | 34.849548 | 64.538697 | 21 | 34.849408 | 64.538694 |
| 22 | 34.849153 | 64.538707 | 23 | 34.848784 | 64.538727 | 24 | 34.848530 | 64.538713 |
| 25 | 34.848121 | 64.538737 | 26 | 34.847185 | 64.538768 | 27 | 34.845169 | 64.538825 |
| 28 | 34.843812 | 64.538862 | 29 | 34.840162 | 64.538958 | 30 | 34.840101 | 64.538938 |
| 31 | 34.840071 | 64.538914 | 32 | 34.840103 | 64.538872 | 33 | 34.840096 | 64.538808 |
| 34 | 34.840010 | 64.538471 | 35 | 34.839992 | 64.538446 | 36 | 34.839946 | 64.538423 |
| 37 | 34.839879 | 64.538406 | 38 | 34.839410 | 64.538416 | 39 | 34.838283 | 64.538454 |
| 40 | 34.838226 | 64.538452 | 41 | 34.838200 | 64.538442 | 42 | 34.838144 | 64.538210 |
| 43 | 34.838101 | 64.538047 | 44 | 34.838099 | 64.537994 | 45 | 34.838065 | 64.537968 |
| 46 | 34.838007 | 64.537949 | 47 | 34.837893 | 64.537960 | 48 | 34.837689 | 64.537967 |
| 49 | 34.835974 | 64.538033 | 50 | 34.834345 | 64.538104 | 51 | 34.831068 | 64.538254 |
| 52 | 34.829562 | 64.538314 | 53 | 34.828176 | 64.538360 | 54 | 34.826381 | 64.538427 |
| 55 | 34.825208 | 64.538476 | 56 | 34.824729 | 64.538504 | 57 | 34.824450 | 64.538532 |
| 58 | 34.824169 | 64.538577 | 59 | 34.823799 | 64.538647 | 60 | 34.823448 | 64.538724 |
| 61 | 34.823236 | 64.538788 | 62 | 34.822317 | 64.539089 | 63 | 34.821780 | 64.539267 |
| 64 | 34.820867 | 64.539576 | 65 | 34.820187 | 64.539807 | 66 | 34.819417 | 64.540070 |
| 67 | 34.818942 | 64.540234 | 68 | 34.818485 | 64.540389 | 69 | 34.817451 | 64.540742 |
| 70 | 34.816879 | 64.540945 | 71 | 34.816394 | 64.541104 | 72 | 34.816290 | 64.541110 |
| 73 | 34.816260 | 64.541118 | 74 | 34.816254 | 64.541125 | 75 | 34.817060 | 64.541340 |
| 76 | 34.817484 | 64.541510 | 77 | 34.817656 | 64.541636 | 78 | 34.817483 | 64.541709 |
| 79 | 34.816368 | 64.541325 | 80 | 34.816369 | 64.541337 | 81 | 34.816369 | 64.541346 |
| 82 | 34.816344 | 64.541363 | 83 | 34.816177 | 64.541429 | 84 | 34.816047 | 64.541474 |
| 85 | 34.815778 | 64.541592 | 86 | 34.815711 | 64.541656 | 87 | 34.815680 | 64.541714 |
| 88 | 34.815742 | 64.541788 | 89 | 34.815827 | 64.541922 | 90 | 34.815886 | 64.542007 |
| 91 | 34.816004 | 64.542059 | 92 | 34.816199 | 64.542118 | 93 | 34.816328 | 64.542191 |
| 94 | 34.816297 | 64.542245 | 95 | 34.816263 | 64.542284 | 96 | 34.816301 | 64.542314 |
| 97 | 34.816397 | 64.542355 | 98 | 34.816431 | 64.542394 | 99 | 34.816438 | 64.542434 |
| 100 | 34.816418 | 64.542461 | 101 | 34.816352 | 64.542477 | 102 | 34.816195 | 64.542458 |
| 103 | 34.816152 | 64.542474 | 104 | 34.816163 | 64.542497 | 105 | 34.816296 | 64.542572 |
| 106 | 34.816362 | 64.542634 | 107 | 34.816293 | 64.542665 | 108 | 34.816128 | 64.542715 |
| 109 | 34.816155 | 64.542789 | 110 | 34.816132 | 64.542835 | 111 | 34.815892 | 64.542779 |
| 112 | 34.815807 | 64.542895 | 113 | 34.815930 | 64.543004 | 114 | 34.816049 | 64.543131 |
| 115 | 34.815686 | 64.543278 | 116 | 34.815554 | 64.543233 | 117 | 34.815386 | 64.543220 |
| 118 | 34.815116 | 64.543296 | 119 | 34.815115 | 64.543434 | 120 | 34.815084 | 64.543498 |
| 121 | 34.815058 | 64.543514 | 122 | 34.815009 | 64.543507 | 123 | 34.814874 | 64.543463 |
| 124 | 34.814851 | 64.543466 | 125 | 34.814771 | 64.543599 | 126 | 34.814761 | 64.543794 |
| 127 | 34.814766 | 64.543989 | 128 | 34.814818 | 64.544114 | 129 | 34.814894 | 64.544188 |
| 130 | 34.815181 | 64.544305 | 131 | 34.815175 | 64.544341 | 132 | 34.815219 | 64.544398 |
| 133 | 34.815346 | 64.544433 | 134 | 34.815393 | 64.544413 | 135 | 34.815483 | 64.544437 |
| 136 | 34.815521 | 64.544445 | 137 | 34.815656 | 64.544478 | 138 | 34.815799 | 64.544503 |
| 139 | 34.816033 | 64.544560 | 140 | 34.816110 | 64.544580 | 141 | 34.816257 | 64.544586 |
| 142 | 34.816423 | 64.544620 | 143 | 34.816619 | 64.544631 | 144 | 34.816880 | 64.544674 |
| 145 | 34.816973 | 64.544676 | 146 | 34.817290 | 64.544762 | 147 | 34.817448 | 64.544743 |
| 148 | 34.817505 | 64.544790 | 149 | 34.817870 | 64.544948 | 150 | 34.817962 | 64.544997 |
| 151 | 34.818112 | 64.545115 | 152 | 34.818339 | 64.545191 | 153 | 34.818439 | 64.545220 |
| 154 | 34.818514 | 64.545223 | 155 | 34.818632 | 64.545256 | 156 | 34.818849 | 64.545247 |
| 157 | 34.818959 | 64.545301 | 158 | 34.819059 | 64.545331 | 159 | 34.819025 | 64.545417 |
| 160 | 34.819256 | 64.545430 | 161 | 34.819753 | 64.545418 | 162 | 34.820039 | 64.545443 |
| 163 | 34.820221 | 64.545448 | 164 | 34.820330 | 64.545418 | 165 | 34.820688 | 64.545463 |
| 166 | 34.820817 | 64.545338 | 167 | 34.820836 | 64.545221 | 168 | 34.820780 | 64.545176 |
| 169 | 34.820845 | 64.545148 | 170 | 34.820936 | 64.545181 | 171 | 34.821002 | 64.545248 |
| 172 | 34.820930 | 64.545294 | 173 | 34.820912 | 64.545361 | 174 | 34.820943 | 64.545432 |
| 175 | 34.821064 | 64.545518 | 176 | 34.821273 | 64.545519 | 177 | 34.821414 | 64.545569 |
| 178 | 34.821394 | 64.545604 | 179 | 34.821117 | 64.545640 | 180 | 34.820980 | 64.545718 |
| 181 | 34.821272 | 64.545771 | 182 | 34.821680 | 64.546086 | 183 | 34.821846 | 64.546116 |
| 184 | 34.821877 | 64.546186 | 185 | 34.821849 | 64.546296 | 186 | 34.821886 | 64.546450 |
| 187 | 34.821977 | 64.546487 | 188 | 34.822383 | 64.546511 | 189 | 34.822549 | 64.546533 |
| 190 | 34.822832 | 64.546624 | 191 | 34.823061 | 64.546725 | 192 | 34.823094 | 64.546737 |
| 193 | 34.823204 | 64.546742 | 194 | 34.823402 | 64.546737 | 195 | 34.823545 | 64.546708 |
| 196 | 34.823728 | 64.546775 | 197 | 34.823945 | 64.546829 | 198 | 34.824272 | 64.546894 |
| 199 | 34.824475 | 64.547002 | 200 | 34.824690 | 64.547126 | 201 | 34.824983 | 64.547252 |
| 202 | 34.825034 | 64.547294 | 203 | 34.825106 | 64.547266 | 204 | 34.825244 | 64.547276 |
| 205 | 34.825464 | 64.547310 | 206 | 34.825821 | 64.547363 | 207 | 34.826006 | 64.547382 |
| 208 | 34.826138 | 64.547440 | 209 | 34.826332 | 64.547480 | 210 | 34.826532 | 64.547494 |
| 211 | 34.826839 | 64.547480 | 212 | 34.827098 | 64.547492 | 213 | 34.827592 | 64.547630 |
| 214 | 34.827773 | 64.547644 | 215 | 34.827951 | 64.547617 | 216 | 34.828029 | 64.547619 |
| 217 | 34.828081 | 64.547636 | 218 | 34.828064 | 64.547675 | 219 | 34.828050 | 64.547779 |
| 220 | 34.828165 | 64.547799 | 221 | 34.828265 | 64.547790 | 222 | 34.828367 | 64.547761 |
| 223 | 34.828437 | 64.547747 | 224 | 34.828470 | 64.547769 | 225 | 34.828471 | 64.547822 |
| 226 | 34.828554 | 64.547904 | 227 | 34.828667 | 64.548017 | 228 | 34.828932 | 64.548067 |
| 229 | 34.829228 | 64.548292 | 230 | 34.829411 | 64.548364 | 231 | 34.829538 | 64.548388 |
| 232 | 34.829613 | 64.548401 | 233 | 34.829632 | 64.548415 | 234 | 34.829600 | 64.548490 |
| 235 | 34.829852 | 64.548642 | 236 | 34.829899 | 64.548670 | 237 | 34.829868 | 64.548767 |
| 238 | 34.829856 | 64.548786 | 239 | 34.829667 | 64.548816 | 240 | 34.829546 | 64.548862 |
| 241 | 34.829453 | 64.548923 | 242 | 34.829421 | 64.548989 | 243 | 34.829447 | 64.549051 |
| 244 | 34.829593 | 64.549128 | 245 | 34.830214 | 64.549394 | 246 | 34.831006 | 64.549604 |
| 247 | 34.831461 | 64.549734 | 248 | 34.831523 | 64.549757 | 249 | 34.831928 | 64.549922 |
| 250 | 34.832254 | 64.550049 | 251 | 34.832435 | 64.550107 | 252 | 34.832708 | 64.550191 |
| 253 | 34.832993 | 64.550269 | 254 | 34.833547 | 64.550465 | 255 | 34.828282 | 64.550709 |
| 256 | 34.828121 | 64.550717 | 257 | 34.827857 | 64.550729 | 258 | 34.825554 | 64.550832 |
| 259 | 34.821996 | 64.550992 | 260 | 34.801177 | 64.551924 | 261 | 34.789177 | 64.552462 |
| 262 | 34.784549 | 64.552706 | 263 | 34.783117 | 64.552776 | 264 | 34.778730 | 64.552988 |
| 265 | 34.775451 | 64.553134 | 266 | 34.774338 | 64.553290 | 267 | 34.773547 | 64.553439 |
| 268 | 34.772748 | 64.552526 | 269 | 34.771286 | 64.550088 | 270 | 34.770326 | 64.549004 |
| 271 | 34.769722 | 64.546753 | 272 | 34.767612 | 64.545284 | 273 | 34.764761 | 64.543290 |
| 274 | 34.757608 | 64.538678 | 275 | 34.757762 | 64.538095 | 276 | 34.757990 | 64.537946 |
| 277 | 34.758089 | 64.537867 | 278 | 34.758077 | 64.537832 | 279 | 34.758064 | 64.537756 |
| 280 | 34.758065 | 64.537671 | 281 | 34.758110 | 64.537569 | 282 | 34.758224 | 64.537426 |
| 283 | 34.758329 | 64.537328 | 284 | 34.758008 | 64.536949 | 285 | 34.757998 | 64.536930 |
| 286 | 34.758113 | 64.536632 | 287 | 34.757907 | 64.536605 | 288 | 34.757706 | 64.535921 |
| 289 | 34.757190 | 64.535922 | 290 | 34.756566 | 64.535923 | 291 | 34.755100 | 64.535925 |
| 292 | 34.755069 | 64.535925 | 293 | 34.754772 | 64.535928 | 294 | 34.753588 | 64.535947 |
| 295 | 34.745180 | 64.536084 | 296 | 34.744342 | 64.535459 | 297 | 34.743752 | 64.535076 |
| 298 | 34.742999 | 64.534604 | 299 | 34.742758 | 64.534482 | 300 | 34.742538 | 64.534335 |
| 301 | 34.742400 | 64.534248 | 302 | 34.741786 | 64.534067 | 303 | 34.741377 | 64.533944 |
| 304 | 34.741251 | 64.533915 | 305 | 34.741016 | 64.533869 | 306 | 34.740828 | 64.533845 |
| 307 | 34.740379 | 64.533771 | 308 | 34.739123 | 64.533468 | 309 | 34.738349 | 64.533068 |
| 310 | 34.738564 | 64.532473 | 311 | 34.738035 | 64.532130 | 312 | 34.738626 | 64.531721 |
| 313 | 34.738073 | 64.530939 | 314 | 34.737883 | 64.530593 | 315 | 34.737747 | 64.530333 |
| 316 | 34.734560 | 64.530544 | 317 | 34.733488 | 64.530456 | 318 | 34.732469 | 64.530341 |
| 319 | 34.731589 | 64.530122 | 320 | 34.731191 | 64.529936 | 321 | 34.730793 | 64.529751 |
| 322 | 34.730101 | 64.529283 | 323 | 34.729303 | 64.528897 | 324 | 34.728192 | 64.528497 |
| 325 | 34.726732 | 64.528111 | 326 | 34.725777 | 64.527852 | 327 | 34.725238 | 64.527478 |
| 328 | 34.724979 | 64.527164 | 329 | 34.724883 | 64.526809 | 330 | 34.724681 | 64.526526 |
| 331 | 34.724290 | 64.526166 | 332 | 34.723773 | 64.525839 | 333 | 34.723058 | 64.525594 |
| 334 | 34.722086 | 64.525351 | 335 | 34.721687 | 64.525158 | 336 | 34.721428 | 64.524844 |
| 337 | 34.721328 | 64.524417 | 338 | 34.721701 | 64.523914 | 339 | 34.722280 | 64.523724 |
| 340 | 34.722855 | 64.523536 | 341 | 34.728677 | 64.521506 | 342 | 34.728717 | 64.521080 |
| 343 | 34.728311 | 64.519246 | 344 | 34.727912 | 64.517655 | 345 | 34.727140 | 64.514229 |
| 346 | 34.729431 | 64.513129 | 347 | 34.732038 | 64.512227 | 348 | 34.735503 | 64.511221 |
| 349 | 34.736436 | 64.510981 | 350 | 34.738434 | 64.512078 | 351 | 34.739794 | 64.512000 |
| 352 | 34.744173 | 64.511755 | 353 | 34.746504 | 64.511680 | 354 | 34.747775 | 64.511524 |
| 355 | 34.750362 | 64.511187 | 356 | 34.753874 | 64.512868 | 357 | 34.754045 | 64.512963 |
| 358 | 34.754910 | 64.513313 | 359 | 34.756345 | 64.513910 | 360 | 34.758519 | 64.514062 |
| 361 | 34.761724 | 64.513554 | 362 | 34.761787 | 64.513537 | 363 | 34.762036 | 64.513446 |
| 364 | 34.762200 | 64.513401 | 365 | 34.762398 | 64.513372 | 366 | 34.763421 | 64.512657 |
| 367 | 34.763619 | 64.512717 | 368 | 34.763929 | 64.512517 | 369 | 34.764247 | 64.512604 |
| 370 | 34.764619 | 64.512447 | 371 | 34.765353 | 64.512300 | 372 | 34.765611 | 64.512071 |
| 373 | 34.765835 | 64.511793 | 374 | 34.766378 | 64.511579 | 375 | 34.766600 | 64.511407 |
| 376 | 34.766647 | 64.511326 | 377 | 34.766794 | 64.511219 | 378 | 34.767565 | 64.511022 |
| 379 | 34.768656 | 64.510681 | 380 | 34.769678 | 64.510351 | 381 | 34.770078 | 64.510225 |
| 382 | 34.771056 | 64.509894 | 383 | 34.772204 | 64.509187 | 384 | 34.774060 | 64.507717 |
| 385 | 34.774674 | 64.506814 | 386 | 34.777686 | 64.504978 | 387 | 34.778433 | 64.504522 |
| 388 | 34.778601 | 64.504412 | 389 | 34.780771 | 64.502397 | 390 | 34.780701 | 64.502173 |
| 391 | 34.779755 | 64.501206 | 392 | 34.779380 | 64.501044 | 393 | 34.779113 | 64.500663 |
| 394 | 34.778529 | 64.500175 | 395 | 34.777313 | 64.498781 | 396 | 34.775558 | 64.497550 |
| 397 | 34.775153 | 64.497247 | 398 | 34.774649 | 64.496840 | 399 | 34.774243 | 64.496253 |
| 400 | 34.773679 | 64.495759 | 401 | 34.772770 | 64.494067 | 402 | 34.772411 | 64.493729 |
| 403 | 34.772053 | 64.493586 | 404 | 34.771791 | 64.493437 | 405 | 34.770954 | 64.493579 |
| 406 | 34.769606 | 64.493794 | 407 | 34.769140 | 64.493440 | 408 | 34.768945 | 64.493320 |
| 409 | 34.768234 | 64.492841 | 410 | 34.767769 | 64.492448 | 411 | 34.767491 | 64.492261 |
| 412 | 34.767097 | 64.492029 | 413 | 34.766780 | 64.491827 | 414 | 34.765850 | 64.491421 |
| 415 | 34.765683 | 64.491353 | 416 | 34.765117 | 64.491123 | 417 | 34.764058 | 64.490727 |
| 418 | 34.763805 | 64.490604 | 419 | 34.763498 | 64.490314 | 420 | 34.763086 | 64.490082 |
| 421 | 34.762408 | 64.489608 | 422 | 34.761630 | 64.489239 | 423 | 34.760745 | 64.488903 |
| 424 | 34.760555 | 64.488915 | 425 | 34.759924 | 64.488744 | 426 | 34.759662 | 64.488676 |
| 427 | 34.758575 | 64.488278 | 428 | 34.757809 | 64.488101 | 429 | 34.758488 | 64.487694 |
| 430 | 34.759322 | 64.487069 | 431 | 34.760809 | 64.486206 | 432 | 34.761292 | 64.485923 |
| 433 | 34.762447 | 64.485376 | 434 | 34.765998 | 64.483232 | 435 | 34.768494 | 64.481769 |
| 436 | 34.771978 | 64.483883 | 437 | 34.777364 | 64.486451 | 438 | 34.777930 | 64.486790 |
| 439 | 34.778579 | 64.487167 | 440 | 34.779002 | 64.487423 | 441 | 34.779261 | 64.487631 |
| 442 | 34.779469 | 64.488019 | 443 | 34.779441 | 64.488126 | 444 | 34.779141 | 64.488243 |
| 445 | 34.779105 | 64.488401 | 446 | 34.779488 | 64.488601 | 447 | 34.779844 | 64.488516 |
| 448 | 34.780331 | 64.488585 | 449 | 34.781056 | 64.488689 | 450 | 34.781698 | 64.488879 |
| 451 | 34.782675 | 64.489297 | 452 | 34.783861 | 64.489597 | 453 | 34.788518 | 64.491991 |
| 454 | 34.787557 | 64.491869 | 455 | 34.786096 | 64.491672 | 456 | 34.784419 | 64.491661 |
| 457 | 34.783312 | 64.491755 | 458 | 34.782648 | 64.491796 | 459 | 34.783072 | 64.492025 |
| 460 | 34.786041 | 64.493053 | 461 | 34.790293 | 64.494528 | 462 | 34.793899 | 64.495714 |
| 463 | 34.794970 | 64.496717 | 464 | 34.795002 | 64.496732 | 465 | 34.795309 | 64.497718 |
| 466 | 34.795390 | 64.498744 | 467 | 34.795594 | 64.498763 | 468 | 34.795945 | 64.498687 |
| 469 | 34.796528 | 64.498650 | 470 | 34.797150 | 64.498614 | 471 | 34.797902 | 64.498578 |
| 472 | 34.798339 | 64.498558 | 473 | 34.798845 | 64.498543 | 474 | 34.799666 | 64.498721 |
| 475 | 34.800416 | 64.498889 | 476 | 34.803195 | 64.499513 | 477 | 34.807044 | 64.500383 |
| 478 | 34.808079 | 64.499261 | 479 | 34.808189 | 64.499142 | 480 | 34.808466 | 64.498856 |
| 481 | 34.819402 | 64.499900 | 482 | 34.819328 | 64.500091 | 483 | 34.817772 | 64.502057 |
| 484 | 34.817736 | 64.502122 | 485 | 34.816916 | 64.503644 | 486 | 34.816741 | 64.503878 |
| 487 | 34.814913 | 64.505652 | 488 | 34.812046 | 64.506636 | 489 | 34.811771 | 64.506607 |
| 490 | 34.811691 | 64.506638 | 491 | 34.811631 | 64.506731 | 492 | 34.811591 | 64.506866 |
| 493 | 34.811589 | 64.506946 | 494 | 34.811657 | 64.506990 | 495 | 34.811722 | 64.507044 |
| 496 | 34.811541 | 64.507253 | 497 | 34.811493 | 64.507338 | 498 | 34.811361 | 64.507563 |
| 499 | 34.811496 | 64.507581 | 500 | 34.813373 | 64.507856 | 501 | 34.813742 | 64.507894 |
| 502 | 34.814056 | 64.507930 | 503 | 34.814290 | 64.507956 | 504 | 34.814422 | 64.507983 |
| 505 | 34.814430 | 64.508066 | 506 | 34.814367 | 64.508126 | 507 | 34.814279 | 64.508228 |
| 508 | 34.814271 | 64.508296 | 509 | 34.814341 | 64.508361 | 510 | 34.814444 | 64.508399 |
| 511 | 34.814594 | 64.508422 | 512 | 34.814749 | 64.508436 | 513 | 34.814968 | 64.508457 |
| 514 | 34.815197 | 64.508485 | 515 | 34.815330 | 64.508507 | 516 | 34.815238 | 64.508668 |
| 517 | 34.815248 | 64.508761 | 518 | 34.815151 | 64.508882 | 519 | 34.814962 | 64.509051 |
| 520 | 34.814875 | 64.509168 | 521 | 34.815034 | 64.509228 | 522 | 34.815356 | 64.509288 |
| 523 | 34.815822 | 64.509367 | 524 | 34.816046 | 64.509445 | 525 | 34.816148 | 64.509631 |
| 526 | 34.816132 | 64.509870 | 527 | 34.816011 | 64.510006 | 528 | 34.815936 | 64.510264 |
| 529 | 34.815848 | 64.510372 | 530 | 34.815832 | 64.510504 | 531 | 34.815869 | 64.510669 |
| 532 | 34.815959 | 64.510751 | 533 | 34.815924 | 64.510968 | 534 | 34.815566 | 64.510977 |
| 535 | 34.815415 | 64.510983 | 536 | 34.815317 | 64.510994 | 537 | 34.815176 | 64.511018 |
| 538 | 34.815036 | 64.511048 | 539 | 34.814966 | 64.511067 | 540 | 34.814904 | 64.511065 |
| 541 | 34.814847 | 64.511086 | 542 | 34.814726 | 64.511124 | 543 | 34.814638 | 64.511160 |
| 544 | 34.814598 | 64.511199 | 545 | 34.814565 | 64.511262 | 546 | 34.814539 | 64.511334 |
| 547 | 34.814544 | 64.511377 | 548 | 34.814592 | 64.511443 | 549 | 34.814625 | 64.511513 |
| 550 | 34.814637 | 64.511566 | 551 | 34.814619 | 64.511624 | 552 | 34.814579 | 64.511667 |
| 553 | 34.814495 | 64.511703 | 554 | 34.814395 | 64.511729 | 555 | 34.814302 | 64.511730 |
| 556 | 34.814212 | 64.511726 | 557 | 34.814164 | 64.511692 | 558 | 34.814028 | 64.511645 |
| 559 | 34.813943 | 64.511618 | 560 | 34.813844 | 64.511633 | 561 | 34.813762 | 64.511653 |
| 562 | 34.813658 | 64.511675 | 563 | 34.813593 | 64.511727 | 564 | 34.813557 | 64.511777 |
| 565 | 34.813488 | 64.511818 | 566 | 34.813429 | 64.511836 | 567 | 34.813352 | 64.511861 |
| 568 | 34.813266 | 64.511862 | 569 | 34.813201 | 64.511853 | 570 | 34.813138 | 64.511826 |
| 571 | 34.813137 | 64.511788 | 572 | 34.813118 | 64.511761 | 573 | 34.813109 | 64.511731 |
| 574 | 34.813068 | 64.511707 | 575 | 34.812974 | 64.511721 | 576 | 34.812919 | 64.511748 |
| 577 | 34.812765 | 64.511766 | 578 | 34.812614 | 64.511731 | 579 | 34.812511 | 64.511711 |
| 580 | 34.812420 | 64.511692 | 581 | 34.812340 | 64.511650 | 582 | 34.812268 | 64.511589 |
| 583 | 34.812213 | 64.511559 | 584 | 34.812081 | 64.511527 | 585 | 34.811933 | 64.511489 |
| 586 | 34.811804 | 64.511448 | 587 | 34.811659 | 64.511406 | 588 | 34.811515 | 64.511373 |
| 589 | 34.811391 | 64.511337 | 590 | 34.811259 | 64.511323 | 591 | 34.811169 | 64.511314 |
| 592 | 34.811088 | 64.511304 | 593 | 34.810969 | 64.511289 | 594 | 34.810829 | 64.511267 |
| 595 | 34.810732 | 64.511251 | 596 | 34.810613 | 64.511251 | 597 | 34.810480 | 64.511243 |
| 598 | 34.810381 | 64.511240 | 599 | 34.810285 | 64.511248 | 600 | 34.810187 | 64.511264 |
| 601 | 34.810167 | 64.511282 | 602 | 34.810198 | 64.511306 | 603 | 34.810248 | 64.511320 |
| 604 | 34.810369 | 64.511318 | 605 | 34.810487 | 64.511325 | 606 | 34.810635 | 64.511364 |
| 607 | 34.810723 | 64.511419 | 608 | 34.810731 | 64.511491 | 609 | 34.810724 | 64.511585 |
| 610 | 34.810705 | 64.511677 | 611 | 34.810617 | 64.511749 | 612 | 34.810617 | 64.511820 |
| 613 | 34.810587 | 64.511893 | 614 | 34.810562 | 64.511936 | 615 | 34.810503 | 64.511978 |
| 616 | 34.810421 | 64.511988 | 617 | 34.810333 | 64.511970 | 618 | 34.810223 | 64.511930 |
| 619 | 34.810092 | 64.511917 | 620 | 34.809947 | 64.511881 | 621 | 34.809941 | 64.511928 |
| 622 | 34.809945 | 64.512017 | 623 | 34.810065 | 64.512030 | 624 | 34.810170 | 64.512032 |
| 625 | 34.810278 | 64.512058 | 626 | 34.810295 | 64.512103 | 627 | 34.810271 | 64.512146 |
| 628 | 34.810202 | 64.512187 | 629 | 34.810093 | 64.512188 | 630 | 34.810019 | 64.512175 |
| 631 | 34.809943 | 64.512152 | 632 | 34.809904 | 64.512113 | 633 | 34.809842 | 64.512100 |
| 634 | 34.809770 | 64.512107 | 635 | 34.809681 | 64.512116 | 636 | 34.809577 | 64.512125 |
| 637 | 34.809497 | 64.512121 | 638 | 34.809410 | 64.512085 | 639 | 34.809314 | 64.512053 |
| 640 | 34.809230 | 64.512019 | 641 | 34.809209 | 64.512133 | 642 | 34.809245 | 64.512196 |
| 643 | 34.809338 | 64.512220 | 644 | 34.809456 | 64.512227 | 645 | 34.809487 | 64.512228 |
| 646 | 34.809606 | 64.513654 | 647 | 34.809822 | 64.514879 | 648 | 34.809854 | 64.515082 |
| 649 | 34.809892 | 64.515261 | 650 | 34.809926 | 64.515346 | 651 | 34.810273 | 64.516025 |
| 652 | 34.810456 | 64.516320 | 653 | 34.810669 | 64.516646 | 654 | 34.810878 | 64.516926 |
| 655 | 34.811009 | 64.517063 | 656 | 34.811250 | 64.517263 | 657 | 34.811621 | 64.517519 |
| 658 | 34.814689 | 64.519182 | 659 | 34.815026 | 64.519365 | 660 | 34.813656 | 64.519833 |
| 661 | 34.813594 | 64.520226 | 662 | 34.813774 | 64.520290 | 663 | 34.817231 | 64.522327 |
| 664 | 34.817265 | 64.522411 | 665 | 34.815007 | 64.523182 | 666 | 34.814927 | 64.523214 |
| 667 | 34.814667 | 64.523309 | 668 | 34.814445 | 64.523379 | 669 | 34.814115 | 64.523486 |
| 670 | 34.813256 | 64.523636 | 671 | 34.812964 | 64.523716 | 672 | 34.812852 | 64.523745 |
| 673 | 34.812727 | 64.523776 | 674 | 34.812611 | 64.523817 | 675 | 34.812466 | 64.523855 |
| 676 | 34.812344 | 64.523887 | 677 | 34.812264 | 64.523896 | 678 | 34.812193 | 64.523890 |
| 679 | 34.812129 | 64.523866 | 680 | 34.812041 | 64.523848 | 681 | 34.810743 | 64.523073 |
| 682 | 34.810631 | 64.523008 | 683 | 34.810453 | 64.522922 | 684 | 34.810284 | 64.522816 |
| 685 | 34.810095 | 64.522694 | 686 | 34.809883 | 64.522564 | 687 | 34.809551 | 64.522367 |
| 688 | 34.809308 | 64.522228 | 689 | 34.808952 | 64.522041 | 690 | 34.808719 | 64.521930 |
| 691 | 34.808628 | 64.521916 | 692 | 34.808526 | 64.521904 | 693 | 34.808119 | 64.521884 |
| 694 | 34.807551 | 64.521861 | 695 | 34.807069 | 64.521845 | 696 | 34.806336 | 64.521827 |
| 697 | 34.805700 | 64.521808 | 698 | 34.805600 | 64.521808 | 699 | 34.805405 | 64.521796 |
| 700 | 34.804864 | 64.521767 | 701 | 34.804397 | 64.521754 | 702 | 34.804301 | 64.521763 |
| 703 | 34.804240 | 64.521763 | 704 | 34.804182 | 64.521748 | 705 | 34.804063 | 64.521742 |
| 706 | 34.803846 | 64.521727 | 707 | 34.802951 | 64.521702 | 708 | 34.801524 | 64.521655 |
| 709 | 34.800404 | 64.521634 | 710 | 34.799977 | 64.521628 | 711 | 34.799187 | 64.521606 |
| 712 | 34.799112 | 64.521615 | 713 | 34.799003 | 64.521639 | 714 | 34.798955 | 64.521658 |
| 715 | 34.798891 | 64.521698 | 716 | 34.798949 | 64.521789 | 717 | 34.798859 | 64.522034 |
| 718 | 34.798896 | 64.522062 | 719 | 34.798896 | 64.522103 | 720 | 34.798871 | 64.522134 |
| 721 | 34.798808 | 64.522183 | 722 | 34.798751 | 64.522221 | 723 | 34.798686 | 64.522253 |
| 724 | 34.798620 | 64.522307 | 725 | 34.798559 | 64.522346 | 726 | 34.798502 | 64.522388 |
| 727 | 34.798418 | 64.522442 | 728 | 34.798342 | 64.522469 | 729 | 34.798301 | 64.522490 |
| 730 | 34.798248 | 64.522531 | 731 | 34.798176 | 64.522565 | 732 | 34.798129 | 64.522592 |
| 733 | 34.798057 | 64.522621 | 734 | 34.797988 | 64.522650 | 735 | 34.797912 | 64.522681 |
| 736 | 34.797862 | 64.522713 | 737 | 34.797798 | 64.522751 | 738 | 34.797735 | 64.522769 |
| 739 | 34.797672 | 64.522788 | 740 | 34.797630 | 64.522795 | 741 | 34.797542 | 64.522809 |
| 742 | 34.797477 | 64.522810 | 743 | 34.797381 | 64.522812 | 744 | 34.797274 | 64.522823 |
| 745 | 34.797204 | 64.522833 | 746 | 34.797127 | 64.522852 | 747 | 34.797060 | 64.522867 |
| 748 | 34.797004 | 64.522876 | 749 | 34.796950 | 64.522878 | 750 | 34.796879 | 64.522884 |
| 751 | 34.796762 | 64.522891 | 752 | 34.796617 | 64.522917 | 753 | 34.796551 | 64.522934 |
| 754 | 34.796504 | 64.522962 | 755 | 34.796460 | 64.522988 | 756 | 34.796384 | 64.523015 |
| 757 | 34.796321 | 64.523035 | 758 | 34.796107 | 64.523082 | 759 | 34.795946 | 64.523119 |
| 760 | 34.795775 | 64.523164 | 761 | 34.795671 | 64.523197 | 762 | 34.795534 | 64.523229 |
| 763 | 34.795461 | 64.523250 | 764 | 34.795391 | 64.523266 | 765 | 34.795270 | 64.523268 |
| 766 | 34.795202 | 64.523269 | 767 | 34.794812 | 64.523247 | 768 | 34.794676 | 64.523250 |
| 769 | 34.794569 | 64.523252 | 770 | 34.794456 | 64.523266 | 771 | 34.794365 | 64.523285 |
| 772 | 34.794285 | 64.523311 | 773 | 34.794202 | 64.523347 | 774 | 34.794131 | 64.523380 |
| 775 | 34.794069 | 64.523408 | 776 | 34.793982 | 64.523437 | 777 | 34.793934 | 64.523456 |
| 778 | 34.793834 | 64.523491 | 779 | 34.793793 | 64.523510 | 780 | 34.793653 | 64.523551 |
| 781 | 34.793548 | 64.523569 | 782 | 34.793476 | 64.523570 | 783 | 34.793419 | 64.523571 |
| 784 | 34.793372 | 64.523572 | 785 | 34.793283 | 64.523578 | 786 | 34.793206 | 64.523594 |
| 787 | 34.793136 | 64.523604 | 788 | 34.793054 | 64.523613 | 789 | 34.792965 | 64.523615 |
| 790 | 34.792882 | 64.523610 | 791 | 34.792792 | 64.523603 | 792 | 34.792571 | 64.523553 |
| 793 | 34.792358 | 64.523495 | 794 | 34.792119 | 64.523441 | 795 | 34.791685 | 64.523327 |
| 796 | 34.791402 | 64.523255 | 797 | 34.791136 | 64.523182 | 798 | 34.790705 | 64.523063 |
| 799 | 34.790118 | 64.522897 | 800 | 34.789817 | 64.522818 | 801 | 34.789382 | 64.522698 |
| 802 | 34.788928 | 64.522564 | 803 | 34.788816 | 64.522525 | 804 | 34.788662 | 64.522492 |
| 805 | 34.788605 | 64.522488 | 806 | 34.788539 | 64.522483 | 807 | 34.788486 | 64.522484 |
| 808 | 34.788454 | 64.522485 | 809 | 34.788440 | 64.522494 | 810 | 34.788387 | 64.522500 |
| 811 | 34.788344 | 64.522501 | 812 | 34.788305 | 64.522499 | 813 | 34.788261 | 64.522490 |
| 814 | 34.788220 | 64.522482 | 815 | 34.788165 | 64.522469 | 816 | 34.788125 | 64.522462 |
| 817 | 34.788071 | 64.522461 | 818 | 34.788014 | 64.522462 | 819 | 34.787957 | 64.522463 |
| 820 | 34.787911 | 64.522472 | 821 | 34.787880 | 64.522482 | 822 | 34.787845 | 64.522490 |
| 823 | 34.787810 | 64.522495 | 824 | 34.787775 | 64.522502 | 825 | 34.787587 | 64.522521 |
| 826 | 34.787477 | 64.522534 | 827 | 34.787414 | 64.522548 | 828 | 34.787339 | 64.522558 |
| 829 | 34.787252 | 64.522577 | 830 | 34.787163 | 64.522589 | 831 | 34.787100 | 64.522601 |
| 832 | 34.787048 | 64.522615 | 833 | 34.786974 | 64.522625 | 834 | 34.786899 | 64.522634 |
| 835 | 34.786822 | 64.522647 | 836 | 34.786769 | 64.522652 | 837 | 34.786708 | 64.522653 |
| 838 | 34.786640 | 64.522658 | 839 | 34.786605 | 64.522662 | 840 | 34.786541 | 64.522672 |
| 841 | 34.786509 | 64.522673 | 842 | 34.786456 | 64.522678 | 843 | 34.786395 | 64.522682 |
| 844 | 34.786327 | 64.522685 | 845 | 34.786267 | 64.522688 | 846 | 34.786184 | 64.522688 |
| 847 | 34.786094 | 64.522676 | 848 | 34.786060 | 64.522658 | 849 | 34.786055 | 64.522646 |
| 850 | 34.786059 | 64.522621 | 851 | 34.786083 | 64.522608 | 852 | 34.785978 | 64.522625 |
| 853 | 34.785896 | 64.522638 | 854 | 34.785822 | 64.522652 | 855 | 34.785756 | 64.522664 |
| 856 | 34.785692 | 64.522668 | 857 | 34.785652 | 64.522669 | 858 | 34.785602 | 64.522669 |
| 859 | 34.785541 | 64.522671 | 860 | 34.785517 | 64.522680 | 861 | 34.785486 | 64.522687 |
| 862 | 34.785425 | 64.522691 | 863 | 34.785382 | 64.522692 | 864 | 34.785305 | 64.522677 |
| 865 | 34.785234 | 64.522658 | 866 | 34.785203 | 64.522643 | 867 | 34.785181 | 64.522637 |
| 868 | 34.785149 | 64.522632 | 869 | 34.785118 | 64.522630 | 870 | 34.785080 | 64.522628 |
| 871 | 34.785037 | 64.522627 | 872 | 34.785005 | 64.522627 | 873 | 34.784958 | 64.522624 |
| 874 | 34.784933 | 64.522623 | 875 | 34.784896 | 64.522619 | 876 | 34.784865 | 64.522612 |
| 877 | 34.784843 | 64.522604 | 878 | 34.784823 | 64.522597 | 879 | 34.784754 | 64.522576 |
| 880 | 34.784686 | 64.522540 | 881 | 34.784629 | 64.522509 | 882 | 34.784586 | 64.522477 |
| 883 | 34.784548 | 64.522452 | 884 | 34.784503 | 64.522431 | 885 | 34.784448 | 64.522416 |
| 886 | 34.784343 | 64.522404 | 887 | 34.784275 | 64.522404 | 888 | 34.784200 | 64.522409 |
| 889 | 34.784070 | 64.522402 | 890 | 34.784022 | 64.522384 | 891 | 34.783981 | 64.522368 |
| 892 | 34.783957 | 64.522347 | 893 | 34.783945 | 64.522330 | 894 | 34.783943 | 64.522310 |
| 895 | 34.783941 | 64.522293 | 896 | 34.783938 | 64.522267 | 897 | 34.783936 | 64.522250 |
| 898 | 34.783367 | 64.522085 | 899 | 34.783350 | 64.522085 | 900 | 34.783267 | 64.522079 |
| 901 | 34.783174 | 64.522074 | 902 | 34.783126 | 64.522066 | 903 | 34.783096 | 64.522056 |
| 904 | 34.783052 | 64.522038 | 905 | 34.783021 | 64.522015 | 906 | 34.782990 | 64.521998 |
| 907 | 34.782964 | 64.521981 | 908 | 34.782931 | 64.521963 | 909 | 34.782896 | 64.521952 |
| 910 | 34.782856 | 64.521941 | 911 | 34.782806 | 64.521937 | 912 | 34.782744 | 64.521936 |
| 913 | 34.782691 | 64.521948 | 914 | 34.782650 | 64.521962 | 915 | 34.782622 | 64.521969 |
| 916 | 34.782493 | 64.521974 | 917 | 34.782412 | 64.521945 | 918 | 34.782389 | 64.521930 |
| 919 | 34.782267 | 64.521894 | 920 | 34.782166 | 64.521854 | 921 | 34.782114 | 64.521832 |
| 922 | 34.782046 | 64.521802 | 923 | 34.782001 | 64.521781 | 924 | 34.781963 | 64.521757 |
| 925 | 34.781925 | 64.521735 | 926 | 34.781919 | 64.521710 | 927 | 34.781915 | 64.521677 |
| 928 | 34.781895 | 64.521658 | 929 | 34.781868 | 64.521631 | 930 | 34.781836 | 64.521607 |
| 931 | 34.781803 | 64.521589 | 932 | 34.781750 | 64.521567 | 933 | 34.781694 | 64.521545 |
| 934 | 34.781653 | 64.521527 | 935 | 34.781597 | 64.521503 | 936 | 34.781538 | 64.521485 |
| 937 | 34.781507 | 64.521470 | 938 | 34.781466 | 64.521453 | 939 | 34.781430 | 64.521448 |
| 940 | 34.781414 | 64.521435 | 941 | 34.781406 | 64.521421 | 942 | 34.780601 | 64.521684 |
| 943 | 34.780620 | 64.521697 | 944 | 34.780592 | 64.521733 | 945 | 34.780580 | 64.521762 |
| 946 | 34.780569 | 64.521793 | 947 | 34.780573 | 64.521830 | 948 | 34.780604 | 64.521856 |
| 949 | 34.780653 | 64.521878 | 950 | 34.780701 | 64.521894 | 951 | 34.780890 | 64.521957 |
| 952 | 34.780944 | 64.521995 | 953 | 34.781029 | 64.522057 | 954 | 34.781122 | 64.522129 |
| 955 | 34.781148 | 64.522169 | 956 | 34.781156 | 64.522219 | 957 | 34.781132 | 64.522263 |
| 958 | 34.781122 | 64.522303 | 959 | 34.781092 | 64.522329 | 960 | 34.781020 | 64.522389 |
| 961 | 34.780964 | 64.522410 | 962 | 34.780926 | 64.522421 | 963 | 34.780881 | 64.522440 |
| 964 | 34.780855 | 64.522469 | 965 | 34.780830 | 64.522495 | 966 | 34.780803 | 64.522521 |
| 967 | 34.780770 | 64.522549 | 968 | 34.780744 | 64.522571 | 969 | 34.780702 | 64.522617 |
| 970 | 34.780620 | 64.522654 | 971 | 34.780551 | 64.522681 | 972 | 34.780493 | 64.522710 |
| 973 | 34.780463 | 64.522732 | 974 | 34.780440 | 64.522753 | 975 | 34.780407 | 64.522780 |
| 976 | 34.780384 | 64.522806 | 977 | 34.780348 | 64.522842 | 978 | 34.780307 | 64.522862 |
| 979 | 34.780256 | 64.522887 | 980 | 34.780176 | 64.522914 | 981 | 34.780095 | 64.522963 |
| 982 | 34.779995 | 64.523033 | 983 | 34.779942 | 64.523081 | 984 | 34.779832 | 64.523121 |
| 985 | 34.779650 | 64.523169 | 986 | 34.779553 | 64.523201 | 987 | 34.779446 | 64.523236 |
| 988 | 34.779369 | 64.523254 | 989 | 34.779282 | 64.523268 | 990 | 34.782148 | 64.526128 |
| 991 | 34.782125 | 64.526179 | 992 | 34.782120 | 64.526195 | 993 | 34.782163 | 64.526229 |
| 994 | 34.782201 | 64.526263 | 995 | 34.782221 | 64.526298 | 996 | 34.782227 | 64.526339 |
| 997 | 34.782220 | 64.526390 | 998 | 34.782196 | 64.526421 | 999 | 34.782171 | 64.526460 |
| 1000 | 34.782160 | 64.526478 | 1001 | 34.782694 | 64.526539 | 1002 | 34.782707 | 64.526549 |
| 1003 | 34.782723 | 64.526566 | 1004 | 34.782715 | 64.526604 | 1005 | 34.782689 | 64.526642 |
| 1006 | 34.782681 | 64.526694 | 1007 | 34.782695 | 64.526722 | 1008 | 34.782759 | 64.526757 |
| 1009 | 34.782898 | 64.526821 | 1010 | 34.783095 | 64.526922 | 1011 | 34.783180 | 64.526982 |
| 1012 | 34.783240 | 64.527028 | 1013 | 34.783335 | 64.527063 | 1014 | 34.783397 | 64.527093 |
| 1015 | 34.783508 | 64.527149 | 1016 | 34.783563 | 64.527168 | 1017 | 34.783653 | 64.527193 |
| 1018 | 34.783771 | 64.527211 | 1019 | 34.783867 | 64.527218 | 1020 | 34.783972 | 64.527197 |
| 1021 | 34.784053 | 64.527168 | 1022 | 34.784128 | 64.527141 | 1023 | 34.784178 | 64.527141 |
| 1024 | 34.784231 | 64.527154 | 1025 | 34.784283 | 64.527194 | 1026 | 34.784526 | 64.527132 |
| 1027 | 34.784795 | 64.527038 | 1028 | 34.785004 | 64.526977 | 1029 | 34.785231 | 64.526915 |
| 1030 | 34.785304 | 64.526961 | 1031 | 34.785116 | 64.527011 | 1032 | 34.784872 | 64.527082 |
| 1033 | 34.784570 | 64.527184 | 1034 | 34.784470 | 64.527209 | 1035 | 34.784564 | 64.527274 |
| 1036 | 34.784325 | 64.527339 | 1037 | 34.784264 | 64.527400 | 1038 | 34.784254 | 64.527429 |
| 1039 | 34.784265 | 64.527456 | 1040 | 34.784177 | 64.527529 | 1041 | 34.784183 | 64.527543 |
| 1042 | 34.784209 | 64.527555 | 1043 | 34.784336 | 64.527562 | 1044 | 34.784370 | 64.527570 |
| 1045 | 34.784409 | 64.527589 | 1046 | 34.784463 | 64.527607 | 1047 | 34.784484 | 64.527615 |
| 1048 | 34.784553 | 64.527678 | 1049 | 34.784553 | 64.527718 | 1050 | 34.784572 | 64.527746 |
| 1051 | 34.784618 | 64.527768 | 1052 | 34.784778 | 64.527811 | 1053 | 34.784998 | 64.527862 |
| 1054 | 34.785009 | 64.527878 | 1055 | 34.785022 | 64.527941 | 1056 | 34.785037 | 64.527946 |
| 1057 | 34.785072 | 64.527949 | 1058 | 34.785085 | 64.527963 | 1059 | 34.785060 | 64.527977 |
| 1060 | 34.785049 | 64.527996 | 1061 | 34.785070 | 64.528019 | 1062 | 34.785137 | 64.528026 |
| 1063 | 34.785248 | 64.528019 | 1064 | 34.785407 | 64.528001 | 1065 | 34.785572 | 64.527986 |
| 1066 | 34.785723 | 64.527968 | 1067 | 34.785881 | 64.527945 | 1068 | 34.786056 | 64.527923 |
| 1069 | 34.786646 | 64.527856 | 1070 | 34.786713 | 64.527859 | 1071 | 34.786780 | 64.527868 |
| 1072 | 34.786795 | 64.527880 | 1073 | 34.786749 | 64.527895 | 1074 | 34.786506 | 64.527895 |
| 1075 | 34.786395 | 64.527906 | 1076 | 34.786308 | 64.527929 | 1077 | 34.786201 | 64.527958 |
| 1078 | 34.786020 | 64.528002 | 1079 | 34.785896 | 64.528029 | 1080 | 34.785776 | 64.528049 |
| 1081 | 34.785651 | 64.528069 | 1082 | 34.785503 | 64.528084 | 1083 | 34.785413 | 64.528099 |
| 1084 | 34.785345 | 64.528115 | 1085 | 34.785296 | 64.528141 | 1086 | 34.785296 | 64.528184 |
| 1087 | 34.785393 | 64.528283 | 1088 | 34.785213 | 64.528329 | 1089 | 34.785215 | 64.528412 |
| 1090 | 34.785238 | 64.528477 | 1091 | 34.785242 | 64.528504 | 1092 | 34.785310 | 64.528555 |
| 1093 | 34.785316 | 64.528579 | 1094 | 34.785314 | 64.528581 | 1095 | 34.785293 | 64.528590 |
| 1096 | 34.785018 | 64.528640 | 1097 | 34.784985 | 64.528653 | 1098 | 34.784961 | 64.528678 |
| 1099 | 34.784912 | 64.528697 | 1100 | 34.784841 | 64.528698 | 1101 | 34.784732 | 64.528681 |
| 1102 | 34.784659 | 64.528678 | 1103 | 34.784186 | 64.528759 | 1104 | 34.784223 | 64.528814 |
| 1105 | 34.784191 | 64.528837 | 1106 | 34.784068 | 64.528854 | 1107 | 34.784012 | 64.528867 |
| 1108 | 34.783983 | 64.528892 | 1109 | 34.783985 | 64.528924 | 1110 | 34.784032 | 64.528961 |
| 1111 | 34.784053 | 64.528987 | 1112 | 34.784040 | 64.529005 | 1113 | 34.783975 | 64.529029 |
| 1114 | 34.783867 | 64.529009 | 1115 | 34.783712 | 64.529014 | 1116 | 34.783600 | 64.529042 |
| 1117 | 34.783544 | 64.529059 | 1118 | 34.783449 | 64.529066 | 1119 | 34.783346 | 64.529068 |
| 1120 | 34.783170 | 64.529062 | 1121 | 34.783109 | 64.529070 | 1122 | 34.782851 | 64.529122 |
| 1123 | 34.782800 | 64.529136 | 1124 | 34.782781 | 64.529148 | 1125 | 34.782776 | 64.529161 |
| 1126 | 34.782781 | 64.529180 | 1127 | 34.782792 | 64.529212 | 1128 | 34.782887 | 64.529243 |
| 1129 | 34.782975 | 64.529269 | 1130 | 34.782931 | 64.529291 | 1131 | 34.782871 | 64.529308 |
| 1132 | 34.782841 | 64.529352 | 1133 | 34.782883 | 64.529376 | 1134 | 34.782978 | 64.529428 |
| 1135 | 34.782951 | 64.529447 | 1136 | 34.782883 | 64.529442 | 1137 | 34.782792 | 64.529418 |
| 1138 | 34.782672 | 64.529389 | 1139 | 34.782561 | 64.529397 | 1140 | 34.782517 | 64.529420 |
| 1141 | 34.782505 | 64.529470 | 1142 | 34.782486 | 64.529483 | 1143 | 34.782396 | 64.529463 |
| 1144 | 34.782322 | 64.529459 | 1145 | 34.782105 | 64.529429 | 1146 | 34.781971 | 64.529432 |
| 1147 | 34.781867 | 64.529457 | 1148 | 34.781761 | 64.529500 | 1149 | 34.781720 | 64.529537 |
| 1150 | 34.781767 | 64.529615 | 1151 | 34.781819 | 64.529642 | 1152 | 34.781814 | 64.529671 |
| 1153 | 34.781792 | 64.529686 | 1154 | 34.781728 | 64.529668 | 1155 | 34.781653 | 64.529657 |
| 1156 | 34.781586 | 64.529678 | 1157 | 34.781499 | 64.529736 | 1158 | 34.781404 | 64.529823 |
| 1159 | 34.781335 | 64.529905 | 1160 | 34.781244 | 64.529976 | 1161 | 34.781073 | 64.530073 |
| 1162 | 34.780974 | 64.530117 | 1163 | 34.780905 | 64.530171 | 1164 | 34.780823 | 64.530235 |
| 1165 | 34.780722 | 64.530263 | 1166 | 34.780697 | 64.530296 | 1167 | 34.780676 | 64.530350 |
| 1168 | 34.780674 | 64.530398 | 1169 | 34.780697 | 64.530427 | 1170 | 34.780748 | 64.530455 |
| 1171 | 34.780869 | 64.530461 | 1172 | 34.780899 | 64.530469 | 1173 | 34.780907 | 64.530512 |
| 1174 | 34.780878 | 64.530563 | 1175 | 34.780810 | 64.530632 | 1176 | 34.780753 | 64.530672 |
| 1177 | 34.780676 | 64.530733 | 1178 | 34.780633 | 64.530778 | 1179 | 34.780536 | 64.530920 |
| 1180 | 34.780493 | 64.531005 | 1181 | 34.780487 | 64.531053 | 1182 | 34.780526 | 64.531087 |
| 1183 | 34.780590 | 64.531094 | 1184 | 34.780653 | 64.531083 | 1185 | 34.780706 | 64.531067 |
| 1186 | 34.780995 | 64.530959 | 1187 | 34.781077 | 64.530929 | 1188 | 34.781202 | 64.530898 |
| 1189 | 34.781231 | 64.530877 | 1190 | 34.781236 | 64.530854 | 1191 | 34.781192 | 64.530808 |
| 1192 | 34.781125 | 64.530692 | 1193 | 34.781199 | 64.530604 | 1194 | 34.781232 | 64.530591 |
| 1195 | 34.781278 | 64.530594 | 1196 | 34.781301 | 64.530601 | 1197 | 34.781325 | 64.530617 |
| 1198 | 34.781985 | 64.530735 | 1199 | 34.782066 | 64.530724 | 1200 | 34.782171 | 64.530692 |
| 1201 | 34.782217 | 64.530666 | 1202 | 34.782243 | 64.530620 | 1203 | 34.782188 | 64.530581 |
| 1204 | 34.782065 | 64.530540 | 1205 | 34.781976 | 64.530498 | 1206 | 34.781947 | 64.530469 |
| 1207 | 34.781942 | 64.530454 | 1208 | 34.781980 | 64.530413 | 1209 | 34.781987 | 64.530392 |
| 1210 | 34.781965 | 64.530368 | 1211 | 34.781905 | 64.530341 | 1212 | 34.781912 | 64.530319 |
| 1213 | 34.781979 | 64.530289 | 1214 | 34.782038 | 64.530293 | 1215 | 34.782084 | 64.530308 |
| 1216 | 34.782152 | 64.530367 | 1217 | 34.782234 | 64.530478 | 1218 | 34.782269 | 64.530494 |
| 1219 | 34.782439 | 64.530517 | 1220 | 34.782460 | 64.530529 | 1221 | 34.782457 | 64.530559 |
| 1222 | 34.782396 | 64.530591 | 1223 | 34.782392 | 64.530601 | 1224 | 34.782433 | 64.530634 |
| 1225 | 34.782457 | 64.530654 | 1226 | 34.782465 | 64.530669 | 1227 | 34.782444 | 64.530672 |
| 1228 | 34.782408 | 64.530666 | 1229 | 34.782345 | 64.530690 | 1230 | 34.782301 | 64.530735 |
| 1231 | 34.782297 | 64.530778 | 1232 | 34.782331 | 64.530818 | 1233 | 34.782369 | 64.530838 |
| 1234 | 34.782448 | 64.530872 | 1235 | 34.782538 | 64.530922 | 1236 | 34.782628 | 64.530978 |
| 1237 | 34.782727 | 64.531067 | 1238 | 34.782822 | 64.531158 | 1239 | 34.782912 | 64.531225 |
| 1240 | 34.782941 | 64.531245 | 1241 | 34.783063 | 64.531380 | 1242 | 34.783050 | 64.531398 |
| 1243 | 34.782962 | 64.531396 | 1244 | 34.782923 | 64.531386 | 1245 | 34.782876 | 64.531366 |
| 1246 | 34.782825 | 64.531357 | 1247 | 34.782761 | 64.531374 | 1248 | 34.782713 | 64.531405 |
| 1249 | 34.782712 | 64.531440 | 1250 | 34.782738 | 64.531482 | 1251 | 34.782811 | 64.531519 |
| 1252 | 34.782916 | 64.531567 | 1253 | 34.783103 | 64.531676 | 1254 | 34.783148 | 64.531700 |
| 1255 | 34.783276 | 64.531759 | 1256 | 34.783312 | 64.531785 | 1257 | 34.783320 | 64.531797 |
| 1258 | 34.783246 | 64.531815 | 1259 | 34.783153 | 64.531820 | 1260 | 34.783099 | 64.531822 |
| 1261 | 34.782877 | 64.531866 | 1262 | 34.782832 | 64.531872 | 1263 | 34.782718 | 64.531870 |
| 1264 | 34.782655 | 64.531881 | 1265 | 34.782635 | 64.531888 | 1266 | 34.782623 | 64.531907 |
| 1267 | 34.782628 | 64.531928 | 1268 | 34.782886 | 64.532185 | 1269 | 34.782941 | 64.532223 |
| 1270 | 34.782988 | 64.532282 | 1271 | 34.782983 | 64.532314 | 1272 | 34.782914 | 64.532330 |
| 1273 | 34.782756 | 64.532350 | 1274 | 34.782418 | 64.532424 | 1275 | 34.782354 | 64.532423 |
| 1276 | 34.782305 | 64.532405 | 1277 | 34.782276 | 64.532384 | 1278 | 34.782228 | 64.532272 |
| 1279 | 34.782211 | 64.532248 | 1280 | 34.782180 | 64.532229 | 1281 | 34.782111 | 64.532215 |
| 1282 | 34.781845 | 64.532221 | 1283 | 34.781515 | 64.532213 | 1284 | 34.781335 | 64.532196 |
| 1285 | 34.781202 | 64.532186 | 1286 | 34.781143 | 64.532186 | 1287 | 34.781123 | 64.532194 |
| 1288 | 34.781127 | 64.532222 | 1289 | 34.781121 | 64.532236 | 1290 | 34.781098 | 64.532233 |
| 1291 | 34.781069 | 64.532208 | 1292 | 34.781008 | 64.532199 | 1293 | 34.780514 | 64.532195 |
| 1294 | 34.780451 | 64.532212 | 1295 | 34.780410 | 64.532235 | 1296 | 34.780404 | 64.532259 |
| 1297 | 34.780422 | 64.532276 | 1298 | 34.780456 | 64.532311 | 1299 | 34.780486 | 64.532364 |
| 1300 | 34.780600 | 64.532477 | 1301 | 34.780822 | 64.532551 | 1302 | 34.780878 | 64.532579 |
| 1303 | 34.780912 | 64.532607 | 1304 | 34.780907 | 64.532642 | 1305 | 34.780875 | 64.532668 |
| 1306 | 34.780850 | 64.532677 | 1307 | 34.780565 | 64.532669 | 1308 | 34.780509 | 64.532675 |
| 1309 | 34.780471 | 64.532690 | 1310 | 34.780452 | 64.532715 | 1311 | 34.780445 | 64.532774 |
| 1312 | 34.780472 | 64.532808 | 1313 | 34.780461 | 64.532815 | 1314 | 34.780380 | 64.532818 |
| 1315 | 34.780244 | 64.532822 | 1316 | 34.780130 | 64.532829 | 1317 | 34.780106 | 64.532845 |
| 1318 | 34.780122 | 64.532875 | 1319 | 34.780152 | 64.532897 | 1320 | 34.780197 | 64.532918 |
| 1321 | 34.780294 | 64.532940 | 1322 | 34.780381 | 64.532945 | 1323 | 34.780435 | 64.532943 |
| 1324 | 34.780456 | 64.532936 | 1325 | 34.780513 | 64.532898 | 1326 | 34.780528 | 64.532891 |
| 1327 | 34.780543 | 64.532891 | 1328 | 34.780600 | 64.532909 | 1329 | 34.780643 | 64.532929 |
| 1330 | 34.780686 | 64.532954 | 1331 | 34.780702 | 64.532963 | 1332 | 34.780740 | 64.533019 |
| 1333 | 34.780752 | 64.533029 | 1334 | 34.780774 | 64.533044 | 1335 | 34.780816 | 64.533051 |
| 1336 | 34.781066 | 64.533073 | 1337 | 34.781539 | 64.533108 | 1338 | 34.781612 | 64.533126 |
| 1339 | 34.781698 | 64.533152 | 1340 | 34.781744 | 64.533176 | 1341 | 34.781762 | 64.533192 |
| 1342 | 34.781770 | 64.533232 | 1343 | 34.781779 | 64.533251 | 1344 | 34.781813 | 64.533272 |
| 1345 | 34.781918 | 64.533311 | 1346 | 34.781996 | 64.533343 | 1347 | 34.782036 | 64.533374 |
| 1348 | 34.782051 | 64.533410 | 1349 | 34.782024 | 64.533441 | 1350 | 34.781964 | 64.533457 |
| 1351 | 34.781855 | 64.533463 | 1352 | 34.781596 | 64.533459 | 1353 | 34.781553 | 64.533467 |
| 1354 | 34.781423 | 64.533488 | 1355 | 34.781369 | 64.533493 | 1356 | 34.781306 | 64.533510 |
| 1357 | 34.781258 | 64.533538 | 1358 | 34.781254 | 64.533554 | 1359 | 34.781305 | 64.533602 |
| 1360 | 34.781367 | 64.533641 | 1361 | 34.781401 | 64.533669 | 1362 | 34.781422 | 64.533699 |
| 1363 | 34.781414 | 64.533728 | 1364 | 34.781375 | 64.533752 | 1365 | 34.781329 | 64.533780 |
| 1366 | 34.781322 | 64.533795 | 1367 | 34.781323 | 64.533806 | 1368 | 34.781341 | 64.533834 |
| 1369 | 34.781373 | 64.533878 | 1370 | 34.781370 | 64.533895 | 1371 | 34.781349 | 64.533904 |
| 1372 | 34.781167 | 64.533952 | 1373 | 34.780971 | 64.534009 | 1374 | 34.780919 | 64.534019 |
| 1375 | 34.780856 | 64.534019 | 1376 | 34.780795 | 64.534013 | 1377 | 34.780773 | 64.534007 |
| 1378 | 34.780744 | 64.533991 | 1379 | 34.780722 | 64.533988 | 1380 | 34.780556 | 64.533991 |
| 1381 | 34.780529 | 64.533991 | 1382 | 34.780429 | 64.533983 | 1383 | 34.780360 | 64.533980 |
| 1384 | 34.780316 | 64.533990 | 1385 | 34.780290 | 64.534016 | 1386 | 34.780291 | 64.534036 |
| 1387 | 34.780312 | 64.534055 | 1388 | 34.780341 | 64.534062 | 1389 | 34.780807 | 64.534069 |
| 1390 | 34.780821 | 64.534070 | 1391 | 34.780852 | 64.534090 | 1392 | 34.780938 | 64.534071 |
| 1393 | 34.780971 | 64.534099 | 1394 | 34.780899 | 64.534115 | 1395 | 34.780931 | 64.534138 |
| 1396 | 34.780967 | 64.534157 | 1397 | 34.781000 | 64.534165 | 1398 | 34.781026 | 64.534177 |
| 1399 | 34.781037 | 64.534195 | 1400 | 34.781063 | 64.534251 | 1401 | 34.781075 | 64.534277 |
| 1402 | 34.781103 | 64.534294 | 1403 | 34.781138 | 64.534308 | 1404 | 34.781188 | 64.534316 |
| 1405 | 34.781210 | 64.534313 | 1406 | 34.781276 | 64.534298 | 1407 | 34.781305 | 64.534325 |
| 1408 | 34.781271 | 64.534334 | 1409 | 34.781315 | 64.534353 | 1410 | 34.781352 | 64.534343 |
| 1411 | 34.781424 | 64.534385 | 1412 | 34.781387 | 64.534397 | 1413 | 34.781456 | 64.534429 |
| 1414 | 34.781489 | 64.534418 | 1415 | 34.781550 | 64.534448 | 1416 | 34.781541 | 64.534454 |
| 1417 | 34.781701 | 64.534526 | 1418 | 34.781749 | 64.534550 | 1419 | 34.781779 | 64.534550 |
| 1420 | 34.781806 | 64.534537 | 1421 | 34.781843 | 64.534521 | 1422 | 34.781881 | 64.534505 |
| 1423 | 34.781940 | 64.534470 | 1424 | 34.781972 | 64.534444 | 1425 | 34.781980 | 64.534435 |
| 1426 | 34.781950 | 64.534419 | 1427 | 34.781954 | 64.534416 | 1428 | 34.781990 | 64.534402 |
| 1429 | 34.782030 | 64.534374 | 1430 | 34.782041 | 64.534356 | 1431 | 34.782093 | 64.534338 |
| 1432 | 34.782123 | 64.534326 | 1433 | 34.782137 | 64.534326 | 1434 | 34.782152 | 64.534328 |
| 1435 | 34.782173 | 64.534336 | 1436 | 34.782193 | 64.534347 | 1437 | 34.782286 | 64.534427 |
| 1438 | 34.782357 | 64.534479 | 1439 | 34.782420 | 64.534516 | 1440 | 34.782733 | 64.534686 |
| 1441 | 34.782783 | 64.534709 | 1442 | 34.782846 | 64.534726 | 1443 | 34.782930 | 64.534737 |
| 1444 | 34.783013 | 64.534706 | 1445 | 34.783079 | 64.534674 | 1446 | 34.783125 | 64.534663 |
| 1447 | 34.783139 | 64.534667 | 1448 | 34.783126 | 64.534690 | 1449 | 34.783125 | 64.534701 |
| 1450 | 34.783145 | 64.534708 | 1451 | 34.783176 | 64.534710 | 1452 | 34.783231 | 64.534689 |
| 1453 | 34.783274 | 64.534714 | 1454 | 34.783257 | 64.534723 | 1455 | 34.783213 | 64.534747 |
| 1456 | 34.783152 | 64.534785 | 1457 | 34.783118 | 64.534813 | 1458 | 34.783102 | 64.534852 |
| 1459 | 34.783118 | 64.534866 | 1460 | 34.783249 | 64.534942 | 1461 | 34.783285 | 64.534950 |
| 1462 | 34.783323 | 64.534948 | 1463 | 34.783397 | 64.534926 | 1464 | 34.783436 | 64.534907 |
| 1465 | 34.783551 | 64.534872 | 1466 | 34.783645 | 64.534845 | 1467 | 34.783728 | 64.534830 |
| 1468 | 34.783785 | 64.534830 | 1469 | 34.783846 | 64.534843 | 1470 | 34.783947 | 64.534860 |
| 1471 | 34.783986 | 64.534883 | 1472 | 34.783942 | 64.534928 | 1473 | 34.783813 | 64.534951 |
| 1474 | 34.783774 | 64.534960 | 1475 | 34.783725 | 64.534981 | 1476 | 34.783727 | 64.535017 |
| 1477 | 34.783716 | 64.535028 | 1478 | 34.783640 | 64.535048 | 1479 | 34.783569 | 64.535070 |
| 1480 | 34.783513 | 64.535086 | 1481 | 34.783500 | 64.535101 | 1482 | 34.783510 | 64.535115 |
| 1483 | 34.783521 | 64.535122 | 1484 | 34.783568 | 64.535131 | 1485 | 34.783612 | 64.535134 |
| 1486 | 34.783667 | 64.535117 | 1487 | 34.783786 | 64.535180 | 1488 | 34.783787 | 64.535198 |
| 1489 | 34.783774 | 64.535221 | 1490 | 34.783840 | 64.535285 | 1491 | 34.783902 | 64.535327 |
| 1492 | 34.783988 | 64.535370 | 1493 | 34.784113 | 64.535409 | 1494 | 34.784178 | 64.535508 |
| 1495 | 34.784229 | 64.535627 | 1496 | 34.784252 | 64.535676 | 1497 | 34.784468 | 64.535794 |
| 1498 | 34.784614 | 64.535860 | 1499 | 34.784677 | 64.535876 | 1500 | 34.784737 | 64.535885 |
| 1501 | 34.784837 | 64.535887 | 1502 | 34.785562 | 64.535860 | 1503 | 34.786070 | 64.535826 |
| 1504 | 34.786140 | 64.535816 | 1505 | 34.786232 | 64.535790 | 1506 | 34.786292 | 64.535765 |
| 1507 | 34.786545 | 64.535625 | 1508 | 34.786642 | 64.535578 | 1509 | 34.786711 | 64.535561 |
| 1510 | 34.786768 | 64.535560 | 1511 | 34.786817 | 64.535569 | 1512 | 34.786853 | 64.535585 |
| 1513 | 34.786873 | 64.535613 | 1514 | 34.786870 | 64.535652 | 1515 | 34.786856 | 64.535709 |
| 1516 | 34.786853 | 64.535756 | 1517 | 34.786913 | 64.535802 | 1518 | 34.787125 | 64.535933 |
| 1519 | 34.787112 | 64.535977 | 1520 | 34.787163 | 64.536023 | 1521 | 34.787292 | 64.536060 |
| 1522 | 34.787524 | 64.536068 | 1523 | 34.787620 | 64.536048 | 1524 | 34.787664 | 64.536031 |
| 1525 | 34.787791 | 64.536040 | 1526 | 34.787864 | 64.536108 | 1527 | 34.787919 | 64.536135 |
| 1528 | 34.788058 | 64.536144 | 1529 | 34.788195 | 64.536121 | 1530 | 34.788261 | 64.536075 |
| 1531 | 34.788342 | 64.536074 | 1532 | 34.788521 | 64.536128 | 1533 | 34.788587 | 64.536144 |
| 1534 | 34.788781 | 64.536191 | 1535 | 34.788770 | 64.536335 | 1536 | 34.788778 | 64.536393 |
| 1537 | 34.788855 | 64.536456 | 1538 | 34.788960 | 64.536495 | 1539 | 34.789053 | 64.536493 |
| 1540 | 34.789119 | 64.536448 | 1541 | 34.789201 | 64.536388 | 1542 | 34.789363 | 64.536315 |
| 1543 | 34.789474 | 64.536268 | 1544 | 34.789613 | 64.536223 | 1545 | 34.789653 | 64.536210 |
| 1546 | 34.789686 | 64.536217 | 1547 | 34.789647 | 64.536251 | 1548 | 34.789526 | 64.536331 |
| 1549 | 34.789536 | 64.536359 | 1550 | 34.789644 | 64.536382 | 1551 | 34.789712 | 64.536369 |
| 1552 | 34.789843 | 64.536262 | 1553 | 34.789945 | 64.536210 | 1554 | 34.790112 | 64.536269 |
| 1555 | 34.790150 | 64.536292 | 1556 | 34.790309 | 64.536418 | 1557 | 34.790384 | 64.536454 |
| 1558 | 34.790496 | 64.536484 | 1559 | 34.790812 | 64.536517 | 1560 | 34.790894 | 64.536542 |
| 1561 | 34.790928 | 64.536561 | 1562 | 34.790914 | 64.536645 | 1563 | 34.790824 | 64.536834 |
| 1564 | 34.790751 | 64.536957 | 1565 | 34.790667 | 64.537112 | 1566 | 34.790662 | 64.537219 |
| 1567 | 34.790744 | 64.537353 | 1568 | 34.790918 | 64.537520 | 1569 | 34.791077 | 64.537645 |
| 1570 | 34.791150 | 64.537701 | 1571 | 34.791150 | 64.537834 | 1572 | 34.791195 | 64.537834 |
| 1573 | 34.791391 | 64.537662 | 1574 | 34.791672 | 64.537481 | 1575 | 34.791900 | 64.537367 |
| 1576 | 34.791977 | 64.537357 | 1577 | 34.792031 | 64.537377 | 1578 | 34.791844 | 64.537751 |
| 1579 | 34.791902 | 64.537761 | 1580 | 34.792026 | 64.537741 | 1581 | 34.792096 | 64.537683 |
| 1582 | 34.792178 | 64.537572 | 1583 | 34.792303 | 64.537493 | 1584 | 34.792421 | 64.537430 |
| 1585 | 34.792477 | 64.537419 | 1586 | 34.792585 | 64.537444 | 1587 | 34.792666 | 64.537441 |
| 1588 | 34.792725 | 64.537407 | 1589 | 34.792776 | 64.537328 | 1590 | 34.792842 | 64.537278 |
| 1591 | 34.793016 | 64.537206 | 1592 | 34.793371 | 64.537097 | 1593 | 34.793536 | 64.537002 |
| 1594 | 34.793548 | 64.536933 | 1595 | 34.793491 | 64.536878 | 1596 | 34.793350 | 64.536829 |
| 1597 | 34.793111 | 64.536785 | 1598 | 34.792873 | 64.536756 | 1599 | 34.792702 | 64.536756 |
| 1600 | 34.792632 | 64.536743 | 1601 | 34.792470 | 64.536687 | 1602 | 34.792407 | 64.536651 |
| 1603 | 34.792395 | 64.536592 | 1604 | 34.792472 | 64.536591 | 1605 | 34.792709 | 64.536609 |
| 1606 | 34.793028 | 64.536698 | 1607 | 34.793303 | 64.536740 | 1608 | 34.793473 | 64.536724 |
| 1609 | 34.793547 | 64.536679 | 1610 | 34.793645 | 64.536615 | 1611 | 34.793721 | 64.536529 |
| 1612 | 34.793748 | 64.536395 | 1613 | 34.793739 | 64.536315 | 1614 | 34.793696 | 64.536226 |
| 1615 | 34.793592 | 64.536127 | 1616 | 34.793494 | 64.535994 | 1617 | 34.793540 | 64.535946 |
| 1618 | 34.793728 | 64.535898 | 1619 | 34.793867 | 64.535909 | 1620 | 34.794194 | 64.535996 |
| 1621 | 34.794423 | 64.536018 | 1622 | 34.794624 | 64.535984 | 1623 | 34.794894 | 64.535747 |
| 1624 | 34.794750 | 64.535728 | 1625 | 34.794605 | 64.535702 | 1626 | 34.794462 | 64.535661 |
| 1627 | 34.794365 | 64.535618 | 1628 | 34.794322 | 64.535588 | 1629 | 34.794313 | 64.535569 |
| 1630 | 34.794449 | 64.535571 | 1631 | 34.794504 | 64.535562 | 1632 | 34.794521 | 64.535546 |
| 1633 | 34.794504 | 64.535524 | 1634 | 34.794416 | 64.535489 | 1635 | 34.794254 | 64.535435 |
| 1636 | 34.794256 | 64.535423 | 1637 | 34.794311 | 64.535420 | 1638 | 34.794410 | 64.535422 |
| 1639 | 34.794637 | 64.535447 | 1640 | 34.794656 | 64.535427 | 1641 | 34.794742 | 64.535431 |
| 1642 | 34.794732 | 64.535455 | 1643 | 34.795227 | 64.535465 | 1644 | 34.795455 | 64.535472 |
| 1645 | 34.795644 | 64.535483 | 1646 | 34.795650 | 64.535492 | 1647 | 34.795632 | 64.535509 |
| 1648 | 34.795529 | 64.535574 | 1649 | 34.795517 | 64.535597 | 1650 | 34.795552 | 64.535619 |
| 1651 | 34.795696 | 64.535666 | 1652 | 34.795892 | 64.535712 | 1653 | 34.795957 | 64.535719 |
| 1654 | 34.796046 | 64.535697 | 1655 | 34.796187 | 64.535628 | 1656 | 34.796309 | 64.535560 |
| 1657 | 34.796424 | 64.535515 | 1658 | 34.796562 | 64.535485 | 1659 | 34.796757 | 64.535465 |
| 1660 | 34.797184 | 64.535468 | 1661 | 34.797388 | 64.535479 | 1662 | 34.797725 | 64.535537 |
| 1663 | 34.797933 | 64.535588 | 1664 | 34.798195 | 64.535681 | 1665 | 34.798334 | 64.535751 |
| 1666 | 34.798464 | 64.535839 | 1667 | 34.798525 | 64.535911 | 1668 | 34.798546 | 64.535972 |
| 1669 | 34.798520 | 64.536054 | 1670 | 34.798438 | 64.536125 | 1671 | 34.798367 | 64.536155 |
| 1672 | 34.798280 | 64.536163 | 1673 | 34.798176 | 64.536161 | 1674 | 34.797991 | 64.536163 |
| 1675 | 34.797910 | 64.536175 | 1676 | 34.797850 | 64.536200 | 1677 | 34.797755 | 64.536247 |
| 1678 | 34.797529 | 64.536315 | 1679 | 34.797711 | 64.536476 | 1680 | 34.797816 | 64.536537 |
| 1681 | 34.797919 | 64.536569 | 1682 | 34.798035 | 64.536574 | 1683 | 34.798145 | 64.536550 |
| 1684 | 34.798246 | 64.536499 | 1685 | 34.798334 | 64.536470 | 1686 | 34.798401 | 64.536467 |
| 1687 | 34.798433 | 64.536484 | 1688 | 34.798490 | 64.536534 | 1689 | 34.798552 | 64.536544 |
| 1690 | 34.798669 | 64.536532 | 1691 | 34.798775 | 64.536475 | 1692 | 34.798818 | 64.536439 |
| 1693 | 34.798982 | 64.536296 | 1694 | 34.799081 | 64.536256 | 1695 | 34.799206 | 64.536248 |
| 1696 | 34.799331 | 64.536257 | 1697 | 34.799478 | 64.536277 | 1698 | 34.801435 | 64.536706 |
| 1699 | 34.801623 | 64.536751 | 1700 | 34.801701 | 64.536776 | 1701 | 34.801824 | 64.536822 |
| 1702 | 34.801907 | 64.536840 | 1703 | 34.801991 | 64.536843 | 1704 | 34.802040 | 64.536823 |
| 1705 | 34.802101 | 64.536812 | 1706 | 34.802166 | 64.536813 | 1707 | 34.802195 | 64.536816 |
| 1708 | 34.802197 | 64.536856 | 1709 | 34.802221 | 64.536870 | 1710 | 34.802280 | 64.536883 |
| 1711 | 34.802382 | 64.536889 | 1712 | 34.802457 | 64.536876 | 1713 | 34.802507 | 64.536870 |
| 1714 | 34.802769 | 64.536932 | 1715 | 34.802889 | 64.536966 | 1716 | 34.803025 | 64.536981 |
| 1717 | 34.803199 | 64.536984 | 1718 | 34.803260 | 64.536974 | 1719 | 34.803307 | 64.536958 |
| 1720 | 34.803411 | 64.536962 | 1721 | 34.803457 | 64.536971 | 1722 | 34.803480 | 64.536989 |
| 1723 | 34.803499 | 64.537018 | 1724 | 34.803531 | 64.537026 | 1725 | 34.803592 | 64.537023 |
| 1726 | 34.803700 | 64.537002 | 1727 | 34.803816 | 64.536974 | 1728 | 34.803858 | 64.536973 |
| 1729 | 34.803912 | 64.536980 | 1730 | 34.803970 | 64.536971 | 1731 | 34.803996 | 64.536975 |
| 1732 | 34.804006 | 64.537000 | 1733 | 34.804038 | 64.537016 | 1734 | 34.804181 | 64.537049 |
| 1735 | 34.804242 | 64.537050 | 1736 | 34.804324 | 64.537052 | 1737 | 34.804436 | 64.537098 |
| 1738 | 34.804493 | 64.537106 | 1739 | 34.804560 | 64.537098 | 1740 | 34.804743 | 64.537057 |
| 1741 | 34.804793 | 64.537056 | 1742 | 34.804834 | 64.537087 | 1743 | 34.804857 | 64.537128 |
| 1744 | 34.804895 | 64.537160 | 1745 | 34.804970 | 64.537188 | 1746 | 34.805046 | 64.537193 |
| 1747 | 34.805148 | 64.537162 | 1748 | 34.805193 | 64.537159 | 1749 | 34.805223 | 64.537192 |
| 1750 | 34.805251 | 64.537228 | 1751 | 34.805293 | 64.537236 | 1752 | 34.805371 | 64.537217 |
| 1753 | 34.805433 | 64.537179 | 1754 | 34.805502 | 64.537159 | 1755 | 34.805607 | 64.537174 |
| 1756 | 34.805660 | 64.537177 | 1757 | 34.805732 | 64.537161 | 1758 | 34.805796 | 64.537159 |
| 1759 | 34.805909 | 64.537160 | 1760 | 34.806014 | 64.537142 | 1761 | 34.806040 | 64.537146 |
| 1762 | 34.806015 | 64.537192 | 1763 | 34.806016 | 64.537213 | 1764 | 34.806068 | 64.537239 |
| 1765 | 34.806118 | 64.537267 | 1766 | 34.806108 | 64.537328 | 1767 | 34.806084 | 64.537350 |
| 1768 | 34.806018 | 64.537371 | 1769 | 34.805987 | 64.537402 | 1770 | 34.806011 | 64.537425 |
| 1771 | 34.806188 | 64.537471 | 1772 | 34.806220 | 64.537488 | 1773 | 34.806246 | 64.537539 |
| 1774 | 34.806247 | 64.537610 | 1775 | 34.806273 | 64.537658 | 1776 | 34.806366 | 64.537696 |
| 1777 | 34.806454 | 64.537715 | 1778 | 34.806549 | 64.537760 | 1779 | 34.806581 | 64.537767 |
| 1780 | 34.806645 | 64.537765 | 1781 | 34.806459 | 64.537882 | 1782 | 34.806452 | 64.537946 |
| 1783 | 34.806426 | 64.537969 | 1784 | 34.806338 | 64.538001 | 1785 | 34.806312 | 64.538036 |
| 1786 | 34.806302 | 64.538093 | 1787 | 34.806306 | 64.538152 | 1788 | 34.806331 | 64.538187 |
| 1789 | 34.806377 | 64.538204 | 1790 | 34.806445 | 64.538225 | 1791 | 34.806489 | 64.538256 |
| 1792 | 34.806475 | 64.538291 | 1793 | 34.806421 | 64.538329 | 1794 | 34.806337 | 64.538370 |
| 1795 | 34.806262 | 64.538380 | 1796 | 34.806199 | 64.538400 | 1797 | 34.806184 | 64.538433 |
| 1798 | 34.806206 | 64.538465 | 1799 | 34.806366 | 64.538633 | 1800 | 34.806668 | 64.538885 |
| 1801 | 34.806732 | 64.538908 | 1802 | 34.806877 | 64.538945 | 1803 | 34.807033 | 64.538967 |
| 1804 | 34.807167 | 64.538993 | 1805 | 34.807265 | 64.539025 | 1806 | 34.807361 | 64.539088 |
| 1807 | 34.807458 | 64.539142 | 1808 | 34.807590 | 64.539189 | 1809 | 34.807709 | 64.539210 |
| 1810 | 34.807836 | 64.539219 | 1811 | 34.807939 | 64.539209 | 1812 | 34.808018 | 64.539202 |
| 1813 | 34.808159 | 64.539221 | 1814 | 34.808188 | 64.539236 | 1815 | 34.808204 | 64.539266 |
| 1816 | 34.808260 | 64.539293 | 1817 | 34.808325 | 64.539306 | 1818 | 34.808424 | 64.539314 |
| 1819 | 34.808495 | 64.539330 | 1820 | 34.808532 | 64.539345 | 1821 | 34.808589 | 64.539393 |
| 1822 | 34.808656 | 64.539426 | 1823 | 34.808745 | 64.539456 | 1824 | 34.808840 | 64.539460 |
| 1825 | 34.808941 | 64.539450 | 1826 | 34.809033 | 64.539450 | 1827 | 34.809115 | 64.539443 |
| 1828 | 34.809157 | 64.539408 | 1829 | 34.809234 | 64.539377 | 1830 | 34.809320 | 64.539365 |
| 1831 | 34.809421 | 64.539361 | 1832 | 34.809531 | 64.539377 | 1833 | 34.809609 | 64.539402 |
| 1834 | 34.809699 | 64.539446 | 1835 | 34.809740 | 64.539485 | 1836 | 34.809790 | 64.539558 |
| 1837 | 34.809793 | 64.539597 | 1838 | 34.809798 | 64.539639 | 1839 | 34.809846 | 64.539674 |
| 1840 | 34.809926 | 64.539693 | 1841 | 34.810052 | 64.539698 | 1842 | 34.810165 | 64.539698 |
| 1843 | 34.810353 | 64.539657 | 1844 | 34.810499 | 64.539611 | 1845 | 34.810593 | 64.539597 |
| 1846 | 34.810704 | 64.539575 | 1847 | 34.810758 | 64.539537 | 1848 | 34.810807 | 64.539514 |
| 1849 | 34.811046 | 64.539481 | 1850 | 34.811067 | 64.539502 | 1851 | 34.811112 | 64.539503 |
| 1852 | 34.811171 | 64.539502 | 1853 | 34.811230 | 64.539503 | 1854 | 34.811318 | 64.539519 |
| 1855 | 34.811406 | 64.539541 | 1856 | 34.811502 | 64.539582 | 1857 | 34.811540 | 64.539602 |
| 1858 | 34.811634 | 64.539676 | 1859 | 34.811718 | 64.539705 | 1860 | 34.811750 | 64.539725 |
| 1861 | 34.811747 | 64.539759 | 1862 | 34.811722 | 64.539814 | 1863 | 34.811738 | 64.539881 |
| 1864 | 34.811772 | 64.539934 | 1865 | 34.811840 | 64.539980 | 1866 | 34.811886 | 64.539999 |
| 1867 | 34.811567 | 64.540140 | 1868 | 34.811394 | 64.540239 | 1869 | 34.811279 | 64.540292 |
| 1870 | 34.811174 | 64.540311 | 1871 | 34.811075 | 64.540308 | 1872 | 34.810874 | 64.540282 |
| 1873 | 34.810727 | 64.540263 | 1874 | 34.810516 | 64.540261 | 1875 | 34.810301 | 64.540271 |
| 1876 | 34.810133 | 64.540288 | 1877 | 34.810023 | 64.540319 | 1878 | 34.809983 | 64.540352 |
| 1879 | 34.809970 | 64.540403 | 1880 | 34.809990 | 64.540456 | 1881 | 34.810039 | 64.540520 |
| 1882 | 34.810088 | 64.540540 | 1883 | 34.810271 | 64.540586 | 1884 | 34.810304 | 64.540612 |
| 1885 | 34.810409 | 64.540676 | 1886 | 34.810534 | 64.540735 | 1887 | 34.810729 | 64.540806 |
| 1888 | 34.810964 | 64.540877 | 1889 | 34.811615 | 64.541115 | 1890 | 34.812386 | 64.541270 |
| 1891 | 34.812553 | 64.541291 | 1892 | 34.812751 | 64.541314 | 1893 | 34.812822 | 64.541329 |
| 1894 | 34.812891 | 64.541356 | 1895 | 34.812949 | 64.541381 | 1896 | 34.813043 | 64.541396 |
| 1897 | 34.813164 | 64.541396 | 1898 | 34.813274 | 64.541375 | 1899 | 34.813375 | 64.541367 |
| 1900 | 34.813467 | 64.541360 | 1901 | 34.813544 | 64.541335 | 1902 | 34.813584 | 64.541301 |
| 1903 | 34.813618 | 64.541234 | 1904 | 34.813637 | 64.541226 | 1905 | 34.813730 | 64.541213 |
| 1906 | 34.813760 | 64.541188 | 1907 | 34.813788 | 64.541117 | 1908 | 34.813792 | 64.541041 |
| 1909 | 34.813787 | 64.540951 | 1910 | 34.813766 | 64.540926 | 1911 | 34.813695 | 64.540881 |
| 1912 | 34.813707 | 64.540860 | 1913 | 34.813799 | 64.540845 | 1914 | 34.813978 | 64.540827 |
| 1915 | 34.814140 | 64.540841 | 1916 | 34.814290 | 64.540877 | 1917 | 34.814360 | 64.540906 |
| 1918 | 34.814365 | 64.540935 | 1919 | 34.814361 | 64.540977 | 1920 | 34.814388 | 64.540993 |
| 1921 | 34.814488 | 64.540998 | 1922 | 34.814559 | 64.540994 | 1923 | 34.814820 | 64.541049 |
| 1924 | 34.814817 | 64.541099 | 1925 | 34.814838 | 64.541133 | 1926 | 34.814910 | 64.541150 |
| 1927 | 34.814975 | 64.541154 | 1928 | 34.815003 | 64.541192 | 1929 | 34.815023 | 64.541207 |
| 1930 | 34.815056 | 64.541205 | 1931 | 34.815399 | 64.541077 | 1932 | 34.815572 | 64.541012 |
| 1933 | 34.815593 | 64.541028 | 1934 | 34.815616 | 64.541046 | 1935 | 34.815633 | 64.541047 |
| 1936 | 34.815691 | 64.541028 | 1937 | 34.815750 | 64.541003 | 1938 | 34.815810 | 64.540970 |
| 1939 | 34.815878 | 64.540933 | 1940 | 34.815960 | 64.540897 | 1941 | 34.816070 | 64.540852 |
| 1942 | 34.816292 | 64.540773 | 1943 | 34.816906 | 64.540583 | 1944 | 34.817089 | 64.540522 |
| 1945 | 34.817322 | 64.540444 | 1946 | 34.818287 | 64.540122 | 1947 | 34.818647 | 64.540002 |
| 1948 | 34.819893 | 64.539591 | 1949 | 34.820703 | 64.539323 | 1950 | 34.821063 | 64.539203 |
| 1951 | 34.822099 | 64.538855 | 1952 | 34.822801 | 64.538615 | 1953 | 34.823234 | 64.538466 |
| 1954 | 34.823509 | 64.538369 | 1955 | 34.823667 | 64.538311 | 1956 | 34.823846 | 64.538246 |
| 1957 | 34.823974 | 64.538186 | 1958 | 34.824218 | 64.538057 | 1959 | 34.824482 | 64.537917 |
| 1960 | 34.825062 | 64.537609 | 1961 | 34.825655 | 64.537292 | 1962 | 34.826239 | 64.536982 |
| 1963 | 34.826846 | 64.536659 | 1964 | 34.827425 | 64.536353 | 1965 | 34.827912 | 64.536098 |
| 1966 | 34.828503 | 64.535796 | 1967 | 34.828890 | 64.535605 | 1968 | 34.829020 | 64.535548 |
| 1969 | 34.829095 | 64.535523 | 1970 | 34.829446 | 64.535414 | 1971 | 34.829700 | 64.535333 |
| 1972 | 34.829746 | 64.535316 | 1973 | 34.829807 | 64.535299 | 1974 | 34.829919 | 64.535281 |
| 1975 | 34.830370 | 64.535215 | 1976 | 34.830645 | 64.535176 | 1977 | 34.830911 | 64.535152 |
| 1978 | 34.831085 | 64.535140 | 1979 | 34.831591 | 64.535114 | 1980 | 34.832700 | 64.535065 |
| 1981 | 34.833781 | 64.535024 | 1982 | 34.834832 | 64.534985 | 1983 | 34.836009 | 64.534950 |
| 1984 | 34.837199 | 64.534901 | 1985 | 34.837489 | 64.534885 | 1986 | 34.837745 | 64.534865 |
| 1987 | 34.837953 | 64.534838 | 1988 | 34.838145 | 64.534811 | 1989 | 34.838806 | 64.534743 |
| 1990 | 34.839030 | 64.534722 | 1991 | 34.839208 | 64.534714 | 1992 | 34.839461 | 64.534690 |
| 1993 | 34.839587 | 64.534674 | 1994 | 34.839665 | 64.534660 | 1995 | 34.839726 | 64.534642 |
| 1996 | 34.839815 | 64.534604 | 1997 | 34.839931 | 64.534538 | 1998 | 34.840107 | 64.534438 |
| 1999 | 34.840635 | 64.534124 | 2000 | 34.841054 | 64.533857 | 2001 | 34.841455 | 64.533597 |
| 2002 | 34.841829 | 64.533353 | 2003 | 34.841899 | 64.533307 | 2004 | 34.841972 | 64.533258 |
| 2005 | 34.842069 | 64.533188 | 2006 | 34.842210 | 64.533095 | 2007 | 34.842307 | 64.533041 |
| 2008 | 34.842382 | 64.533009 | 2009 | 34.842428 | 64.532994 | 2010 | 34.842479 | 64.532994 |
| 2011 | 34.842560 | 64.533008 | 2012 | 34.842676 | 64.533035 | 2013 | 34.842774 | 64.533060 |
| 2014 | 34.843460 | 64.533248 | 2015 | 34.843865 | 64.533366 | 2016 | 34.844004 | 64.533407 |
| 2017 | 34.844107 | 64.533441 | 2018 | 34.844263 | 64.533489 | 2019 | 34.844354 | 64.533516 |
| 2020 | 34.844417 | 64.533531 | 2021 | 34.844485 | 64.533546 | 2022 | 34.844550 | 64.533562 |
| 2023 | 34.844590 | 64.533572 | 2024 | 34.844647 | 64.533592 | 2025 | 34.844722 | 64.533618 |
| 2026 | 34.844792 | 64.533636 | 2027 | 34.845080 | 64.533717 | 2028 | 34.845213 | 64.533754 |
| 2029 | 34.845342 | 64.533789 | 2030 | 34.845499 | 64.533835 | 2031 | 34.845612 | 64.533879 |
| 2032 | 34.845629 | 64.533891 | 2033 | 34.845655 | 64.533918 | 2034 | 34.845681 | 64.533941 |
| 2035 | 34.845719 | 64.533972 | 2036 | 34.845871 | 64.534076 | 2037 | 34.845909 | 64.534096 |
| 2038 | 34.845952 | 64.534111 | 2039 | 34.845997 | 64.534118 | 2040 | 34.846056 | 64.534118 |
| 2041 | 34.846184 | 64.534107 | 2042 | 34.846392 | 64.534091 | 2043 | 34.846510 | 64.534082 |
| 2044 | 34.846546 | 64.534084 | 2045 | 34.846745 | 64.534104 | 2046 | 34.846931 | 64.534125 |
| 2047 | 34.846963 | 64.534094 | 2048 | 34.847089 | 64.534115 | 2049 | 34.847057 | 64.534144 |
| 2050 | 34.847090 | 64.534150 | 2051 | 34.847144 | 64.534112 | 2052 | 34.847368 | 64.534160 |
| 2053 | 34.847323 | 64.534196 | 2054 | 34.847500 | 64.534230 | 2055 | 34.847561 | 64.534190 |
| 2056 | 34.847672 | 64.534220 | 2057 | 34.847616 | 64.534258 | 2058 | 34.847912 | 64.534390 |
| 2059 | 34.848064 | 64.534474 | 2060 | 34.848116 | 64.534459 | 2061 | 34.848162 | 64.534439 |
| 2062 | 34.848204 | 64.534452 | 2063 | 34.848431 | 64.534520 | 2064 | 34.848630 | 64.534585 |
| 2065 | 34.848832 | 64.534659 | 2066 | 34.849024 | 64.534727 | 2067 | 34.849241 | 64.534812 |
| 2068 | 34.849352 | 64.534855 | 2069 | 34.849385 | 64.534870 | 2070 | 34.849516 | 64.534914 |
| 2071 | 34.849674 | 64.534956 | 2072 | 34.849806 | 64.535002 | 2073 | 34.849894 | 64.535031 |
| 2074 | 34.850001 | 64.535063 | 2075 | 34.849669 | 64.535217 | 2076 | 34.849228 | 64.536773 |
| 2077 | 34.849334 | 64.536966 | 2078 | 34.849337 | 64.537017 | 2079 | 34.849818 | 64.537099 |
| 2080 | 34.849881 | 64.537073 | 2081 | 34.850034 | 64.537116 | 2082 | 34.850666 | 64.537374 |
| 2083 | 34.850557 | 64.537431 | 2084 | 34.850565 | 64.537456 | 2085 | 34.851355 | 64.537681 |
| 2086 | 34.851523 | 64.537724 | 2087 | 34.851638 | 64.537742 | 2088 | 34.851769 | 64.537752 |
| 2089 | 34.851945 | 64.537753 | 2090 | 34.852151 | 64.537749 | 2091 | 34.852546 | 64.537732 |
| 2092 | 34.852875 | 64.537715 | 2093 | 34.853077 | 64.537699 | 2094 | 34.853004 | 64.537340 |
| 2095 | 34.852242 | 64.537358 | 2096 | 34.852233 | 64.537278 | 2097 | 34.853904 | 64.537210 |
| 2098 | 34.853930 | 64.537290 | 2099 | 34.853162 | 64.537330 | 2100 | 34.853232 | 64.537699 |
| 2101 | 34.855638 | 64.537606 | 2102 | 34.856595 | 64.537561 | 2103 | 34.856805 | 64.537554 |
| 2104 | 34.857153 | 64.537552 | 2105 | 34.857587 | 64.537571 | 2106 | 34.857675 | 64.537579 |
| 2107 | 34.857918 | 64.537642 | 2108 | 34.858052 | 64.537677 | 2109 | 34.858117 | 64.537706 |
| 2110 | 34.858245 | 64.537771 | 2111 | 34.858478 | 64.537842 | 2112 | 34.858510 | 64.537827 |
| 2113 | 34.859205 | 64.538025 |  |  |  |  |  |  |

| Граница г. Беломорск (включая п. при 19 шлюзе ББК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| Существующая граница населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.859205 | 64.538025 | 2 | 34.859160 | 64.538057 | 3 | 34.858951 | 64.538065 |
| 4 | 34.858909 | 64.538101 | 5 | 34.858763 | 64.538110 | 6 | 34.857956 | 64.538200 |
| 7 | 34.857824 | 64.538204 | 8 | 34.857590 | 64.538210 | 9 | 34.855886 | 64.538274 |
| 10 | 34.853491 | 64.538362 | 11 | 34.852461 | 64.538408 | 12 | 34.851884 | 64.538438 |
| 13 | 34.851749 | 64.538447 | 14 | 34.851589 | 64.538468 | 15 | 34.851426 | 64.538499 |
| 16 | 34.850945 | 64.538601 | 17 | 34.850662 | 64.538638 | 18 | 34.849804 | 64.538699 |
| 19 | 34.849731 | 64.538703 | 20 | 34.849548 | 64.538697 | 21 | 34.849408 | 64.538694 |
| 22 | 34.849153 | 64.538707 | 23 | 34.848784 | 64.538727 | 24 | 34.848530 | 64.538713 |
| 25 | 34.848121 | 64.538737 | 26 | 34.847185 | 64.538768 | 27 | 34.845169 | 64.538825 |
| 28 | 34.843812 | 64.538862 | 29 | 34.840162 | 64.538958 | 30 | 34.840101 | 64.538938 |
| 31 | 34.840071 | 64.538914 | 32 | 34.840103 | 64.538872 | 33 | 34.840096 | 64.538808 |
| 34 | 34.840010 | 64.538471 | 35 | 34.839992 | 64.538446 | 36 | 34.839946 | 64.538423 |
| 37 | 34.839879 | 64.538406 | 38 | 34.839410 | 64.538416 | 39 | 34.838283 | 64.538454 |
| 40 | 34.838226 | 64.538452 | 41 | 34.838200 | 64.538442 | 42 | 34.838144 | 64.538210 |
| 43 | 34.838101 | 64.538047 | 44 | 34.838099 | 64.537994 | 45 | 34.838065 | 64.537968 |
| 46 | 34.838007 | 64.537949 | 47 | 34.837893 | 64.537960 | 48 | 34.837689 | 64.537967 |
| 49 | 34.835974 | 64.538033 | 50 | 34.834345 | 64.538104 | 51 | 34.831068 | 64.538254 |
| 52 | 34.829562 | 64.538314 | 53 | 34.828176 | 64.538360 | 54 | 34.826381 | 64.538427 |
| 55 | 34.825208 | 64.538476 | 56 | 34.824729 | 64.538504 | 57 | 34.824450 | 64.538532 |
| 58 | 34.824169 | 64.538577 | 59 | 34.823799 | 64.538647 | 60 | 34.823448 | 64.538724 |
| 61 | 34.823236 | 64.538788 | 62 | 34.822317 | 64.539089 | 63 | 34.821780 | 64.539267 |
| 64 | 34.820867 | 64.539576 | 65 | 34.820187 | 64.539807 | 66 | 34.819417 | 64.540070 |
| 67 | 34.818942 | 64.540234 | 68 | 34.818485 | 64.540389 | 69 | 34.817451 | 64.540742 |
| 70 | 34.816879 | 64.540945 | 71 | 34.816394 | 64.541104 | 72 | 34.816290 | 64.541110 |
| 73 | 34.816260 | 64.541118 | 74 | 34.816254 | 64.541125 | 75 | 34.817060 | 64.541340 |
| 76 | 34.817484 | 64.541510 | 77 | 34.817656 | 64.541636 | 78 | 34.817483 | 64.541709 |
| 79 | 34.816368 | 64.541325 | 80 | 34.816369 | 64.541337 | 81 | 34.816369 | 64.541346 |
| 82 | 34.816344 | 64.541363 | 83 | 34.816177 | 64.541429 | 84 | 34.816047 | 64.541474 |
| 85 | 34.815778 | 64.541592 | 86 | 34.815711 | 64.541656 | 87 | 34.815680 | 64.541714 |
| 88 | 34.815742 | 64.541788 | 89 | 34.815827 | 64.541922 | 90 | 34.815886 | 64.542007 |
| 91 | 34.816004 | 64.542059 | 92 | 34.816199 | 64.542118 | 93 | 34.816328 | 64.542191 |
| 94 | 34.816297 | 64.542245 | 95 | 34.816263 | 64.542284 | 96 | 34.816301 | 64.542314 |
| 97 | 34.816397 | 64.542355 | 98 | 34.816431 | 64.542394 | 99 | 34.816438 | 64.542434 |
| 100 | 34.816418 | 64.542461 | 101 | 34.816352 | 64.542477 | 102 | 34.816195 | 64.542458 |
| 103 | 34.816152 | 64.542474 | 104 | 34.816163 | 64.542497 | 105 | 34.816296 | 64.542572 |
| 106 | 34.816362 | 64.542634 | 107 | 34.816293 | 64.542665 | 108 | 34.816128 | 64.542715 |
| 109 | 34.816155 | 64.542789 | 110 | 34.816132 | 64.542835 | 111 | 34.815892 | 64.542779 |
| 112 | 34.815807 | 64.542895 | 113 | 34.815930 | 64.543004 | 114 | 34.816049 | 64.543131 |
| 115 | 34.815686 | 64.543278 | 116 | 34.815554 | 64.543233 | 117 | 34.815386 | 64.543220 |
| 118 | 34.815116 | 64.543296 | 119 | 34.815115 | 64.543434 | 120 | 34.815084 | 64.543498 |
| 121 | 34.815058 | 64.543514 | 122 | 34.815009 | 64.543507 | 123 | 34.814874 | 64.543463 |
| 124 | 34.814851 | 64.543466 | 125 | 34.814771 | 64.543599 | 126 | 34.814761 | 64.543794 |
| 127 | 34.814766 | 64.543989 | 128 | 34.814818 | 64.544114 | 129 | 34.814894 | 64.544188 |
| 130 | 34.815181 | 64.544305 | 131 | 34.815175 | 64.544341 | 132 | 34.815219 | 64.544398 |
| 133 | 34.815346 | 64.544433 | 134 | 34.815393 | 64.544413 | 135 | 34.815483 | 64.544437 |
| 136 | 34.815521 | 64.544445 | 137 | 34.815656 | 64.544478 | 138 | 34.815799 | 64.544503 |
| 139 | 34.816033 | 64.544560 | 140 | 34.816110 | 64.544580 | 141 | 34.816257 | 64.544586 |
| 142 | 34.816423 | 64.544620 | 143 | 34.816619 | 64.544631 | 144 | 34.816880 | 64.544674 |
| 145 | 34.816973 | 64.544676 | 146 | 34.817290 | 64.544762 | 147 | 34.817448 | 64.544743 |
| 148 | 34.817505 | 64.544790 | 149 | 34.817870 | 64.544948 | 150 | 34.817962 | 64.544997 |
| 151 | 34.818112 | 64.545115 | 152 | 34.818339 | 64.545191 | 153 | 34.818439 | 64.545220 |
| 154 | 34.818514 | 64.545223 | 155 | 34.818632 | 64.545256 | 156 | 34.818849 | 64.545247 |
| 157 | 34.818959 | 64.545301 | 158 | 34.819059 | 64.545331 | 159 | 34.819025 | 64.545417 |
| 160 | 34.819256 | 64.545430 | 161 | 34.819753 | 64.545418 | 162 | 34.820039 | 64.545443 |
| 163 | 34.820221 | 64.545448 | 164 | 34.820330 | 64.545418 | 165 | 34.820688 | 64.545463 |
| 166 | 34.820817 | 64.545338 | 167 | 34.820836 | 64.545221 | 168 | 34.820780 | 64.545176 |
| 169 | 34.820845 | 64.545148 | 170 | 34.820936 | 64.545181 | 171 | 34.821002 | 64.545248 |
| 172 | 34.820930 | 64.545294 | 173 | 34.820912 | 64.545361 | 174 | 34.820943 | 64.545432 |
| 175 | 34.821064 | 64.545518 | 176 | 34.821273 | 64.545519 | 177 | 34.821414 | 64.545569 |
| 178 | 34.821394 | 64.545604 | 179 | 34.821117 | 64.545640 | 180 | 34.820980 | 64.545718 |
| 181 | 34.821272 | 64.545771 | 182 | 34.821680 | 64.546086 | 183 | 34.821846 | 64.546116 |
| 184 | 34.821877 | 64.546186 | 185 | 34.821849 | 64.546296 | 186 | 34.821886 | 64.546450 |
| 187 | 34.821977 | 64.546487 | 188 | 34.822383 | 64.546511 | 189 | 34.822549 | 64.546533 |
| 190 | 34.822832 | 64.546624 | 191 | 34.823061 | 64.546725 | 192 | 34.823094 | 64.546737 |
| 193 | 34.823204 | 64.546742 | 194 | 34.823402 | 64.546737 | 195 | 34.823545 | 64.546708 |
| 196 | 34.823728 | 64.546775 | 197 | 34.823945 | 64.546829 | 198 | 34.824272 | 64.546894 |
| 199 | 34.824475 | 64.547002 | 200 | 34.824690 | 64.547126 | 201 | 34.824983 | 64.547252 |
| 202 | 34.825034 | 64.547294 | 203 | 34.825106 | 64.547266 | 204 | 34.825244 | 64.547276 |
| 205 | 34.825464 | 64.547310 | 206 | 34.825821 | 64.547363 | 207 | 34.826006 | 64.547382 |
| 208 | 34.826138 | 64.547440 | 209 | 34.826332 | 64.547480 | 210 | 34.826532 | 64.547494 |
| 211 | 34.826839 | 64.547480 | 212 | 34.827098 | 64.547492 | 213 | 34.827592 | 64.547630 |
| 214 | 34.827773 | 64.547644 | 215 | 34.827951 | 64.547617 | 216 | 34.828029 | 64.547619 |
| 217 | 34.828081 | 64.547636 | 218 | 34.828064 | 64.547675 | 219 | 34.828050 | 64.547779 |
| 220 | 34.828165 | 64.547799 | 221 | 34.828265 | 64.547790 | 222 | 34.828367 | 64.547761 |
| 223 | 34.828437 | 64.547747 | 224 | 34.828470 | 64.547769 | 225 | 34.828471 | 64.547822 |
| 226 | 34.828554 | 64.547904 | 227 | 34.828667 | 64.548017 | 228 | 34.828932 | 64.548067 |
| 229 | 34.829228 | 64.548292 | 230 | 34.829411 | 64.548364 | 231 | 34.829538 | 64.548388 |
| 232 | 34.829613 | 64.548401 | 233 | 34.829632 | 64.548415 | 234 | 34.829600 | 64.548490 |
| 235 | 34.829852 | 64.548642 | 236 | 34.829899 | 64.548670 | 237 | 34.829868 | 64.548767 |
| 238 | 34.829856 | 64.548786 | 239 | 34.829667 | 64.548816 | 240 | 34.829546 | 64.548862 |
| 241 | 34.829453 | 64.548923 | 242 | 34.829421 | 64.548989 | 243 | 34.829447 | 64.549051 |
| 244 | 34.829593 | 64.549128 | 245 | 34.830214 | 64.549394 | 246 | 34.831006 | 64.549604 |
| 247 | 34.831461 | 64.549734 | 248 | 34.831523 | 64.549757 | 249 | 34.831928 | 64.549922 |
| 250 | 34.832254 | 64.550049 | 251 | 34.832435 | 64.550107 | 252 | 34.832708 | 64.550191 |
| 253 | 34.832993 | 64.550269 | 254 | 34.833547 | 64.550465 | 255 | 34.828282 | 64.550709 |
| 256 | 34.828121 | 64.550717 | 257 | 34.827857 | 64.550729 | 258 | 34.825554 | 64.550832 |
| 259 | 34.821996 | 64.550992 | 260 | 34.801177 | 64.551924 | 261 | 34.789177 | 64.552462 |
| 262 | 34.784549 | 64.552706 | 263 | 34.783117 | 64.552776 | 264 | 34.778730 | 64.552988 |
| 265 | 34.775451 | 64.553134 | 266 | 34.774338 | 64.553290 | 267 | 34.773547 | 64.553439 |
| 268 | 34.772748 | 64.552526 | 269 | 34.771286 | 64.550088 | 270 | 34.770326 | 64.549004 |
| 271 | 34.769722 | 64.546753 | 272 | 34.767612 | 64.545284 | 273 | 34.764761 | 64.543290 |
| 274 | 34.757608 | 64.538678 | 275 | 34.757762 | 64.538095 | 276 | 34.757990 | 64.537946 |
| 277 | 34.758089 | 64.537867 | 278 | 34.758077 | 64.537832 | 279 | 34.758064 | 64.537756 |
| 280 | 34.758065 | 64.537671 | 281 | 34.758110 | 64.537569 | 282 | 34.758224 | 64.537426 |
| 283 | 34.758329 | 64.537328 | 284 | 34.758008 | 64.536949 | 285 | 34.757998 | 64.536930 |
| 286 | 34.758113 | 64.536632 | 287 | 34.757907 | 64.536605 | 288 | 34.757706 | 64.535921 |
| 289 | 34.757190 | 64.535922 | 290 | 34.756566 | 64.535923 | 291 | 34.755100 | 64.535925 |
| 292 | 34.755069 | 64.535925 | 293 | 34.754772 | 64.535928 | 294 | 34.753588 | 64.535947 |
| 295 | 34.745180 | 64.536084 | 296 | 34.744342 | 64.535459 | 297 | 34.743752 | 64.535076 |
| 298 | 34.742999 | 64.534604 | 299 | 34.742758 | 64.534482 | 300 | 34.742538 | 64.534335 |
| 301 | 34.742400 | 64.534248 | 302 | 34.741786 | 64.534067 | 303 | 34.741377 | 64.533944 |
| 304 | 34.741251 | 64.533915 | 305 | 34.741016 | 64.533869 | 306 | 34.740828 | 64.533845 |
| 307 | 34.740379 | 64.533771 | 308 | 34.739123 | 64.533468 | 309 | 34.738349 | 64.533068 |
| 310 | 34.738564 | 64.532473 | 311 | 34.738035 | 64.532130 | 312 | 34.738626 | 64.531721 |
| 313 | 34.738073 | 64.530939 | 314 | 34.737883 | 64.530593 | 315 | 34.737747 | 64.530333 |
| 316 | 34.734560 | 64.530544 | 317 | 34.733488 | 64.530456 | 318 | 34.732469 | 64.530341 |
| 319 | 34.731589 | 64.530122 | 320 | 34.731191 | 64.529936 | 321 | 34.730793 | 64.529751 |
| 322 | 34.730101 | 64.529283 | 323 | 34.729303 | 64.528897 | 324 | 34.728192 | 64.528497 |
| 325 | 34.726732 | 64.528111 | 326 | 34.725777 | 64.527852 | 327 | 34.725238 | 64.527478 |
| 328 | 34.724979 | 64.527164 | 329 | 34.724883 | 64.526809 | 330 | 34.724681 | 64.526526 |
| 331 | 34.724290 | 64.526166 | 332 | 34.723773 | 64.525839 | 333 | 34.723058 | 64.525594 |
| 334 | 34.722086 | 64.525351 | 335 | 34.721687 | 64.525158 | 336 | 34.721428 | 64.524844 |
| 337 | 34.721328 | 64.524417 | 338 | 34.721701 | 64.523914 | 339 | 34.722280 | 64.523724 |
| 340 | 34.722855 | 64.523536 | 341 | 34.728677 | 64.521506 | 342 | 34.728717 | 64.521080 |
| 343 | 34.728311 | 64.519246 | 344 | 34.727912 | 64.517655 | 345 | 34.727140 | 64.514229 |
| 346 | 34.729431 | 64.513129 | 347 | 34.732038 | 64.512227 | 348 | 34.735503 | 64.511221 |
| 349 | 34.736436 | 64.510981 | 350 | 34.738434 | 64.512078 | 351 | 34.739794 | 64.512000 |
| 352 | 34.744173 | 64.511755 | 353 | 34.746504 | 64.511680 | 354 | 34.747775 | 64.511524 |
| 355 | 34.750362 | 64.511187 | 356 | 34.753874 | 64.512868 | 357 | 34.754045 | 64.512963 |
| 358 | 34.754910 | 64.513313 | 359 | 34.756345 | 64.513910 | 360 | 34.758519 | 64.514062 |
| 361 | 34.761724 | 64.513554 | 362 | 34.761787 | 64.513537 | 363 | 34.762036 | 64.513446 |
| 364 | 34.762200 | 64.513401 | 365 | 34.762398 | 64.513372 | 366 | 34.763421 | 64.512657 |
| 367 | 34.763619 | 64.512717 | 368 | 34.763929 | 64.512517 | 369 | 34.764247 | 64.512604 |
| 370 | 34.764619 | 64.512447 | 371 | 34.765353 | 64.512300 | 372 | 34.765611 | 64.512071 |
| 373 | 34.765835 | 64.511793 | 374 | 34.766378 | 64.511579 | 375 | 34.766600 | 64.511407 |
| 376 | 34.766647 | 64.511326 | 377 | 34.766794 | 64.511219 | 378 | 34.767565 | 64.511022 |
| 379 | 34.768656 | 64.510681 | 380 | 34.769678 | 64.510351 | 381 | 34.770078 | 64.510225 |
| 382 | 34.771056 | 64.509894 | 383 | 34.772204 | 64.509187 | 384 | 34.774060 | 64.507717 |
| 385 | 34.774674 | 64.506814 | 386 | 34.777686 | 64.504978 | 387 | 34.778433 | 64.504522 |
| 388 | 34.778601 | 64.504412 | 389 | 34.780771 | 64.502397 | 390 | 34.780701 | 64.502173 |
| 391 | 34.779755 | 64.501206 | 392 | 34.779380 | 64.501044 | 393 | 34.779113 | 64.500663 |
| 394 | 34.778529 | 64.500175 | 395 | 34.777313 | 64.498781 | 396 | 34.775558 | 64.497550 |
| 397 | 34.775153 | 64.497247 | 398 | 34.774649 | 64.496840 | 399 | 34.774243 | 64.496253 |
| 400 | 34.773679 | 64.495759 | 401 | 34.772770 | 64.494067 | 402 | 34.772411 | 64.493729 |
| 403 | 34.772053 | 64.493586 | 404 | 34.771791 | 64.493437 | 405 | 34.772078 | 64.493387 |
| 406 | 34.772231 | 64.493350 | 407 | 34.772392 | 64.493212 | 408 | 34.772333 | 64.492950 |
| 409 | 34.772407 | 64.492716 | 410 | 34.772582 | 64.492575 | 411 | 34.773037 | 64.492422 |
| 412 | 34.772855 | 64.492276 | 413 | 34.773909 | 64.492020 | 414 | 34.774499 | 64.491876 |
| 415 | 34.774669 | 64.491999 | 416 | 34.774677 | 64.492005 | 417 | 34.775191 | 64.491864 |
| 418 | 34.775269 | 64.491930 | 419 | 34.775378 | 64.491933 | 420 | 34.775500 | 64.492002 |
| 421 | 34.775601 | 64.492024 | 422 | 34.775754 | 64.492014 | 423 | 34.775870 | 64.491978 |
| 424 | 34.776062 | 64.491882 | 425 | 34.776195 | 64.491829 | 426 | 34.776320 | 64.491805 |
| 427 | 34.776455 | 64.491795 | 428 | 34.776593 | 64.491832 | 429 | 34.776753 | 64.491909 |
| 430 | 34.776820 | 64.491978 | 431 | 34.776797 | 64.492041 | 432 | 34.776676 | 64.492128 |
| 433 | 34.776615 | 64.492168 | 434 | 34.776603 | 64.492266 | 435 | 34.776625 | 64.492320 |
| 436 | 34.776505 | 64.492384 | 437 | 34.776397 | 64.492445 | 438 | 34.776363 | 64.492484 |
| 439 | 34.776397 | 64.492518 | 440 | 34.776481 | 64.492515 | 441 | 34.776533 | 64.492493 |
| 442 | 34.776607 | 64.492492 | 443 | 34.776700 | 64.492521 | 444 | 34.776799 | 64.492575 |
| 445 | 34.776856 | 64.492645 | 446 | 34.776835 | 64.492732 | 447 | 34.776802 | 64.492792 |
| 448 | 34.776799 | 64.492833 | 449 | 34.776876 | 64.492871 | 450 | 34.777016 | 64.492902 |
| 451 | 34.777051 | 64.492940 | 452 | 34.777011 | 64.492986 | 453 | 34.777041 | 64.493037 |
| 454 | 34.777046 | 64.493112 | 455 | 34.777014 | 64.493188 | 456 | 34.777048 | 64.493231 |
| 457 | 34.777181 | 64.493312 | 458 | 34.777249 | 64.493384 | 459 | 34.777303 | 64.493484 |
| 460 | 34.777287 | 64.493565 | 461 | 34.777273 | 64.493672 | 462 | 34.777308 | 64.493793 |
| 463 | 34.777366 | 64.493882 | 464 | 34.777435 | 64.493961 | 465 | 34.777438 | 64.494009 |
| 466 | 34.777345 | 64.494049 | 467 | 34.777215 | 64.494080 | 468 | 34.777143 | 64.494115 |
| 469 | 34.777089 | 64.494194 | 470 | 34.777061 | 64.494247 | 471 | 34.777079 | 64.494274 |
| 472 | 34.777137 | 64.494269 | 473 | 34.777139 | 64.494230 | 474 | 34.777178 | 64.494172 |
| 475 | 34.777304 | 64.494143 | 476 | 34.777478 | 64.494123 | 477 | 34.777654 | 64.494146 |
| 478 | 34.777753 | 64.494188 | 479 | 34.777815 | 64.494252 | 480 | 34.777810 | 64.494334 |
| 481 | 34.777710 | 64.494429 | 482 | 34.777614 | 64.494501 | 483 | 34.777585 | 64.494550 |
| 484 | 34.777592 | 64.494664 | 485 | 34.777631 | 64.494931 | 486 | 34.777603 | 64.495076 |
| 487 | 34.777578 | 64.495181 | 488 | 34.777527 | 64.495287 | 489 | 34.777453 | 64.495386 |
| 490 | 34.777444 | 64.495483 | 491 | 34.777268 | 64.495650 | 492 | 34.777402 | 64.495754 |
| 493 | 34.777746 | 64.496057 | 494 | 34.778032 | 64.496202 | 495 | 34.778776 | 64.496402 |
| 496 | 34.779075 | 64.496412 | 497 | 34.779188 | 64.496388 | 498 | 34.779276 | 64.496372 |
| 499 | 34.779396 | 64.496372 | 500 | 34.779527 | 64.496378 | 501 | 34.779623 | 64.496384 |
| 502 | 34.779687 | 64.496372 | 503 | 34.779718 | 64.496331 | 504 | 34.779817 | 64.496323 |
| 505 | 34.779921 | 64.496309 | 506 | 34.780014 | 64.496275 | 507 | 34.780146 | 64.496219 |
| 508 | 34.780288 | 64.496166 | 509 | 34.780421 | 64.496120 | 510 | 34.780531 | 64.496098 |
| 511 | 34.780649 | 64.496108 | 512 | 34.780756 | 64.496140 | 513 | 34.780862 | 64.496190 |
| 514 | 34.781006 | 64.496230 | 515 | 34.781141 | 64.496263 | 516 | 34.781264 | 64.496304 |
| 517 | 34.781322 | 64.496329 | 518 | 34.782425 | 64.496642 | 519 | 34.782217 | 64.496961 |
| 520 | 34.783520 | 64.497087 | 521 | 34.783585 | 64.496987 | 522 | 34.783299 | 64.496961 |
| 523 | 34.783484 | 64.496738 | 524 | 34.783727 | 64.496830 | 525 | 34.783837 | 64.496812 |
| 526 | 34.785090 | 64.496943 | 527 | 34.785250 | 64.497125 | 528 | 34.785363 | 64.497162 |
| 529 | 34.785706 | 64.497162 | 530 | 34.785839 | 64.497218 | 531 | 34.786815 | 64.497434 |
| 532 | 34.786636 | 64.497669 | 533 | 34.788980 | 64.498014 | 534 | 34.789199 | 64.497782 |
| 535 | 34.789813 | 64.497910 | 536 | 34.790545 | 64.498031 | 537 | 34.791471 | 64.498135 |
| 538 | 34.791955 | 64.498199 | 539 | 34.792391 | 64.498267 | 540 | 34.792454 | 64.498203 |
| 541 | 34.792504 | 64.498194 | 542 | 34.792792 | 64.498252 | 543 | 34.792775 | 64.498285 |
| 544 | 34.792787 | 64.498317 | 545 | 34.792823 | 64.498346 | 546 | 34.792821 | 64.498372 |
| 547 | 34.792778 | 64.498381 | 548 | 34.792716 | 64.498370 | 549 | 34.792671 | 64.498347 |
| 550 | 34.792609 | 64.498336 | 551 | 34.792514 | 64.498347 | 552 | 34.792422 | 64.498362 |
| 553 | 34.792374 | 64.498380 | 554 | 34.792366 | 64.498408 | 555 | 34.792427 | 64.498446 |
| 556 | 34.792542 | 64.498495 | 557 | 34.792669 | 64.498543 | 558 | 34.792838 | 64.498585 |
| 559 | 34.793010 | 64.498620 | 560 | 34.793140 | 64.498659 | 561 | 34.793222 | 64.498688 |
| 562 | 34.793385 | 64.498720 | 563 | 34.793544 | 64.498748 | 564 | 34.793669 | 64.498762 |
| 565 | 34.793806 | 64.498779 | 566 | 34.793924 | 64.498793 | 567 | 34.794059 | 64.498823 |
| 568 | 34.794204 | 64.498871 | 569 | 34.794315 | 64.498908 | 570 | 34.794578 | 64.499006 |
| 571 | 34.794834 | 64.499136 | 572 | 34.794788 | 64.499198 | 573 | 34.795426 | 64.499308 |
| 574 | 34.795453 | 64.499294 | 575 | 34.795533 | 64.499302 | 576 | 34.795614 | 64.499305 |
| 577 | 34.795719 | 64.499304 | 578 | 34.795789 | 64.499293 | 579 | 34.795847 | 64.499272 |
| 580 | 34.795894 | 64.499234 | 581 | 34.795935 | 64.499205 | 582 | 34.796057 | 64.499180 |
| 583 | 34.796210 | 64.499167 | 584 | 34.796362 | 64.499160 | 585 | 34.796460 | 64.499151 |
| 586 | 34.796555 | 64.499146 | 587 | 34.796649 | 64.499157 | 588 | 34.796765 | 64.499191 |
| 589 | 34.796862 | 64.499207 | 590 | 34.796962 | 64.499216 | 591 | 34.797091 | 64.499215 |
| 592 | 34.797227 | 64.499216 | 593 | 34.797285 | 64.499224 | 594 | 34.797345 | 64.499239 |
| 595 | 34.797446 | 64.499266 | 596 | 34.797396 | 64.499310 | 597 | 34.797287 | 64.499292 |
| 598 | 34.797130 | 64.499446 | 599 | 34.797647 | 64.499555 | 600 | 34.797817 | 64.499404 |
| 601 | 34.797481 | 64.499327 | 602 | 34.797527 | 64.499282 | 603 | 34.797665 | 64.499303 |
| 604 | 34.797837 | 64.499348 | 605 | 34.797960 | 64.499378 | 606 | 34.798058 | 64.499406 |
| 607 | 34.798122 | 64.499405 | 608 | 34.798180 | 64.499387 | 609 | 34.798217 | 64.499342 |
| 610 | 34.798269 | 64.499290 | 611 | 34.798347 | 64.499247 | 612 | 34.798432 | 64.499221 |
| 613 | 34.798527 | 64.499207 | 614 | 34.798631 | 64.499202 | 615 | 34.798717 | 64.499190 |
| 616 | 34.798820 | 64.499159 | 617 | 34.798889 | 64.499128 | 618 | 34.798957 | 64.499077 |
| 619 | 34.799012 | 64.499027 | 620 | 34.799077 | 64.498986 | 621 | 34.799181 | 64.498958 |
| 622 | 34.799266 | 64.498939 | 623 | 34.799361 | 64.498936 | 624 | 34.799479 | 64.498937 |
| 625 | 34.799588 | 64.498955 | 626 | 34.799708 | 64.498983 | 627 | 34.799830 | 64.499005 |
| 628 | 34.799993 | 64.499046 | 629 | 34.800185 | 64.499099 | 630 | 34.800420 | 64.499158 |
| 631 | 34.800619 | 64.499214 | 632 | 34.800792 | 64.499261 | 633 | 34.800923 | 64.499286 |
| 634 | 34.801044 | 64.499299 | 635 | 34.801182 | 64.499312 | 636 | 34.801300 | 64.499327 |
| 637 | 34.801404 | 64.499356 | 638 | 34.801509 | 64.499398 | 639 | 34.801578 | 64.499418 |
| 640 | 34.801691 | 64.499447 | 641 | 34.801810 | 64.499472 | 642 | 34.801927 | 64.499504 |
| 643 | 34.802037 | 64.499536 | 644 | 34.802141 | 64.499566 | 645 | 34.802250 | 64.499591 |
| 646 | 34.802416 | 64.499619 | 647 | 34.802616 | 64.499656 | 648 | 34.802735 | 64.499678 |
| 649 | 34.802852 | 64.499717 | 650 | 34.802968 | 64.499745 | 651 | 34.803078 | 64.499772 |
| 652 | 34.803181 | 64.499787 | 653 | 34.803291 | 64.499807 | 654 | 34.803420 | 64.499840 |
| 655 | 34.803517 | 64.499870 | 656 | 34.803637 | 64.499904 | 657 | 34.803759 | 64.499932 |
| 658 | 34.803876 | 64.499961 | 659 | 34.804027 | 64.500013 | 660 | 34.804157 | 64.500054 |
| 661 | 34.804295 | 64.500093 | 662 | 34.804440 | 64.500133 | 663 | 34.804562 | 64.500158 |
| 664 | 34.804695 | 64.500199 | 665 | 34.804824 | 64.500233 | 666 | 34.804961 | 64.500261 |
| 667 | 34.805077 | 64.500281 | 668 | 34.805205 | 64.500294 | 669 | 34.805276 | 64.500300 |
| 670 | 34.805358 | 64.500285 | 671 | 34.805459 | 64.500260 | 672 | 34.805554 | 64.500247 |
| 673 | 34.805626 | 64.500262 | 674 | 34.805674 | 64.500296 | 675 | 34.805693 | 64.500349 |
| 676 | 34.805757 | 64.500382 | 677 | 34.805874 | 64.500410 | 678 | 34.805992 | 64.500427 |
| 679 | 34.806116 | 64.500440 | 680 | 34.806231 | 64.500445 | 681 | 34.806340 | 64.500460 |
| 682 | 34.806487 | 64.500479 | 683 | 34.806640 | 64.500507 | 684 | 34.806797 | 64.500541 |
| 685 | 34.806948 | 64.500578 | 686 | 34.807079 | 64.500600 | 687 | 34.807207 | 64.500626 |
| 688 | 34.807454 | 64.500671 | 689 | 34.807589 | 64.500704 | 690 | 34.807700 | 64.500750 |
| 691 | 34.807780 | 64.500789 | 692 | 34.807816 | 64.500820 | 693 | 34.807838 | 64.500860 |
| 694 | 34.807868 | 64.500906 | 695 | 34.807924 | 64.500948 | 696 | 34.808028 | 64.500987 |
| 697 | 34.808101 | 64.501015 | 698 | 34.808135 | 64.501057 | 699 | 34.808175 | 64.500600 |
| 700 | 34.808171 | 64.500553 | 701 | 34.808155 | 64.500327 | 702 | 34.808079 | 64.499261 |
| 703 | 34.808189 | 64.499142 | 704 | 34.808466 | 64.498856 | 705 | 34.819402 | 64.499900 |
| 706 | 34.819328 | 64.500091 | 707 | 34.817772 | 64.502057 | 708 | 34.817736 | 64.502122 |
| 709 | 34.816916 | 64.503644 | 710 | 34.816741 | 64.503878 | 711 | 34.814913 | 64.505652 |
| 712 | 34.812046 | 64.506636 | 713 | 34.811771 | 64.506607 | 714 | 34.811691 | 64.506638 |
| 715 | 34.811631 | 64.506731 | 716 | 34.811591 | 64.506866 | 717 | 34.811589 | 64.506946 |
| 718 | 34.811657 | 64.506990 | 719 | 34.811722 | 64.507044 | 720 | 34.811541 | 64.507253 |
| 721 | 34.811493 | 64.507338 | 722 | 34.811361 | 64.507563 | 723 | 34.811496 | 64.507581 |
| 724 | 34.813373 | 64.507856 | 725 | 34.813742 | 64.507894 | 726 | 34.814056 | 64.507930 |
| 727 | 34.814290 | 64.507956 | 728 | 34.814422 | 64.507983 | 729 | 34.814430 | 64.508066 |
| 730 | 34.814367 | 64.508126 | 731 | 34.814279 | 64.508228 | 732 | 34.814271 | 64.508296 |
| 733 | 34.814341 | 64.508361 | 734 | 34.814444 | 64.508399 | 735 | 34.814594 | 64.508422 |
| 736 | 34.814749 | 64.508436 | 737 | 34.814968 | 64.508457 | 738 | 34.815197 | 64.508485 |
| 739 | 34.815330 | 64.508507 | 740 | 34.815238 | 64.508668 | 741 | 34.815248 | 64.508761 |
| 742 | 34.815151 | 64.508882 | 743 | 34.814962 | 64.509051 | 744 | 34.814875 | 64.509168 |
| 745 | 34.815034 | 64.509228 | 746 | 34.815356 | 64.509288 | 747 | 34.815822 | 64.509367 |
| 748 | 34.816046 | 64.509445 | 749 | 34.816148 | 64.509631 | 750 | 34.816132 | 64.509870 |
| 751 | 34.816011 | 64.510006 | 752 | 34.815936 | 64.510264 | 753 | 34.815848 | 64.510372 |
| 754 | 34.815832 | 64.510504 | 755 | 34.815869 | 64.510669 | 756 | 34.815959 | 64.510751 |
| 757 | 34.815924 | 64.510968 | 758 | 34.815566 | 64.510977 | 759 | 34.815415 | 64.510983 |
| 760 | 34.815317 | 64.510994 | 761 | 34.815176 | 64.511018 | 762 | 34.815036 | 64.511048 |
| 763 | 34.814966 | 64.511067 | 764 | 34.814904 | 64.511065 | 765 | 34.814847 | 64.511086 |
| 766 | 34.814726 | 64.511124 | 767 | 34.814638 | 64.511160 | 768 | 34.814598 | 64.511199 |
| 769 | 34.814565 | 64.511262 | 770 | 34.814539 | 64.511334 | 771 | 34.814544 | 64.511377 |
| 772 | 34.814592 | 64.511443 | 773 | 34.814625 | 64.511513 | 774 | 34.814637 | 64.511566 |
| 775 | 34.814619 | 64.511624 | 776 | 34.814579 | 64.511667 | 777 | 34.814495 | 64.511703 |
| 778 | 34.814395 | 64.511729 | 779 | 34.814302 | 64.511730 | 780 | 34.814212 | 64.511726 |
| 781 | 34.814164 | 64.511692 | 782 | 34.814028 | 64.511645 | 783 | 34.813943 | 64.511618 |
| 784 | 34.813844 | 64.511633 | 785 | 34.813762 | 64.511653 | 786 | 34.813658 | 64.511675 |
| 787 | 34.813593 | 64.511727 | 788 | 34.813557 | 64.511777 | 789 | 34.813488 | 64.511818 |
| 790 | 34.813429 | 64.511836 | 791 | 34.813352 | 64.511861 | 792 | 34.813266 | 64.511862 |
| 793 | 34.813201 | 64.511853 | 794 | 34.813138 | 64.511826 | 795 | 34.813137 | 64.511788 |
| 796 | 34.813118 | 64.511761 | 797 | 34.813109 | 64.511731 | 798 | 34.813068 | 64.511707 |
| 799 | 34.812974 | 64.511721 | 800 | 34.812919 | 64.511748 | 801 | 34.812765 | 64.511766 |
| 802 | 34.812614 | 64.511731 | 803 | 34.812511 | 64.511711 | 804 | 34.812420 | 64.511692 |
| 805 | 34.812340 | 64.511650 | 806 | 34.812268 | 64.511589 | 807 | 34.812213 | 64.511559 |
| 808 | 34.812081 | 64.511527 | 809 | 34.811933 | 64.511489 | 810 | 34.811804 | 64.511448 |
| 811 | 34.811659 | 64.511406 | 812 | 34.811515 | 64.511373 | 813 | 34.811391 | 64.511337 |
| 814 | 34.811259 | 64.511323 | 815 | 34.811169 | 64.511314 | 816 | 34.811088 | 64.511304 |
| 817 | 34.810969 | 64.511289 | 818 | 34.810829 | 64.511267 | 819 | 34.810732 | 64.511251 |
| 820 | 34.810613 | 64.511251 | 821 | 34.810480 | 64.511243 | 822 | 34.810381 | 64.511240 |
| 823 | 34.810285 | 64.511248 | 824 | 34.810187 | 64.511264 | 825 | 34.810167 | 64.511282 |
| 826 | 34.810198 | 64.511306 | 827 | 34.810248 | 64.511320 | 828 | 34.810369 | 64.511318 |
| 829 | 34.810487 | 64.511325 | 830 | 34.810635 | 64.511364 | 831 | 34.810723 | 64.511419 |
| 832 | 34.810731 | 64.511491 | 833 | 34.810724 | 64.511585 | 834 | 34.810705 | 64.511677 |
| 835 | 34.810617 | 64.511749 | 836 | 34.810617 | 64.511820 | 837 | 34.810587 | 64.511893 |
| 838 | 34.810562 | 64.511936 | 839 | 34.810503 | 64.511978 | 840 | 34.810421 | 64.511988 |
| 841 | 34.810333 | 64.511970 | 842 | 34.810223 | 64.511930 | 843 | 34.810092 | 64.511917 |
| 844 | 34.809947 | 64.511881 | 845 | 34.809941 | 64.511928 | 846 | 34.809945 | 64.512017 |
| 847 | 34.810065 | 64.512030 | 848 | 34.810170 | 64.512032 | 849 | 34.810278 | 64.512058 |
| 850 | 34.810295 | 64.512103 | 851 | 34.810271 | 64.512146 | 852 | 34.810202 | 64.512187 |
| 853 | 34.810093 | 64.512188 | 854 | 34.810019 | 64.512175 | 855 | 34.809943 | 64.512152 |
| 856 | 34.809904 | 64.512113 | 857 | 34.809842 | 64.512100 | 858 | 34.809770 | 64.512107 |
| 859 | 34.809681 | 64.512116 | 860 | 34.809577 | 64.512125 | 861 | 34.809497 | 64.512121 |
| 862 | 34.809410 | 64.512085 | 863 | 34.809314 | 64.512053 | 864 | 34.809230 | 64.512019 |
| 865 | 34.809209 | 64.512133 | 866 | 34.809245 | 64.512196 | 867 | 34.809338 | 64.512220 |
| 868 | 34.809456 | 64.512227 | 869 | 34.809487 | 64.512228 | 870 | 34.809606 | 64.513654 |
| 871 | 34.809822 | 64.514879 | 872 | 34.809854 | 64.515082 | 873 | 34.809892 | 64.515261 |
| 874 | 34.809926 | 64.515346 | 875 | 34.810273 | 64.516025 | 876 | 34.810456 | 64.516320 |
| 877 | 34.810669 | 64.516646 | 878 | 34.810878 | 64.516926 | 879 | 34.811009 | 64.517063 |
| 880 | 34.811250 | 64.517263 | 881 | 34.811621 | 64.517519 | 882 | 34.814689 | 64.519182 |
| 883 | 34.815026 | 64.519365 | 884 | 34.813656 | 64.519833 | 885 | 34.813594 | 64.520226 |
| 886 | 34.813774 | 64.520290 | 887 | 34.817231 | 64.522327 | 888 | 34.817265 | 64.522411 |
| 889 | 34.815007 | 64.523182 | 890 | 34.814927 | 64.523214 | 891 | 34.814667 | 64.523309 |
| 892 | 34.814445 | 64.523379 | 893 | 34.814115 | 64.523486 | 894 | 34.813256 | 64.523636 |
| 895 | 34.812964 | 64.523716 | 896 | 34.812852 | 64.523745 | 897 | 34.812727 | 64.523776 |
| 898 | 34.812611 | 64.523817 | 899 | 34.812466 | 64.523855 | 900 | 34.812344 | 64.523887 |
| 901 | 34.812264 | 64.523896 | 902 | 34.812193 | 64.523890 | 903 | 34.812129 | 64.523866 |
| 904 | 34.812041 | 64.523848 | 905 | 34.810743 | 64.523073 | 906 | 34.810631 | 64.523008 |
| 907 | 34.810453 | 64.522922 | 908 | 34.810284 | 64.522816 | 909 | 34.810095 | 64.522694 |
| 910 | 34.809883 | 64.522564 | 911 | 34.809551 | 64.522367 | 912 | 34.809308 | 64.522228 |
| 913 | 34.808952 | 64.522041 | 914 | 34.808719 | 64.521930 | 915 | 34.808628 | 64.521916 |
| 916 | 34.808526 | 64.521904 | 917 | 34.808119 | 64.521884 | 918 | 34.807551 | 64.521861 |
| 919 | 34.807069 | 64.521845 | 920 | 34.806336 | 64.521827 | 921 | 34.805700 | 64.521808 |
| 922 | 34.805600 | 64.521808 | 923 | 34.805405 | 64.521796 | 924 | 34.804864 | 64.521767 |
| 925 | 34.804397 | 64.521754 | 926 | 34.804301 | 64.521763 | 927 | 34.804240 | 64.521763 |
| 928 | 34.804182 | 64.521748 | 929 | 34.804063 | 64.521742 | 930 | 34.803846 | 64.521727 |
| 931 | 34.802951 | 64.521702 | 932 | 34.801524 | 64.521655 | 933 | 34.800404 | 64.521634 |
| 934 | 34.799977 | 64.521628 | 935 | 34.799187 | 64.521606 | 936 | 34.799112 | 64.521615 |
| 937 | 34.799003 | 64.521639 | 938 | 34.798955 | 64.521658 | 939 | 34.798891 | 64.521698 |
| 940 | 34.798949 | 64.521789 | 941 | 34.798859 | 64.522034 | 942 | 34.798896 | 64.522062 |
| 943 | 34.798896 | 64.522103 | 944 | 34.798871 | 64.522134 | 945 | 34.798808 | 64.522183 |
| 946 | 34.798751 | 64.522221 | 947 | 34.798686 | 64.522253 | 948 | 34.798620 | 64.522307 |
| 949 | 34.798559 | 64.522346 | 950 | 34.798502 | 64.522388 | 951 | 34.798418 | 64.522442 |
| 952 | 34.798342 | 64.522469 | 953 | 34.798301 | 64.522490 | 954 | 34.798248 | 64.522531 |
| 955 | 34.798176 | 64.522565 | 956 | 34.798129 | 64.522592 | 957 | 34.798057 | 64.522621 |
| 958 | 34.797988 | 64.522650 | 959 | 34.797912 | 64.522681 | 960 | 34.797862 | 64.522713 |
| 961 | 34.797798 | 64.522751 | 962 | 34.797735 | 64.522769 | 963 | 34.797672 | 64.522788 |
| 964 | 34.797630 | 64.522795 | 965 | 34.797542 | 64.522809 | 966 | 34.797477 | 64.522810 |
| 967 | 34.797381 | 64.522812 | 968 | 34.797274 | 64.522823 | 969 | 34.797204 | 64.522833 |
| 970 | 34.797127 | 64.522852 | 971 | 34.797060 | 64.522867 | 972 | 34.797004 | 64.522876 |
| 973 | 34.796950 | 64.522878 | 974 | 34.796879 | 64.522884 | 975 | 34.796762 | 64.522891 |
| 976 | 34.796617 | 64.522917 | 977 | 34.796551 | 64.522934 | 978 | 34.796504 | 64.522962 |
| 979 | 34.796460 | 64.522988 | 980 | 34.796384 | 64.523015 | 981 | 34.796321 | 64.523035 |
| 982 | 34.796107 | 64.523082 | 983 | 34.795946 | 64.523119 | 984 | 34.795775 | 64.523164 |
| 985 | 34.795671 | 64.523197 | 986 | 34.795534 | 64.523229 | 987 | 34.795461 | 64.523250 |
| 988 | 34.795391 | 64.523266 | 989 | 34.795270 | 64.523268 | 990 | 34.795202 | 64.523269 |
| 991 | 34.794812 | 64.523247 | 992 | 34.794676 | 64.523250 | 993 | 34.794569 | 64.523252 |
| 994 | 34.794456 | 64.523266 | 995 | 34.794365 | 64.523285 | 996 | 34.794285 | 64.523311 |
| 997 | 34.794202 | 64.523347 | 998 | 34.794131 | 64.523380 | 999 | 34.794069 | 64.523408 |
| 1000 | 34.793982 | 64.523437 | 1001 | 34.793934 | 64.523456 | 1002 | 34.793834 | 64.523491 |
| 1003 | 34.793793 | 64.523510 | 1004 | 34.793653 | 64.523551 | 1005 | 34.793548 | 64.523569 |
| 1006 | 34.793476 | 64.523570 | 1007 | 34.793419 | 64.523571 | 1008 | 34.793372 | 64.523572 |
| 1009 | 34.793283 | 64.523578 | 1010 | 34.793206 | 64.523594 | 1011 | 34.793136 | 64.523604 |
| 1012 | 34.793054 | 64.523613 | 1013 | 34.792965 | 64.523615 | 1014 | 34.792882 | 64.523610 |
| 1015 | 34.792792 | 64.523603 | 1016 | 34.792571 | 64.523553 | 1017 | 34.792358 | 64.523495 |
| 1018 | 34.792119 | 64.523441 | 1019 | 34.791685 | 64.523327 | 1020 | 34.791402 | 64.523255 |
| 1021 | 34.791136 | 64.523182 | 1022 | 34.790705 | 64.523063 | 1023 | 34.790118 | 64.522897 |
| 1024 | 34.789817 | 64.522818 | 1025 | 34.789382 | 64.522698 | 1026 | 34.788928 | 64.522564 |
| 1027 | 34.788816 | 64.522525 | 1028 | 34.788662 | 64.522492 | 1029 | 34.788605 | 64.522488 |
| 1030 | 34.788539 | 64.522483 | 1031 | 34.788486 | 64.522484 | 1032 | 34.788454 | 64.522485 |
| 1033 | 34.788440 | 64.522494 | 1034 | 34.788387 | 64.522500 | 1035 | 34.788344 | 64.522501 |
| 1036 | 34.788305 | 64.522499 | 1037 | 34.788261 | 64.522490 | 1038 | 34.788220 | 64.522482 |
| 1039 | 34.788165 | 64.522469 | 1040 | 34.788125 | 64.522462 | 1041 | 34.788071 | 64.522461 |
| 1042 | 34.788014 | 64.522462 | 1043 | 34.787957 | 64.522463 | 1044 | 34.787911 | 64.522472 |
| 1045 | 34.787880 | 64.522482 | 1046 | 34.787845 | 64.522490 | 1047 | 34.787810 | 64.522495 |
| 1048 | 34.787775 | 64.522502 | 1049 | 34.787587 | 64.522521 | 1050 | 34.787477 | 64.522534 |
| 1051 | 34.787414 | 64.522548 | 1052 | 34.787339 | 64.522558 | 1053 | 34.787252 | 64.522577 |
| 1054 | 34.787163 | 64.522589 | 1055 | 34.787100 | 64.522601 | 1056 | 34.787048 | 64.522615 |
| 1057 | 34.786974 | 64.522625 | 1058 | 34.786899 | 64.522634 | 1059 | 34.786822 | 64.522647 |
| 1060 | 34.786769 | 64.522652 | 1061 | 34.786708 | 64.522653 | 1062 | 34.786640 | 64.522658 |
| 1063 | 34.786605 | 64.522662 | 1064 | 34.786541 | 64.522672 | 1065 | 34.786509 | 64.522673 |
| 1066 | 34.786456 | 64.522678 | 1067 | 34.786395 | 64.522682 | 1068 | 34.786327 | 64.522685 |
| 1069 | 34.786267 | 64.522688 | 1070 | 34.786184 | 64.522688 | 1071 | 34.786094 | 64.522676 |
| 1072 | 34.786060 | 64.522658 | 1073 | 34.786055 | 64.522646 | 1074 | 34.786059 | 64.522621 |
| 1075 | 34.786083 | 64.522608 | 1076 | 34.785978 | 64.522625 | 1077 | 34.785896 | 64.522638 |
| 1078 | 34.785822 | 64.522652 | 1079 | 34.785756 | 64.522664 | 1080 | 34.785692 | 64.522668 |
| 1081 | 34.785652 | 64.522669 | 1082 | 34.785602 | 64.522669 | 1083 | 34.785541 | 64.522671 |
| 1084 | 34.785517 | 64.522680 | 1085 | 34.785486 | 64.522687 | 1086 | 34.785425 | 64.522691 |
| 1087 | 34.785382 | 64.522692 | 1088 | 34.785305 | 64.522677 | 1089 | 34.785234 | 64.522658 |
| 1090 | 34.785203 | 64.522643 | 1091 | 34.785181 | 64.522637 | 1092 | 34.785149 | 64.522632 |
| 1093 | 34.785118 | 64.522630 | 1094 | 34.785080 | 64.522628 | 1095 | 34.785037 | 64.522627 |
| 1096 | 34.785005 | 64.522627 | 1097 | 34.784958 | 64.522624 | 1098 | 34.784933 | 64.522623 |
| 1099 | 34.784896 | 64.522619 | 1100 | 34.784865 | 64.522612 | 1101 | 34.784843 | 64.522604 |
| 1102 | 34.784823 | 64.522597 | 1103 | 34.784754 | 64.522576 | 1104 | 34.784686 | 64.522540 |
| 1105 | 34.784629 | 64.522509 | 1106 | 34.784586 | 64.522477 | 1107 | 34.784548 | 64.522452 |
| 1108 | 34.784503 | 64.522431 | 1109 | 34.784448 | 64.522416 | 1110 | 34.784343 | 64.522404 |
| 1111 | 34.784275 | 64.522404 | 1112 | 34.784200 | 64.522409 | 1113 | 34.784070 | 64.522402 |
| 1114 | 34.784022 | 64.522384 | 1115 | 34.783981 | 64.522368 | 1116 | 34.783957 | 64.522347 |
| 1117 | 34.783945 | 64.522330 | 1118 | 34.783943 | 64.522310 | 1119 | 34.783941 | 64.522293 |
| 1120 | 34.783938 | 64.522267 | 1121 | 34.783936 | 64.522250 | 1122 | 34.783367 | 64.522085 |
| 1123 | 34.783350 | 64.522085 | 1124 | 34.783267 | 64.522079 | 1125 | 34.783174 | 64.522074 |
| 1126 | 34.783126 | 64.522066 | 1127 | 34.783096 | 64.522056 | 1128 | 34.783052 | 64.522038 |
| 1129 | 34.783021 | 64.522015 | 1130 | 34.782990 | 64.521998 | 1131 | 34.782964 | 64.521981 |
| 1132 | 34.782931 | 64.521963 | 1133 | 34.782896 | 64.521952 | 1134 | 34.782856 | 64.521941 |
| 1135 | 34.782806 | 64.521937 | 1136 | 34.782744 | 64.521936 | 1137 | 34.782691 | 64.521948 |
| 1138 | 34.782650 | 64.521962 | 1139 | 34.782622 | 64.521969 | 1140 | 34.782493 | 64.521974 |
| 1141 | 34.782412 | 64.521945 | 1142 | 34.782389 | 64.521930 | 1143 | 34.782267 | 64.521894 |
| 1144 | 34.782166 | 64.521854 | 1145 | 34.782114 | 64.521832 | 1146 | 34.782046 | 64.521802 |
| 1147 | 34.782001 | 64.521781 | 1148 | 34.781963 | 64.521757 | 1149 | 34.781925 | 64.521735 |
| 1150 | 34.781919 | 64.521710 | 1151 | 34.781915 | 64.521677 | 1152 | 34.781895 | 64.521658 |
| 1153 | 34.781868 | 64.521631 | 1154 | 34.781836 | 64.521607 | 1155 | 34.781803 | 64.521589 |
| 1156 | 34.781750 | 64.521567 | 1157 | 34.781694 | 64.521545 | 1158 | 34.781653 | 64.521527 |
| 1159 | 34.781597 | 64.521503 | 1160 | 34.781538 | 64.521485 | 1161 | 34.781507 | 64.521470 |
| 1162 | 34.781466 | 64.521453 | 1163 | 34.781430 | 64.521448 | 1164 | 34.781414 | 64.521435 |
| 1165 | 34.781406 | 64.521421 | 1166 | 34.780601 | 64.521684 | 1167 | 34.780620 | 64.521697 |
| 1168 | 34.780592 | 64.521733 | 1169 | 34.780580 | 64.521762 | 1170 | 34.780569 | 64.521793 |
| 1171 | 34.780573 | 64.521830 | 1172 | 34.780604 | 64.521856 | 1173 | 34.780653 | 64.521878 |
| 1174 | 34.780701 | 64.521894 | 1175 | 34.780890 | 64.521957 | 1176 | 34.780944 | 64.521995 |
| 1177 | 34.781029 | 64.522057 | 1178 | 34.781122 | 64.522129 | 1179 | 34.781148 | 64.522169 |
| 1180 | 34.781156 | 64.522219 | 1181 | 34.781132 | 64.522263 | 1182 | 34.781122 | 64.522303 |
| 1183 | 34.781092 | 64.522329 | 1184 | 34.781020 | 64.522389 | 1185 | 34.780964 | 64.522410 |
| 1186 | 34.780926 | 64.522421 | 1187 | 34.780881 | 64.522440 | 1188 | 34.780855 | 64.522469 |
| 1189 | 34.780830 | 64.522495 | 1190 | 34.780803 | 64.522521 | 1191 | 34.780770 | 64.522549 |
| 1192 | 34.780744 | 64.522571 | 1193 | 34.780702 | 64.522617 | 1194 | 34.780620 | 64.522654 |
| 1195 | 34.780551 | 64.522681 | 1196 | 34.780493 | 64.522710 | 1197 | 34.780463 | 64.522732 |
| 1198 | 34.780440 | 64.522753 | 1199 | 34.780407 | 64.522780 | 1200 | 34.780384 | 64.522806 |
| 1201 | 34.780348 | 64.522842 | 1202 | 34.780307 | 64.522862 | 1203 | 34.780256 | 64.522887 |
| 1204 | 34.780176 | 64.522914 | 1205 | 34.780095 | 64.522963 | 1206 | 34.779995 | 64.523033 |
| 1207 | 34.779942 | 64.523081 | 1208 | 34.779832 | 64.523121 | 1209 | 34.779650 | 64.523169 |
| 1210 | 34.779553 | 64.523201 | 1211 | 34.779446 | 64.523236 | 1212 | 34.779369 | 64.523254 |
| 1213 | 34.779282 | 64.523268 | 1214 | 34.782148 | 64.526128 | 1215 | 34.782125 | 64.526179 |
| 1216 | 34.782120 | 64.526195 | 1217 | 34.782163 | 64.526229 | 1218 | 34.782201 | 64.526263 |
| 1219 | 34.782221 | 64.526298 | 1220 | 34.782227 | 64.526339 | 1221 | 34.782220 | 64.526390 |
| 1222 | 34.782196 | 64.526421 | 1223 | 34.782171 | 64.526460 | 1224 | 34.782160 | 64.526478 |
| 1225 | 34.782694 | 64.526539 | 1226 | 34.782707 | 64.526549 | 1227 | 34.782723 | 64.526566 |
| 1228 | 34.782715 | 64.526604 | 1229 | 34.782689 | 64.526642 | 1230 | 34.782681 | 64.526694 |
| 1231 | 34.782695 | 64.526722 | 1232 | 34.782759 | 64.526757 | 1233 | 34.782898 | 64.526821 |
| 1234 | 34.783095 | 64.526922 | 1235 | 34.783180 | 64.526982 | 1236 | 34.783240 | 64.527028 |
| 1237 | 34.783335 | 64.527063 | 1238 | 34.783397 | 64.527093 | 1239 | 34.783508 | 64.527149 |
| 1240 | 34.783563 | 64.527168 | 1241 | 34.783653 | 64.527193 | 1242 | 34.783771 | 64.527211 |
| 1243 | 34.783867 | 64.527218 | 1244 | 34.783972 | 64.527197 | 1245 | 34.784053 | 64.527168 |
| 1246 | 34.784128 | 64.527141 | 1247 | 34.784178 | 64.527141 | 1248 | 34.784231 | 64.527154 |
| 1249 | 34.784283 | 64.527194 | 1250 | 34.784526 | 64.527132 | 1251 | 34.784795 | 64.527038 |
| 1252 | 34.785004 | 64.526977 | 1253 | 34.785231 | 64.526915 | 1254 | 34.785304 | 64.526961 |
| 1255 | 34.785116 | 64.527011 | 1256 | 34.784872 | 64.527082 | 1257 | 34.784570 | 64.527184 |
| 1258 | 34.784470 | 64.527209 | 1259 | 34.784564 | 64.527274 | 1260 | 34.784325 | 64.527339 |
| 1261 | 34.784264 | 64.527400 | 1262 | 34.784254 | 64.527429 | 1263 | 34.784265 | 64.527456 |
| 1264 | 34.784177 | 64.527529 | 1265 | 34.784183 | 64.527543 | 1266 | 34.784209 | 64.527555 |
| 1267 | 34.784336 | 64.527562 | 1268 | 34.784370 | 64.527570 | 1269 | 34.784409 | 64.527589 |
| 1270 | 34.784463 | 64.527607 | 1271 | 34.784484 | 64.527615 | 1272 | 34.784553 | 64.527678 |
| 1273 | 34.784553 | 64.527718 | 1274 | 34.784572 | 64.527746 | 1275 | 34.784618 | 64.527768 |
| 1276 | 34.784778 | 64.527811 | 1277 | 34.784998 | 64.527862 | 1278 | 34.785009 | 64.527878 |
| 1279 | 34.785022 | 64.527941 | 1280 | 34.785037 | 64.527946 | 1281 | 34.785072 | 64.527949 |
| 1282 | 34.785085 | 64.527963 | 1283 | 34.785060 | 64.527977 | 1284 | 34.785049 | 64.527996 |
| 1285 | 34.785070 | 64.528019 | 1286 | 34.785137 | 64.528026 | 1287 | 34.785248 | 64.528019 |
| 1288 | 34.785407 | 64.528001 | 1289 | 34.785572 | 64.527986 | 1290 | 34.785723 | 64.527968 |
| 1291 | 34.785881 | 64.527945 | 1292 | 34.786056 | 64.527923 | 1293 | 34.786646 | 64.527856 |
| 1294 | 34.786713 | 64.527859 | 1295 | 34.786780 | 64.527868 | 1296 | 34.786795 | 64.527880 |
| 1297 | 34.786749 | 64.527895 | 1298 | 34.786506 | 64.527895 | 1299 | 34.786395 | 64.527906 |
| 1300 | 34.786308 | 64.527929 | 1301 | 34.786201 | 64.527958 | 1302 | 34.786020 | 64.528002 |
| 1303 | 34.785896 | 64.528029 | 1304 | 34.785776 | 64.528049 | 1305 | 34.785651 | 64.528069 |
| 1306 | 34.785503 | 64.528084 | 1307 | 34.785413 | 64.528099 | 1308 | 34.785345 | 64.528115 |
| 1309 | 34.785296 | 64.528141 | 1310 | 34.785296 | 64.528184 | 1311 | 34.785393 | 64.528283 |
| 1312 | 34.785213 | 64.528329 | 1313 | 34.785215 | 64.528412 | 1314 | 34.785238 | 64.528477 |
| 1315 | 34.785242 | 64.528504 | 1316 | 34.785310 | 64.528555 | 1317 | 34.785316 | 64.528579 |
| 1318 | 34.785314 | 64.528581 | 1319 | 34.785293 | 64.528590 | 1320 | 34.785018 | 64.528640 |
| 1321 | 34.784985 | 64.528653 | 1322 | 34.784961 | 64.528678 | 1323 | 34.784912 | 64.528697 |
| 1324 | 34.784841 | 64.528698 | 1325 | 34.784732 | 64.528681 | 1326 | 34.784659 | 64.528678 |
| 1327 | 34.784186 | 64.528759 | 1328 | 34.784223 | 64.528814 | 1329 | 34.784191 | 64.528837 |
| 1330 | 34.784068 | 64.528854 | 1331 | 34.784012 | 64.528867 | 1332 | 34.783983 | 64.528892 |
| 1333 | 34.783985 | 64.528924 | 1334 | 34.784032 | 64.528961 | 1335 | 34.784053 | 64.528987 |
| 1336 | 34.784040 | 64.529005 | 1337 | 34.783975 | 64.529029 | 1338 | 34.783867 | 64.529009 |
| 1339 | 34.783712 | 64.529014 | 1340 | 34.783600 | 64.529042 | 1341 | 34.783544 | 64.529059 |
| 1342 | 34.783449 | 64.529066 | 1343 | 34.783346 | 64.529068 | 1344 | 34.783170 | 64.529062 |
| 1345 | 34.783109 | 64.529070 | 1346 | 34.782851 | 64.529122 | 1347 | 34.782800 | 64.529136 |
| 1348 | 34.782781 | 64.529148 | 1349 | 34.782776 | 64.529161 | 1350 | 34.782781 | 64.529180 |
| 1351 | 34.782792 | 64.529212 | 1352 | 34.782887 | 64.529243 | 1353 | 34.782975 | 64.529269 |
| 1354 | 34.782931 | 64.529291 | 1355 | 34.782871 | 64.529308 | 1356 | 34.782841 | 64.529352 |
| 1357 | 34.782883 | 64.529376 | 1358 | 34.782978 | 64.529428 | 1359 | 34.782951 | 64.529447 |
| 1360 | 34.782883 | 64.529442 | 1361 | 34.782792 | 64.529418 | 1362 | 34.782672 | 64.529389 |
| 1363 | 34.782561 | 64.529397 | 1364 | 34.782517 | 64.529420 | 1365 | 34.782505 | 64.529470 |
| 1366 | 34.782486 | 64.529483 | 1367 | 34.782396 | 64.529463 | 1368 | 34.782322 | 64.529459 |
| 1369 | 34.782105 | 64.529429 | 1370 | 34.781971 | 64.529432 | 1371 | 34.781867 | 64.529457 |
| 1372 | 34.781761 | 64.529500 | 1373 | 34.781720 | 64.529537 | 1374 | 34.781767 | 64.529615 |
| 1375 | 34.781819 | 64.529642 | 1376 | 34.781814 | 64.529671 | 1377 | 34.781792 | 64.529686 |
| 1378 | 34.781728 | 64.529668 | 1379 | 34.781653 | 64.529657 | 1380 | 34.781586 | 64.529678 |
| 1381 | 34.781499 | 64.529736 | 1382 | 34.781404 | 64.529823 | 1383 | 34.781335 | 64.529905 |
| 1384 | 34.781244 | 64.529976 | 1385 | 34.781073 | 64.530073 | 1386 | 34.780974 | 64.530117 |
| 1387 | 34.780905 | 64.530171 | 1388 | 34.780823 | 64.530235 | 1389 | 34.780722 | 64.530263 |
| 1390 | 34.780697 | 64.530296 | 1391 | 34.780676 | 64.530350 | 1392 | 34.780674 | 64.530398 |
| 1393 | 34.780697 | 64.530427 | 1394 | 34.780748 | 64.530455 | 1395 | 34.780869 | 64.530461 |
| 1396 | 34.780899 | 64.530469 | 1397 | 34.780907 | 64.530512 | 1398 | 34.780878 | 64.530563 |
| 1399 | 34.780810 | 64.530632 | 1400 | 34.780753 | 64.530672 | 1401 | 34.780676 | 64.530733 |
| 1402 | 34.780633 | 64.530778 | 1403 | 34.780536 | 64.530920 | 1404 | 34.780493 | 64.531005 |
| 1405 | 34.780487 | 64.531053 | 1406 | 34.780526 | 64.531087 | 1407 | 34.780590 | 64.531094 |
| 1408 | 34.780653 | 64.531083 | 1409 | 34.780706 | 64.531067 | 1410 | 34.780995 | 64.530959 |
| 1411 | 34.781077 | 64.530929 | 1412 | 34.781202 | 64.530898 | 1413 | 34.781231 | 64.530877 |
| 1414 | 34.781236 | 64.530854 | 1415 | 34.781192 | 64.530808 | 1416 | 34.781125 | 64.530692 |
| 1417 | 34.781199 | 64.530604 | 1418 | 34.781232 | 64.530591 | 1419 | 34.781278 | 64.530594 |
| 1420 | 34.781301 | 64.530601 | 1421 | 34.781325 | 64.530617 | 1422 | 34.781985 | 64.530735 |
| 1423 | 34.782066 | 64.530724 | 1424 | 34.782171 | 64.530692 | 1425 | 34.782217 | 64.530666 |
| 1426 | 34.782243 | 64.530620 | 1427 | 34.782188 | 64.530581 | 1428 | 34.782065 | 64.530540 |
| 1429 | 34.781976 | 64.530498 | 1430 | 34.781947 | 64.530469 | 1431 | 34.781942 | 64.530454 |
| 1432 | 34.781980 | 64.530413 | 1433 | 34.781987 | 64.530392 | 1434 | 34.781965 | 64.530368 |
| 1435 | 34.781905 | 64.530341 | 1436 | 34.781912 | 64.530319 | 1437 | 34.781979 | 64.530289 |
| 1438 | 34.782038 | 64.530293 | 1439 | 34.782084 | 64.530308 | 1440 | 34.782152 | 64.530367 |
| 1441 | 34.782234 | 64.530478 | 1442 | 34.782269 | 64.530494 | 1443 | 34.782439 | 64.530517 |
| 1444 | 34.782460 | 64.530529 | 1445 | 34.782457 | 64.530559 | 1446 | 34.782396 | 64.530591 |
| 1447 | 34.782392 | 64.530601 | 1448 | 34.782433 | 64.530634 | 1449 | 34.782457 | 64.530654 |
| 1450 | 34.782465 | 64.530669 | 1451 | 34.782444 | 64.530672 | 1452 | 34.782408 | 64.530666 |
| 1453 | 34.782345 | 64.530690 | 1454 | 34.782301 | 64.530735 | 1455 | 34.782297 | 64.530778 |
| 1456 | 34.782331 | 64.530818 | 1457 | 34.782369 | 64.530838 | 1458 | 34.782448 | 64.530872 |
| 1459 | 34.782538 | 64.530922 | 1460 | 34.782628 | 64.530978 | 1461 | 34.782727 | 64.531067 |
| 1462 | 34.782822 | 64.531158 | 1463 | 34.782912 | 64.531225 | 1464 | 34.782941 | 64.531245 |
| 1465 | 34.783063 | 64.531380 | 1466 | 34.783050 | 64.531398 | 1467 | 34.782962 | 64.531396 |
| 1468 | 34.782923 | 64.531386 | 1469 | 34.782876 | 64.531366 | 1470 | 34.782825 | 64.531357 |
| 1471 | 34.782761 | 64.531374 | 1472 | 34.782713 | 64.531405 | 1473 | 34.782712 | 64.531440 |
| 1474 | 34.782738 | 64.531482 | 1475 | 34.782811 | 64.531519 | 1476 | 34.782916 | 64.531567 |
| 1477 | 34.783103 | 64.531676 | 1478 | 34.783148 | 64.531700 | 1479 | 34.783276 | 64.531759 |
| 1480 | 34.783312 | 64.531785 | 1481 | 34.783320 | 64.531797 | 1482 | 34.783246 | 64.531815 |
| 1483 | 34.783153 | 64.531820 | 1484 | 34.783099 | 64.531822 | 1485 | 34.782877 | 64.531866 |
| 1486 | 34.782832 | 64.531872 | 1487 | 34.782718 | 64.531870 | 1488 | 34.782655 | 64.531881 |
| 1489 | 34.782635 | 64.531888 | 1490 | 34.782623 | 64.531907 | 1491 | 34.782628 | 64.531928 |
| 1492 | 34.782886 | 64.532185 | 1493 | 34.782941 | 64.532223 | 1494 | 34.782988 | 64.532282 |
| 1495 | 34.782983 | 64.532314 | 1496 | 34.782914 | 64.532330 | 1497 | 34.782756 | 64.532350 |
| 1498 | 34.782418 | 64.532424 | 1499 | 34.782354 | 64.532423 | 1500 | 34.782305 | 64.532405 |
| 1501 | 34.782276 | 64.532384 | 1502 | 34.782228 | 64.532272 | 1503 | 34.782211 | 64.532248 |
| 1504 | 34.782180 | 64.532229 | 1505 | 34.782111 | 64.532215 | 1506 | 34.781845 | 64.532221 |
| 1507 | 34.781515 | 64.532213 | 1508 | 34.781335 | 64.532196 | 1509 | 34.781202 | 64.532186 |
| 1510 | 34.781143 | 64.532186 | 1511 | 34.781123 | 64.532194 | 1512 | 34.781127 | 64.532222 |
| 1513 | 34.781121 | 64.532236 | 1514 | 34.781098 | 64.532233 | 1515 | 34.781069 | 64.532208 |
| 1516 | 34.781008 | 64.532199 | 1517 | 34.780514 | 64.532195 | 1518 | 34.780451 | 64.532212 |
| 1519 | 34.780410 | 64.532235 | 1520 | 34.780404 | 64.532259 | 1521 | 34.780422 | 64.532276 |
| 1522 | 34.780456 | 64.532311 | 1523 | 34.780486 | 64.532364 | 1524 | 34.780600 | 64.532477 |
| 1525 | 34.780822 | 64.532551 | 1526 | 34.780878 | 64.532579 | 1527 | 34.780912 | 64.532607 |
| 1528 | 34.780907 | 64.532642 | 1529 | 34.780875 | 64.532668 | 1530 | 34.780850 | 64.532677 |
| 1531 | 34.780565 | 64.532669 | 1532 | 34.780509 | 64.532675 | 1533 | 34.780471 | 64.532690 |
| 1534 | 34.780452 | 64.532715 | 1535 | 34.780445 | 64.532774 | 1536 | 34.780472 | 64.532808 |
| 1537 | 34.780461 | 64.532815 | 1538 | 34.780380 | 64.532818 | 1539 | 34.780244 | 64.532822 |
| 1540 | 34.780130 | 64.532829 | 1541 | 34.780106 | 64.532845 | 1542 | 34.780122 | 64.532875 |
| 1543 | 34.780152 | 64.532897 | 1544 | 34.780197 | 64.532918 | 1545 | 34.780294 | 64.532940 |
| 1546 | 34.780381 | 64.532945 | 1547 | 34.780435 | 64.532943 | 1548 | 34.780456 | 64.532936 |
| 1549 | 34.780513 | 64.532898 | 1550 | 34.780528 | 64.532891 | 1551 | 34.780543 | 64.532891 |
| 1552 | 34.780600 | 64.532909 | 1553 | 34.780643 | 64.532929 | 1554 | 34.780686 | 64.532954 |
| 1555 | 34.780702 | 64.532963 | 1556 | 34.780740 | 64.533019 | 1557 | 34.780752 | 64.533029 |
| 1558 | 34.780774 | 64.533044 | 1559 | 34.780816 | 64.533051 | 1560 | 34.781066 | 64.533073 |
| 1561 | 34.781539 | 64.533108 | 1562 | 34.781612 | 64.533126 | 1563 | 34.781698 | 64.533152 |
| 1564 | 34.781744 | 64.533176 | 1565 | 34.781762 | 64.533192 | 1566 | 34.781770 | 64.533232 |
| 1567 | 34.781779 | 64.533251 | 1568 | 34.781813 | 64.533272 | 1569 | 34.781918 | 64.533311 |
| 1570 | 34.781996 | 64.533343 | 1571 | 34.782036 | 64.533374 | 1572 | 34.782051 | 64.533410 |
| 1573 | 34.782024 | 64.533441 | 1574 | 34.781964 | 64.533457 | 1575 | 34.781855 | 64.533463 |
| 1576 | 34.781596 | 64.533459 | 1577 | 34.781553 | 64.533467 | 1578 | 34.781423 | 64.533488 |
| 1579 | 34.781369 | 64.533493 | 1580 | 34.781306 | 64.533510 | 1581 | 34.781258 | 64.533538 |
| 1582 | 34.781254 | 64.533554 | 1583 | 34.781305 | 64.533602 | 1584 | 34.781367 | 64.533641 |
| 1585 | 34.781401 | 64.533669 | 1586 | 34.781422 | 64.533699 | 1587 | 34.781414 | 64.533728 |
| 1588 | 34.781375 | 64.533752 | 1589 | 34.781329 | 64.533780 | 1590 | 34.781322 | 64.533795 |
| 1591 | 34.781323 | 64.533806 | 1592 | 34.781341 | 64.533834 | 1593 | 34.781373 | 64.533878 |
| 1594 | 34.781370 | 64.533895 | 1595 | 34.781349 | 64.533904 | 1596 | 34.781167 | 64.533952 |
| 1597 | 34.780971 | 64.534009 | 1598 | 34.780919 | 64.534019 | 1599 | 34.780856 | 64.534019 |
| 1600 | 34.780795 | 64.534013 | 1601 | 34.780773 | 64.534007 | 1602 | 34.780744 | 64.533991 |
| 1603 | 34.780722 | 64.533988 | 1604 | 34.780556 | 64.533991 | 1605 | 34.780529 | 64.533991 |
| 1606 | 34.780429 | 64.533983 | 1607 | 34.780360 | 64.533980 | 1608 | 34.780316 | 64.533990 |
| 1609 | 34.780290 | 64.534016 | 1610 | 34.780291 | 64.534036 | 1611 | 34.780312 | 64.534055 |
| 1612 | 34.780341 | 64.534062 | 1613 | 34.780807 | 64.534069 | 1614 | 34.780821 | 64.534070 |
| 1615 | 34.780852 | 64.534090 | 1616 | 34.780938 | 64.534071 | 1617 | 34.780971 | 64.534099 |
| 1618 | 34.780899 | 64.534115 | 1619 | 34.780931 | 64.534138 | 1620 | 34.780967 | 64.534157 |
| 1621 | 34.781000 | 64.534165 | 1622 | 34.781026 | 64.534177 | 1623 | 34.781037 | 64.534195 |
| 1624 | 34.781063 | 64.534251 | 1625 | 34.781075 | 64.534277 | 1626 | 34.781103 | 64.534294 |
| 1627 | 34.781138 | 64.534308 | 1628 | 34.781188 | 64.534316 | 1629 | 34.781210 | 64.534313 |
| 1630 | 34.781276 | 64.534298 | 1631 | 34.781305 | 64.534325 | 1632 | 34.781271 | 64.534334 |
| 1633 | 34.781315 | 64.534353 | 1634 | 34.781352 | 64.534343 | 1635 | 34.781424 | 64.534385 |
| 1636 | 34.781387 | 64.534397 | 1637 | 34.781456 | 64.534429 | 1638 | 34.781489 | 64.534418 |
| 1639 | 34.781550 | 64.534448 | 1640 | 34.781541 | 64.534454 | 1641 | 34.781701 | 64.534526 |
| 1642 | 34.781749 | 64.534550 | 1643 | 34.781779 | 64.534550 | 1644 | 34.781806 | 64.534537 |
| 1645 | 34.781843 | 64.534521 | 1646 | 34.781881 | 64.534505 | 1647 | 34.781940 | 64.534470 |
| 1648 | 34.781972 | 64.534444 | 1649 | 34.781980 | 64.534435 | 1650 | 34.781950 | 64.534419 |
| 1651 | 34.781954 | 64.534416 | 1652 | 34.781990 | 64.534402 | 1653 | 34.782030 | 64.534374 |
| 1654 | 34.782041 | 64.534356 | 1655 | 34.782093 | 64.534338 | 1656 | 34.782123 | 64.534326 |
| 1657 | 34.782137 | 64.534326 | 1658 | 34.782152 | 64.534328 | 1659 | 34.782173 | 64.534336 |
| 1660 | 34.782193 | 64.534347 | 1661 | 34.782286 | 64.534427 | 1662 | 34.782357 | 64.534479 |
| 1663 | 34.782420 | 64.534516 | 1664 | 34.782733 | 64.534686 | 1665 | 34.782783 | 64.534709 |
| 1666 | 34.782846 | 64.534726 | 1667 | 34.782930 | 64.534737 | 1668 | 34.783013 | 64.534706 |
| 1669 | 34.783079 | 64.534674 | 1670 | 34.783125 | 64.534663 | 1671 | 34.783139 | 64.534667 |
| 1672 | 34.783126 | 64.534690 | 1673 | 34.783125 | 64.534701 | 1674 | 34.783145 | 64.534708 |
| 1675 | 34.783176 | 64.534710 | 1676 | 34.783231 | 64.534689 | 1677 | 34.783274 | 64.534714 |
| 1678 | 34.783257 | 64.534723 | 1679 | 34.783213 | 64.534747 | 1680 | 34.783152 | 64.534785 |
| 1681 | 34.783118 | 64.534813 | 1682 | 34.783102 | 64.534852 | 1683 | 34.783118 | 64.534866 |
| 1684 | 34.783249 | 64.534942 | 1685 | 34.783285 | 64.534950 | 1686 | 34.783323 | 64.534948 |
| 1687 | 34.783397 | 64.534926 | 1688 | 34.783436 | 64.534907 | 1689 | 34.783551 | 64.534872 |
| 1690 | 34.783645 | 64.534845 | 1691 | 34.783728 | 64.534830 | 1692 | 34.783785 | 64.534830 |
| 1693 | 34.783846 | 64.534843 | 1694 | 34.783947 | 64.534860 | 1695 | 34.783986 | 64.534883 |
| 1696 | 34.783942 | 64.534928 | 1697 | 34.783813 | 64.534951 | 1698 | 34.783774 | 64.534960 |
| 1699 | 34.783725 | 64.534981 | 1700 | 34.783727 | 64.535017 | 1701 | 34.783716 | 64.535028 |
| 1702 | 34.783640 | 64.535048 | 1703 | 34.783569 | 64.535070 | 1704 | 34.783513 | 64.535086 |
| 1705 | 34.783500 | 64.535101 | 1706 | 34.783510 | 64.535115 | 1707 | 34.783521 | 64.535122 |
| 1708 | 34.783568 | 64.535131 | 1709 | 34.783612 | 64.535134 | 1710 | 34.783667 | 64.535117 |
| 1711 | 34.783786 | 64.535180 | 1712 | 34.783787 | 64.535198 | 1713 | 34.783774 | 64.535221 |
| 1714 | 34.783840 | 64.535285 | 1715 | 34.783902 | 64.535327 | 1716 | 34.783988 | 64.535370 |
| 1717 | 34.784113 | 64.535409 | 1718 | 34.784178 | 64.535508 | 1719 | 34.784229 | 64.535627 |
| 1720 | 34.784252 | 64.535676 | 1721 | 34.784468 | 64.535794 | 1722 | 34.784614 | 64.535860 |
| 1723 | 34.784677 | 64.535876 | 1724 | 34.784737 | 64.535885 | 1725 | 34.784837 | 64.535887 |
| 1726 | 34.785562 | 64.535860 | 1727 | 34.786070 | 64.535826 | 1728 | 34.786140 | 64.535816 |
| 1729 | 34.786232 | 64.535790 | 1730 | 34.786292 | 64.535765 | 1731 | 34.786545 | 64.535625 |
| 1732 | 34.786642 | 64.535578 | 1733 | 34.786711 | 64.535561 | 1734 | 34.786768 | 64.535560 |
| 1735 | 34.786817 | 64.535569 | 1736 | 34.786853 | 64.535585 | 1737 | 34.786873 | 64.535613 |
| 1738 | 34.786870 | 64.535652 | 1739 | 34.786856 | 64.535709 | 1740 | 34.786853 | 64.535756 |
| 1741 | 34.786913 | 64.535802 | 1742 | 34.787125 | 64.535933 | 1743 | 34.787112 | 64.535977 |
| 1744 | 34.787163 | 64.536023 | 1745 | 34.787292 | 64.536060 | 1746 | 34.787524 | 64.536068 |
| 1747 | 34.787620 | 64.536048 | 1748 | 34.787664 | 64.536031 | 1749 | 34.787791 | 64.536040 |
| 1750 | 34.787864 | 64.536108 | 1751 | 34.787919 | 64.536135 | 1752 | 34.788058 | 64.536144 |
| 1753 | 34.788195 | 64.536121 | 1754 | 34.788261 | 64.536075 | 1755 | 34.788342 | 64.536074 |
| 1756 | 34.788521 | 64.536128 | 1757 | 34.788587 | 64.536144 | 1758 | 34.788781 | 64.536191 |
| 1759 | 34.788770 | 64.536335 | 1760 | 34.788778 | 64.536393 | 1761 | 34.788855 | 64.536456 |
| 1762 | 34.788960 | 64.536495 | 1763 | 34.789053 | 64.536493 | 1764 | 34.789119 | 64.536448 |
| 1765 | 34.789201 | 64.536388 | 1766 | 34.789363 | 64.536315 | 1767 | 34.789474 | 64.536268 |
| 1768 | 34.789613 | 64.536223 | 1769 | 34.789653 | 64.536210 | 1770 | 34.789686 | 64.536217 |
| 1771 | 34.789647 | 64.536251 | 1772 | 34.789526 | 64.536331 | 1773 | 34.789536 | 64.536359 |
| 1774 | 34.789644 | 64.536382 | 1775 | 34.789712 | 64.536369 | 1776 | 34.789843 | 64.536262 |
| 1777 | 34.789945 | 64.536210 | 1778 | 34.790112 | 64.536269 | 1779 | 34.790150 | 64.536292 |
| 1780 | 34.790309 | 64.536418 | 1781 | 34.790384 | 64.536454 | 1782 | 34.790496 | 64.536484 |
| 1783 | 34.790812 | 64.536517 | 1784 | 34.790894 | 64.536542 | 1785 | 34.790928 | 64.536561 |
| 1786 | 34.790914 | 64.536645 | 1787 | 34.790824 | 64.536834 | 1788 | 34.790751 | 64.536957 |
| 1789 | 34.790667 | 64.537112 | 1790 | 34.790662 | 64.537219 | 1791 | 34.790744 | 64.537353 |
| 1792 | 34.790918 | 64.537520 | 1793 | 34.791077 | 64.537645 | 1794 | 34.791150 | 64.537701 |
| 1795 | 34.791150 | 64.537834 | 1796 | 34.791195 | 64.537834 | 1797 | 34.791391 | 64.537662 |
| 1798 | 34.791672 | 64.537481 | 1799 | 34.791900 | 64.537367 | 1800 | 34.791977 | 64.537357 |
| 1801 | 34.792031 | 64.537377 | 1802 | 34.791844 | 64.537751 | 1803 | 34.791902 | 64.537761 |
| 1804 | 34.792026 | 64.537741 | 1805 | 34.792096 | 64.537683 | 1806 | 34.792178 | 64.537572 |
| 1807 | 34.792303 | 64.537493 | 1808 | 34.792421 | 64.537430 | 1809 | 34.792477 | 64.537419 |
| 1810 | 34.792585 | 64.537444 | 1811 | 34.792666 | 64.537441 | 1812 | 34.792725 | 64.537407 |
| 1813 | 34.792776 | 64.537328 | 1814 | 34.792842 | 64.537278 | 1815 | 34.793016 | 64.537206 |
| 1816 | 34.793371 | 64.537097 | 1817 | 34.793536 | 64.537002 | 1818 | 34.793548 | 64.536933 |
| 1819 | 34.793491 | 64.536878 | 1820 | 34.793350 | 64.536829 | 1821 | 34.793111 | 64.536785 |
| 1822 | 34.792873 | 64.536756 | 1823 | 34.792702 | 64.536756 | 1824 | 34.792632 | 64.536743 |
| 1825 | 34.792470 | 64.536687 | 1826 | 34.792407 | 64.536651 | 1827 | 34.792395 | 64.536592 |
| 1828 | 34.792472 | 64.536591 | 1829 | 34.792709 | 64.536609 | 1830 | 34.793028 | 64.536698 |
| 1831 | 34.793303 | 64.536740 | 1832 | 34.793473 | 64.536724 | 1833 | 34.793547 | 64.536679 |
| 1834 | 34.793645 | 64.536615 | 1835 | 34.793721 | 64.536529 | 1836 | 34.793748 | 64.536395 |
| 1837 | 34.793739 | 64.536315 | 1838 | 34.793696 | 64.536226 | 1839 | 34.793592 | 64.536127 |
| 1840 | 34.793494 | 64.535994 | 1841 | 34.793540 | 64.535946 | 1842 | 34.793728 | 64.535898 |
| 1843 | 34.793867 | 64.535909 | 1844 | 34.794194 | 64.535996 | 1845 | 34.794423 | 64.536018 |
| 1846 | 34.794624 | 64.535984 | 1847 | 34.794894 | 64.535747 | 1848 | 34.794750 | 64.535728 |
| 1849 | 34.794605 | 64.535702 | 1850 | 34.794462 | 64.535661 | 1851 | 34.794365 | 64.535618 |
| 1852 | 34.794322 | 64.535588 | 1853 | 34.794313 | 64.535569 | 1854 | 34.794449 | 64.535571 |
| 1855 | 34.794504 | 64.535562 | 1856 | 34.794521 | 64.535546 | 1857 | 34.794504 | 64.535524 |
| 1858 | 34.794416 | 64.535489 | 1859 | 34.794254 | 64.535435 | 1860 | 34.794256 | 64.535423 |
| 1861 | 34.794311 | 64.535420 | 1862 | 34.794410 | 64.535422 | 1863 | 34.794637 | 64.535447 |
| 1864 | 34.794656 | 64.535427 | 1865 | 34.794742 | 64.535431 | 1866 | 34.794732 | 64.535455 |
| 1867 | 34.795227 | 64.535465 | 1868 | 34.795455 | 64.535472 | 1869 | 34.795644 | 64.535483 |
| 1870 | 34.795650 | 64.535492 | 1871 | 34.795632 | 64.535509 | 1872 | 34.795529 | 64.535574 |
| 1873 | 34.795517 | 64.535597 | 1874 | 34.795552 | 64.535619 | 1875 | 34.795696 | 64.535666 |
| 1876 | 34.795892 | 64.535712 | 1877 | 34.795957 | 64.535719 | 1878 | 34.796046 | 64.535697 |
| 1879 | 34.796187 | 64.535628 | 1880 | 34.796309 | 64.535560 | 1881 | 34.796424 | 64.535515 |
| 1882 | 34.796562 | 64.535485 | 1883 | 34.796757 | 64.535465 | 1884 | 34.797184 | 64.535468 |
| 1885 | 34.797388 | 64.535479 | 1886 | 34.797725 | 64.535537 | 1887 | 34.797933 | 64.535588 |
| 1888 | 34.798195 | 64.535681 | 1889 | 34.798334 | 64.535751 | 1890 | 34.798464 | 64.535839 |
| 1891 | 34.798525 | 64.535911 | 1892 | 34.798546 | 64.535972 | 1893 | 34.798520 | 64.536054 |
| 1894 | 34.798438 | 64.536125 | 1895 | 34.798367 | 64.536155 | 1896 | 34.798280 | 64.536163 |
| 1897 | 34.798176 | 64.536161 | 1898 | 34.797991 | 64.536163 | 1899 | 34.797910 | 64.536175 |
| 1900 | 34.797850 | 64.536200 | 1901 | 34.797755 | 64.536247 | 1902 | 34.797529 | 64.536315 |
| 1903 | 34.797711 | 64.536476 | 1904 | 34.797816 | 64.536537 | 1905 | 34.797919 | 64.536569 |
| 1906 | 34.798035 | 64.536574 | 1907 | 34.798145 | 64.536550 | 1908 | 34.798246 | 64.536499 |
| 1909 | 34.798334 | 64.536470 | 1910 | 34.798401 | 64.536467 | 1911 | 34.798433 | 64.536484 |
| 1912 | 34.798490 | 64.536534 | 1913 | 34.798552 | 64.536544 | 1914 | 34.798669 | 64.536532 |
| 1915 | 34.798775 | 64.536475 | 1916 | 34.798818 | 64.536439 | 1917 | 34.798982 | 64.536296 |
| 1918 | 34.799081 | 64.536256 | 1919 | 34.799206 | 64.536248 | 1920 | 34.799331 | 64.536257 |
| 1921 | 34.799478 | 64.536277 | 1922 | 34.801435 | 64.536706 | 1923 | 34.801623 | 64.536751 |
| 1924 | 34.801701 | 64.536776 | 1925 | 34.801824 | 64.536822 | 1926 | 34.801907 | 64.536840 |
| 1927 | 34.801991 | 64.536843 | 1928 | 34.802040 | 64.536823 | 1929 | 34.802101 | 64.536812 |
| 1930 | 34.802166 | 64.536813 | 1931 | 34.802195 | 64.536816 | 1932 | 34.802197 | 64.536856 |
| 1933 | 34.802221 | 64.536870 | 1934 | 34.802280 | 64.536883 | 1935 | 34.802382 | 64.536889 |
| 1936 | 34.802457 | 64.536876 | 1937 | 34.802507 | 64.536870 | 1938 | 34.802769 | 64.536932 |
| 1939 | 34.802889 | 64.536966 | 1940 | 34.803025 | 64.536981 | 1941 | 34.803199 | 64.536984 |
| 1942 | 34.803260 | 64.536974 | 1943 | 34.803307 | 64.536958 | 1944 | 34.803411 | 64.536962 |
| 1945 | 34.803457 | 64.536971 | 1946 | 34.803480 | 64.536989 | 1947 | 34.803499 | 64.537018 |
| 1948 | 34.803531 | 64.537026 | 1949 | 34.803592 | 64.537023 | 1950 | 34.803700 | 64.537002 |
| 1951 | 34.803816 | 64.536974 | 1952 | 34.803858 | 64.536973 | 1953 | 34.803912 | 64.536980 |
| 1954 | 34.803970 | 64.536971 | 1955 | 34.803996 | 64.536975 | 1956 | 34.804006 | 64.537000 |
| 1957 | 34.804038 | 64.537016 | 1958 | 34.804181 | 64.537049 | 1959 | 34.804242 | 64.537050 |
| 1960 | 34.804324 | 64.537052 | 1961 | 34.804436 | 64.537098 | 1962 | 34.804493 | 64.537106 |
| 1963 | 34.804560 | 64.537098 | 1964 | 34.804743 | 64.537057 | 1965 | 34.804793 | 64.537056 |
| 1966 | 34.804834 | 64.537087 | 1967 | 34.804857 | 64.537128 | 1968 | 34.804895 | 64.537160 |
| 1969 | 34.804970 | 64.537188 | 1970 | 34.805046 | 64.537193 | 1971 | 34.805148 | 64.537162 |
| 1972 | 34.805193 | 64.537159 | 1973 | 34.805223 | 64.537192 | 1974 | 34.805251 | 64.537228 |
| 1975 | 34.805293 | 64.537236 | 1976 | 34.805371 | 64.537217 | 1977 | 34.805433 | 64.537179 |
| 1978 | 34.805502 | 64.537159 | 1979 | 34.805607 | 64.537174 | 1980 | 34.805660 | 64.537177 |
| 1981 | 34.805732 | 64.537161 | 1982 | 34.805796 | 64.537159 | 1983 | 34.805909 | 64.537160 |
| 1984 | 34.806014 | 64.537142 | 1985 | 34.806040 | 64.537146 | 1986 | 34.806015 | 64.537192 |
| 1987 | 34.806016 | 64.537213 | 1988 | 34.806068 | 64.537239 | 1989 | 34.806118 | 64.537267 |
| 1990 | 34.806108 | 64.537328 | 1991 | 34.806084 | 64.537350 | 1992 | 34.806018 | 64.537371 |
| 1993 | 34.805987 | 64.537402 | 1994 | 34.806011 | 64.537425 | 1995 | 34.806188 | 64.537471 |
| 1996 | 34.806220 | 64.537488 | 1997 | 34.806246 | 64.537539 | 1998 | 34.806247 | 64.537610 |
| 1999 | 34.806273 | 64.537658 | 2000 | 34.806366 | 64.537696 | 2001 | 34.806454 | 64.537715 |
| 2002 | 34.806549 | 64.537760 | 2003 | 34.806581 | 64.537767 | 2004 | 34.806645 | 64.537765 |
| 2005 | 34.806459 | 64.537882 | 2006 | 34.806452 | 64.537946 | 2007 | 34.806426 | 64.537969 |
| 2008 | 34.806338 | 64.538001 | 2009 | 34.806312 | 64.538036 | 2010 | 34.806302 | 64.538093 |
| 2011 | 34.806306 | 64.538152 | 2012 | 34.806331 | 64.538187 | 2013 | 34.806377 | 64.538204 |
| 2014 | 34.806445 | 64.538225 | 2015 | 34.806489 | 64.538256 | 2016 | 34.806475 | 64.538291 |
| 2017 | 34.806421 | 64.538329 | 2018 | 34.806337 | 64.538370 | 2019 | 34.806262 | 64.538380 |
| 2020 | 34.806199 | 64.538400 | 2021 | 34.806184 | 64.538433 | 2022 | 34.806206 | 64.538465 |
| 2023 | 34.806366 | 64.538633 | 2024 | 34.806668 | 64.538885 | 2025 | 34.806732 | 64.538908 |
| 2026 | 34.806877 | 64.538945 | 2027 | 34.807033 | 64.538967 | 2028 | 34.807167 | 64.538993 |
| 2029 | 34.807265 | 64.539025 | 2030 | 34.807361 | 64.539088 | 2031 | 34.807458 | 64.539142 |
| 2032 | 34.807590 | 64.539189 | 2033 | 34.807709 | 64.539210 | 2034 | 34.807836 | 64.539219 |
| 2035 | 34.807939 | 64.539209 | 2036 | 34.808018 | 64.539202 | 2037 | 34.808159 | 64.539221 |
| 2038 | 34.808188 | 64.539236 | 2039 | 34.808204 | 64.539266 | 2040 | 34.808260 | 64.539293 |
| 2041 | 34.808325 | 64.539306 | 2042 | 34.808424 | 64.539314 | 2043 | 34.808495 | 64.539330 |
| 2044 | 34.808532 | 64.539345 | 2045 | 34.808589 | 64.539393 | 2046 | 34.808656 | 64.539426 |
| 2047 | 34.808745 | 64.539456 | 2048 | 34.808840 | 64.539460 | 2049 | 34.808941 | 64.539450 |
| 2050 | 34.809033 | 64.539450 | 2051 | 34.809115 | 64.539443 | 2052 | 34.809157 | 64.539408 |
| 2053 | 34.809234 | 64.539377 | 2054 | 34.809320 | 64.539365 | 2055 | 34.809421 | 64.539361 |
| 2056 | 34.809531 | 64.539377 | 2057 | 34.809609 | 64.539402 | 2058 | 34.809699 | 64.539446 |
| 2059 | 34.809740 | 64.539485 | 2060 | 34.809790 | 64.539558 | 2061 | 34.809793 | 64.539597 |
| 2062 | 34.809798 | 64.539639 | 2063 | 34.809846 | 64.539674 | 2064 | 34.809926 | 64.539693 |
| 2065 | 34.810052 | 64.539698 | 2066 | 34.810165 | 64.539698 | 2067 | 34.810353 | 64.539657 |
| 2068 | 34.810499 | 64.539611 | 2069 | 34.810593 | 64.539597 | 2070 | 34.810704 | 64.539575 |
| 2071 | 34.810758 | 64.539537 | 2072 | 34.810807 | 64.539514 | 2073 | 34.811046 | 64.539481 |
| 2074 | 34.811067 | 64.539502 | 2075 | 34.811112 | 64.539503 | 2076 | 34.811171 | 64.539502 |
| 2077 | 34.811230 | 64.539503 | 2078 | 34.811318 | 64.539519 | 2079 | 34.811406 | 64.539541 |
| 2080 | 34.811502 | 64.539582 | 2081 | 34.811540 | 64.539602 | 2082 | 34.811634 | 64.539676 |
| 2083 | 34.811718 | 64.539705 | 2084 | 34.811750 | 64.539725 | 2085 | 34.811747 | 64.539759 |
| 2086 | 34.811722 | 64.539814 | 2087 | 34.811738 | 64.539881 | 2088 | 34.811772 | 64.539934 |
| 2089 | 34.811840 | 64.539980 | 2090 | 34.811886 | 64.539999 | 2091 | 34.811567 | 64.540140 |
| 2092 | 34.811394 | 64.540239 | 2093 | 34.811279 | 64.540292 | 2094 | 34.811174 | 64.540311 |
| 2095 | 34.811075 | 64.540308 | 2096 | 34.810874 | 64.540282 | 2097 | 34.810727 | 64.540263 |
| 2098 | 34.810516 | 64.540261 | 2099 | 34.810301 | 64.540271 | 2100 | 34.810133 | 64.540288 |
| 2101 | 34.810023 | 64.540319 | 2102 | 34.809983 | 64.540352 | 2103 | 34.809970 | 64.540403 |
| 2104 | 34.809990 | 64.540456 | 2105 | 34.810039 | 64.540520 | 2106 | 34.810088 | 64.540540 |
| 2107 | 34.810271 | 64.540586 | 2108 | 34.810304 | 64.540612 | 2109 | 34.810409 | 64.540676 |
| 2110 | 34.810534 | 64.540735 | 2111 | 34.810729 | 64.540806 | 2112 | 34.810964 | 64.540877 |
| 2113 | 34.811615 | 64.541115 | 2114 | 34.812386 | 64.541270 | 2115 | 34.812553 | 64.541291 |
| 2116 | 34.812751 | 64.541314 | 2117 | 34.812822 | 64.541329 | 2118 | 34.812891 | 64.541356 |
| 2119 | 34.812949 | 64.541381 | 2120 | 34.813043 | 64.541396 | 2121 | 34.813164 | 64.541396 |
| 2122 | 34.813274 | 64.541375 | 2123 | 34.813375 | 64.541367 | 2124 | 34.813467 | 64.541360 |
| 2125 | 34.813544 | 64.541335 | 2126 | 34.813584 | 64.541301 | 2127 | 34.813618 | 64.541234 |
| 2128 | 34.813637 | 64.541226 | 2129 | 34.813730 | 64.541213 | 2130 | 34.813760 | 64.541188 |
| 2131 | 34.813788 | 64.541117 | 2132 | 34.813792 | 64.541041 | 2133 | 34.813787 | 64.540951 |
| 2134 | 34.813766 | 64.540926 | 2135 | 34.813695 | 64.540881 | 2136 | 34.813707 | 64.540860 |
| 2137 | 34.813799 | 64.540845 | 2138 | 34.813978 | 64.540827 | 2139 | 34.814140 | 64.540841 |
| 2140 | 34.814290 | 64.540877 | 2141 | 34.814360 | 64.540906 | 2142 | 34.814365 | 64.540935 |
| 2143 | 34.814361 | 64.540977 | 2144 | 34.814388 | 64.540993 | 2145 | 34.814488 | 64.540998 |
| 2146 | 34.814559 | 64.540994 | 2147 | 34.814820 | 64.541049 | 2148 | 34.814817 | 64.541099 |
| 2149 | 34.814838 | 64.541133 | 2150 | 34.814910 | 64.541150 | 2151 | 34.814975 | 64.541154 |
| 2152 | 34.815003 | 64.541192 | 2153 | 34.815023 | 64.541207 | 2154 | 34.815056 | 64.541205 |
| 2155 | 34.815399 | 64.541077 | 2156 | 34.815572 | 64.541012 | 2157 | 34.815593 | 64.541028 |
| 2158 | 34.815616 | 64.541046 | 2159 | 34.815633 | 64.541047 | 2160 | 34.815691 | 64.541028 |
| 2161 | 34.815750 | 64.541003 | 2162 | 34.815810 | 64.540970 | 2163 | 34.815878 | 64.540933 |
| 2164 | 34.815960 | 64.540897 | 2165 | 34.816070 | 64.540852 | 2166 | 34.816292 | 64.540773 |
| 2167 | 34.816906 | 64.540583 | 2168 | 34.817089 | 64.540522 | 2169 | 34.817322 | 64.540444 |
| 2170 | 34.818287 | 64.540122 | 2171 | 34.818647 | 64.540002 | 2172 | 34.819893 | 64.539591 |
| 2173 | 34.820703 | 64.539323 | 2174 | 34.821063 | 64.539203 | 2175 | 34.822099 | 64.538855 |
| 2176 | 34.822801 | 64.538615 | 2177 | 34.823234 | 64.538466 | 2178 | 34.823509 | 64.538369 |
| 2179 | 34.823667 | 64.538311 | 2180 | 34.823846 | 64.538246 | 2181 | 34.823974 | 64.538186 |
| 2182 | 34.824218 | 64.538057 | 2183 | 34.824482 | 64.537917 | 2184 | 34.825062 | 64.537609 |
| 2185 | 34.825655 | 64.537292 | 2186 | 34.826239 | 64.536982 | 2187 | 34.826846 | 64.536659 |
| 2188 | 34.827425 | 64.536353 | 2189 | 34.827912 | 64.536098 | 2190 | 34.828503 | 64.535796 |
| 2191 | 34.828890 | 64.535605 | 2192 | 34.829020 | 64.535548 | 2193 | 34.829095 | 64.535523 |
| 2194 | 34.829446 | 64.535414 | 2195 | 34.829700 | 64.535333 | 2196 | 34.829746 | 64.535316 |
| 2197 | 34.829807 | 64.535299 | 2198 | 34.829919 | 64.535281 | 2199 | 34.830370 | 64.535215 |
| 2200 | 34.830645 | 64.535176 | 2201 | 34.830911 | 64.535152 | 2202 | 34.831085 | 64.535140 |
| 2203 | 34.831591 | 64.535114 | 2204 | 34.832700 | 64.535065 | 2205 | 34.833781 | 64.535024 |
| 2206 | 34.834832 | 64.534985 | 2207 | 34.836009 | 64.534950 | 2208 | 34.837199 | 64.534901 |
| 2209 | 34.837489 | 64.534885 | 2210 | 34.837745 | 64.534865 | 2211 | 34.837953 | 64.534838 |
| 2212 | 34.838145 | 64.534811 | 2213 | 34.838806 | 64.534743 | 2214 | 34.839030 | 64.534722 |
| 2215 | 34.839208 | 64.534714 | 2216 | 34.839461 | 64.534690 | 2217 | 34.839587 | 64.534674 |
| 2218 | 34.839665 | 64.534660 | 2219 | 34.839726 | 64.534642 | 2220 | 34.839815 | 64.534604 |
| 2221 | 34.839931 | 64.534538 | 2222 | 34.840107 | 64.534438 | 2223 | 34.840635 | 64.534124 |
| 2224 | 34.841054 | 64.533857 | 2225 | 34.841455 | 64.533597 | 2226 | 34.841829 | 64.533353 |
| 2227 | 34.841899 | 64.533307 | 2228 | 34.841972 | 64.533258 | 2229 | 34.842069 | 64.533188 |
| 2230 | 34.842210 | 64.533095 | 2231 | 34.842307 | 64.533041 | 2232 | 34.842382 | 64.533009 |
| 2233 | 34.842428 | 64.532994 | 2234 | 34.842479 | 64.532994 | 2235 | 34.842560 | 64.533008 |
| 2236 | 34.842676 | 64.533035 | 2237 | 34.842774 | 64.533060 | 2238 | 34.843460 | 64.533248 |
| 2239 | 34.843865 | 64.533366 | 2240 | 34.844004 | 64.533407 | 2241 | 34.844107 | 64.533441 |
| 2242 | 34.844263 | 64.533489 | 2243 | 34.844354 | 64.533516 | 2244 | 34.844417 | 64.533531 |
| 2245 | 34.844485 | 64.533546 | 2246 | 34.844550 | 64.533562 | 2247 | 34.844590 | 64.533572 |
| 2248 | 34.844647 | 64.533592 | 2249 | 34.844722 | 64.533618 | 2250 | 34.844792 | 64.533636 |
| 2251 | 34.845080 | 64.533717 | 2252 | 34.845213 | 64.533754 | 2253 | 34.845342 | 64.533789 |
| 2254 | 34.845499 | 64.533835 | 2255 | 34.845612 | 64.533879 | 2256 | 34.845629 | 64.533891 |
| 2257 | 34.845655 | 64.533918 | 2258 | 34.845681 | 64.533941 | 2259 | 34.845719 | 64.533972 |
| 2260 | 34.845871 | 64.534076 | 2261 | 34.845909 | 64.534096 | 2262 | 34.845952 | 64.534111 |
| 2263 | 34.845997 | 64.534118 | 2264 | 34.846056 | 64.534118 | 2265 | 34.846184 | 64.534107 |
| 2266 | 34.846392 | 64.534091 | 2267 | 34.846510 | 64.534082 | 2268 | 34.846546 | 64.534084 |
| 2269 | 34.846745 | 64.534104 | 2270 | 34.846931 | 64.534125 | 2271 | 34.846963 | 64.534094 |
| 2272 | 34.847089 | 64.534115 | 2273 | 34.847057 | 64.534144 | 2274 | 34.847090 | 64.534150 |
| 2275 | 34.847144 | 64.534112 | 2276 | 34.847368 | 64.534160 | 2277 | 34.847323 | 64.534196 |
| 2278 | 34.847500 | 64.534230 | 2279 | 34.847561 | 64.534190 | 2280 | 34.847672 | 64.534220 |
| 2281 | 34.847616 | 64.534258 | 2282 | 34.847912 | 64.534390 | 2283 | 34.848064 | 64.534474 |
| 2284 | 34.848116 | 64.534459 | 2285 | 34.848162 | 64.534439 | 2286 | 34.848204 | 64.534452 |
| 2287 | 34.848431 | 64.534520 | 2288 | 34.848630 | 64.534585 | 2289 | 34.848832 | 64.534659 |
| 2290 | 34.849024 | 64.534727 | 2291 | 34.849241 | 64.534812 | 2292 | 34.849352 | 64.534855 |
| 2293 | 34.849385 | 64.534870 | 2294 | 34.849516 | 64.534914 | 2295 | 34.849674 | 64.534956 |
| 2296 | 34.849806 | 64.535002 | 2297 | 34.849894 | 64.535031 | 2298 | 34.850001 | 64.535063 |
| 2299 | 34.849669 | 64.535217 | 2300 | 34.849228 | 64.536773 | 2301 | 34.849334 | 64.536966 |
| 2302 | 34.849337 | 64.537017 | 2303 | 34.849818 | 64.537099 | 2304 | 34.849881 | 64.537073 |
| 2305 | 34.850034 | 64.537116 | 2306 | 34.850666 | 64.537374 | 2307 | 34.850557 | 64.537431 |
| 2308 | 34.850565 | 64.537456 | 2309 | 34.851355 | 64.537681 | 2310 | 34.851523 | 64.537724 |
| 2311 | 34.851638 | 64.537742 | 2312 | 34.851769 | 64.537752 | 2313 | 34.851945 | 64.537753 |
| 2314 | 34.852151 | 64.537749 | 2315 | 34.852546 | 64.537732 | 2316 | 34.852875 | 64.537715 |
| 2317 | 34.853077 | 64.537699 | 2318 | 34.853004 | 64.537340 | 2319 | 34.852242 | 64.537358 |
| 2320 | 34.852233 | 64.537278 | 2321 | 34.853904 | 64.537210 | 2322 | 34.853930 | 64.537290 |
| 2323 | 34.853162 | 64.537330 | 2324 | 34.853232 | 64.537699 | 2325 | 34.855638 | 64.537606 |
| 2326 | 34.856595 | 64.537561 | 2327 | 34.856805 | 64.537554 | 2328 | 34.857153 | 64.537552 |
| 2329 | 34.857587 | 64.537571 | 2330 | 34.857675 | 64.537579 | 2331 | 34.857918 | 64.537642 |
| 2332 | 34.858052 | 64.537677 | 2333 | 34.858117 | 64.537706 | 2334 | 34.858245 | 64.537771 |
| 2335 | 34.858478 | 64.537842 | 2336 | 34.858510 | 64.537827 | 2337 | 34.859205 | 64.538025 |
| Участок, включаемый в территорию населенного пункта, №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.757655 | 64.538708 | 2 | 34.757608 | 64.538678 | 3 | 34.757762 | 64.538095 |
| 4 | 34.757990 | 64.537946 | 5 | 34.758089 | 64.537867 | 6 | 34.758077 | 64.537832 |
| 7 | 34.758064 | 64.537756 | 8 | 34.758065 | 64.537671 | 9 | 34.758110 | 64.537569 |
| 10 | 34.758224 | 64.537426 | 11 | 34.758322 | 64.537334 | 12 | 34.758323 | 64.537334 |
| 13 | 34.758329 | 64.537328 | 14 | 34.758008 | 64.536949 | 15 | 34.757998 | 64.536930 |
| 16 | 34.758113 | 64.536632 | 17 | 34.757907 | 64.536605 | 18 | 34.757706 | 64.535921 |
| 19 | 34.757190 | 64.535922 | 20 | 34.756566 | 64.535923 | 21 | 34.755100 | 64.535925 |
| 22 | 34.755069 | 64.535925 | 23 | 34.754772 | 64.535928 | 24 | 34.753588 | 64.535947 |
| 25 | 34.753321 | 64.535951 | 26 | 34.751576 | 64.537128 | 27 | 34.754370 | 64.537423 |
| 28 | 34.754231 | 64.537918 | 29 | 34.755162 | 64.537991 | 30 | 34.754898 | 64.538359 |
| 31 | 34.755907 | 64.538446 | 32 | 34.755488 | 64.538807 | 33 | 34.757227 | 64.539181 |
| 34 | 34.757655 | 64.538708 |  |  |  |  |  |  |
| Участок, включаемый в территорию населенного пункта, №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.780036 | 64.501493 | 2 | 34.759618 | 64.510547 | 3 | 34.753470 | 64.509878 |
| 4 | 34.750362 | 64.511187 | 5 | 34.753874 | 64.512868 | 6 | 34.754045 | 64.512963 |
| 7 | 34.754910 | 64.513313 | 8 | 34.756345 | 64.513910 | 9 | 34.758519 | 64.514062 |
| 10 | 34.761724 | 64.513554 | 11 | 34.761787 | 64.513537 | 12 | 34.762036 | 64.513446 |
| 13 | 34.762200 | 64.513401 | 14 | 34.762398 | 64.513372 | 15 | 34.763421 | 64.512657 |
| 16 | 34.763619 | 64.512717 | 17 | 34.763929 | 64.512517 | 18 | 34.764247 | 64.512604 |
| 19 | 34.764619 | 64.512447 | 20 | 34.765353 | 64.512300 | 21 | 34.765611 | 64.512071 |
| 22 | 34.765835 | 64.511793 | 23 | 34.766378 | 64.511579 | 24 | 34.766600 | 64.511407 |
| 25 | 34.766647 | 64.511326 | 26 | 34.766794 | 64.511219 | 27 | 34.767565 | 64.511022 |
| 28 | 34.768656 | 64.510681 | 29 | 34.769678 | 64.510351 | 30 | 34.770078 | 64.510225 |
| 31 | 34.771056 | 64.509894 | 32 | 34.772204 | 64.509187 | 33 | 34.774060 | 64.507717 |
| 34 | 34.774674 | 64.506814 | 35 | 34.777686 | 64.504978 | 36 | 34.778433 | 64.504522 |
| 37 | 34.778601 | 64.504412 | 38 | 34.780771 | 64.502397 | 39 | 34.780701 | 64.502173 |
| 40 | 34.780036 | 64.501493 |  |  |  |  |  |  |

| Граница п. при 19 шлюзе ББК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.807924 | 64.511306 | 2 | 34.807924 | 64.511250 | 3 | 34.807968 | 64.511141 |
| 4 | 34.808127 | 64.511139 | 5 | 34.808248 | 64.511108 | 6 | 34.808317 | 64.509096 |
| 7 | 34.808254 | 64.508986 | 8 | 34.808123 | 64.508864 | 9 | 34.807971 | 64.508772 |
| 10 | 34.807810 | 64.508721 | 11 | 34.807732 | 64.508701 | 12 | 34.807403 | 64.508671 |
| 13 | 34.807403 | 64.508663 | 14 | 34.807390 | 64.508665 | 15 | 34.807235 | 64.509330 |
| 16 | 34.806875 | 64.509564 | 17 | 34.806851 | 64.509580 | 18 | 34.806841 | 64.510512 |
| 19 | 34.807137 | 64.510528 | 20 | 34.807139 | 64.510658 | 21 | 34.807151 | 64.510791 |
| 22 | 34.807249 | 64.511093 | 23 | 34.807353 | 64.511148 | 24 | 34.807755 | 64.511143 |
| 25 | 34.807563 | 64.511402 | 26 | 34.807395 | 64.511620 | 27 | 34.807304 | 64.511858 |
| 28 | 34.807708 | 64.511894 | 29 | 34.807668 | 64.511423 | 30 | 34.807892 | 64.511306 |
| 31 | 34.807924 | 64.511306 |  |  |  |  |  |  |

| Граница п. Водников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| Существующая граница населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.775191 | 64.491864 | 2 | 34.775269 | 64.491930 | 3 | 34.775378 | 64.491933 |
| 4 | 34.775500 | 64.492002 | 5 | 34.775601 | 64.492024 | 6 | 34.775754 | 64.492014 |
| 7 | 34.775870 | 64.491978 | 8 | 34.776062 | 64.491882 | 9 | 34.776195 | 64.491829 |
| 10 | 34.776320 | 64.491805 | 11 | 34.776455 | 64.491795 | 12 | 34.776593 | 64.491832 |
| 13 | 34.776753 | 64.491909 | 14 | 34.776820 | 64.491978 | 15 | 34.776797 | 64.492041 |
| 16 | 34.776676 | 64.492128 | 17 | 34.776615 | 64.492168 | 18 | 34.776603 | 64.492266 |
| 19 | 34.776625 | 64.492320 | 20 | 34.776505 | 64.492384 | 21 | 34.776397 | 64.492445 |
| 22 | 34.776363 | 64.492484 | 23 | 34.776397 | 64.492518 | 24 | 34.776481 | 64.492515 |
| 25 | 34.776533 | 64.492493 | 26 | 34.776607 | 64.492492 | 27 | 34.776700 | 64.492521 |
| 28 | 34.776799 | 64.492575 | 29 | 34.776856 | 64.492645 | 30 | 34.776835 | 64.492732 |
| 31 | 34.776802 | 64.492792 | 32 | 34.776799 | 64.492833 | 33 | 34.776876 | 64.492871 |
| 34 | 34.777016 | 64.492902 | 35 | 34.777051 | 64.492940 | 36 | 34.777011 | 64.492986 |
| 37 | 34.777041 | 64.493037 | 38 | 34.777046 | 64.493112 | 39 | 34.777014 | 64.493188 |
| 40 | 34.777048 | 64.493231 | 41 | 34.777181 | 64.493312 | 42 | 34.777249 | 64.493384 |
| 43 | 34.777303 | 64.493484 | 44 | 34.777287 | 64.493565 | 45 | 34.777273 | 64.493672 |
| 46 | 34.777308 | 64.493793 | 47 | 34.777366 | 64.493882 | 48 | 34.777435 | 64.493961 |
| 49 | 34.777438 | 64.494009 | 50 | 34.777345 | 64.494049 | 51 | 34.777215 | 64.494080 |
| 52 | 34.777143 | 64.494115 | 53 | 34.777089 | 64.494194 | 54 | 34.777061 | 64.494247 |
| 55 | 34.777079 | 64.494274 | 56 | 34.777137 | 64.494269 | 57 | 34.777139 | 64.494230 |
| 58 | 34.777178 | 64.494172 | 59 | 34.777304 | 64.494143 | 60 | 34.777478 | 64.494123 |
| 61 | 34.777654 | 64.494146 | 62 | 34.777753 | 64.494188 | 63 | 34.777815 | 64.494252 |
| 64 | 34.777810 | 64.494334 | 65 | 34.777710 | 64.494429 | 66 | 34.777614 | 64.494501 |
| 67 | 34.777585 | 64.494550 | 68 | 34.777592 | 64.494664 | 69 | 34.777631 | 64.494931 |
| 70 | 34.777603 | 64.495076 | 71 | 34.777578 | 64.495181 | 72 | 34.777527 | 64.495287 |
| 73 | 34.777453 | 64.495386 | 74 | 34.777444 | 64.495483 | 75 | 34.777268 | 64.495650 |
| 76 | 34.777402 | 64.495754 | 77 | 34.777746 | 64.496057 | 78 | 34.778032 | 64.496202 |
| 79 | 34.778776 | 64.496402 | 80 | 34.779075 | 64.496412 | 81 | 34.779188 | 64.496388 |
| 82 | 34.779276 | 64.496372 | 83 | 34.779396 | 64.496372 | 84 | 34.779527 | 64.496378 |
| 85 | 34.779623 | 64.496384 | 86 | 34.779687 | 64.496372 | 87 | 34.779718 | 64.496331 |
| 88 | 34.779817 | 64.496323 | 89 | 34.779921 | 64.496309 | 90 | 34.780014 | 64.496275 |
| 91 | 34.780146 | 64.496219 | 92 | 34.780288 | 64.496166 | 93 | 34.780421 | 64.496120 |
| 94 | 34.780531 | 64.496098 | 95 | 34.780649 | 64.496108 | 96 | 34.780756 | 64.496140 |
| 97 | 34.780862 | 64.496190 | 98 | 34.781006 | 64.496230 | 99 | 34.781141 | 64.496263 |
| 100 | 34.781264 | 64.496304 | 101 | 34.781322 | 64.496329 | 102 | 34.782425 | 64.496642 |
| 103 | 34.782217 | 64.496961 | 104 | 34.783520 | 64.497087 | 105 | 34.783585 | 64.496987 |
| 106 | 34.783299 | 64.496961 | 107 | 34.783484 | 64.496738 | 108 | 34.783727 | 64.496830 |
| 109 | 34.783837 | 64.496812 | 110 | 34.785090 | 64.496943 | 111 | 34.785250 | 64.497125 |
| 112 | 34.785363 | 64.497162 | 113 | 34.785706 | 64.497162 | 114 | 34.785839 | 64.497218 |
| 115 | 34.786815 | 64.497434 | 116 | 34.786636 | 64.497669 | 117 | 34.788980 | 64.498014 |
| 118 | 34.789199 | 64.497782 | 119 | 34.789813 | 64.497910 | 120 | 34.790545 | 64.498031 |
| 121 | 34.791471 | 64.498135 | 122 | 34.791955 | 64.498199 | 123 | 34.792391 | 64.498267 |
| 124 | 34.792454 | 64.498203 | 125 | 34.792504 | 64.498194 | 126 | 34.792792 | 64.498252 |
| 127 | 34.792775 | 64.498285 | 128 | 34.792787 | 64.498317 | 129 | 34.792823 | 64.498346 |
| 130 | 34.792821 | 64.498372 | 131 | 34.792778 | 64.498381 | 132 | 34.792716 | 64.498370 |
| 133 | 34.792671 | 64.498347 | 134 | 34.792609 | 64.498336 | 135 | 34.792514 | 64.498347 |
| 136 | 34.792422 | 64.498362 | 137 | 34.792374 | 64.498380 | 138 | 34.792366 | 64.498408 |
| 139 | 34.792427 | 64.498446 | 140 | 34.792542 | 64.498495 | 141 | 34.792669 | 64.498543 |
| 142 | 34.792838 | 64.498585 | 143 | 34.793010 | 64.498620 | 144 | 34.793140 | 64.498659 |
| 145 | 34.793222 | 64.498688 | 146 | 34.793385 | 64.498720 | 147 | 34.793544 | 64.498748 |
| 148 | 34.793669 | 64.498762 | 149 | 34.793806 | 64.498779 | 150 | 34.793924 | 64.498793 |
| 151 | 34.794059 | 64.498823 | 152 | 34.794204 | 64.498871 | 153 | 34.794315 | 64.498908 |
| 154 | 34.794578 | 64.499006 | 155 | 34.794834 | 64.499136 | 156 | 34.794788 | 64.499198 |
| 157 | 34.795426 | 64.499308 | 158 | 34.795453 | 64.499294 | 159 | 34.795533 | 64.499302 |
| 160 | 34.795614 | 64.499305 | 161 | 34.795719 | 64.499304 | 162 | 34.795789 | 64.499293 |
| 163 | 34.795847 | 64.499272 | 164 | 34.795894 | 64.499234 | 165 | 34.795935 | 64.499205 |
| 166 | 34.796057 | 64.499180 | 167 | 34.796210 | 64.499167 | 168 | 34.796362 | 64.499160 |
| 169 | 34.796460 | 64.499151 | 170 | 34.796555 | 64.499146 | 171 | 34.796649 | 64.499157 |
| 172 | 34.796765 | 64.499191 | 173 | 34.796862 | 64.499207 | 174 | 34.796962 | 64.499216 |
| 175 | 34.797091 | 64.499215 | 176 | 34.797227 | 64.499216 | 177 | 34.797285 | 64.499224 |
| 178 | 34.797345 | 64.499239 | 179 | 34.797446 | 64.499266 | 180 | 34.797396 | 64.499310 |
| 181 | 34.797287 | 64.499292 | 182 | 34.797130 | 64.499446 | 183 | 34.797647 | 64.499555 |
| 184 | 34.797817 | 64.499404 | 185 | 34.797481 | 64.499327 | 186 | 34.797527 | 64.499282 |
| 187 | 34.797665 | 64.499303 | 188 | 34.797837 | 64.499348 | 189 | 34.797960 | 64.499378 |
| 190 | 34.798058 | 64.499406 | 191 | 34.798122 | 64.499405 | 192 | 34.798180 | 64.499387 |
| 193 | 34.798217 | 64.499342 | 194 | 34.798269 | 64.499290 | 195 | 34.798347 | 64.499247 |
| 196 | 34.798432 | 64.499221 | 197 | 34.798527 | 64.499207 | 198 | 34.798631 | 64.499202 |
| 199 | 34.798717 | 64.499190 | 200 | 34.798820 | 64.499159 | 201 | 34.798889 | 64.499128 |
| 202 | 34.798957 | 64.499077 | 203 | 34.799012 | 64.499027 | 204 | 34.799077 | 64.498986 |
| 205 | 34.799181 | 64.498958 | 206 | 34.799266 | 64.498939 | 207 | 34.799361 | 64.498936 |
| 208 | 34.799479 | 64.498937 | 209 | 34.799588 | 64.498955 | 210 | 34.799708 | 64.498983 |
| 211 | 34.799830 | 64.499005 | 212 | 34.799993 | 64.499046 | 213 | 34.800185 | 64.499099 |
| 214 | 34.800420 | 64.499158 | 215 | 34.800619 | 64.499214 | 216 | 34.800792 | 64.499261 |
| 217 | 34.800923 | 64.499286 | 218 | 34.801044 | 64.499299 | 219 | 34.801182 | 64.499312 |
| 220 | 34.801300 | 64.499327 | 221 | 34.801404 | 64.499356 | 222 | 34.801509 | 64.499398 |
| 223 | 34.801578 | 64.499418 | 224 | 34.801691 | 64.499447 | 225 | 34.801810 | 64.499472 |
| 226 | 34.801927 | 64.499504 | 227 | 34.802037 | 64.499536 | 228 | 34.802141 | 64.499566 |
| 229 | 34.802250 | 64.499591 | 230 | 34.802416 | 64.499619 | 231 | 34.802616 | 64.499656 |
| 232 | 34.802735 | 64.499678 | 233 | 34.802852 | 64.499717 | 234 | 34.802968 | 64.499745 |
| 235 | 34.803078 | 64.499772 | 236 | 34.803181 | 64.499787 | 237 | 34.803291 | 64.499807 |
| 238 | 34.803420 | 64.499840 | 239 | 34.803517 | 64.499870 | 240 | 34.803637 | 64.499904 |
| 241 | 34.803759 | 64.499932 | 242 | 34.803876 | 64.499961 | 243 | 34.804027 | 64.500013 |
| 244 | 34.804157 | 64.500054 | 245 | 34.804295 | 64.500093 | 246 | 34.804440 | 64.500133 |
| 247 | 34.804562 | 64.500158 | 248 | 34.804695 | 64.500199 | 249 | 34.804824 | 64.500233 |
| 250 | 34.804961 | 64.500261 | 251 | 34.805077 | 64.500281 | 252 | 34.805205 | 64.500294 |
| 253 | 34.805276 | 64.500300 | 254 | 34.805358 | 64.500285 | 255 | 34.805459 | 64.500260 |
| 256 | 34.805554 | 64.500247 | 257 | 34.805626 | 64.500262 | 258 | 34.805674 | 64.500296 |
| 259 | 34.805693 | 64.500349 | 260 | 34.805757 | 64.500382 | 261 | 34.805874 | 64.500410 |
| 262 | 34.805992 | 64.500427 | 263 | 34.806116 | 64.500440 | 264 | 34.806231 | 64.500445 |
| 265 | 34.806340 | 64.500460 | 266 | 34.806487 | 64.500479 | 267 | 34.806640 | 64.500507 |
| 268 | 34.806797 | 64.500541 | 269 | 34.806948 | 64.500578 | 270 | 34.807079 | 64.500600 |
| 271 | 34.807207 | 64.500626 | 272 | 34.807454 | 64.500671 | 273 | 34.807589 | 64.500704 |
| 274 | 34.807700 | 64.500750 | 275 | 34.807780 | 64.500789 | 276 | 34.807816 | 64.500820 |
| 277 | 34.807838 | 64.500860 | 278 | 34.807868 | 64.500906 | 279 | 34.807924 | 64.500948 |
| 280 | 34.808028 | 64.500987 | 281 | 34.808101 | 64.501015 | 282 | 34.808135 | 64.501057 |
| 283 | 34.808175 | 64.500600 | 284 | 34.808171 | 64.500553 | 285 | 34.808155 | 64.500327 |
| 286 | 34.808079 | 64.499261 | 287 | 34.807044 | 64.500383 | 288 | 34.803195 | 64.499513 |
| 289 | 34.800416 | 64.498889 | 290 | 34.799666 | 64.498721 | 291 | 34.798845 | 64.498543 |
| 292 | 34.798339 | 64.498558 | 293 | 34.797902 | 64.498578 | 294 | 34.797150 | 64.498614 |
| 295 | 34.796528 | 64.498650 | 296 | 34.795945 | 64.498687 | 297 | 34.795594 | 64.498763 |
| 298 | 34.795390 | 64.498744 | 299 | 34.795309 | 64.497718 | 300 | 34.795002 | 64.496732 |
| 301 | 34.794970 | 64.496717 | 302 | 34.793899 | 64.495714 | 303 | 34.790293 | 64.494528 |
| 304 | 34.786041 | 64.493053 | 305 | 34.783072 | 64.492025 | 306 | 34.782648 | 64.491796 |
| 307 | 34.781581 | 64.491855 | 308 | 34.780801 | 64.491841 | 309 | 34.780278 | 64.491764 |
| 310 | 34.779335 | 64.491600 | 311 | 34.778039 | 64.491495 | 312 | 34.777233 | 64.491488 |
| 313 | 34.776095 | 64.491666 | 314 | 34.775191 | 64.491864 |  |  |  |
| Участок, включаемый в территорию населенного пункта, №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.782648 | 64.491796 | 2 | 34.783072 | 64.492025 | 3 | 34.786041 | 64.493053 |
| 4 | 34.790293 | 64.494528 | 5 | 34.793899 | 64.495714 | 6 | 34.794970 | 64.496717 |
| 7 | 34.795002 | 64.496732 | 8 | 34.795309 | 64.497718 | 9 | 34.795390 | 64.498744 |
| 10 | 34.795594 | 64.498763 | 11 | 34.795945 | 64.498687 | 12 | 34.796528 | 64.498650 |
| 13 | 34.797150 | 64.498614 | 14 | 34.797902 | 64.498578 | 15 | 34.798339 | 64.498558 |
| 16 | 34.798845 | 64.498543 | 17 | 34.799617 | 64.498710 | 18 | 34.799669 | 64.498708 |
| 19 | 34.792821 | 64.492595 | 20 | 34.788518 | 64.491991 | 21 | 34.787557 | 64.491869 |
| 22 | 34.786096 | 64.491672 | 23 | 34.784419 | 64.491661 | 24 | 34.783312 | 64.491755 |
| 25 | 34.782648 | 64.491796 |  |  |  |  |  |  |

| Граница д. Шижня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.788518 | 64.491991 | 2 | 34.787557 | 64.491869 | 3 | 34.786096 | 64.491672 |
| 4 | 34.784419 | 64.491661 | 5 | 34.783312 | 64.491755 | 6 | 34.782648 | 64.491796 |
| 7 | 34.781581 | 64.491855 | 8 | 34.780801 | 64.491841 | 9 | 34.780278 | 64.491764 |
| 10 | 34.779335 | 64.491600 | 11 | 34.778039 | 64.491495 | 12 | 34.777233 | 64.491488 |
| 13 | 34.776095 | 64.491666 | 14 | 34.775191 | 64.491864 | 15 | 34.774677 | 64.492005 |
| 16 | 34.774669 | 64.491999 | 17 | 34.774499 | 64.491876 | 18 | 34.773909 | 64.492020 |
| 19 | 34.772855 | 64.492276 | 20 | 34.773037 | 64.492422 | 21 | 34.772582 | 64.492575 |
| 22 | 34.772407 | 64.492716 | 23 | 34.772333 | 64.492950 | 24 | 34.772392 | 64.493212 |
| 25 | 34.772231 | 64.493350 | 26 | 34.772078 | 64.493387 | 27 | 34.771791 | 64.493437 |
| 28 | 34.770954 | 64.493579 | 29 | 34.769606 | 64.493794 | 30 | 34.769140 | 64.493440 |
| 31 | 34.768945 | 64.493320 | 32 | 34.768234 | 64.492841 | 33 | 34.767769 | 64.492448 |
| 34 | 34.767491 | 64.492261 | 35 | 34.767097 | 64.492029 | 36 | 34.766780 | 64.491827 |
| 37 | 34.765850 | 64.491421 | 38 | 34.765683 | 64.491353 | 39 | 34.765117 | 64.491123 |
| 40 | 34.764058 | 64.490727 | 41 | 34.763805 | 64.490604 | 42 | 34.763498 | 64.490314 |
| 43 | 34.763086 | 64.490082 | 44 | 34.762408 | 64.489608 | 45 | 34.761630 | 64.489239 |
| 46 | 34.760745 | 64.488903 | 47 | 34.760555 | 64.488915 | 48 | 34.759924 | 64.488744 |
| 49 | 34.759662 | 64.488676 | 50 | 34.758575 | 64.488278 | 51 | 34.757809 | 64.488101 |
| 52 | 34.758488 | 64.487694 | 53 | 34.759322 | 64.487069 | 54 | 34.760809 | 64.486206 |
| 55 | 34.761292 | 64.485923 | 56 | 34.762447 | 64.485376 | 57 | 34.765998 | 64.483232 |
| 58 | 34.768494 | 64.481769 | 59 | 34.771978 | 64.483883 | 60 | 34.777364 | 64.486451 |
| 61 | 34.777930 | 64.486790 | 62 | 34.778579 | 64.487167 | 63 | 34.779002 | 64.487423 |
| 64 | 34.779261 | 64.487631 | 65 | 34.779469 | 64.488019 | 66 | 34.779441 | 64.488126 |
| 67 | 34.779141 | 64.488243 | 68 | 34.779105 | 64.488401 | 69 | 34.779488 | 64.488601 |
| 70 | 34.779844 | 64.488516 | 71 | 34.780331 | 64.488585 | 72 | 34.781056 | 64.488689 |
| 73 | 34.781698 | 64.488879 | 74 | 34.782675 | 64.489297 | 75 | 34.783861 | 64.489597 |
| 76 | 34.788518 | 64.491991 |  |  |  |  |  |  |

| Граница п. при 18 шлюзе ББК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.744449 | 64.479040 | 2 | 34.744262 | 64.479102 | 3 | 34.745577 | 64.479780 |
| 4 | 34.746065 | 64.480027 | 5 | 34.747559 | 64.480671 | 6 | 34.747625 | 64.480675 |
| 7 | 34.748034 | 64.480876 | 8 | 34.749014 | 64.481343 | 9 | 34.749212 | 64.481256 |
| 10 | 34.748388 | 64.480886 | 11 | 34.748031 | 64.480747 | 12 | 34.748264 | 64.480677 |
| 13 | 34.748550 | 64.480600 | 14 | 34.748701 | 64.480537 | 15 | 34.749143 | 64.480338 |
| 16 | 34.748572 | 64.480068 | 17 | 34.748999 | 64.479902 | 18 | 34.748514 | 64.479630 |
| 19 | 34.747755 | 64.479331 | 20 | 34.747431 | 64.479024 | 21 | 34.746127 | 64.478426 |
| 22 | 34.745205 | 64.478727 | 23 | 34.744951 | 64.478840 | 24 | 34.744449 | 64.479040 |

| Граница д. Выгостров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| Внешняя граница населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.688319 | 64.479051 | 2 | 34.688043 | 64.478726 | 3 | 34.687935 | 64.478666 |
| 4 | 34.687777 | 64.478652 | 5 | 34.687561 | 64.478702 | 6 | 34.686898 | 64.478671 |
| 7 | 34.686753 | 64.478581 | 8 | 34.686522 | 64.478231 | 9 | 34.686290 | 64.477893 |
| 10 | 34.686093 | 64.477743 | 11 | 34.685782 | 64.477680 | 12 | 34.685315 | 64.477670 |
| 13 | 34.685061 | 64.477612 | 14 | 34.684644 | 64.477575 | 15 | 34.683945 | 64.477486 |
| 16 | 34.683597 | 64.477399 | 17 | 34.683254 | 64.477265 | 18 | 34.682881 | 64.477227 |
| 19 | 34.682269 | 64.477059 | 20 | 34.682079 | 64.476975 | 21 | 34.681769 | 64.476930 |
| 22 | 34.681393 | 64.476913 | 23 | 34.681109 | 64.476831 | 24 | 34.680657 | 64.476638 |
| 25 | 34.680176 | 64.476535 | 26 | 34.679711 | 64.476480 | 27 | 34.678990 | 64.476513 |
| 28 | 34.678531 | 64.476504 | 29 | 34.678097 | 64.476501 | 30 | 34.677440 | 64.476523 |
| 31 | 34.677006 | 64.476576 | 32 | 34.676767 | 64.476595 | 33 | 34.676506 | 64.476598 |
| 34 | 34.676269 | 64.476596 | 35 | 34.676089 | 64.476616 | 36 | 34.675868 | 64.476624 |
| 37 | 34.675753 | 64.476660 | 38 | 34.675582 | 64.476667 | 39 | 34.675577 | 64.476721 |
| 40 | 34.675552 | 64.476764 | 41 | 34.675510 | 64.476794 | 42 | 34.675422 | 64.476804 |
| 43 | 34.675353 | 64.476799 | 44 | 34.675281 | 64.476766 | 45 | 34.675195 | 64.476744 |
| 46 | 34.675029 | 64.476760 | 47 | 34.674654 | 64.476807 | 48 | 34.674439 | 64.476826 |
| 49 | 34.674336 | 64.476828 | 50 | 34.674231 | 64.476862 | 51 | 34.674118 | 64.476862 |
| 52 | 34.674042 | 64.476888 | 53 | 34.673881 | 64.476961 | 54 | 34.673698 | 64.476999 |
| 55 | 34.673435 | 64.477037 | 56 | 34.673128 | 64.477017 | 57 | 34.672882 | 64.477020 |
| 58 | 34.672644 | 64.477054 | 59 | 34.672429 | 64.477044 | 60 | 34.672103 | 64.477037 |
| 61 | 34.671819 | 64.477028 | 62 | 34.671628 | 64.477041 | 63 | 34.671384 | 64.477092 |
| 64 | 34.671261 | 64.477145 | 65 | 34.671052 | 64.477146 | 66 | 34.670890 | 64.477147 |
| 67 | 34.670677 | 64.477241 | 68 | 34.670322 | 64.477287 | 69 | 34.670036 | 64.477291 |
| 70 | 34.669783 | 64.477344 | 71 | 34.669492 | 64.477415 | 72 | 34.669183 | 64.477409 |
| 73 | 34.668752 | 64.477453 | 74 | 34.668462 | 64.477468 | 75 | 34.668244 | 64.477519 |
| 76 | 34.667995 | 64.477547 | 77 | 34.667721 | 64.477620 | 78 | 34.667457 | 64.477744 |
| 79 | 34.667216 | 64.477852 | 80 | 34.667010 | 64.477883 | 81 | 34.666701 | 64.477895 |
| 82 | 34.666307 | 64.477894 | 83 | 34.665922 | 64.477888 | 84 | 34.665671 | 64.477863 |
| 85 | 34.665390 | 64.477795 | 86 | 34.664938 | 64.477766 | 87 | 34.664843 | 64.477760 |
| 88 | 34.664744 | 64.477766 | 89 | 34.664587 | 64.477765 | 90 | 34.664440 | 64.477764 |
| 91 | 34.664395 | 64.477765 | 92 | 34.664399 | 64.477826 | 93 | 34.664410 | 64.477914 |
| 94 | 34.664404 | 64.477955 | 95 | 34.664373 | 64.477991 | 96 | 34.664354 | 64.478053 |
| 97 | 34.664341 | 64.478144 | 98 | 34.664305 | 64.478204 | 99 | 34.664274 | 64.478271 |
| 100 | 34.664260 | 64.478330 | 101 | 34.664258 | 64.478414 | 102 | 34.664256 | 64.478497 |
| 103 | 34.664286 | 64.478576 | 104 | 34.664313 | 64.478620 | 105 | 34.664302 | 64.478664 |
| 106 | 34.664259 | 64.478688 | 107 | 34.664203 | 64.478709 | 108 | 34.664177 | 64.478722 |
| 109 | 34.664153 | 64.478725 | 110 | 34.664138 | 64.478723 | 111 | 34.664129 | 64.478718 |
| 112 | 34.664111 | 64.478705 | 113 | 34.664092 | 64.478693 | 114 | 34.664055 | 64.478693 |
| 115 | 34.664038 | 64.478698 | 116 | 34.664014 | 64.478702 | 117 | 34.663999 | 64.478703 |
| 118 | 34.663961 | 64.478699 | 119 | 34.663921 | 64.478699 | 120 | 34.663883 | 64.478701 |
| 121 | 34.663863 | 64.478707 | 122 | 34.663847 | 64.478708 | 123 | 34.663810 | 64.478704 |
| 124 | 34.663776 | 64.478696 | 125 | 34.663761 | 64.478689 | 126 | 34.663711 | 64.478689 |
| 127 | 34.663672 | 64.478695 | 128 | 34.663630 | 64.478705 | 129 | 34.663598 | 64.478710 |
| 130 | 34.663587 | 64.478710 | 131 | 34.663564 | 64.478708 | 132 | 34.663539 | 64.478703 |
| 133 | 34.663514 | 64.478700 | 134 | 34.663466 | 64.478690 | 135 | 34.663413 | 64.478680 |
| 136 | 34.663378 | 64.478676 | 137 | 34.663325 | 64.478668 | 138 | 34.663288 | 64.478668 |
| 139 | 34.663237 | 64.478668 | 140 | 34.663217 | 64.478671 | 141 | 34.663190 | 64.478676 |
| 142 | 34.663182 | 64.478685 | 143 | 34.663181 | 64.478694 | 144 | 34.663174 | 64.478702 |
| 145 | 34.663142 | 64.478707 | 146 | 34.663115 | 64.478705 | 147 | 34.663087 | 64.478710 |
| 148 | 34.663068 | 64.478713 | 149 | 34.663037 | 64.478716 | 150 | 34.663002 | 64.478719 |
| 151 | 34.662948 | 64.478721 | 152 | 34.662878 | 64.478713 | 153 | 34.662831 | 64.478699 |
| 154 | 34.662774 | 64.478684 | 155 | 34.662719 | 64.478667 | 156 | 34.662662 | 64.478653 |
| 157 | 34.662626 | 64.478649 | 158 | 34.662550 | 64.478651 | 159 | 34.662504 | 64.478654 |
| 160 | 34.662423 | 64.478666 | 161 | 34.662376 | 64.478673 | 162 | 34.662313 | 64.478674 |
| 163 | 34.662249 | 64.478679 | 164 | 34.662167 | 64.478694 | 165 | 34.662123 | 64.478695 |
| 166 | 34.662073 | 64.478687 | 167 | 34.662051 | 64.478679 | 168 | 34.662029 | 64.478670 |
| 169 | 34.662021 | 64.478662 | 170 | 34.662021 | 64.478656 | 171 | 34.662025 | 64.478651 |
| 172 | 34.662034 | 64.478645 | 173 | 34.662030 | 64.478638 | 174 | 34.662015 | 64.478628 |
| 175 | 34.661998 | 64.478622 | 176 | 34.661969 | 64.478617 | 177 | 34.661940 | 64.478613 |
| 178 | 34.661913 | 64.478614 | 179 | 34.661893 | 64.478618 | 180 | 34.661868 | 64.478627 |
| 181 | 34.661852 | 64.478640 | 182 | 34.661839 | 64.478651 | 183 | 34.661818 | 64.478661 |
| 184 | 34.661798 | 64.478672 | 185 | 34.661781 | 64.478678 | 186 | 34.661771 | 64.478683 |
| 187 | 34.661757 | 64.478693 | 188 | 34.661720 | 64.478698 | 189 | 34.661673 | 64.478700 |
| 190 | 34.661638 | 64.478702 | 191 | 34.661609 | 64.478705 | 192 | 34.661571 | 64.478714 |
| 193 | 34.661543 | 64.478721 | 194 | 34.661525 | 64.478729 | 195 | 34.661494 | 64.478743 |
| 196 | 34.661464 | 64.478756 | 197 | 34.661441 | 64.478768 | 198 | 34.661415 | 64.478779 |
| 199 | 34.661395 | 64.478783 | 200 | 34.661365 | 64.478784 | 201 | 34.661346 | 64.478784 |
| 202 | 34.661317 | 64.478792 | 203 | 34.661308 | 64.478802 | 204 | 34.661299 | 64.478813 |
| 205 | 34.661290 | 64.478821 | 206 | 34.661280 | 64.478830 | 207 | 34.661259 | 64.478840 |
| 208 | 34.661223 | 64.478852 | 209 | 34.661201 | 64.478863 | 210 | 34.661172 | 64.478871 |
| 211 | 34.661153 | 64.478879 | 212 | 34.661136 | 64.478895 | 213 | 34.661131 | 64.478908 |
| 214 | 34.661122 | 64.478921 | 215 | 34.661118 | 64.478930 | 216 | 34.661105 | 64.478940 |
| 217 | 34.661063 | 64.478952 | 218 | 34.661042 | 64.478963 | 219 | 34.661024 | 64.478972 |
| 220 | 34.661015 | 64.478981 | 221 | 34.661000 | 64.479002 | 222 | 34.660981 | 64.479014 |
| 223 | 34.660966 | 64.479023 | 224 | 34.660949 | 64.479030 | 225 | 34.660944 | 64.479037 |
| 226 | 34.660943 | 64.479044 | 227 | 34.660949 | 64.479051 | 228 | 34.660956 | 64.479055 |
| 229 | 34.660980 | 64.479066 | 230 | 34.661000 | 64.479072 | 231 | 34.661009 | 64.479079 |
| 232 | 34.661012 | 64.479094 | 233 | 34.661002 | 64.479102 | 234 | 34.661003 | 64.479110 |
| 235 | 34.661013 | 64.479125 | 236 | 34.660999 | 64.479145 | 237 | 34.661001 | 64.479164 |
| 238 | 34.661001 | 64.479183 | 239 | 34.660987 | 64.479199 | 240 | 34.660972 | 64.479211 |
| 241 | 34.660962 | 64.479224 | 242 | 34.660965 | 64.479241 | 243 | 34.660972 | 64.479256 |
| 244 | 34.660976 | 64.479265 | 245 | 34.661010 | 64.479300 | 246 | 34.660989 | 64.479318 |
| 247 | 34.660995 | 64.479329 | 248 | 34.661017 | 64.479341 | 249 | 34.661023 | 64.479352 |
| 250 | 34.661016 | 64.479362 | 251 | 34.661017 | 64.479376 | 252 | 34.661022 | 64.479388 |
| 253 | 34.661040 | 64.479406 | 254 | 34.661050 | 64.479428 | 255 | 34.661063 | 64.479444 |
| 256 | 34.661113 | 64.479468 | 257 | 34.661146 | 64.479486 | 258 | 34.661164 | 64.479495 |
| 259 | 34.661221 | 64.479524 | 260 | 34.661258 | 64.479539 | 261 | 34.661291 | 64.479547 |
| 262 | 34.661329 | 64.479550 | 263 | 34.661362 | 64.479559 | 264 | 34.661363 | 64.479567 |
| 265 | 34.661354 | 64.479578 | 266 | 34.661344 | 64.479589 | 267 | 34.661376 | 64.479596 |
| 268 | 34.661421 | 64.479607 | 269 | 34.661444 | 64.479612 | 270 | 34.661463 | 64.479613 |
| 271 | 34.661480 | 64.479610 | 272 | 34.661491 | 64.479602 | 273 | 34.661495 | 64.479596 |
| 274 | 34.661504 | 64.479587 | 275 | 34.661512 | 64.479581 | 276 | 34.661532 | 64.479580 |
| 277 | 34.661548 | 64.479584 | 278 | 34.661560 | 64.479592 | 279 | 34.661573 | 64.479603 |
| 280 | 34.661589 | 64.479615 | 281 | 34.661601 | 64.479625 | 282 | 34.661611 | 64.479638 |
| 283 | 34.661611 | 64.479649 | 284 | 34.661611 | 64.479662 | 285 | 34.661624 | 64.479678 |
| 286 | 34.661628 | 64.479689 | 287 | 34.661641 | 64.479696 | 288 | 34.661654 | 64.479698 |
| 289 | 34.661671 | 64.479702 | 290 | 34.661693 | 64.479708 | 291 | 34.661703 | 64.479720 |
| 292 | 34.661704 | 64.479735 | 293 | 34.661706 | 64.479746 | 294 | 34.661713 | 64.479761 |
| 295 | 34.661724 | 64.479770 | 296 | 34.661751 | 64.479776 | 297 | 34.661776 | 64.479781 |
| 298 | 34.661792 | 64.479789 | 299 | 34.661799 | 64.479802 | 300 | 34.661805 | 64.479819 |
| 301 | 34.661813 | 64.479838 | 302 | 34.661818 | 64.479854 | 303 | 34.661828 | 64.479935 |
| 304 | 34.661812 | 64.479984 | 305 | 34.661734 | 64.480006 | 306 | 34.661654 | 64.480017 |
| 307 | 34.661431 | 64.480059 | 308 | 34.661285 | 64.480075 | 309 | 34.661249 | 64.480107 |
| 310 | 34.661300 | 64.480125 | 311 | 34.661369 | 64.480133 | 312 | 34.661542 | 64.480114 |
| 313 | 34.661649 | 64.480117 | 314 | 34.661849 | 64.480099 | 315 | 34.662054 | 64.480084 |
| 316 | 34.662110 | 64.480118 | 317 | 34.662173 | 64.480136 | 318 | 34.662199 | 64.480160 |
| 319 | 34.662214 | 64.480181 | 320 | 34.662239 | 64.480226 | 321 | 34.662263 | 64.480259 |
| 322 | 34.662285 | 64.480276 | 323 | 34.662290 | 64.480310 | 324 | 34.662283 | 64.480351 |
| 325 | 34.662285 | 64.480402 | 326 | 34.662336 | 64.480432 | 327 | 34.662395 | 64.480468 |
| 328 | 34.662507 | 64.480513 | 329 | 34.662596 | 64.480531 | 330 | 34.662689 | 64.480536 |
| 331 | 34.662803 | 64.480535 | 332 | 34.662888 | 64.480532 | 333 | 34.662963 | 64.480530 |
| 334 | 34.662987 | 64.480526 | 335 | 34.662997 | 64.480511 | 336 | 34.663004 | 64.480494 |
| 337 | 34.663001 | 64.480479 | 338 | 34.662969 | 64.480461 | 339 | 34.662945 | 64.480459 |
| 340 | 34.662913 | 64.480458 | 341 | 34.662897 | 64.480448 | 342 | 34.662900 | 64.480432 |
| 343 | 34.662908 | 64.480418 | 344 | 34.662935 | 64.480404 | 345 | 34.662967 | 64.480397 |
| 346 | 34.662980 | 64.480383 | 347 | 34.662976 | 64.480363 | 348 | 34.662969 | 64.480336 |
| 349 | 34.662956 | 64.480308 | 350 | 34.662944 | 64.480281 | 351 | 34.662936 | 64.480265 |
| 352 | 34.662920 | 64.480238 | 353 | 34.662905 | 64.480213 | 354 | 34.662885 | 64.480191 |
| 355 | 34.662878 | 64.480176 | 356 | 34.662851 | 64.480163 | 357 | 34.662826 | 64.480154 |
| 358 | 34.662814 | 64.480133 | 359 | 34.662786 | 64.480128 | 360 | 34.662768 | 64.480119 |
| 361 | 34.662737 | 64.480101 | 362 | 34.662717 | 64.480090 | 363 | 34.662703 | 64.480080 |
| 364 | 34.662694 | 64.480072 | 365 | 34.662690 | 64.480065 | 366 | 34.662695 | 64.480060 |
| 367 | 34.662710 | 64.480057 | 368 | 34.662732 | 64.480058 | 369 | 34.662758 | 64.480056 |
| 370 | 34.662787 | 64.480050 | 371 | 34.662807 | 64.480052 | 372 | 34.662826 | 64.480058 |
| 373 | 34.662851 | 64.480061 | 374 | 34.662878 | 64.480058 | 375 | 34.662904 | 64.480059 |
| 376 | 34.662929 | 64.480063 | 377 | 34.662956 | 64.480073 | 378 | 34.662963 | 64.480085 |
| 379 | 34.662975 | 64.480095 | 380 | 34.663003 | 64.480107 | 381 | 34.663022 | 64.480112 |
| 382 | 34.663060 | 64.480121 | 383 | 34.663079 | 64.480132 | 384 | 34.663086 | 64.480139 |
| 385 | 34.663111 | 64.480149 | 386 | 34.663154 | 64.480164 | 387 | 34.663181 | 64.480174 |
| 388 | 34.663203 | 64.480185 | 389 | 34.663204 | 64.480197 | 390 | 34.663223 | 64.480204 |
| 391 | 34.663241 | 64.480204 | 392 | 34.663247 | 64.480221 | 393 | 34.663245 | 64.480233 |
| 394 | 34.663270 | 64.480246 | 395 | 34.663315 | 64.480254 | 396 | 34.663326 | 64.480263 |
| 397 | 34.663323 | 64.480273 | 398 | 34.663319 | 64.480281 | 399 | 34.663325 | 64.480295 |
| 400 | 34.663348 | 64.480310 | 401 | 34.663370 | 64.480325 | 402 | 34.663399 | 64.480340 |
| 403 | 34.663427 | 64.480347 | 404 | 34.663436 | 64.480362 | 405 | 34.663440 | 64.480371 |
| 406 | 34.663462 | 64.480383 | 407 | 34.663466 | 64.480403 | 408 | 34.663499 | 64.480416 |
| 409 | 34.663531 | 64.480421 | 410 | 34.663551 | 64.480439 | 411 | 34.663588 | 64.480457 |
| 412 | 34.663607 | 64.480468 | 413 | 34.663642 | 64.480472 | 414 | 34.663676 | 64.480474 |
| 415 | 34.663703 | 64.480478 | 416 | 34.663734 | 64.480481 | 417 | 34.663760 | 64.480478 |
| 418 | 34.663798 | 64.480470 | 419 | 34.663834 | 64.480476 | 420 | 34.663857 | 64.480483 |
| 421 | 34.663887 | 64.480479 | 422 | 34.663910 | 64.480483 | 423 | 34.663943 | 64.480497 |
| 424 | 34.663951 | 64.480520 | 425 | 34.663970 | 64.480545 | 426 | 34.663975 | 64.480565 |
| 427 | 34.663940 | 64.480571 | 428 | 34.663921 | 64.480587 | 429 | 34.663948 | 64.480603 |
| 430 | 34.663982 | 64.480618 | 431 | 34.664003 | 64.480640 | 432 | 34.664044 | 64.480660 |
| 433 | 34.664034 | 64.480683 | 434 | 34.664065 | 64.480705 | 435 | 34.664085 | 64.480734 |
| 436 | 34.664121 | 64.480733 | 437 | 34.664157 | 64.480728 | 438 | 34.664189 | 64.480720 |
| 439 | 34.664215 | 64.480709 | 440 | 34.664240 | 64.480695 | 441 | 34.664267 | 64.480705 |
| 442 | 34.664296 | 64.480720 | 443 | 34.664326 | 64.480734 | 444 | 34.664322 | 64.480741 |
| 445 | 34.664300 | 64.480742 | 446 | 34.664281 | 64.480745 | 447 | 34.664291 | 64.480755 |
| 448 | 34.664329 | 64.480767 | 449 | 34.664323 | 64.480772 | 450 | 34.664298 | 64.480775 |
| 451 | 34.664275 | 64.480781 | 452 | 34.664262 | 64.480796 | 453 | 34.664275 | 64.480813 |
| 454 | 34.664293 | 64.480815 | 455 | 34.664319 | 64.480804 | 456 | 34.664347 | 64.480797 |
| 457 | 34.664383 | 64.480797 | 458 | 34.664398 | 64.480807 | 459 | 34.664400 | 64.480822 |
| 460 | 34.664375 | 64.480828 | 461 | 34.664356 | 64.480839 | 462 | 34.664312 | 64.480843 |
| 463 | 34.664298 | 64.480856 | 464 | 34.664295 | 64.480871 | 465 | 34.664300 | 64.480881 |
| 466 | 34.664323 | 64.480892 | 467 | 34.664349 | 64.480893 | 468 | 34.664365 | 64.480885 |
| 469 | 34.664384 | 64.480874 | 470 | 34.664396 | 64.480862 | 471 | 34.664426 | 64.480855 |
| 472 | 34.664468 | 64.480850 | 473 | 34.664494 | 64.480858 | 474 | 34.664512 | 64.480879 |
| 475 | 34.664507 | 64.480897 | 476 | 34.664490 | 64.480907 | 477 | 34.664487 | 64.480918 |
| 478 | 34.664509 | 64.480922 | 479 | 34.664518 | 64.480934 | 480 | 34.664499 | 64.480939 |
| 481 | 34.664486 | 64.480954 | 482 | 34.664489 | 64.480968 | 483 | 34.664520 | 64.480982 |
| 484 | 34.664555 | 64.481003 | 485 | 34.664611 | 64.481020 | 486 | 34.664622 | 64.481035 |
| 487 | 34.664550 | 64.481076 | 488 | 34.664573 | 64.481096 | 489 | 34.664611 | 64.481122 |
| 490 | 34.664638 | 64.481132 | 491 | 34.664643 | 64.481150 | 492 | 34.664639 | 64.481181 |
| 493 | 34.664659 | 64.481196 | 494 | 34.664719 | 64.481204 | 495 | 34.664784 | 64.481237 |
| 496 | 34.664790 | 64.481277 | 497 | 34.664829 | 64.481315 | 498 | 34.664856 | 64.481348 |
| 499 | 34.664917 | 64.481374 | 500 | 34.664944 | 64.481388 | 501 | 34.665003 | 64.481377 |
| 502 | 34.665082 | 64.481401 | 503 | 34.665132 | 64.481435 | 504 | 34.665174 | 64.481470 |
| 505 | 34.665187 | 64.481497 | 506 | 34.665258 | 64.481521 | 507 | 34.665317 | 64.481547 |
| 508 | 34.665323 | 64.481570 | 509 | 34.665344 | 64.481602 | 510 | 34.665359 | 64.481637 |
| 511 | 34.665386 | 64.481680 | 512 | 34.665403 | 64.481692 | 513 | 34.665445 | 64.481702 |
| 514 | 34.665443 | 64.481744 | 515 | 34.665441 | 64.481774 | 516 | 34.665467 | 64.481799 |
| 517 | 34.665520 | 64.481809 | 518 | 34.665551 | 64.481833 | 519 | 34.665572 | 64.481856 |
| 520 | 34.665574 | 64.481896 | 521 | 34.665580 | 64.481923 | 522 | 34.665606 | 64.481932 |
| 523 | 34.665657 | 64.481926 | 524 | 34.665699 | 64.481933 | 525 | 34.665747 | 64.482008 |
| 526 | 34.665693 | 64.482111 | 527 | 34.665614 | 64.482215 | 528 | 34.665531 | 64.482325 |
| 529 | 34.665410 | 64.482501 | 530 | 34.665265 | 64.482733 | 531 | 34.665115 | 64.482974 |
| 532 | 34.664982 | 64.483225 | 533 | 34.664904 | 64.483441 | 534 | 34.664759 | 64.483622 |
| 535 | 34.664716 | 64.483737 | 536 | 34.664651 | 64.483804 | 537 | 34.664960 | 64.483845 |
| 538 | 34.665061 | 64.483670 | 539 | 34.665233 | 64.483373 | 540 | 34.665371 | 64.483145 |
| 541 | 34.665514 | 64.482896 | 542 | 34.665674 | 64.482636 | 543 | 34.665768 | 64.482463 |
| 544 | 34.665872 | 64.482288 | 545 | 34.666275 | 64.482323 | 546 | 34.666793 | 64.482590 |
| 547 | 34.667082 | 64.482732 | 548 | 34.667443 | 64.482900 | 549 | 34.667854 | 64.483065 |
| 550 | 34.668313 | 64.483233 | 551 | 34.668721 | 64.483126 | 552 | 34.669130 | 64.483016 |
| 553 | 34.669589 | 64.482872 | 554 | 34.670499 | 64.482607 | 555 | 34.670738 | 64.482530 |
| 556 | 34.670964 | 64.482471 | 557 | 34.671204 | 64.482407 | 558 | 34.671400 | 64.482346 |
| 559 | 34.671655 | 64.482278 | 560 | 34.671983 | 64.482281 | 561 | 34.672765 | 64.482298 |
| 562 | 34.672308 | 64.483267 | 563 | 34.673183 | 64.483247 | 564 | 34.673456 | 64.482832 |
| 565 | 34.679321 | 64.482187 | 566 | 34.679964 | 64.481925 | 567 | 34.681404 | 64.481575 |
| 568 | 34.681688 | 64.481555 | 569 | 34.682229 | 64.481556 | 570 | 34.682236 | 64.481556 |
| 571 | 34.682673 | 64.481649 | 572 | 34.683185 | 64.481839 | 573 | 34.685975 | 64.481023 |
| 574 | 34.685666 | 64.480801 | 575 | 34.685468 | 64.480644 | 576 | 34.686065 | 64.480495 |
| 577 | 34.686374 | 64.480438 | 578 | 34.686664 | 64.480433 | 579 | 34.686981 | 64.480446 |
| 580 | 34.687266 | 64.480486 | 581 | 34.687617 | 64.480413 | 582 | 34.688057 | 64.479564 |
| 583 | 34.688319 | 64.479051 |  |  |  |  |  |  |
| Внутренняя граница населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.687241 | 64.478759 | 2 | 34.686831 | 64.478743 | 3 | 34.686072 | 64.478691 |
| 4 | 34.684823 | 64.478509 | 5 | 34.684472 | 64.478447 | 6 | 34.684306 | 64.478357 |
| 7 | 34.684124 | 64.478307 | 8 | 34.683692 | 64.478221 | 9 | 34.682511 | 64.478088 |
| 10 | 34.681832 | 64.477987 | 11 | 34.681169 | 64.477910 | 12 | 34.680537 | 64.477838 |
| 13 | 34.679576 | 64.477732 | 14 | 34.679142 | 64.477686 | 15 | 34.678526 | 64.477619 |
| 16 | 34.677729 | 64.477532 | 17 | 34.676993 | 64.477456 | 18 | 34.675931 | 64.477373 |
| 19 | 34.675562 | 64.477598 | 20 | 34.675300 | 64.477780 | 21 | 34.675113 | 64.478089 |
| 22 | 34.675044 | 64.478396 | 23 | 34.675014 | 64.478700 | 24 | 34.674743 | 64.479571 |
| 25 | 34.673919 | 64.480730 | 26 | 34.673366 | 64.481480 | 27 | 34.674070 | 64.481580 |
| 28 | 34.675455 | 64.481631 | 29 | 34.675955 | 64.481605 | 30 | 34.676449 | 64.481524 |
| 31 | 34.678451 | 64.481025 | 32 | 34.679400 | 64.480753 | 33 | 34.679927 | 64.480501 |
| 34 | 34.680460 | 64.480105 | 35 | 34.680926 | 64.479731 | 36 | 34.681203 | 64.479531 |
| 37 | 34.681513 | 64.479380 | 38 | 34.681773 | 64.479316 | 39 | 34.682388 | 64.479277 |
| 40 | 34.683860 | 64.479300 | 41 | 34.684412 | 64.479307 | 42 | 34.684898 | 64.479288 |
| 43 | 34.686076 | 64.479137 | 44 | 34.687211 | 64.478961 | 45 | 34.687241 | 64.478759 |

| Граница п. при 17 шлюзе ББК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.691992 | 64.475042 | 2 | 34.692047 | 64.475029 | 3 | 34.692119 | 64.475023 |
| 4 | 34.692186 | 64.475008 | 5 | 34.692216 | 64.474988 | 6 | 34.692142 | 64.474932 |
| 7 | 34.691989 | 64.474842 | 8 | 34.691937 | 64.474826 | 9 | 34.691876 | 64.474804 |
| 10 | 34.691826 | 64.474788 | 11 | 34.691765 | 64.474772 | 12 | 34.691768 | 64.474746 |
| 13 | 34.691795 | 64.474727 | 14 | 34.692771 | 64.474662 | 15 | 34.693485 | 64.474609 |
| 16 | 34.694063 | 64.474624 | 17 | 34.694189 | 64.474615 | 18 | 34.694229 | 64.474589 |
| 19 | 34.694225 | 64.474554 | 20 | 34.694139 | 64.474519 | 21 | 34.694071 | 64.474445 |
| 22 | 34.694104 | 64.474424 | 23 | 34.694574 | 64.474409 | 24 | 34.695428 | 64.474440 |
| 25 | 34.695767 | 64.474454 | 26 | 34.696133 | 64.474493 | 27 | 34.697098 | 64.474680 |
| 28 | 34.697495 | 64.474752 | 29 | 34.697764 | 64.474827 | 30 | 34.698169 | 64.475011 |
| 31 | 34.698811 | 64.475295 | 32 | 34.696439 | 64.475432 | 33 | 34.695477 | 64.475461 |
| 34 | 34.694925 | 64.475519 | 35 | 34.693858 | 64.475544 | 36 | 34.693242 | 64.475525 |
| 37 | 34.691942 | 64.475255 | 38 | 34.691704 | 64.475200 | 39 | 34.692181 | 64.475212 |
| 40 | 34.691992 | 64.475042 |  |  |  |  |  |  |

| Граница п. при 16 шлюзе ББК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| 1 | 34.664329 | 64.476614 | 2 | 34.664519 | 64.477438 | 3 | 34.664587 | 64.477765 |
| 4 | 34.664744 | 64.477766 | 5 | 34.664843 | 64.477760 | 6 | 34.664938 | 64.477766 |
| 7 | 34.665390 | 64.477795 | 8 | 34.665671 | 64.477863 | 9 | 34.665922 | 64.477888 |
| 10 | 34.666307 | 64.477894 | 11 | 34.666701 | 64.477895 | 12 | 34.667010 | 64.477883 |
| 13 | 34.667216 | 64.477852 | 14 | 34.667457 | 64.477744 | 15 | 34.667721 | 64.477620 |
| 16 | 34.667995 | 64.477547 | 17 | 34.668244 | 64.477519 | 18 | 34.668462 | 64.477468 |
| 19 | 34.668752 | 64.477453 | 20 | 34.669183 | 64.477409 | 21 | 34.669492 | 64.477415 |
| 22 | 34.669783 | 64.477344 | 23 | 34.670036 | 64.477291 | 24 | 34.670322 | 64.477287 |
| 25 | 34.670677 | 64.477241 | 26 | 34.670890 | 64.477147 | 27 | 34.670800 | 64.477086 |
| 28 | 34.670803 | 64.477041 | 29 | 34.670822 | 64.477019 | 30 | 34.670798 | 64.477007 |
| 31 | 34.670720 | 64.476970 | 32 | 34.670635 | 64.476935 | 33 | 34.670523 | 64.476872 |
| 34 | 34.670475 | 64.476827 | 35 | 34.670494 | 64.476776 | 36 | 34.670564 | 64.476705 |
| 37 | 34.670623 | 64.476648 | 38 | 34.670601 | 64.476526 | 39 | 34.670616 | 64.476452 |
| 40 | 34.669655 | 64.476461 | 41 | 34.667974 | 64.476477 | 42 | 34.666096 | 64.476525 |
| 43 | 34.664571 | 64.476595 | 44 | 34.664329 | 64.476614 |  |  |  |

| Граница п, Золотец |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в, д, | с, ш, |  | в, д, | с, ш, |  | в, д, | с, ш, |
| 1 | 34.641055 | 64.492779 | 2 | 34.641101 | 64.492678 | 3 | 34.641121 | 64.492592 |
| 4 | 34.641222 | 64.492542 | 5 | 34.641415 | 64.492473 | 6 | 34.641500 | 64.492399 |
| 7 | 34.641520 | 64.492309 | 8 | 34.641541 | 64.492211 | 9 | 34.641573 | 64.492197 |
| 10 | 34.641748 | 64.492085 | 11 | 34.641773 | 64.491999 | 12 | 34.641831 | 64.491976 |
| 13 | 34.641969 | 64.491968 | 14 | 34.642147 | 64.491944 | 15 | 34.642390 | 64.491918 |
| 16 | 34.642383 | 64.491886 | 17 | 34.642415 | 64.491872 | 18 | 34.642610 | 64.491848 |
| 19 | 34.642753 | 64.491832 | 20 | 34.642910 | 64.491831 | 21 | 34.643317 | 64.491810 |
| 22 | 34.643508 | 64.491743 | 23 | 34.643662 | 64.491688 | 24 | 34.643815 | 64.491655 |
| 25 | 34.644001 | 64.491618 | 26 | 34.644438 | 64.491472 | 27 | 34.644884 | 64.491228 |
| 28 | 34.645596 | 64.490638 | 29 | 34.645893 | 64.490294 | 30 | 34.645934 | 64.490063 |
| 31 | 34.645937 | 64.489959 | 32 | 34.645245 | 64.489771 | 33 | 34.642216 | 64.488827 |
| 34 | 34.642275 | 64.488743 | 35 | 34.643198 | 64.487962 | 36 | 34.643437 | 64.487719 |
| 37 | 34.643835 | 64.487440 | 38 | 34.644122 | 64.487268 | 39 | 34.644571 | 64.487206 |
| 40 | 34.648129 | 64.488447 | 41 | 34.651113 | 64.487241 | 42 | 34.651825 | 64.486942 |
| 43 | 34.652423 | 64.486971 | 44 | 34.653757 | 64.487524 | 45 | 34.654202 | 64.487647 |
| 46 | 34.654562 | 64.487675 | 47 | 34.655480 | 64.487796 | 48 | 34.656005 | 64.487960 |
| 49 | 34.656186 | 64.488157 | 50 | 34.656433 | 64.488464 | 51 | 34.656691 | 64.488737 |
| 52 | 34.656749 | 64.488869 | 53 | 34.656886 | 64.489012 | 54 | 34.656720 | 64.489594 |
| 55 | 34.656414 | 64.489898 | 56 | 34.656049 | 64.490370 | 57 | 34.656003 | 64.490689 |
| 58 | 34.656052 | 64.490828 | 59 | 34.655988 | 64.490996 | 60 | 34.656121 | 64.491263 |
| 61 | 34.656130 | 64.491404 | 62 | 34.656327 | 64.491647 | 63 | 34.656673 | 64.491900 |
| 64 | 34.656840 | 64.492060 | 65 | 34.657210 | 64.492379 | 66 | 34.657116 | 64.492420 |
| 67 | 34.656845 | 64.492482 | 68 | 34.656616 | 64.492610 | 69 | 34.656092 | 64.492684 |
| 70 | 34.655530 | 64.492791 | 71 | 34.655404 | 64.492639 | 72 | 34.655130 | 64.492348 |
| 73 | 34.654954 | 64.492145 | 74 | 34.654686 | 64.492000 | 75 | 34.654449 | 64.491807 |
| 76 | 34.654300 | 64.491608 | 77 | 34.653854 | 64.492128 | 78 | 34.653881 | 64.492219 |
| 79 | 34.653743 | 64.492274 | 80 | 34.653539 | 64.492287 | 81 | 34.653359 | 64.492228 |
| 82 | 34.653110 | 64.492191 | 83 | 34.652950 | 64.492111 | 84 | 34.652886 | 64.491998 |
| 85 | 34.652665 | 64.491937 | 86 | 34.652313 | 64.491941 | 87 | 34.652066 | 64.492065 |
| 88 | 34.651741 | 64.492130 | 89 | 34.650939 | 64.492104 | 90 | 34.650263 | 64.491947 |
| 91 | 34.649602 | 64.491895 | 92 | 34.649142 | 64.491992 | 93 | 34.648985 | 64.492123 |
| 94 | 34.648236 | 64.492422 | 95 | 34.647942 | 64.492329 | 96 | 34.647049 | 64.492801 |
| 97 | 34.644221 | 64.494257 | 98 | 34.643700 | 64.494551 | 99 | 34.643042 | 64.494867 |
| 100 | 34.642746 | 64.494853 | 101 | 34.642455 | 64.494793 | 102 | 34.642101 | 64.494649 |
| 103 | 34.641428 | 64.494443 | 104 | 34.640838 | 64.494190 | 105 | 34.640622 | 64.494103 |
| 106 | 34.640333 | 64.493811 | 107 | 34.640615 | 64.493573 | 108 | 34.640771 | 64.493386 |
| 109 | 34.640969 | 64.493171 | 110 | 34.640988 | 64.493045 | 111 | 34.641012 | 64.492974 |
| 112 | 34.641013 | 64.492891 | 113 | 34.641055 | 64.492779 |  |  |  |

| Граница д. Матигора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система координат: WGS84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  | № | Координаты, градусы |  |
|  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |  | в. д. | с. ш. |
| Существующая граница населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.636476 | 64.476263 | 2 | 34.637951 | 64.476505 | 3 | 34.639449 | 64.476757 |
| 4 | 34.640259 | 64.476921 | 5 | 34.642235 | 64.477312 | 6 | 34.642760 | 64.477497 |
| 7 | 34.643233 | 64.477575 | 8 | 34.643651 | 64.477605 | 9 | 34.643979 | 64.477667 |
| 10 | 34.644238 | 64.477767 | 11 | 34.644478 | 64.477797 | 12 | 34.644946 | 64.477906 |
| 13 | 34.645499 | 64.478001 | 14 | 34.646077 | 64.478210 | 15 | 34.646678 | 64.478437 |
| 16 | 34.647289 | 64.478618 | 17 | 34.647613 | 64.478663 | 18 | 34.648044 | 64.478808 |
| 19 | 34.648677 | 64.478994 | 20 | 34.648907 | 64.479154 | 21 | 34.649391 | 64.479278 |
| 22 | 34.649723 | 64.479383 | 23 | 34.650117 | 64.479388 | 24 | 34.650430 | 64.479370 |
| 25 | 34.650677 | 64.479409 | 26 | 34.651332 | 64.479447 | 27 | 34.651459 | 64.479500 |
| 28 | 34.651659 | 64.479577 | 29 | 34.651795 | 64.479648 | 30 | 34.651766 | 64.479686 |
| 31 | 34.651707 | 64.479703 | 32 | 34.651675 | 64.479739 | 33 | 34.651574 | 64.479770 |
| 34 | 34.651501 | 64.479799 | 35 | 34.651474 | 64.479849 | 36 | 34.651437 | 64.479905 |
| 37 | 34.651425 | 64.479967 | 38 | 34.651458 | 64.480019 | 39 | 34.651423 | 64.480058 |
| 40 | 34.651423 | 64.480101 | 41 | 34.651496 | 64.480151 | 42 | 34.651579 | 64.480193 |
| 43 | 34.651611 | 64.480214 | 44 | 34.651569 | 64.480238 | 45 | 34.651684 | 64.480302 |
| 46 | 34.651797 | 64.480346 | 47 | 34.651906 | 64.480378 | 48 | 34.652009 | 64.480410 |
| 49 | 34.652110 | 64.480430 | 50 | 34.652196 | 64.480444 | 51 | 34.652253 | 64.480462 |
| 52 | 34.652288 | 64.480482 | 53 | 34.652288 | 64.480509 | 54 | 34.652280 | 64.480537 |
| 55 | 34.652220 | 64.480563 | 56 | 34.652182 | 64.480555 | 57 | 34.652145 | 64.480568 |
| 58 | 34.652107 | 64.480587 | 59 | 34.652064 | 64.480598 | 60 | 34.652029 | 64.480618 |
| 61 | 34.651940 | 64.480613 | 62 | 34.651903 | 64.480623 | 63 | 34.651885 | 64.480635 |
| 64 | 34.651847 | 64.480639 | 65 | 34.651843 | 64.480647 | 66 | 34.651870 | 64.480652 |
| 67 | 34.651883 | 64.480670 | 68 | 34.651932 | 64.480746 | 69 | 34.651946 | 64.480778 |
| 70 | 34.651893 | 64.480802 | 71 | 34.651900 | 64.480862 | 72 | 34.651897 | 64.480938 |
| 73 | 34.651893 | 64.481028 | 74 | 34.651902 | 64.481108 | 75 | 34.651901 | 64.481176 |
| 76 | 34.651922 | 64.481238 | 77 | 34.651981 | 64.481333 | 78 | 34.652023 | 64.481414 |
| 79 | 34.652093 | 64.481546 | 80 | 34.652187 | 64.481691 | 81 | 34.652225 | 64.481811 |
| 82 | 34.652305 | 64.481880 | 83 | 34.652587 | 64.482076 | 84 | 34.652738 | 64.482201 |
| 85 | 34.652933 | 64.482342 | 86 | 34.653164 | 64.482501 | 87 | 34.653261 | 64.482594 |
| 88 | 34.653323 | 64.482643 | 89 | 34.653478 | 64.482692 | 90 | 34.653659 | 64.482757 |
| 91 | 34.653863 | 64.482853 | 92 | 34.653945 | 64.482924 | 93 | 34.654107 | 64.482984 |
| 94 | 34.654115 | 64.483034 | 95 | 34.654172 | 64.483084 | 96 | 34.654236 | 64.483120 |
| 97 | 34.654324 | 64.483144 | 98 | 34.654474 | 64.483228 | 99 | 34.654587 | 64.483364 |
| 100 | 34.654714 | 64.483516 | 101 | 34.654914 | 64.483660 | 102 | 34.655050 | 64.483772 |
| 103 | 34.655176 | 64.483822 | 104 | 34.655283 | 64.483946 | 105 | 34.655377 | 64.483976 |
| 106 | 34.655402 | 64.484050 | 107 | 34.655490 | 64.484072 | 108 | 34.656002 | 64.484537 |
| 109 | 34.655634 | 64.484601 | 110 | 34.655305 | 64.484658 | 111 | 34.654967 | 64.484717 |
| 112 | 34.654822 | 64.484658 | 113 | 34.653794 | 64.484102 | 114 | 34.653684 | 64.484099 |
| 115 | 34.652483 | 64.483629 | 116 | 34.651471 | 64.483520 | 117 | 34.650233 | 64.483372 |
| 118 | 34.649995 | 64.483085 | 119 | 34.650390 | 64.482545 | 120 | 34.650037 | 64.482299 |
| 121 | 34.649802 | 64.482158 | 122 | 34.649562 | 64.482035 | 123 | 34.649010 | 64.481734 |
| 124 | 34.648673 | 64.481576 | 125 | 34.648164 | 64.481492 | 126 | 34.647658 | 64.481475 |
| 127 | 34.645233 | 64.480435 | 128 | 34.644576 | 64.480147 | 129 | 34.644875 | 64.480025 |
| 130 | 34.644901 | 64.479870 | 131 | 34.645111 | 64.479712 | 132 | 34.645512 | 64.479490 |
| 133 | 34.645758 | 64.479333 | 134 | 34.646327 | 64.478993 | 135 | 34.645770 | 64.478854 |
| 136 | 34.645174 | 64.478760 | 137 | 34.644518 | 64.478704 | 138 | 34.643514 | 64.478685 |
| 139 | 34.643235 | 64.478680 | 140 | 34.643037 | 64.478640 | 141 | 34.643037 | 64.478557 |
| 142 | 34.643092 | 64.478465 | 143 | 34.642673 | 64.478385 | 144 | 34.642761 | 64.478291 |
| 145 | 34.642400 | 64.478214 | 146 | 34.642291 | 64.478162 | 147 | 34.641672 | 64.478064 |
| 148 | 34.641354 | 64.477978 | 149 | 34.641219 | 64.477835 | 150 | 34.641255 | 64.477612 |
| 151 | 34.640986 | 64.477493 | 152 | 34.640239 | 64.477309 | 153 | 34.639688 | 64.477235 |
| 154 | 34.639095 | 64.477246 | 155 | 34.638498 | 64.477290 | 156 | 34.638426 | 64.477354 |
| 157 | 34.638359 | 64.477410 | 158 | 34.638225 | 64.477425 | 159 | 34.638120 | 64.477374 |
| 160 | 34.638061 | 64.477283 | 161 | 34.637686 | 64.477181 | 162 | 34.637189 | 64.476993 |
| 163 | 34.636693 | 64.476813 | 164 | 34.636006 | 64.476591 | 165 | 34.636476 | 64.476263 |
| Участок, включаемый в территорию населенного пункта, №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.649430 | 64.481963 | 2 | 34.649010 | 64.481734 | 3 | 34.648673 | 64.481576 |
| 4 | 34.648164 | 64.481492 | 5 | 34.647658 | 64.481475 | 6 | 34.645233 | 64.480435 |
| 7 | 34.644576 | 64.480147 | 8 | 34.644875 | 64.480025 | 9 | 34.644901 | 64.479870 |
| 10 | 34.645111 | 64.479712 | 11 | 34.645512 | 64.479490 | 12 | 34.645758 | 64.479333 |
| 13 | 34.646327 | 64.478993 | 14 | 34.645770 | 64.478854 | 15 | 34.645174 | 64.478760 |
| 16 | 34.644518 | 64.478704 | 17 | 34.643514 | 64.478685 | 18 | 34.643235 | 64.478680 |
| 19 | 34.643037 | 64.478640 | 20 | 34.643435 | 64.479034 | 21 | 34.643659 | 64.479307 |
| 22 | 34.643127 | 64.479646 | 23 | 34.646607 | 64.481543 | 24 | 34.647913 | 64.482409 |
| 25 | 34.649430 | 64.481963 |  |  |  |  |  |  |
| Участок, включаемый в территорию населенного пункта, №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34.638359 | 64.477410 | 2 | 34.638225 | 64.477425 | 3 | 34.638120 | 64.477374 |
| 4 | 34.638061 | 64.477283 | 5 | 34.637686 | 64.477181 | 6 | 34.637189 | 64.476993 |
| 7 | 34.636693 | 64.476813 | 8 | 34.636006 | 64.476591 | 9 | 34.635873 | 64.476683 |
| 10 | 34.635667 | 64.476918 | 11 | 34.635398 | 64.477256 | 12 | 34.635308 | 64.477356 |
| 13 | 34.634920 | 64.477644 | 14 | 34.634540 | 64.477629 | 15 | 34.634257 | 64.477662 |
| 16 | 34.633817 | 64.477630 | 17 | 34.633715 | 64.477857 | 18 | 34.638186 | 64.478066 |
| 19 | 34.638359 | 64.477410 |  |  |  |  |  |  |